## Munka1
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
23. Síkalapozási munka
1., | 23-03-004 | Beton sávalap készítése
szivattyús technológiával C16/20-X0b(H)-24-F3 min. betonból
|  | 14.44 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
2., | 23-03-002 | Beton pontalap készítése
szivattyús technológiával C16/20-X0b(H)-24-F3 min. betonból
|  | 0.87 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
4., | 23-03-004 | Vasbeton talpgerenda készítése
C25/30-XC2-16-F3 minőségű betonból.
|  | 8.11 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
5., | 23-03-020 | Szerelőbeton készítése,
10 cm vastagságig
C8/10 minőségű betonból.
|  | 1.8 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
6., | 15-01-001 | Falzsaluzás készítése kétoldali,
függőleges vagy ferde,sík felülettel
(talpgerendák oldala)
|  | 54.03 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
7., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 8mm, szálban
|  | 0.25 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
8., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 10mm, szálban
|  | 0.15 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
9., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 12mm, szálban
|  | 0.17 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
10., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 16mm, szálban
|  | 0.03 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 0 | 0
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 8mm, szálban
|  | 0.76 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
2., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 10mm, szálban
|  | 0.09 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
3., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 12mm, szálban
|  | 0.76 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
4., | 31-21-023 | Sík vagy bordás vasbeton lemez készítése;
15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság felett
trapézlemez kibetonozása
szivattyús technológiával C20/25-XC1-16-F3 min. betonból
|  | 4.77 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
5., | 31-21-023 | Sík vagy bordás vasbeton lemez készítése;
15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság felett
monolit mező
szivattyús technológiával C20/25-XC1-16-F3 min. betonból
|  | 0.4 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
6., | 15-01-011 | Oszlopzsaluzás
állandó keresztmetszetű, négyszögű
80 cm oldalméretig
|  | 46.05 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
7., | 15-01-014 | Oszlopzsaluzás
állandó keresztmetszetű, íves
|  | 2.21 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
8., | 15-02-002 | Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal
tagozattal vagy tagozat nélkül
2,01-4,00 m magasságig
|  | 72.94 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
9., | 15-02-008 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal
4,00 m magasságig
|  | 2.64 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
10., | 31-11-013 | Vasbeton tartó (gerenda) készítése;
750 cm2 felett C20/25-XC1-16-F3 min. betonból
|  | 8.22 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
11., | 31-11-062 | Oszlop, pillér készítése vasbetonból;
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 4.98 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
12., | 31-21-0 | Vasbeton koszorú készítése
bármely keresztmetszettel,
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 6.86 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
13., | 15-02-006 | Koszorúzsaluzás készítése
párkány nélkül.
|  | 47.5 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
14., |  | Zsaluzatban elhelyezett hőszigetelés 5 cm vastagságban
|  | 61.18 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 0 | 0
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
32. Előregyártott szerkezetek
1., | 32- | POROTHERM áthidalók beemelése és elhelyezése
Porotherm A-12 l=125
|  | 10 | db | a: | 1676 | 16760
|  |  |  | d: | 300 |  | 3000
2., | 32- | POROTHERM áthidalók beemelése és elhelyezése
Porotherm A-10 l=125
|  | 3 | db | a: | 1397 | 4191
|  |  |  | d: | 300 |  | 900
3., | 32- | POROTHERM áthidalók beemelése és elhelyezése
Porotherm A-10 l=150
|  | 3 | db | a: | 1676 | 5028
|  |  |  | d: | 300 |  | 900
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 25979 | 4800
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
34. Fémszerkezezek
1., | 34- | Acél keretek, gerendák és pillérek gyártása és szerelése
IPE360, zárt 160/90x5,6 és 2U160 szelvények
üzemben hegesztve, helyszínen csavarozva
2 rtg. alapozó és 2 rtg. fedőmázolással ellátva
S 235 min. acélból
|  | 2.77 | t | a: | 220000 | 609400
|  |  |  | d: | 250000 |  | 692500
2., | 34- | Acél kiváltó gerendák gyártása és szerelése
U100 szelvény
2 rtg. alapozó és tűzgátló bevonattal ellátva
S 235 min. acélból
|  | 0.17 | t | a: | 220000 | 37400
|  |  |  | d: | 250000 |  | 42500
3., | 34- | Acél kiváltó gerendák gyártása és szerelése
U120 szelvény
2 rtg. alapozó és tűzgátló bevonattal ellátva
S 235 min. acélból
|  | 0.17 | t | a: | 220000 | 37400
|  |  |  | d: | 250000 |  | 42500
4., | 34- | Acél kiváltó gerendák gyártása és szerelése
U200 szelvény
2 rtg. alapozó és tűzgátló bevonattal ellátva
S 235 min. acélból
|  | 0.63 | t | a: | 220000 | 138600
|  |  |  | d: | 250000 |  | 157500
5., | 34- | Trapézlemez fektetése acél gerendázaton,
rögzítése önfúró csavarral
T75 v=0,75 75 mm magas szelvény
|  | 36.1 | m2 | a: | 3000 | 108300
|  | átfedés nélkül |  | d: | 500 |  | 18050
6., | 15-03-017 | Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására,
4,00 m magasságig
Trapézlemezek alátámasztása a betonozáskor
|  | 11 | m | a: | 200 | 2200
|  |  |  | d: | 1500 |  | 16500
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 933300 | 969550
Sóstói Múzeumfalu fejlesztés, turizmusfejlesztés
I. Új látogatóközpont kialakítása - hrsz: 15049
kiviteli tervdokumentáció
Statikai költségvetés
Munkanem összesítő
Msz. | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
23; | Síkalapozási munka: |  |  |  |  | 0 | 0
31; | Helyszíni beton- és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0
32; | Előregyártott szerkezetek |  |  |  |  | 25979 | 4800
34; | Fémszerkezetek |  |  |  |  | 933300 | 969550
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 959279 | 974350
| Anyag+díjköltség |  |  |  |  | 1933629
| ÁFA 27% |  |  |  |  | 522079.83
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 2455708.83