## Összesítő
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS |  |  |  |  | rezsióra: | 2300
[5 empty] | listaár szorzó: | 0.85
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS HRSZ:0294/2 II. MŰTÁRGY TÁROLÁS KORSZERŰ FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA ÉS OKTATÁSI ÉS IGAZGATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
VILLAMOS BERENDEZÉS
KIVITELI TERV
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és észtétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók! A lámpatestek megrendelése előtt a típusokat az Építész- és Belsőépítész tervezővel jóváhagyatni szükséges. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A gyengeáramú rendszertervek külön tervkötetben készültek. A túlfeszültségvédelmi berendezéseket csak egy gyártmány családból lehet választani! A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a kiviteli tervekkel együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
| Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
| Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
| ÁFA(27%) | 0 | 0 | 0
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák
1 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 292 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 107.568
2 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 292 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 143.424
3 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 336 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 280
4 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 538 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 42.828
5 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 896 | m |  |  |  |  | 0.3 | 2300 | 81.672
6 |  | Fém csoportos kábelrögzítő nagy mechanikai stabilitás érdekében, tűz esetén is. OBO GRIP "M" 30 | 1076 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 190
7 |  | Symalen M25/19 hajlékony védőcső PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, süllyesztetten betonba, födémbe ill. aljzatba szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 31 | m |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 388.44
8 | Előir. | Tűzálló, funkciómegtartó kábelnyomvonalak egyedi tartóbilincsekkel szerelve, csavarokkal segédanyagokkal kompletten, 0,5 m-enként elhelyezve Kábelátmérő: 14-16mm | 840 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 71.712
9 | Előir. | Tűzálló, funkciómegtartó kábelnyomvonalak egyedi tartóbilincsekkel szerelve, csavarokkal segédanyagokkal kompletten, 0,5 m-enként elhelyezve Kábelátmérő: 23-25mm | 280 | db |  |  |  |  | 0.08 | 2300 | 79.68
10 | Előir. | Perforált acéllemez kábeltálca MSZ EN 10327 szerint horganyozva, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve, ~0,5 m belógással Méret: 60 mm oldalfalmagasság x 200 mm szélesség | 35 | m |  |  |  |  | 0.6 | 2300 | 2500
11 | Előir. | Perforált acéllemez kábellétra MSZ EN 10327 szerint horganyozva, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve, 0,5 m belógással, oszott 2/3 - 1/3-os arányban Méret: 100 mm oldalfalmagasság x 400 mm szélesség | 50 | m |  |  |  |  | 0.6 | 2300 | 4500
12 | Előir. | Kábellétra gyengeáramú kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 200 mm-es szélességben | 12 | m |  |  |  |  | 0.6 | 2300 | 2500
13 | Előir. | Kábellétra erősáramú kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 200 mm-es szélességbenó | 12 | m |  |  |  |  | 0.6 | 2300 | 2500
14 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 100 MP | 98 | db |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 428
15 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 200 MP | 12 | db |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 3850
16 | Előir. | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, Ø 65 mm, 45 mm mély 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez | 850 | db |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 31.872
17 | Előir. | E90-es tűzálló vezeték kötő doboz, funkciómegtartó kábeltálcához, kábellétrához vagy vb szerkezethez rögzítve, minősített rögzítő elemmel, 5x2,5/2,5mm2 sorkapoccsal, vizsgálati bizonylattal | 12 | db |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 21513.6
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Vezetékek, kábelek
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábeltálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábeljelöléseket a végpontokon, a födémáttöréseknél, az épületbe való érkezésnél és a nyomvonal mentén 30m-enként szükséges elhelyezni. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x25mm2 | 12 | m |  |  |  |  | 0.7 | 2300 | 3440
2 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x10m2 | 14 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 1270
3 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x6m2 | 247 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 810
4 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2,5m2 | 2100 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 184
5 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 4x1.5 mm2 | 70 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 115
6 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 1134 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 115
7 |  | NYM-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.5 mm2 | 280 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 110
8 |  | NHXH E30/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 5x6mm2 | 34 | m |  |  |  |  | 0.35 | 2300 | 1200
9 |  | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 3x2,5 mm2 | 126 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 878
10 |  | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 2x1,5 mm2 | 84 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 512
11 |  | JB-H(St)H…Bd E90/FE180 busz kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, Dätwyler Pyrofil 4x2x0,8 mm2 | 37 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 590
12 |  | LiYCY jelzőkábel, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva 2x1,5 mm2 | 182 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 225
13 |  | LiYCY jelzőkábel, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva 2x0,5 mm2 | 84 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 111
14 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 4 mm2 | 84 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 125
15 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 2,5 mm2 | 315 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 70
|  | Vezetékek,kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Világítótestek, lámpatestek
Minden fénycsöves lámpatest esetében előírás az EVG előtét alkalmazása.
1 |  | "2AD142" tervjelű 42W-os LED-es lámpatest, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS UX-GACRUX ECO PV1 OPAL 42W 3950lm 3000K 80Ra | 18 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 86940
2 |  | "4AD19" tervjelű mélysugárzó, 1x9W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS XS POLISHED IP40 9W 700lm 3000K 80Ra | 38 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 30425
3 |  | "4AD112" tervjelű mélysugárzó, 1x12W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS XS MATT IP40 12W 1000lm 3000K 80Ra | 11 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 34425
4 |  | "4AD115" tervjelű mélysugárzó, 1x15W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 15W 1350lm 3000K 80Ra | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 19310
5 |  | "4AD119" tervjelű mélysugárzó, 1x19W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 19W 1800lm 3000K 80Ra | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 19720
6 |  | "4AD124" tervjelű mélysugárzó, 1x24W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, IP40 OMS AD-PRETTUS M POLISHED IP40 24W 2450lm 3000K 80Ra | 4 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 24726
7 |  | "5FD310" tervjelű tükörvilágító lámpatest, oldalfalra, szerkezetre vízszintesen szerelhető kivitelben, 3x10W-os LED-es,3x650 lumen fényáramú, 3000K színhőmérsékletű fényforrással, IP44 Spectra Lightning Profislim 4 LED Base Plx | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 34990
8 |  | "7MF214" tervjelű lámpatest, 2x14W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben, IP20 OMS AD-CLASSIC PAR-V2 2x14W FDH | 30 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 20290
9 |  | "8MD123" tervjelű lámpatest, 1x23W-os LED-es fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben, IP20 OMS UX-TUBUS 292 LED 21W 2250lm 3000K 80Ra | 2 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 8863
10 |  | "14MD142" tervjelű 42W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben, IP40 GACRUX ECO SUR./SUS. SS1 OPAL LED 3950lm/830 1x43W, LED DRIVER, RAL 9003 | 8 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 88940
11 |  | "15HF235" tervjelű Llámpatest, 2x35W-os fénycsöves fényforrással függesztetten szerelhető kivitelben, IP65 TDO STEEL DIF W FDH G5 2x35W, ECG | 110 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 33730
12 |  | "16MF235" tervjelű Llámpatest, 2x35W-os fénycsöves fényforrással függesztetten szerelhető kivitelben, IP65 TDO STEEL DIF W FDH G5 2x35W, ECG | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 38730
13 |  | "BL1D/F" jelű biztonságvilágítási lámpatest folyosó optikával, mennyezetre szerelhető kivitelben, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemmóddal/készenléti üzemre programozva AWEX LOVATO | 8 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
14 |  | "BL1D/T" jelű biztonságvilágítási lámpatest 360°-os optikával, mennyezetre szerelhető kivitelben, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemmóddal/készenléti üzemre programozva AWEX LOVATO | 20 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
15 |  | "BL3D/F" jelű biztonságvilágítási lámpatest folyosó optikával, álmennyezetre süllyesztetten szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemmóddal/készenléti üzemre programozva AWEX LOVATO | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
16 |  | "BL3D/T" jelű biztonságvilágítási lámpatest 360°-os optikával, álmennyezetre süllyesztetten szerelve, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemmóddal/készenléti üzemre programozva AWEX LOVATO | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
17 |  | KL11D/L; KL11D/F; KL11D/J; KL11D/B jelű LED-es kijáratmutató lámpatest mennyezetre szerelve, 1 oldalas piktogrammal, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemű, IP20-as védettséggel; L: lefelé mutató piktogrammal F: fölfelé mutató piktogrammal J: jobbra mutató piktogrammal B: balra mutató piktogrammal AWEX TWINS TW 1/SE | 20 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
18 |  | KL21D/L; KL21D/F; KL21D/J; KL21D/B jelű LED-es kijáratmutató lámpatest oldalfalra szerelve, 1 oldalas piktogrammal, beépített 1-órás áthidalási idejű üzemet biztosító akkumulátor egységgel, állandó üzemű, IP20-as védettséggel; L: lefelé mutató piktogrammal F: fölfelé mutató piktogrammal J: jobbra mutató piktogrammal B: balra mutató piktogrammal AWEX HELIOS LED 1/SA | 20 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 0
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Kapcsolók, szerelvények
Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok (szegélycsatornában, szerelt falban, téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel)
1 |  | I.s. kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 1249
2 |  | I.s. váltó kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 2 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 1452
3 |  | I.s. csillárkapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 11 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 2264
4 |  | I.s. kapcsoló védett falon kívüli kivitelben, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 9 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 2923
5 |  | I.s. csillárkapcsoló falon kívül szerelve fehér színben, IP44-es védettséggel SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 4 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 3345
6 |  | II.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ 16A | 23 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 4500
7 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, fehér színben, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 62 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 1147
8 |  | II.s. + F kettes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, kettes kerettel, fehér színben, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 32 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 2912
9 |  | II.s. + F hármas dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, hármas kerettel, fehér színben, gyerekvédett SCHNEIDER-ELECTRIC SEDNA | 4 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 3359
10 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) falon kívül szerelve, egyes kerettel, IP44-es védettségű, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 13 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 761
11 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) falon kívül szerelve, kettes kerettel, IP44-es védettségű, fehér színben SCHNEIDER-ELECTRIC CEDAR PLUS | 4 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 2730
12 |  | Mozgásérzékelő mennyezetre szerelhető kivitelben B.E.G - PD1N-S-SM | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
13 |  | Mozgásérzékelő süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD2-M-1C-SM | 1 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
14 |  | Mozgásérzékelő süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD2-S-SM | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
15 |  | Mozgásérzékelő süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD4-M-1C-C-SM | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
16 |  | Mozgásérzékelő süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD4-S-C-SM | 3 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
17 |  | Mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD2-M-1C-FC | 5 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
18 |  | Mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD2-M-2C-FC | 5 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
19 |  | Mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD2-S-FC | 6 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
20 |  | Mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben B.E.G - PD4-M-1C-C-FC | 2 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 35000
21 |  | CST-1 jelű IP44 védettségű csatlakozó táblák, mely az alábbi elemeket tartalmazzák: - 1db CEE 16A, 5P, 400V; - 2db SCHUKO 16A, 230V; - 1db RCD 40A, 4P, 30mA; - 1db MCB 16A, 3P, "C"-kar.; - 2db MCB 16A, 1P, "C"-kar.. Javasolt típus: MENNEKES Amaxx (920009) | 7 | db |  |  |  |  | 6 | 2300 | 135000
22 |  | Mozágssérült WC vészjelző készlet - húzó-nyomógomb - nyugtázó gomb - 2db. vészjelző lámpa, hangjelzővel | 2 | klt |  |  |  |  | 2 | 2300 | 55815
23 |  | PD1 jelű 7,5-12cm-es rétegrendhez igazítható, ~2,5mm vastagságú parketta burkolatú helyiségbe 12 férőhelyes szintezhető kazettás, réz, vagy bronz peremes felnyíló fedelű, kábel kivezető nyílással, az alábbi kialakításban: - 10db. II.s+f dugaszoló aljzat fehér színben - 2db. dupla CAT6 FTP informatikai csatlakozó aljzat OBO BETTERMANN UGD350-3 OBO BETTERMANN RKSN12 | 4 | klt |  |  |  |  | 5 | 2300 | 128000
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Elosztó berendezések
SCHNEIDER-ELECTRIC gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani.
1 |  | "E-II-0-01" jelű épület főelosztó terve a 16_064_EL_KMF_II_K_01 számú terv szerint! | 1 | klt |  |  |  |  | 72 | 2300 | 1585000
2 |  | "E-II-0-KH" jelű elosztó terve a 16_064_EL_KMF_II_K_02 számú terv szerint! | 1 | klt |  |  |  |  | 36 | 2300 | 189000
3 |  | "E-II-1-01" jelű elosztó terve a 16_064_EL_KMF_II_K_03 számú terv szerint! | 1 | klt |  |  |  |  | 48 | 2300 | 315000
4 |  | "E-II-1-02" jelű elosztó terve a 16_064_EL_KMF_II_K_04 számú terv szerint! | 1 | klt |  |  |  |  | 48 | 2300 | 295000
|  | Elosztó berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Kiegészítő tételek
1 |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 30x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 4 | db |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 6500
2 |  | Ø 16 mm alumínium felfogórúd, kiszellőző két oldalán beakasztva, 1m-es magassággal, csavaros és szorító kötőelemmel minkét oldalon korcokhoz bekötve | 7 | klt |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 20000
3 |  | Villámvédelmi vizsgáló mérőhely kialakítása homlokzati hőszigetelésbe süllyesztetten elhelyezve, könnyűkivitelű ellenőrző ajtóval, Ø 8/16 mm-es összekötéssel, bontható összekötésére, rendezett terepszinthez képest +1,0 m-es szerelési magasságban | 8 | klt |  |  |  |  | 1 | 2300 | 8000
4 |  | Horg. köracél csatlakozó eresz és levezető bekötésére | 7 | db |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 1500
5 |  | Villámvédelmi levezető homlokzati hőszigetelés alatt rögzítve horganyzott köracél Ø 12mm | 45 | m |  |  |  |  | 0.1 | 2300 | 610
6 |  | Horganyzott köracél földelő véfleges rendezett terepszinthez képest -1,0m-en elhelyezve, szabványos csavaros kötőelemekkel elágazásonál és vizsgáló összekötővel összekötve Ø 10mm | 140 | m |  |  |  |  | 0.15 | 2300 | 510
7 |  | Eresz fagymentesítése önszabályozó fűtőkábellel, szükséges rögzítő és bekötőelmekkel, hő és nedvességérzékelővel, termosztát szabályozó elemmel komplettek készre szerelve, beüzemelve RAYCHEM FROSTOP BLACK 18W/m - 280fm | 1 | klt |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 665000
8 |  | RWA füstmentesítő központ: 1 tűzszakaszban 7 csoport vezérlése, az alábbi teljesítménymegoszlásban - 1. csoport 14-20A - 2. csoport 8-12A - 2db. RWA kapcsoló (a nyilászáró vezérlő motorok az építész konszignációban került kiírásra!) | 1 | klt |  |  |  |  | 38 | 2300 | 1779000
9 |  | Felirati táblák 5db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 5db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 1 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 3250
10 |  | Felirati táblák 5db „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” 5db „KARBANTARTÁS ALATT!” 3db „0,4KV-OS KAPCSOLÓ HELYISÉG! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” | 1 | klt |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 2500
11 |  | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez | 420 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 53
12 |  | WAGO csavaros kötőelemek 4-6mm2 méretű vezetékekhez | 38 | db |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 101
13 |  | Vasbeton födém vagy faláttörés 10x25 cm-ig | 5 | db |  |  |  |  | 5 | 2300 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt