## Összesítő
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS |  |  |  |  | rezsióra: | 2300
[5 empty] | listaár szorzó: | 0.85
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS HRSZ: 15049 I. ÚJ LÁTOGATÓKÖZPONT KIALAKÍTÁSA HRSZ:0294/2 II. MŰTÁRGY TÁROLÁS KORSZERŰ FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA ÉS OKTATÁSI ÉS IGAZGATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA III. SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR ÉS KÖZÖNSÉGFORGALMI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA
KÜLSŐ VILLAMOS BERENDEZÉS
KIVITELI TERV
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és észtétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók! A lámpatestek megrendelése előtt a típusokat az Építész tervezővel jóváhagyatni szükséges. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A gyengeáramú rendszertervek külön tervkötetben készültek. A túlfeszültségvédelmi berendezéseket csak egy gyártmány családból lehet választani! A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a kiviteli tervekkel együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Külső elektromos munkálatok | 0 | 0 | 0
| Hálózatfejlesztési hozzájárulás |  | 0 | 0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
| ÁFA(27%) | 0 | 0 | 0
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0

## Külső elektromos munkálatok
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | Eredeti ár
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | 0.85
Külső elektromos munkálatok
1.0 |  | Elosztó berendezések
1.1 |  | "EK-00.M" jelű csatlakozó mérő szekrény terve a 16-064-EL-KMF-K-01.00 számú terv szerint! | 1 | klt |  |  |  |  | 40 | 2300 | 595000
2.0 |  | Világítótestek, lámpatestek
2.1 |  | "LK1" jelű betongyámos fa oszlopra rögzítendő karszerkezet és lámpatest HOLLÓKŐ típusú 920mm magasságú és 920mm benyúlású karos lámpatest, alábbi rajz szerinti kivitelben: - E27 porcelán foglalattal szerelt üvegburás lámpatest IP52 optikai tér védettséggel - íves acélcső karszerkezet, 2db öntöttvas felfogató talppal (kábelbevezetés az alsó talpon keresztül) - a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve, a mellékelt látványrajz és fénykép szerinti kivitelben - 5m-es fa oszlop kültéri alkalmazásokhoz időtállóan lekezelve, Építész tervező által választott fa anyagból és színben lefestve, betongyámra rögzítve - kábelezés fa oszlop hátulján lévő bemart hornyban vezetve, kábelkivezetés az oszlop átfúrásával. - oszlopon kültéri IP55-ös öntöttvas kábelkötő szerelvényezés - 2db. átm. 63mm-es védőcső felállás kábel fűzéshez | 18 | db |  |  |  |  | 2 | 2300 | 135000
2.2 |  | "LK2" jelű lámpatest 60m-es oszlopcsúcsre helyezhető LED-es közvilágítási lámpatest, széles sávot világító fényeloszlással. 3000K-es, 3269lm kezdeti fényáramú fényforrással, 79lm/W hatásfokkal. Tungsram Schreder CONDELA 6/60/3/S 6m-es körkeresztmetszetű kúpos olszopon, a színe a lámpatest színére festve, talpcsavaros kivitel, AT-042-100/43-as alapvasalattal, 2db. ∅63-as védőcső bevezetés kialakításával PHILIPS BGP060 1xECO43-2S/740 MSO Tungsram Schreder Condela 4/60/3/S (lámpatest színére festve) Tungsram Schreder AT-042-100/43 alapvasalat | 17 | db |  |  |  |  | 2 | 2300 | 165000
3.0 |  | Vezetékek, kábelek
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábeltálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábeljelöléseket a végpontokon, a födémáttöréseknél, az épületbe való érkezésnél és a nyomvonal mentén 30m-enként szükséges elhelyezni. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
3.1 |  | NAYY kábel földárokba fektetve, védőcsőbe húzva 4x240mm2 | 710 | m |  |  |  |  | 0.4 | 2300 | 3320
3.2 |  | NAYY-J kábel földárokba fektetve, védőcsőbe húzva 5x35mm2 | 350 | m |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 805
3.3 |  | NYY-J kábel földárokba fektetve, védőcsőbe húzva 5x6mm2 | 1100 | m |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 560
4.0 |  | Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák
4.1 |  | "FXKVS 110 hajlékony, kívül bordázott, belül sima védőcső, polietilénből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 110 mm | 250 | m |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 683
4.2 |  | "FXKVS 63 hajlékony, kívül bordázott, belül sima védőcső, polietilénből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 63 mm | 160 | m |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 504
5.0 |  | Kiegészítő tételek
5.1 |  | Kábelárok készítése, 0,3 m szélességben, 0,8 m mélységben | 810 | m |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 0
5.2 |  | Kábelárok készítése, 0,3 m szélességben, 1,1 m mélységben | 100 | m |  |  |  |  | 0.8 | 2300 | 0
5.3 |  | Kábelárokban homokágy készítése, 0,3 m szélességben, 0,2 m vastagságban | 910 | m |  |  |  |  | 0.2 | 2300 | 0
5.4 |  | Kábelárokban kábeljelző szalag elhelyezése | 910 | m |  |  |  |  | 0.05 | 2300 | 48.5
5.5 |  | Vezetékvég kialakítás és bekötés készülékhez, szerelőlapra vagy berendezéshez 2,5-6mm2 keresztmetszethez erenként | 35 | db |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 485
5.6 |  | Horganyzott köracél földelőrúd leverve, földelővezetékkel összekötve átm 25mm/6m | 3 | db |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 12500
5.7 |  | Horganyzott köracél földelőrúd leverve, földelővezetékkel összekötve átm 25mm/3m | 7 | db |  |  |  |  | 0.5 | 2300 | 6648.38
5.8 |  | Kábelhálózati mérések és jegyzőkönyvek készítése | 1 | klt |  |  |  |  | 16 | 2300 | 18000
5.9 |  | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, geodéziai beméréssel, 3 példányban | 1 | klt |  |  |  |  | 8 | 2300 | 120000
5.10 |  | EVLink Álló elektromos autótöltő állomás T2 + TF - 22kW + 3,5kW, RFID T2 (Mennekes) + Hagyományos Schuko* csatlakozóval - kiegészítő GPRS modem távoli felügyelethez | 2 | klt |  |  |  |  | 8 | 2300 | 1275000
|  | Külső elektromos munkálatok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0