## kivitelező
TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Nyíregyháza Bottyán J u közvil
Erőforrás | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Szolgáltatás
1397120 | VB.KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA 8M-TÖL | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1398250 | OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 397.8 | TKM | 0 | 0 | 0 | 0
1397130 | LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1397090 | LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1397100 | SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1397070 | LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS | 75 | FM | 0 | 0 | 0 | 0
1398031 | RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1396010 | KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 49 | FM | 0 | 0 | 0 | 0
1396420 | MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 49 | FM | 0 | 0 | 0 | 0
1396100 | KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1396380 | VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 30 | FM | 0 | 0 | 0 | 0
1396510 | KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1396490 | KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1398020 | FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 13.72 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
1398450 | HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 3.92 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
1398430 | FÖLDFÚR. VÍZSZ. IR 100-203 VÉDOCSOVEL | 18 | FM | 0 | 0 | 0 | 0
Anyag
1300105734 | Lámpaoszlop Vasbeton L 9,8 | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300106144 | Feler.elem 4-70004/1 B támlemez N121 | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300105730 | Támlemez Vasbeton TC | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107651 | Rúdcsavar tüzihorganyzott M20x450mm | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107456 | Anya hlf. tüzihorganyzott M20mm | 24 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107474 | Alátét lapos tüzihorganyzott M20mm | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300106133 | Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147 | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300105810 | Lámpakar acél N391 A-11 7-70001 A250mm | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107184 | Lámpatest NA 70W ZAFIR12 PC | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107250 | Fényforrás NA csőbúrás duplakis.cső 70W | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107298 | Szerelvénylap közv.lptesthez 2 bizt.4x3 | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107453 | Anya hlf. tüzihorganyzott M10mm | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107482 | Alátét rugós tüzihorganyzott M10mm | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300105920 | Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0
1300106342 | Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 6 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107920 | Huzal horganyzott D8 mm | 4.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0
51170301 | KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV | 94 | M | 0 | 0 | 0 | 0
1300100607 | Kábeljelölő | 8.166 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300107727 | Szalag kábeljelző | 0.196 | TEK | 0 | 0 | 0 | 0
1300105982 | Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri | 12 | KLT | 0 | 0 | 0 | 0
1300106098 | Kábelrögzitő kengyel 22-28mm | 12 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1300110225 | Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő | 30 | M | 0 | 0 | 0 | 0
Rezsianyag
Vegyes
1911250005 | Biztonság és egészségvéd. terv | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Tkom | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Digi | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja DRV | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Tigáz | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
| forgalom szabályozás ideiglenes | 3 | DB | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Kitűzési alapdíj | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Kitűzés | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Szabadvezeték bemérése | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Földkábel bemérése | 61 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911250005 | Geod. kiszállási díj | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911260001 | Tömítés | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0
1911260001 | Homok | 3.92 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0