## Záradék
Bíró és Társa Kft.
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/a. II/2.
Adószám: 11243461-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-061895
CIB Bank Zrt.:
11100702-75016014-01000003
biroestarsa@biroestarsa.hu
Név : Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1 |  | Kelt: 2017.03.
Szám 66/2016
A munka leírása: |  | Készítette : Bíró Károly
A „MODERN VÁROSOK PROGRAM” keretében megvalósítandó
„PANGEA ÖKOCENTRUM”
(Sóstói többfunkciós Oktatási Központ)
Közlekedés és külső vízi közművek kiviteli terve
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Lakatos szerkezetek | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat | 0 | 0
Útpályatartozékok készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 120060009196 | KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm | 17 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 210030014695 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 210030014884 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 363.89 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 210030015022 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m2 felett, bármely mélységnél | 228.96 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 210030015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 139.04 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 210030015361 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 224.85 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 210040041.10120401 | Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 84 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 210042613970 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 115.4 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 210082245153 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 210082245182 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 210080016234 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 139.04 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 210080016246 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 224.85 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 210110016762 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 210110016825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 220030017051 | Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza | 28.69 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 220030017424 | Szivárgó paplan technológiai lezárása, fóliával PVC perforált fólia 1 mm vtg. | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 220112884095 | Szivárgó rendszer építése földárokba tokos műanyag PP dréncsőből, csőidomok nélkül, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, DN 315 PIPELIFE PP PRAGMA dréncső 315 mm/6 m 120°, PPDREN315/6/120 | 28.69 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatos szerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 4500300120138095 | Kapuk és portálszerkezetek elhelyezése Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig BETAFENCE NYLOFOR erősített kapu, 6 m-es átjáróval, tüzihorganyzott, Nylofor 50x200 mm betéttel, 6000x2030 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53000003.1 | Bontási munkák Előregyártott és monolit csatornák és aknáktörmelékre bontása, betonból | 30 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 530010600966 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 127.79 | m |  |  | 0 | 0
3 | 530010601041 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4, KGEM160/1M-EN | 20.44 | m |  |  | 0 | 0
4 | 530010601094 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x1000 mm SN4, KGEM200/1M-EN | 57.39 | m |  |  | 0 | 0
5 | 530010603794 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/110 mm, KGR160/110P | 13 | db |  |  | 0 | 0
6 | 530010604506 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/110 mm x 45°, KGEA200/110X45 | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | 530010604523 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P | 3 | db |  |  | 0 | 0
8 | 530012941176 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P | 6 | db |  |  | 0 | 0
9 | 530012941285 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 250 mm, KGFP250/P | 4 | db |  |  | 0 | 0
10 | 530010605455 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm WAVIN csatorna ágidom 45°, KGEA 250/110, CCG2511 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 530010605942 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 315 mm/160 mm x 45°, KGEA315/160X45R | 13 | db |  |  | 0 | 0
12 | 530012941324 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 315 mm, KGFP315/P | 24 | db |  |  | 0 | 0
13 | 530012942285 | Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 250 mm/1m, KDEM250/1M-ECO | 50.93 | m |  |  | 0 | 0
14 | 530012942416 | Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 300 mm/1m, KDEM300/1M-ECO | 86.98 | m |  |  | 0 | 0
15 | 530052845866 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig ELSŐ BETON tisztítóakna aknafenék, künetes (110-315) idom nélkül, | 17 | db |  |  | 0 | 0
80/50/10 cm
16 | 530052846016 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági mérettel ELSŐ BETON tisztítóakna aknamagasító, 80/100/10 cm | 17 | db |  |  | 0 | 0
17 | 530052846195 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm ELSŐ BETON tisztítóakna felsőszűkítő centrikus, 80/60/35/10 cm | 17 | db |  |  | 0 | 0
18 | 530051958063 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 REHAU 400 típusú univerzális aknafenék, PE anyagból, max. 4, gyárilag zárt bekötéssel, Csz.: 249620-001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 530050617206 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső REHAU aknamagasító elem PVC-ből, L= 600 mm, DN 315, Cikkszám: 175 852 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 530060617893 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
21 | 530071692222 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel POLYDUCT öntvény fedlap kerettel, terhelhetősége: 400 kN (nehéz kivitel), Ø600 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
22 | 530073852514 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, köralakú kivitel ø 600 méretben EURO-PURATOR - P-TOP víznyelőrács d=600 D400 kerek, Cikksz.: PUR-31400D | 13 | db |  |  | 0 | 0
23 | 530090619351 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 421 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54000001.5 | Bontási munkák Csővezetékek bontása,idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben | 40 | m |  |  | 0 | 0
2 | 540052069514 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE100V032X2EN200K | 20 | m |  |  | 0 | 0
3 | 540052947452 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K | 48.61 | m |  |  | 0 | 0
4 | 540051959586 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm REHAU RAUGRIP ív PE 100-RC SDR 11/17 d 110 mm 90°, Csz.: 150074-001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 540060651685 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
6 | 540061695460 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, visszacsapószelep és torlócsappantyú DN 500 méretig, DN 100-125 között ERHARD GG/1.4408/NBR anyagú, karimapár közé építhető visszacsapó szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
(ECR Klappe), NÁ 100, PN 10-16 Cikkszám: KVCS100
7 | 540160667233 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0
8 | 540210667842 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100, epoxigyanta | 1 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100100
9 | 540210671225 | Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom, epoxigyanta | 2 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 610010674731 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 188 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 610030675194 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) | 116 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63103001111075001 | Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC),a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 6310300131130750206 | Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 620020677454 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 | 162.5 | m |  |  | 0 | 0
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
2 | 620020677580 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) | 50 | m |  |  | 0 | 0
földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
3 | 620030678950 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJS0714 | 330 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 620030679003 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364 | 196 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útpályatartozékok készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Útlezáró gázrugóval, rugós lengőtámasz, sorompórúd-hossz 4,0 m. Sorompórúd Alumínium zártszelvény, egyrészes, 90x60 mm. Rácsukódás elleni védelem. Porszórt bevonattal, tiszta fehér RAL 9010 színben. Mindkét oldalon ráragasztott fényvisszaverő fóliával. Lecsavarozható főoszlop Minden acél alkatrész horganyzott kivitelben. Porszórt bevonattal, tűzpiros RAL 3000 színben. Rögzítés Sorompó kerek hengerzárral, 2 kulccsal együtt. | 1 | db
2 | 680022338235 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000 | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 680022338695 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, | 4 | db |  |  | 0 | 0
fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín
4 | 68003001120020289 | Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol fehér | 50 | m2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 820022367665 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kombinált vízmérők elhelyezése, karimás kötéssel csatlakoztatva, ellenkarimák nélkül, hidegvízre, DN 100 ZENNER WPV-N DN100/20 Qn=60 m3/h 360 mm kombinált szárnykerekes vízmérő hidegvízhez (30°C), OMH hitelesítéssel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
vízszintes beépítésre, reed impulzusadó opcióval, 116205
2 | 820211029460 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1000 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001000S | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Környezetvédelmi berendezések,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 930013583962 | Ásványolaj-leválasztó berendezés szerelése, szelektív szűrési technika alkalmazása (földmunkák nélkül), víznyelőaknába helyezhető kivitel (víznyelőakna építése nélkül), határérték: 2 mg/l, élővízi befogadásra, 10 l/sec hidraulikai teljesítményig BÁRCZY - | 3 | db |  |  | 0 | 0
BSZ 3032 víznyelőbe helyezhető szelektív csapadékvíz olajkiszűrő berendezés beépített szennyfogóval, 6 liter/sec, BSZK 6700-26 szűrőtartó konzollal
2 | 930011222823 | Zsírfogó berendezés szerelése, polipropilén vagy polietilén tartályos berendezések, süllyesztett kivitelben, A15kN vagy B125kN terhelési osztályú szagzáró fedlapokkal, 4 l/s EURO-PURATOR - ECOLIP-K PP zsírfogó berendezés, süllyesztett, 4l/s, manuális | 1 | db |  |  | 0 | 0
ürítéssel, 125kN teherbírású BVA fedlapokkal, Cikksz.: FA-SF-P-SK-4/B
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0