## ÖSSZ.
| Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" ( Sóstói többfunkcionális oktatási központ ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 | Dátum: 2017 02. 10.
| BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
44 | ASZTALOS SZERKEZETI MUNKÁK
ÖSSZESÍTŐ
| Munkanem | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
44 | Asztalos szerkezetek | 0 | 0 | 0
| ÁFA 27% |  |  | 0
| ÉPÍTÉSI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK ÖSSZESEN BRUTTÓ |  |  | 0
A táblázatokban szereplő képleteket ellenőrizni kell!
Megjegyzés:
- Kivitelezés megkezdése előtt a méretek helyszínen pontosítanók, ellenőrizendők. - A méretek vakolt, burkolt felületek közt értendők. - Az ábrázolt, de nem mért területek csak tájékoztató jellegűek! - A gyártás, kivitelezés csak Építész, Belsőépítész által jóváhagyott gyártmánytervek, szín és termékminták alapján végezhető. - Tervező fentartja magának a jogot, hogy a kiírt szín alapján bemutatott mintafelületeken változtathasson. - Kivitelezés előtt a Szakági terveket, Belsőépítész tervekkel és Építész tervekkel össze kell egyeztetni. - Amennyiben az Építészeti és Belsőépítészeti tervek épületszerkezetileg különböznek, abban az esetben az Építész tervek a mérvadóak. - Azokon a helyeken ahol a fa bútorlap vizesedésnek fokozottan ki van téve, (mosogató, mosogatógép... stb.) vízálló bútorlapot javaslunk alkalmazni (pld.: vízálló bútorlap (pld. JAF Holz által forgalmazott, MDF-H2 és EN 622 5. rész szabványnak megfelelő Medite Exterior MDF vízálló, kültéri lemez)). - A tükörburkolatok bútorlapra ragasztása előtt, tapadó híddal ellátott felületet kell kialakítani. - Azoknál a terlapoknál ahol a kótázásban 18 mm -es bútorlap vastagság szerepel, a nagy igénybevétel miatt kérjük 19 mm -es bútorlap vastagsággal legyártani. - A bútoroknál a korpusz kialakításánál használt laminált bútorlapoknál a nagy igénybevétel miatt Over Lay bevonatot kell alkalmazni. - A munkalap felületeknél a nagy igénybevétel miatt nagy kopásállóságú bevonattal kell kialakítani, pld: Pfleiderer X-trem vagy Formica AR+ kit=költségvetési tétel; gk. = gipszkarton; rm.= szálcsiszolt rozsdamentes; méretmegadás: szélesség x mélység x magasság A Belsőépítész kiviteli tervdokumentáció szövegesen megfogalmazott és a tervlapokon grafikailag ábrázolt múszaki tartalom egymást kiegészíti. A Belsőépítész kiviteli tervben a költségvetési kiírásban szereplő és leírt tételhez tartozó tervlap egy elválaszthatatlan egységet képez, azt együtt kell értelmezni. Azokhoz a tételekhez amikhez terlap nem készült, egyszerűségük okán a leírás műszaki tartalmából kivitelezhetők.

## BT-A(asztalok, pultok)
Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" (Sóstói többfunkcionális oktatási központ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 |  |  |  |  | Dátum: 2017 02.10.
BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV |  |  |  |  | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
SZAKIPARI MUNKÁK
Asztalos szerkezetek
Sorsz. | Tétel megnevezése / db |  | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
Beépített TERVEZETT BERENDEZÉSEK (BT) |  |  |  |  | BT-A (asztalok, pultok)
BT-P-1.1 | Recepcióspult
| méret (cca;cm): | 510,6 x 105 x 110
| szerkezet: | 30x30 mm-es acél zártszelvény vázszerkezet: "U" alaprajzú tartóelemre hegesztett, három irányban kinyúló konzolváz. A vázra kerülő burkolatok rögzítésre a váz fölső és külső síkjában acél rögzítőfülekkel. Az "U" tartó alja a padlóhoz acél dübelekkel, csavarozással rögzítve. Az "U" váz kivülről 16mm vtg. fényes fehérre dukkózott egymással összegérelt. MDF, belülről 16mmvtg. fehér laminált forgáslap burkolatot kap, alul 6 cm magas kerámia lábazattal. Ez adja a pulpitus alsó részét. A kinyúló konzol fölső síkját és oldalléleit 19mm vastag furnérozott MDF lapok borítják. A furnér a tetőn hossziránybeú, az oldalokon viszintes. A pulpitus vázon a tető síkjában 4 cm vtg. fehérre dukkozót munkallap van alatta, fiókkal. A pulpitus fölső részeként, az alsó rész külméreteivel egyező vizszintes külméretekkel rétét elem készül 4 cm vtg. homok és tető összegéreleve, a tetején 20 cm széles átadó lappal. Fényes fehérre dukkózva, az alsó rész síkjában a tetőre rögzítve.
| 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
BT-P-1.2 | Bárpult
| méret (cca;cm): | 1730 x 60 x 249
| szerkezet: | Falburkolat a bár raktár homlok és ferde oldalának külső felén: fenyő szerelővázon vízszintes sávos léchatású burkolat, a homlokfalon a padlótól, a ferde falon a pulttetőtől fölfelé. A homlokfalban lévő falfülkébe kerül a bár hátfalszekrénye. A szekrény - mint a pultelemek is - 10 cm magas dobogóra ül. A dobogó adja a pultelemek lábazatának vonalát, közrefogja a pultok tartó fémvázát, és benyúlik a falfülkébe is. A hátfalszekrényt a pultok munkalapjával azonos magasságban elhelyezkedő és azokkal azonos anyagú munkalap osztja ketté. Alatta 2 db aláépített hűtőszekrény és egy ajtós korpusz van, A korpusz laminált forgácslapból készül, a homlokfront a burkolattal azonos. A munkalapot a két végén acél zártszelvény keret támasztja alá. A fölső részt redőny zárja le: vászonra ragasztott rétegelt lemez sávok, a burkolattal meg- egyező látvánnyal. A szekrény tetején kialakított redőnyszekrényben elhelyezett hengerre elektromosan csévélődik, előtte a burkolattal azonos, levehető homlok. A redőnyszekrény alatt, és két- oldalt a fix burkolat mögött fénykamrák vannak: Opál plexi homlok mögött 4-4 világító led csík. A hátfalon 3 burkolati sáv között vízszintes "wall sys" rögzítőkbe akasztott led élvilágítós polctartók, 20 cm széles üvegpolcokkal. A hátfal két fölső sávja tükrös, az alsó rozsdamentes lemezzel borított.
A raktárajtó lemezelt keretszerkezetű, a burkolattal azonos látványú MDF lemezzel burkolt. A pultok fémváza fehérre festett, 40/40 és 40/20 mm-es, egymással összekötött vázszerkezet. Külső oldalára a döntött síkú homlokburkolat és az átadólap fehérre dukkózott MDF, belülről a fém- vázra hegesztett fülekre csavarozva, a ferde falra kerülő szakasz pattintva rögzített. A könyöklőlap élsvartnizott és furnérozott MDF lap (esetleg tömör fa) lakkozva, a fémvázakból kiálló tüskékre húzva. A lábtartó forgácslap, fölső lapja és lekerekített homlokéle rozsdamentes acél lemezzel borítva, a lap alulról a vázszerkezet konzoljához csavarozva. A lábazat a dobogó élére ragasztott kerámia. A belső oldalon a munkalapok és az átadólap alatti hátlap rozsdamentes acéllal burkolt. A homlokpult bejárat felőli oldalán és az oldalpult hátfalszekrény felőli oldalára és a vázak belső függőleges oszlopaira csavarozva (bont- hatóan) fehér laminált forgácslapok rögzítendők. Ezek mögött a szükséges elektromos vezetékelés elhelyezhető, a csatlakozók, kezelőszervek az átadólap alatt elhelyezhetők. A munkalapokba rozsdamentes mosogatómedencék vágandók be.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-A-2.1 | Tálalópult
| méret (cca;cm): | 210 x 60 x 157,5
| szerkezet: | Kerekeken gördíthető nagyméretű pult. Magasított hátfallal, első lapján, felső és két álló élén akrillemez borítással.(Corian/Wilsonart/Formica…) A pulttető, az oldalak, valamint a homlokfront elemei a 3db középső ajtó kivételével rozsdamentes acél lemezzel borítottak. A 3 ajtó furnérozott, lakkozott. A fenék, a belső válaszfalak és a polcok fehér lamiforgból. A fiókok keményfából, fehér farost fenékkel. A fiókok oldalraszerelt golyós foókteleszkópokon (teljes kihúzás) gördülnek, az ajtók blum pántotkon, tip-on nyílásrásegítővel, fogantyú nélkül. A pult a fenéklapra szerelt erős kerekeken (2 bolygó 2 fix) mozgatható.
| 5 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-P-7.1 | Bárpult (C szoba)
| méret (cca;cm): | 200x175x115
| szerkezet: | Bárpult a Lakosztályban, 200x175x115 cm befoglaló méretben ,”L” alakú kialakítással,választandó színű Corian vagy Wilsonart öntött könyöklővel,a falburkolatokkal azonos felületű és színű homloklappal. Az „L” alakban kialakított korpusz a többivel azonos, 19mm vtg ,fautánzatú, laminált bútorlapól, az ajtók és pult fedlap,választandó színű, decorit borítású bútorlapokból készülnek,a mosogató alatt kétszárnyú tömör ajtókkal,amásik oldalon is 2 db ajtóval, 1 db evőeszköz fiókkal, beépíthető, pult alatti hűtőszekrénnyel. A pult fedlapba süllyesztett: 1db 1 medencés mosogató-csepegtetö tálcával Corian-ból készitve,valamint 1 db kétlapos melegítő. A pult tartozéka a felső tároló szekrény, amely 175 x 110 x 35 cm bef.béretű,az öntött fedlapból kinövő eleme lezárja a felső szekrények végét és egységessé teszi a bútor designjét!Az „L” alakú lezárás,középen 6mm vtg üveglappal osztott.A felső szekrény,19 mm vtg, a többivel azonos laminált bútorlapból készül,1 db 85x60x35 cm es üvegezett,felnyíló,valamint 1 db 60x 60x35 cm-es tömör,oldalt nyíló ajtólapokkal,belső üvegpolcokkal.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
| Beépített tervezett berendezések / BT-A (asztalok, pultok) összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## BT-SZ (szekrények)
Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" (Sóstói többfunkcionális oktatási központ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 |  |  |  |  | Dátum: 2017 02.10.
BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV |  |  |  |  | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
SZAKIPARI MUNKÁK
Asztalos szerkezetek
Sorsz. | Tétel megnevezése / db |  | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
Beépített TERVEZETT BERENDEZÉSEK (BT) |  |  |  |  | BT-SZ (szekrények)
BT-SZ-2.1. | Ruhatár (előtér)
| méret (cca;cm): | 330 x 23,3 x 218
| szerkezet: | A hátsó falra és az oldalfalakra vízszintes fenyő hevedersorok szerelendők, függőben és síkban kiszintezve. Ezekre rejtetten, fenyő fenyő akasztóhevederekkel rögzítve kerülnek vízszintes sávos burkolati táblák. A táblák közé állítva 4 db 4 cm vastag függőleges válaszfal kerül, az oldalakkal egyezően furnérozva. A válaszfalak hátsó éle kialjazva, a burkolati táblák oldaléleit oldaléleit takarja. A hátsó él a hevederekhez szintén akasztva rögzül. A válaszfalak közé tiplizve erősített polcok kerülnek: alul táskatartó, fölül kalaptartó. Alul 5 cm vastag keményfa lábazattal. A helyszínen sorolva szerelhető. Így a beépítés három szakaszra tagolódik, mindegyikben 9 darab kétágú ruhaakasztó horoggal. Használaton kívül a tárolót 3 db, az oldal és válaszfalak közé szerelt, azok homlokélének síkjában lefutó roletta takarja.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-2.2 | Ruhatár (foyer)
| méret (cca;cm): | 660 x 45,5 x 218
| szerkezet: | A hátsó falra és az oldalfalakra vízszintes fenyő hevedersorok szerelendők, függőben és síkban kiszintezve. Ezekre rejtetten, fenyő fenyő akasztóhevederekkel rögzítve kerülnek vízszintes sávos burkolati táblák. A táblák közé állítva 4 db 4 cm vastag függőleges válaszfal kerül, az oldalakkal egyezően furnérozva. A válaszfalak hátsó éle kialjazva, a burkolati táblák oldaléleit oldaléleit takarja. A hátsó él a hevederekhez szintén akasztva rögzül. A válaszfalak közé tiplizve erősített polcok kerülnek: alul táskatartó, fölül kalaptartó. Alul 5 cm vastag keményfa lábazattal. A helyszínen sorolva szerelhető. Így a beépítés öt szakaszra tagolódik, mindegyikben 9 darab kétágú ruhaakasztó horoggal. Használaton kívül a tárolót 5 db, az oldal és válaszfalak közé szerelt, azok homlokélének síkjában lefutó roletta takarja.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-3.1. | Teakonyha
| méret (cca;cm): | 260x60x198
| anyag, felület, | 18 mm vtg. laminált (Over Lay) bútorlap; 28 mm vtg. típ. munkalap (Pleiderer X-trem v. Formica AR+); vízálló bútorlap (pld. JAF Holz által forgalmazott, MDF-H2 és EN 622 5. rész szabványnak megfelelő Medite Exterior MDF vízálló, kültéri lemez) korpusz, polc: laminált prégelt felülettel, ajtók és látható felületek: fehér - HPL burkolattal ellátott bútorlap munkalap (MP struktúra) választandó szín
| szerkezet: | A tea-konyha 18 mm -es bútorlapokból készül, 3 cm vtg. típ. munkalappal, mosogató beépítéssel készül. A szélen magas kamrafiókos 22 cm széles korpusz készül. A munkalap alatt 60 cm széles hűtő beépítés, 60 cm széles kézmosó korpusz, vál. típ. fedeles (ajtólappal együtt nyíló) szemetessel; Felül, az alsó osztásrendnek megfelelően, nyitott polcos-, ajtós, állítható polcos; korpuszok helyezkednek el, típ. tartó vasalatra szerelve, alsó síkon LED csík lámpa beépítéssel. A nagy igénybevétel miatt a mosogatós és hűtős korpuszokat vízálló bútorlapból javasoljuk elkészíteni.
| élzárás: | 2 mm. vastag színazonos ABS műanyag nullfugás élzárás
| szerelvények, vasalatok: | vál.szellőzőrácsok; Hafele 713.22.092 típ. felázás elleni élvédelem, átlátszó talpazati profil; teljes méretben kihúzható, teleszkópos, fém kamrafiókos csúszó vasalat önbehúzó, csillapító automatikával; led s-on típ. alumínium profil eloxált + meleg/term.fehér fényű LED szalag; vál. süllyesztett bútorfogantyúk (forest 7590070); fém polctartó tüskék; vál. típ. kör alakú rozsdamentes kézmosó (a szifon a tétel része); munkalap és falcsatlakozásnál vízzáró, penészedés mentes szilikonos tömítés; 95 fokos Blumm típ. 4 irányban állítható bútorajtó kivető pántok; állítható magasságú műanyag láb; csaptelep a gépész kv.-ban; vál. típ. hűtő ajtó műanyag csúszka és hűtőhöz használható vál. keskenyített kivetőpánt; mágneszár v. fém golyós csappantyú; vál. típ. mosogató alá, ajtóra épített szemetes; felsőszekrény tartó vasalat - HÄFELE 6.128, vál. típ.; vál. típ hűtőszekrény
| lábazat: | felület azonos 10 cm magas, tömör bútorlap lábazat, állítható magasságú műanyag lábakra szerelve, alsó élen felázás elleni védelemmel (műanyag talppal);
| megjegyz. | A korpuszokat kidőlés ellen falhoz rögzíteni kell. A Beépített elektromos készülékek a tétel részei! Az elektromos kapcsoló és csatlakozó aljzatok kialakítását kivitelezés előtt, szakágaknak egyeztetni kell.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-6.1. | Beépített tároló
| méret (cca;cm): | 151x48x257
| szerkezet: | Beépített szekrény és falburkolat a Fitness-helyiségben,159.5 x 259.2 x 64 cm bef.méretben a pillér és a fal közé beépítve ,alul 3 db fiókos,felül,nyitott polcos kialakítással,6 cm-es lábazattal 4 cm vtg könnyített,fautánzatú decor felülettü panelből ,illetve a pillér körül 19 mm vtg.panelből alapvázon kialakítva.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-6.2. | Beépített tároló
| méret (cca;cm): | 207x254x48
| szerkezet: | Beépített szekrény és pillérburkolat ,mint a BT-SZ-6.1 jelű,csak 207x254x48 cm bef. méretben ,felül nyitott polcos,alul,nyitott,gurulós törülköző-tarós kocsival ,1 db fiókkal.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-6.3. | Polcrendszer massage
| méret (cca;cm): | 375x 231.5 x 17
| szerkezet: | Falburkolat és polcok,375x 231.5 x 17 cm bef.méretben,a falra helyezett,20 mm vtg alapkereten,19 mm vtg laminált,sávos, fautánzatú bútorlappal,a megadott osztás szerinti,SCH panelsystem Wall-system üvegtartó profilokkal, 100 x 13x 0.6 cm vtg üveglapokkal (8db)A burkolat alatt 6 cm magas lábazat készül.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-SZ-7.2. | Polcrendszer massage
| méret (cca;cm): | 30x30x40
| szerkezet: | Éjjeli szekrény, 30x30x40 cm befglaló méretű, 4 cm vtg könnyített panelből készül,az ágyfejvéggel azonos matt decor felülettel,1db függőleges 2db vízszines felülettel. Az alsó vízszintes elem aljára távtartó-védő talpakat kell ragasztani.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1 | Szekrény, hátfal és asztal MINTASZOBA E jelű
| méret (cca;cm): | 710x230x5
| szerkezet: | A szobai fal összesen 710x230x5 több részből összállítva. A falburkolat a gipszkarton falra rögzített alapvázon 20mm vtg. MDF panel borítással. A fapanelek vál. Színre pácolt funérozással kerülnek felsőmaróval készített 4cm hént 3 mm-es nútolással, a terveken megadott burkolatba süllyesztett( figyelem: a nútokhoz illesztett) elektromos kapcsolókkal a terven megadott ferde szögben kialakított átmenettel az aztalok mögötti alacsony burkolat elemig. A nútolt falburkolat csatlakozhatmegadott helyeken a két szoba közti dubla ajtókhoz,melyek külső felület azonos a falburkolattal. A szekrény mögötti nem készül nútolt falburkolat. A falburkolathoz (120x215 cm bef méretű) A falburkolat része, a duplajatós szobáknála burkolatba és a falba épített úgynevezetttapéta ajtó amelynek külső felülete megegyezik a falburkolattal( nútolt funérozott 19 mm MDF panel)Az ajtók a gipszkarton falba rögzített, keményfából vagy a fémtokkal készül dupla falcos ajtólappal3 db süllyesztett ollós pánttal, választandó kilinccsel komplett felszerelve a dupla ajtó közötti borítással, belső felületén sima funérozással. A ferde siknál 2db rögzítő sínbe helyezhető 6 mmvtg üvegpolc készül, LED világítással, burkolatba süllyeszett fém fogadóelemkkel. Tárolószekrény 195x60x210 cm befoglaló méretben 3 om részből 4 db ajtóval kialakítva A korpusz polcok 19mm vtg.pozdorja panel választott fa mintázatúlaminált felülettel, műanayg éllezárással. állítható, élzárt polcokkal, fém(mándi/akasztó-rúddal. Komplett felszerelve ! cm magas lábazattal a falburkolattal összeépítve és harmonizálva. Ajtók 19mm vtg. pozd panel választott fa felületű matt struktúralt dekor felüttel, kivető pánttal(3db) és fogantyúval. Iróasztal 200x50x30x75 befoglaló méretű 4 cm vtg. könyitett panelből a beépített szekrénnyel azaonos matt decorfelülettel 3db fiókkal a terv szerint a falburkolathozrögzítve, rugós mágnese pánttal ellátva. Böröndtartós 10050x4 cm es bef mérettel a korpusz és az asztal közé illesztve a falburkolathoz is rögzítve, 4 cm vtg könyített panelből a többivel azonos matt decor felülettel fedlapjára ragasztott aluminiumvédőpántokkal.
| 23 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1.A | Szekrény, hátfal és asztal A jelű
méret (cca;cm):
| szerkezet: | „A” Szobai falburkolat ,beépített szekrény és álmennyezet,mint a BT-B-7.1 jelű tervben és leírásban,csak 676.2 x 265.5 x 5 cm befoglaló méretben a BE-03.7.10 sz. Terv szerint, valamint a BT-B-7.2 jelű Előszobai álmennyezeti terv alapján,csak 229.1x 204,8x171.6 x 35 cm befoglaló méretben.
| 8 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1.B | Szekrény, hátfal és asztal B jelű
méret (cca;cm):
| szerkezet: | BT-B-7.2.B jelű Szobai szekrények a Mozgáskorlátozott szobában,a költségelt ágyfejvég két oldalán lévő : a/ 100 x 60 x 212.5 cm bef.méretű szekrény,2db ajtóval,akasztós-polcos kialakítással,19mm vtg ,a többi fafelülettel megegyező laminált, fautánzatú,korpusszal,polcokkal és ezzel azonos mintázatú dekorit borítású ajtólapokkal-pántokkal,választandó típusú fa fogantyúkkal. b/ 100 x 60 x 95 cm bef. méretű alacsony fiókos szekrény,az előzővel megegyező kialakítással,csak teleszkópos,behúzós fiókvasalattal és fogantyúval Falburkolat, beépített szekrény és álmennyezet ,mint a BT-B-7.1 jelű tételben,csak 675,7 x 265.5 x 5 cm bef. méretben,a mozgáskorlátozott szobában,szekrény nélkül,csak a nútolt faburkolattal,1 db 60 x202.5 cm –es torzitásmentes tükörbeépítéssel, 1 db burkolatba süllyesztett, faburkolatú átjáró ajóval,valamint a BT-B-7.2 jelű álmennyezeti tervben kiirt tétel,csak 200 x 197.5 x 151.7 x 35 cm bef. méretben készítve a tervek és leírások alapján. jelű falburkolat,beépített szekrény és álmennyezet ,mint a BT-B-7.1 jelű tételben,csak 470 x 265.5 x 5 cm bef.méretben, más elrendezésben,1db a falburkolatba süllyesztett, nútolt faburkolatú átjáró ajtóval,valamint a BT-B-7.2 jelű álmennyezeti tervben kiírt tétel szerint,csak 347.8 x 250x35 cm bef.méretben terv szerint kialakítva.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1.C | Szekrény, hátfal és asztal MINTASZOBA C jelű
méret (cca;cm):
| szerkezet: | C” tip. szobában,falburkolat,beépített szekrény és átjáró ajtó és álmennyezet,mint a BT-B-7.1 jelű tervben,csak 657.1x 265.5 x 5 cm bef.méretben,más elrendezésben,de azonos anyagokkal és felületekkel kialakítva,tervek alapján kialakítva.
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1.E/1 | Szekrény, hátfal és asztal E/1 jelű
méret (cca;cm):
| szerkezet: | E/1” tip. szobában,falburkolat,beépített szekrény és álmennyezet,mint a BT-B-7.1 jelű tervben,csak 657.1x 265.5 x 5 cm bef.méretben,más elrendezésben,de azonos anyagokkal és felületekkel kialakítva,tervek alapján kialakítva. Minta szobától eltérően ebbe a szobában nincs átjáró ajtó a burkolatot 89 cm magasságban azaz az asztal feletti megadott burkolat mérettel fut végig a burkolatunk az adott falszakaszon.
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.1.D | Szekrény, hátfal és asztal D jelű
méret (cca;cm):
| szerkezet: | „D” tip.szobában 269.7x 163.5x265.5 bef.méretben,ill.509x230x60 cm bef.méretben falburkolat, beépített szekrény, és álmennyezet,mint a BT-B-7.1 jelű tételben, csak más elrendezésben a Családi Szobában,a BE-03.7.4, és a BE-03.7.5 számú terveken, a rajzok alapján kiegészített beépített szekrénnyel,burkolattal, és álmennyezettel, a tervek alapján
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
| Beépített tervezett berendezések / BT-SZ (szekrények) összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## BT-P (mosdópultok)
Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" (Sóstói többfunkcionális oktatási központ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 |  |  |  |  | Dátum: 2017 02.10.
BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV |  |  |  |  | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
SZAKIPARI MUNKÁK
Asztalos szerkezetek
Sorsz. | Tétel megnevezése / db |  | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
Beépített TERVEZETT BERENDEZÉSEK (BT) |  |  |  |  | BT-P (mosdópultok)
BT-P-3.1. | mosdópult
| méret (cca;cm): | 273 x 60 x 85
| szerkezet: | A mosdópult asztallapja és leforduló 25 cm magas kávája, 1 cm vtg technikai kőburkolattal készül, 19 mm vtg vizálló (vá.) bútorlapra ragasztva, 40x40x2 mm-es fém "L" profilokból hegesztett tartószerkezetre szerelve. A kézmosó medence mosdóval egybeöntött kialakítású. A szögvas tartóváz a 170 cm hosszúság alatti mosdópultoknál, 24 cm magas vá. rétegelt lemez keretre kiválltható. A mosdó pult kézmosóvályúji között tengelyben, vál. süllyesztett szemetes ledobó nyílás található, mely alatt (a lefordúló kávától) kihúzható vál. szemetes helyezkedik el. A pult 3 db. mosdóval készül. Felette 95x272 cm tükör a falsíktól eltarva mőgötte aljától és tetejétől számitva 1-1 sor rejtett LED világítás kerül be (3000K)
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-P-6.1. | mosdópult (masszázs)
| méret (cca;cm): | 100 x 60x 85
| szerkezet: | jelű beépített mosdó a Masszázsban,141x198x60 cm bef.méretben,alsó-felső szekrénnyel,alul,egy med. mosogatóval,1db 2lapos főzőlappal,tömör,két ajtóval,emelt lábazattal,Corian v. Wilsonart fedlappal és hátlappal,nyitott polcos felső szekrénnyel,a már kiirt, 19 mm vtg,fafelületű laminált bútorlap korpusszal,dekor borítású ajtólapokkal, terv szerint
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-P-6.2. | mosdópult (ffi)
| méret (cca;cm): | 125,5 x 50 x 85
| szerkezet: | A mosdópult asztallapja és leforduló 25 cm magas kávája, 1 cm vtg technikai kőburkolattal készül, 19 mm vtg vizálló (vá.) bútorlapra ragasztva, 40x40x2 mm-es fém "L" profilokból hegesztett tartószerkezetre szerelve. A kézmosó medence mosdóval egybeöntött kialakítású. A szögvas tartóváz a 170 cm hosszúság alatti mosdópultoknál, 24 cm magas vá. rétegelt lemez keretre kiválltható. A mosdó pult kézmosóvályúji között tengelyben, vál. süllyesztett szemetes ledobó nyílás található, mely alatt (a lefordúló kávától) kihúzható vál. szemetes helyezkedik el. A pult 1 db. mosdóval készül. Mosdópult felett a burkulatba süllyesztett tükör kerül mellette egy falikarral
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-P-6.3. | mosdópult (női)
| méret (cca;cm): | 127,5 x 50 x 85
| szerkezet: | A mosdópult asztallapja és leforduló 25 cm magas kávája, 1 cm vtg technikai kőburkolattal készül, 19 mm vtg vizálló (vá.) bútorlapra ragasztva, 40x40x2 mm-es fém "L" profilokból hegesztett tartószerkezetre szerelve. A kézmosó medence mosdóval egybeöntött kialakítású. A szögvas tartóváz a 170 cm hosszúság alatti mosdópultoknál, 24 cm magas vá. rétegelt lemez keretre kiválltható. A mosdó pult kézmosóvályúji között tengelyben, vál. süllyesztett szemetes ledobó nyílás található, mely alatt (a lefordúló kávától) kihúzható vál. szemetes helyezkedik el. A pult 1 db. mosdóval készül Mosdópult felett a burkulatba süllyesztett tükör kerül mellette egy falikarral.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Beépített tervezett berendezések / BT-P (mosdópultok) összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## BT-B (falburkolatok)
Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" (Sóstói többfunkcionális oktatási központ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 |  |  |  |  | Dátum: 2017 02.10.
BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV |  |  |  |  | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
4 | SZAKIPARI MUNKÁK
44 | Asztalos szerkezetek
Sorsz. | Tétel megnevezése / db |  | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
Beépített TERVEZETT BERENDEZÉSEK (BT) |  |  |  |  | BT- B ( falburkolatol, álmennyezet, szobai bernedezés)
BT-B-1.1 | Recepció hátfal és grafika
| méret (cca;cm): | 380x 353
| szerkezet: | A falburkolat 6x2 cm -es fenyő alapvázra szerelt 19 mm vtg. Furnérozott MDF belsőépítész által megadott távolságban visziintes núltolva a furnér szálírányával megegyezú módon.A burkolat mellett dekor vakolattal ellátott, alapszínre festett felületen (föld rétegződésére melékeztető) grafikus által megtervezett állatos világtérkép helyezkedik el festett kivitelben.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-2.1 | Konferencia burkolat
| méret (cca;cm): | 2500x353x6
| szerkezet: | Konferencia –Terem Akusztikus Falburkolata 2500x353x 6 cm befoglaló méretben,2 db nagyméretű (200x210x 8 cm)kétszárnyú,1 db (150x210 x 8cm)kétszárnyú,1 db egyszárnyú(100x210x4 cm)lengőajtó-val,amelyek azonos,sávosan mart felülettel kialakítottak.A burkolatba illesztet még az étterem közlekekedőbe nyíló 1 db kétszárnyú,1db fix fémkeretes üvegajtó (322x353cm nyílásba helyezve,felül fix üveggel),valamint a burkolatból felnyíló kétszárnyú ajtó a Technikai Raktár elött (172x210 cm).Az akusztikus burkolat 20 mm vtg MDF,furnérozva,külső felületén vízszintesen mart felülettel,belső felületén perforálva,10x4cm-es alapvázra rögzítve (akasztó fül)a fal és burkolat közötti mezőben,az alapváz között IZOLYTH préselt üveggyapot,vagy ECOPHON-betétekkel. A nagy méretek és a minnél kevesebb függőleges osztás miatt a paneleket nem állított,hanem fektetett formában kell marni,hogy az illesztések a vízszintes csíkok mentén észrevétlenek maradjanak !! Az alapvázat is ennek megfelelően kell kialakítani.A bejárati ajtók egyedi gyártásúak, a gipszkarton nyílás közé rögzítettek és körül burkoltak,dupla falccal,3-rom pánttal,több rétegben legyártva,élekbe épített rögzítőkkel,mindkét ajtószárnyra szerelt „menekülő” kilincses kialakítással,mindkét oldalon a vizszintes csíkozással kialakítva.
Az elvárt akusztikai eredmény az ajtók kialakításánál azonos a tolófalakkal (46 Db)A Mobil Válaszfalakat a LICENCIA Kft. gyártja,szállítja és szereli az előzetesen megtervezett csomópontokkal és a felmért helyszínen ,a kiválasztott felületekkel elkészítve.A mobil falak takarására a burkolati elemekből záróelem készül,amely acélvázra szerelten,a falak sinében vezetve,azok görgőit felhasználva a burkolat síkjába simul.A végzáró elem kihajlása lehetővé teszi a takaró falak zárását akkor is, ha a mobil elemek a térben vannak rögzítve. A Technikai helyiség ajtaja nem akusztikus kialakítású (4cm),de külső felülete a csíkos burkolattal megegyező. A konyha elötti falifülkébe különböző konyhatechnológiai eszköz kerül beépítésre,ezért a burkolati elemeket úgy kell kialakítani,hogy azok könnyen nyithatók legyenek
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-2.2 | Konferencia burkolat
| méret (cca;cm): | 1080x353x6
| szerkezet: | A falburkolat 6x2 cm -es fenyő alapvázra szerelt 19 mm vtg. Furnérozott MDF belsőépítész által megadott távolságban visziintes núltolva a furnér szálírányával megegyezú módon.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-2.3 | Konferencia burkolat
| méret (cca;cm): | 746x353x6
| szerkezet: | A falburkolat 6x2 cm -es fenyő alapvázra szerelt 19 mm vtg. Furnérozott MDF belsőépítész által megadott távolságban visziintes núltolva a furnér szálírányával megegyezú módon.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-2.4 | Konferencia burkolat
| méret (cca;cm): | 1580x353x6
| szerkezet: | A falburkolat 6x2 cm -es fenyő alapvázra szerelt 19 mm vtg. Furnérozott MDF belsőépítész által megadott távolságban visziintes núltolva a furnér szálírányával megegyezú módon.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-2.5 | Konferencia tolófal
| méret (cca;cm): | 890x353x9
| szerkezet: | Tolófal típus Pasthos Palace 90 46db (laboratóriumi körülmények között mért léghanhatás)Egger melaminm házi színkollekció szerint, vagy festésre tapétázásra előkészített felület fehérre szinterezett aluminium( kizárólag felső sínvezetés, alsó megvezetés és küszöb nélkül) elemtalálkoznásnál eloxált aluminium. Kézi működtetésű (elemenként forgatókar elforgatásával rögzíthető alsó-felső nyomótömítés)(Javasolt gyártó LIicencia kft.)
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.1 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 363x32,7x15
| szerkezet: | A lábazai elem 1 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 15 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.1.1 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 202x32,7x15
| szerkezet: | A lábazai elem 2 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.1.2 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 240x32,7x15
| szerkezet: | A lábazai elem 2 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.1.3 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 398x32,7x15
| szerkezet: | A lábazai elem 2 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 3 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.2 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 112x14,4x15
| szerkezet: | A lábazai elem 2 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 11 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.2.1 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 804x14,4x15
| szerkezet: | A lábazai elem 4 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.2.2 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 72x14,4x15
| szerkezet: | A lábazai elem 1 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.2.3 | folyosó lábazati elem
| méret (cca;cm): | 232x14,4x15
| szerkezet: | A lábazai elem 1 daraból készül amelyek az egyes ajtók között helyezkednek el. Anyaga: 20 cm vtg. Pozdorja panel, fa felületű matt decor borítással, műanyag azonos színű élzárással( alul-felül a padozat és az oldalfal találkozásánál, visszahúzott csatlakozó elmmel a résbe helyezett LED világítással (3000K)
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.3 | folyosó ajtóburkolat
| méret (cca;cm): | 210.7x94
| szerkezet: | Szoba Bejárati ajtó, 210.7x94 cm befoglaló méretben,a gipszkartonból kialakított fülkébe szerelt egyedi Faajtó,0,5 ó.tűzbiztonsági besorolással.A gk.fülke körül, 2 cm es alapvázon 2cm vtg MDF panel burkolat készül, furnérozott,majd vízszintesen résmart felülettel, -a felsö felületen is-,egy síkba szerelve a befelé nyíló ajtólappal.Az ajtótok,fém megerősítésű keményfából készül(60x69mm) ,kétszeres, mart falccal ,gumiprofillal,a tokhoz síkban szerelt burkolattal, illesztéseknél hőre duzzadó INSUMEX szallaggal. Ajtólap, 40x60 mm keményfa kereten, kétoldalt,10-10 mm tűzálló MDF,a többivel azonos furnérozással és résmart felülettel,a két panel között,a keményfa kereten belül, tűzgátló maggal(kőszivacs,kemény kőzetgyapot)Az alsó élbe szerelt automata küszöb készül,kilincsel egybeépített elektromos kártyaleolvasóval.
| 39 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-5.4 | folyosó ajtóburkolat üveges ajtóval (lépcsőház)
| méret (cca;cm): | 210.7x94
| szerkezet: | Közlekedő Bejárati ajtó ,mint BT-B-5.3 jelü tétel,csak a gipszkartonból megépített fülkébe az ép.Kv.-ban kiirt fémkeretes, üvegezett ajtót kell behelyezni.
| 3 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2 | Álmennyzet szoba, MINTASZOBA E jelű és E/1
méret (cca;cm):
| szerkezet: | 6x2 cm-es keretre csavarozott 4x2 cm es pácolt fenyőlécek, 1 cm es tárolással az alapkerethez csavarozva készülnek. Az álmennyezet 3 db önálló elemből áll , amelyek a széleken lévő 5x5 cmes pácolt fenyő profilhoz akasztható be z- acél felületekkel. A szoba felé eső elem fixen rögzített homloklappalkészül, amelybe építhető a szobai Fain-coil-anemosztát A középső és bejárati ajtó felé eső elm önállóan kivehető. Aközépső álmennyezeti rács tengelyébe süllyesztett Led lámpatestet terveztünk. A fürdőszoba felöli 5 cm széles függesztő sávban a fal teljes hosszában aluminium profilba helyezett (bútorprofil LEd szalag világítással terveztünk a tervek szerint.. A lécborításos pácolt fa álmennyezet a födémre rögzített Faincoil takarására szolgál. A mennyezet felületei megegyeznek a falburkolat színével. Az elszívás a lécek közötti réseken történik. A bejárat ajtó feletti elem is kiemelhető, az ajtó feletti elektromos biztosító tábla miatt
| 25 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.1 | Álmennyzet, fürdőszoba MINTASZOBA E jelű és E/1
| méret (cca;cm): | 270x140x110
| szerkezet: | Fürdőszobai álmennyezet az előszobai álmennyezethez hasónlóan 6 x2 cm es fenyő keretre csavarozott 4x2 cmes pácolt fenyő lécekkel, amelyek a széleken a falhoz rögzített 5x5x cm-es fenyőkertre akasztottak.A mosdó felett kialakult 30x30x cm es rés azálmennyezet felé épített gipszkarton homloklappallezárt a körbefutó akasztó profilok ehhez rögzítettek. A kialakult vályúba LED csíkvilágítást terveztünk. Az álmennyezet feletti elszívás a lácek közti résken át működik. A wc- feletti elem az elszívó anemosztát kezelése miatt bontható.A mennyezetre kerülő LED lámpatestet a rácsok közéskell süllyeszteni.
| 25 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.A | Álmennyzet szoba, A jelű
| méret (cca;cm): | 244,5x244x166,5
| szerkezet: | 6x2 cm-es keretre csavarozott 4x2 cm es pácolt fenyőlécek, 1 cm es tárolással az alapkerethez csavarozva készülnek. Az álmennyezet 3 db önálló elemből áll , amelyek a széleken lévő 5x5 cmes pácolt fenyő profilhoz akasztható be z- acél felületekkel. A szoba felé eső elem fixen rögzített homloklappalkészül, amelybe építhető a szobai Fain-coil-anemosztát A középső és bejárati ajtó felé eső elm önállóan kivehető. Aközépső álmennyezeti rács tengelyébe süllyesztett Led lámpatestet terveztünk. A fürdőszoba felöli 5 cm széles függesztő sávban a fal teljes hosszában aluminium profilba helyezett (bútorprofil LEd szalag világítással terveztünk a tervek szerint. A lécborításos pácolt fa álmennyezet a födémre rögzített Faincoil takarására szolgál. A mennyezet felületei megegyeznek a falburkolat színével. Az elszívás a lécek közötti réseken történik. A bejárat ajtó feletti elem is kiemelhető, az ajtó feletti elektromos biztosító tábla miatt
| 8 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.1A | Álmennyzet fürdőszoba A jelű
| méret (cca;cm): | 142,5x262x190
| szerkezet: | Fürdőszobai álmennyezet az előszobai álmennyezethez hasónlóan 6 x2 cm es fenyő keretre csavarozott 4x2 cmes pácolt fenyő lécekkel, amelyek a széleken a falhoz rögzített 5x5x cm-es fenyőkertre akasztottak.A mosdó felett kialakult 30x30x cm es rés azálmennyezet felé épített gipszkarton homloklappallezárt a körbefutó akasztó profilok ehhez rögzítettek. A kialakult vályúba LED csíkvilágítást terveztünk. Az álmennyezet feletti elszívás a lácek közti résken át működik. A wc- feletti elem az elszívó anemosztát kezelése miatt bontható.A mennyezetre kerülő LED lámpatestet a rácsok közé kell süllyeszteni.
| 8 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.B | Álmennyzet szoba B jelű
| méret (cca;cm): | 194x196x201
| szerkezet: | 6x2 cm-es keretre csavarozott 4x2 cm es pácolt fenyőlécek, 1 cm es tárolással az alapkerethez csavarozva készülnek. Az álmennyezet 3 db önálló elemből áll , amelyek a széleken lévő 5x5 cmes pácolt fenyő profilhoz akasztható be z- acél felületekkel. A szoba felé eső elem fixen rögzített homloklappalkészül, amelybe építhető a szobai Fain-coil-anemosztát A középső és bejárati ajtó felé eső elm önállóan kivehető. Aközépső álmennyezeti rács tengelyébe süllyesztett Led lámpatestet terveztünk. A fürdőszoba felöli 5 cm széles függesztő sávban a fal teljes hosszában aluminium profilba helyezett (bútorprofil LEd szalag világítással terveztünk a tervek szerint. A lécborításos pácolt fa álmennyezet a födémre rögzített Faincoil takarására szolgál. A mennyezet felületei megegyeznek a falburkolat színével. Az elszívás a lécek közötti réseken történik. A bejárat ajtó feletti elem is kiemelhető, az ajtó feletti elektromos biztosító tábla miatt
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.1.B | Álmennyzet fürdőszoba B jelű
| méret (cca;cm): | 262x186,5x286
| szerkezet: | Fürdőszobai álmennyezet az előszobai álmennyezethez hasónlóan 6 x2 cm es fenyő keretre csavarozott 4x2 cmes pácolt fenyő lécekkel, amelyek a széleken a falhoz rögzített 5x5x cm-es fenyőkertre akasztottak.A mosdó felett kialakult 30x30x cm es rés azálmennyezet felé épített gipszkarton homloklappallezárt a körbefutó akasztó profilok ehhez rögzítettek. A kialakult vályúba LED csíkvilágítást terveztünk. Az álmennyezet feletti elszívás a lácek közti résken át működik. A wc- feletti elem az elszívó anemosztát kezelése miatt bontható.A mennyezetre kerülő LED lámpatestet a rácsok közéskell süllyeszteni.
| 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.C | Álmennyzet szoba C jelű
| méret (cca;cm): | 352,x253x127
| szerkezet: | 6x2 cm-es keretre csavarozott 4x2 cm es pácolt fenyőlécek, 1 cm es tárolással az alapkerethez csavarozva készülnek. Az álmennyezet 3 db önálló elemből áll , amelyek a széleken lévő 5x5 cmes pácolt fenyő profilhoz akasztható be z- acél felületekkel. A szoba felé eső elem fixen rögzített homloklappalkészül, amelybe építhető a szobai Fain-coil-anemosztát A középső és bejárati ajtó felé eső elm önállóan kivehető. Aközépső álmennyezeti rács tengelyébe süllyesztett Led lámpatestet terveztünk. A fürdőszoba felöli 5 cm széles függesztő sávban a fal teljes hosszában aluminium profilba helyezett (bútorprofil LEd szalag világítással terveztünk a tervek szerint. A lécborításos pácolt fa álmennyezet a födémre rögzített Faincoil takarására szolgál. A mennyezet felületei megegyeznek a falburkolat színével. Az elszívás a lécek közötti réseken történik. A bejárat ajtó feletti elem is kiemelhető, az ajtó feletti elektromos biztosító tábla miatt
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.C | Álmennyzet fürdőszoba C jelű
| méret (cca;cm): | 212,5x352
| szerkezet: | Fürdőszobai álmennyezet az előszobai álmennyezethez hasónlóan 6 x2 cm es fenyő keretre csavarozott 4x2 cmes pácolt fenyő lécekkel, amelyek a széleken a falhoz rögzített 5x5x cm-es fenyőkertre akasztottak.A mosdó felett kialakult 30x30x cm es rés azálmennyezet felé épített gipszkarton homloklappallezárt a körbefutó akasztó profilok ehhez rögzítettek. A kialakult vályúba LED csíkvilágítást terveztünk. Az álmennyezet feletti elszívás a lácek közti résken át működik. A wc- feletti elem az elszívó anemosztát kezelése miatt bontható.A mennyezetre kerülő LED lámpatestet a rácsok közéskell süllyeszteni.
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.D | Álmennyzet szoba, fürdőszoba D jelű
| méret (cca;cm): | 330x266x161
| szerkezet: | 6x2 cm-es keretre csavarozott 4x2 cm es pácolt fenyőlécek, 1 cm es tárolással az alapkerethez csavarozva készülnek. Az álmennyezet 3 db önálló elemből áll , amelyek a széleken lévő 5x5 cmes pácolt fenyő profilhoz akasztható be z- acél felületekkel. A szoba felé eső elem fixen rögzített homloklappalkészül, amelybe építhető a szobai Fain-coil-anemosztát A középső és bejárati ajtó felé eső elm önállóan kivehető. Aközépső álmennyezeti rács tengelyébe süllyesztett Led lámpatestet terveztünk. A fürdőszoba felöli 5 cm széles függesztő sávban a fal teljes hosszában aluminium profilba helyezett (bútorprofil LEd szalag világítással terveztünk a tervek szerint.. A lécborításos pácolt fa álmennyezet a födémre rögzített Faincoil takarására szolgál. A mennyezet felületei megegyeznek a falburkolat színével. Az elszívás a lécek közötti réseken történik. A bejárat ajtó feletti elem is kiemelhető, az ajtó feletti elektromos biztosító tábla miatt
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.2.1D | Álmennyzet szoba, fürdőszoba D jelű
| méret (cca;cm): | 260x167x137
| szerkezet: | Fürdőszobai álmennyezet az előszobai álmennyezethez hasónlóan 6 x2 cm es fenyő keretre csavarozott 4x2 cmes pácolt fenyő lécekkel, amelyek a széleken a falhoz rögzített 5x5x cm-es fenyőkertre akasztottak.A mosdó felett kialakult 30x30x cm es rés azálmennyezet felé épített gipszkarton homloklappallezárt a körbefutó akasztó profilok ehhez rögzítettek. A kialakult vályúba LED csíkvilágítást terveztünk. Az álmennyezet feletti elszívás a lácek közti résken át működik. A wc- feletti elem az elszívó anemosztát kezelése miatt bontható.A mennyezetre kerülő LED lámpatestet a rácsok közéskell süllyeszteni.
| 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.3 | Ágyfejvég
| méret (cca;cm): | 270 x 5 x95
| szerkezet: | jelű Ágyfejvég, 270x95x4 cm befoglaló méretű,a falburkolattal megegyező anyagú és felületű,6x2 cm es alapvázon 19 mm vtg furnérozott,majd 5 mm széles,vizszintes bemarással készülő elem,pácolva,szintelen lakkozással,éllezárással.A burkolati elem mindkét szélén egy-egy 15cm-széles záróelem készül,sötétre(választandó szinre)festve az azonos szinű,süllyesztett, elektromos armatúrákkal (konektorral,kapcsolókkal),körben élzárással,terv szerint. Az ágyvég padlóhoz csatlakozásánál, egy vízszintes sávval azonos szélességű (5cm)lábazat készül a TARKETT-padló anyagából, tervek szerint.
| 38 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
BT-B-7.4 | Szobai tükör
| méret (cca;cm): | 207x60 cm
| szerkezet: | 5cm lábazattól induló falra ragasztott tükör
| 38 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
| Beépített tervezett berendezések / BT- B ( falburkolatol, álmennyezet, szobai bernedezés) összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## BT-L (lámpák)
Tárgy: "A modern városok program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" (Sóstói többfunkcionális oktatási központ) Nyíregyháza-sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány Hrsz.:155010/5 |  |  |  |  | Dátum: 2017 02.10.
BELSŐÉPÍTÉSZET - KIVITELI TERV |  |  |  |  | SZENES STUDIO BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
4 | SZAKIPARI MUNKÁK
44 | Asztalos szerkezetek
Sorsz. | Tétel megnevezése / db |  | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összes Ft
Beépített TERVEZETT BERENDEZÉSEK (BT) |  |  |  |  | BT-L (lámpák)
BT-L-2.1 | lámpa
| méret (cca;cm): | 200x21x40 ( barrisol az álmennyezet hullámzását követi.)
| szerkezet: | Konferencia –Terem egyedi BARRISOL lámpatest, 200 x 40 x 21 cm befoglaló méretű, az Ecophon Solo Baffle akusztikus álmennyezeti elemek közé illesztve,20x20 mm- négyzetacél vázszerkezetre hajlított 0.7 mm vtg acéllemezből,az összeállított hullámprofil megadott szakaszában.A hosszában változó formájú hullámprofilt követi a Barrisol fóliát rögzítő,fixen a zárt doboz széléhez rögzítve (belülről).Az Ecophon szinére dukkozott doboz,a mennyezethez ,fixen rögzítve ,2 cm-rel visszahúzva a 4 cm vtg Ecophon lamellától,amelyet a fémlemezhez kell ragasztani. Igy illeszthető be a mennyezeti formákba a világító doboz.A világítás Led-csikkal,vagy Led fénycsővel történik a fémdoboz tetejére szerelve. A Barrisol opál fólia, a lámpatest végleges rögzítése és a lámpatestek bekötése,próbája után kerül befeszítésre. Az egyes hullám alakzatok gyártása sablon után történik, belső merevítésekkel ellátva.
| 7 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT-L-2.2 | lámpa
| méret (cca;cm): | 200x21x40 ( barrisol az álmennyezet hullámzását követi.)
| szerkezet: | Konferencia –Terem egyedi BARRISOL lámpatest,mint a BT-L-2.1 jelű,csak 200x37x21 cm befoglaló méretű, belső merevítésekkel ellátva.
| 13 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT-L-2.3 | lámpa
| méret (cca;cm): | 240x21x40 ( barrisol az álmennyezet hullámzását követi.)
| szerkezet: | Konferencia –Terem egyedi BARRISOL lámpatest,mint a BT-L-2.1 jelű,csak 240x40x21 cm befoglaló méretű, belső merevítésekkel ellátva.
| 6 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT-L-2.4 | lámpa
| méret (cca;cm): | 280x21x40 ( barrisol az álmennyezet hullámzását követi.)
| szerkezet: | Konferencia –Terem egyedi BARRISOL lámpatest,mint a BT-L-2.1 jelű,csak 280x40x21 cm befoglaló méretű,belső merevítésekkel ellátva.
| 6 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT-L-7.1 | lámpa fürdőszoba
| szerelvények, vasalatok: | Fürdőszobai Tükör-lámpa 88x214x5 cm befoglaló méretben,az Ágylámpához hasonló 5x5 cm-es szinterezett,aluminium profilból kialakítva,a fürdőszoba falához „támasztva”,rögzítve és a padlóhoz gumitalpas rögzítő.ellenmenetes lábakkal fezítve.A torzitásmentes 4 mm-es tükör,krómozott fülekkel kapcsolódik a középtengelyen az aluminium vázhoz.A tengelyen elfordítható tükör,igy állítható,sokoldalúan használható.Az alumínium profilba a tükörrel azonos magasságban,süllyesztett,melegfényű LED csíkot süllyesztettünk be,a jó megvilágítás érdekében.Az elektromos bekötés flexibilis kábellel kapcsolódik az oldalfalba süllyesztett konnektorokhoz,kapcsolókhoz,fixen beépített hajszárítóhoz.Az aluminium keret közé helyezett mosdó-asztal 80x47.5x33 cm Befoglaló méretű a kereskedelemben kapható porcelán,vagy egyedi öntött gyártású, Corian,vagy Wilsonart fedlappal készül,vízálló MDF anyagból,műanyag felülettel,egy db nagyméretű fiókkal,a homloklapra szerelt törülköző tartó-fogantyúval,a lapba szerelt csapteleppel,a falra,a csempére rögzített szappanadagolóval. Gyártás elött mintadarab készítendő!
| megjegyz. | Az elektromos kapcsoló aljzatok kialakítását kivitelezés előtt, szakágaknak egyeztetni kell.
| 38 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT-L-7.2 | Lámpa ágy fölötti
| szerelvények, vasalatok: | Ágy feletti egyedi lámpatest,270x5x5 cm befoglaló méretű,az ágyfejvég felett fixen a falra szerelt,szinterezett,zárt,aluminium profilba süllyeszthető,kétoldalt kihajtható,lefelé világító elemmel,középső részén,felfelé világító,derítő,melegfényű Led világítással.A kihajtható elemek az ágyfejvég éjjeli szekrény feletti részén találhatók.A lámpa gyártását,csak mintadarab elkészítése után szabad elkészíteni.(Javasolt gyártó LISYS kft.)
| megjegyz. | Az elektromos kapcsoló aljzatok kialakítását kivitelezés előtt, szakágaknak egyeztetni kell.
| 40 | db. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Beépített tervezett berendezések összesen BT-L (lámpák): |  |  |  | 0 | 0 | 0