## összes ktsg
Árazatlan Költségvetési főösszesítő (HUF)
Megrendelő:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Munka megnezése :
A Modern Városok Program” keretében megvalósuló „Pangea Ökocentrum” (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ)
Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza stny. Hrsz: 15010/5.
GYENGEÁRAM és TŰZJELZŐ RENDSZER
Készült:
2017.02.hó
Készítette:
Kiss Gábor
4029 Debrecen, Csapó utca 92.
Ssz. | Rendszerek | Anyag | Díj | Összesen
1 | Informatika, telefon rendszer | 0 | 0 | 0
2 | Behatolásjelző rendszer | 0 | 0 | 0
3 | Video figyelő rendszer | 0 | 0 | 0
4 | Beléptető rendszer | 0 | 0 | 0
5 | Front Office | 0 | 0 | 0
6 | TV rendszer | 0 | 0 | 0
7 | AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREK | 0 | 0 | 0
8 | Tűzjelző rendszer és HFR | 0 | 0 | 0
9 | Csövezés (gyengeáram) | 0 | 0 | 0
| Nettó vállalási ár: |  |  | 0
| ÁFA |  |  | 0
| Bruttó vállalási ár |  |  | 0
Aláírás

## Inform tel
Informatika, telefon rendszer
ssz | Megnevezés | Menny | Anyag eár | Díj eár | Anyag | Díj
1 | UTP kábel, patch kábelek, szerelés
1.1 | 32778 LEGRAND fali kábel réz Cat6A árnyékolt (F/UTP) 4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) sárga d: 7.3mm 500m kábeldob LCS2 | 10800 |  |  | 0 | 0
1.2 | UTP kábel kifejtés rendezőben | 224 |  |  | 0 | 0
1.3 | 770072 RJ45 10 GIGA WHITE VALENA | 165 |  |  | 0 | 0
1.4 | Cat5 UTP 2xRJ45-ös végpont, szereléssel (sorlókeretbe illeszkedő mechanizmus), fedlappal, Valena keret fehér díszítőcsíkkal, fehér | 9 |  |  | 0 | 0
1.5 | 774451 Valena egyes keret fehér | 174 |  |  | 0 | 0
1.6 | 76599 Program Mosaic RJ45 aljzat Cat.6A STP reteszelt | 6 |  |  | 0 | 0
1.7 | 76524 Program Mosaic LCS2 RJ45 aljzat Cat 6A STP 2 modul fehér zöld redőnnyel | 6 |  |  | 0 | 0
1.8 | UTP patch kábel 1 m | 184 |  |  | 0 | 0
1.9 | UTP patch kábel 2 m | 40 |  |  | 0 | 0
1.10 | UTP lengő kábel 3 m | 103 |  |  | 0 | 0
1.11 | Telefonos lengő kábel 3 m, RJ45-RJ11 telefon készülékekhez | 86 |  |  | 0 | 0
1.12 | IP kamerákhoz nem kell végpont, de CatA csatlakozóra kell végződtetni a kábelt | 35 |  |  | 0 | 0
2 | Optikai hálózat
2.1 | Rágcsálóvédett, lazacsöves (zselés) kábel, 12 szál OM3 , 50/125 kábel a rendezők között, BD1 és FD2 között | 100 |  |  | 0 | 0
2.2 | LEGRAND optikai patch modul 12xLC multimódusú 62 5&50/125um címkével és címketartóval fekete | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | SC csatlakozó - MM 50/125µ - 10 Gigabites | 24 |  |  | 0 | 0
2.4 | SC toldó - MM , fém betét, | 24 |  |  | 0 | 0
2.5 | Optikai kábel végződtetés SC multi modosú csatlakozóra | 24 |  |  | 0 | 0
2.6 | 32616 LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter (4 db a LINK és 2 db az L3-hoz kapcsolódás) | 6 |  |  | 0 | 0
Rendező szekrények
3 | BD1 rendező
3.1 | 646323 LEGRAND hálózati/szerver állószekrény 19' 42U MAG: 2026 SZÉL: 800 MÉLY: 1000 szürke üvegajtós MAX: 400 kg készreszerelt Linkeo, a szerverbe | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | 646342 LEGRAND Linkeo 19' profilsin pár 42U | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | 33573 LEGRAND komplett patchpanel 19'-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolt (STP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok 1 készlet | 5 |  |  | 0 | 0
3.4 | 33475LEGRAND reteszelhető előlap patch modulhoz zöld redőnnyel 6xRJ45 LCS2 port fogadására és reteszelésére fekete | 2 |  |  | 0 | 0
3.5 | 33579 LEGRAND komplatt patchpanel 19'-1U 50xRJ11/RJ45 Cat3 telefon C110 csatlakozós | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | E44ORG1UPLST LEGRAND vízszintes rendező panel 1U-19' 4 x műanyag gyűrűs csavaros rögzítés Estap | 8 |  |  | 0 | 0
3.7 | 33590 LEGRAND üres moduláris patch panel 1U-19' 4 db patch modul fogadására (réz és optika) fekete | 1 |  |  | 0 | 0
3.8 | 33591 LEGRAND vakmodul patch panelhez fekete | 3 |  |  | 0 | 0
3.9 | 646502 Linkeo polc 360 mm | 1 |  |  | 0 | 0
3.10 | 646812 LEGRAND elosztósor 19'/1U normál KIM:9xSCH-gyermekvédett TÁP: háztartási -2P+F 16A 3 méter | 2 |  |  | 0 | 0
3.11 | 646430 LEGRAND Linkeo tetőventillátor+termosztát készlet 2 ventillátoros 180m3/m3 | 1 |  |  | 0 | 0
3.12 | 646425 LEGRAND Linkeo függőleges rendező acélgyűrűs készlet 6 db | 2 |  |  | 0 | 0
3.13 | blank üres panel 1 U | 10 |  |  | 0
4 | FD2 rendező
4.1 | 646316 LEGRAND hálózati állószekrény 19' 33U MAG: 1626 SZÉL: 800 MÉLY: 800 szürke üvegajtós MAX: 400 kg készreszerelt Linkeo, 2 em szobaassszonyba | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | 646341 LEGRAND Linkeo 19' profilsin pár 33U | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | 33573 LEGRAND komplett patchpanel 19'-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolt (STP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok 1 készlet | 5 |  |  | 0 | 0
4.4 | 33475 LEGRAND reteszelhető előlap patch modulhoz zöld redőnnyel 6xRJ45 LCS2 port fogadására és reteszelésére fekete | 2 |  |  | 0 | 0 | 646341 LEGRAND Linkeo 19' profilsin pár 33U
4.5 | 33579 LEGRAND komplatt patchpanel 19'-1U 50xRJ11/RJ45 Cat3 telefon C110 csatlakozós | 2 |  |  | 0 | 0 | 33573 LEGRAND komplett patchpanel 19'-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolt (STP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok 1 készlet
4.6 | E44ORG1UPLST LEGRAND vízszintes rendező panel 1U-19' 4 x műanyag gyűrűs csavaros rögzítés Estap | 9 |  |  | 0 | 0 | 33475 LEGRAND reteszelhető előlap patch modulhoz zöld redőnnyel 6xRJ45 LCS2 port fogadására és reteszelésére fekete
4.7 | 33590 LEGRAND üres moduláris patch panel 1U-19' 4 db patch modul fogadására (réz és optika) fekete | 1 |  |  | 0 | 0 | 33579 LEGRAND komplatt patchpanel 19'-1U 50xRJ11/RJ45 Cat3 telefon C110 csatlakozós
4.8 | 33591 LEGRAND vakmodul patch panelhez fekete | 3 |  |  | 0 | 0 | 33590 LEGRAND üres moduláris patch panel 1U-19' 4 db patch modul fogadására (réz és optika) fekete
4.9 | 646502 Linkeo polc 360 mm | 1 |  |  | 0 | 0 | 33518 LEGRAND optikai patch modul 6xLC multimódusú 62 5&50/125um címkével és címketartóval fekete
4.10 | 646812 LEGRAND elosztósor 19'/1U normál KIM:9xSCH-gyermekvédett TÁP: háztartási -2P+F 16A 3 méter | 1 |  |  | 0 | 0 | 33591 LEGRAND vakmodul patch panelhez fekete
4.11 | 646430 LEGRAND Linkeo tetőventillátor+termosztát készlet 2 ventillátoros 180m3/m3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 646502 Linkeo polc 360 mm
4.12 | blank üres panel 1 U | 13 |  |  | 0 | 0
5 | Mérések
5.1 | Hálózat bemérés, jegyzőkönyv | 224 |  |  | 0 | 0
5.2 | Optikai csillapítás mérés | 6 |  |  | 0 | 0
Aktív eszközök
6 | Aktív eszközök BD1 rendező - 3 év garancia az eszközökre
6.1 | TP-Link T3700G-28TQ 24-Port Gigabit L3 Managed Switch with 4 Combo SFP+ Stack, JetStream™ 28 csatlakozós, tiszta Gigabites beépíthető L3 vezérelhető switch, 1 Gigabites SFP Multimódosú optika csatlakozással | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424 JetStream 24-Port Gigabit Smart Switch 4 SFP Slot), 1 Gigabites SFP Multimódosú optika csatlakozással | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | TP-Link T1600G-28PS (TL - SG2424P, JetStream 24 portos gigabites L2 vezérelhető switch 4 SFP csatlakozással TL-SG5428 ), PoE | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Aktív eszközök FD2 rendező - 3 év garancia az eszközökre
7.1 | TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452 JetStream 48-Port Gigabit Smart Switch 4 SFP Slot), 1 Gigabites SFP Multimodosú optika csatlakozással | 1 |  |  | 0 | 0
7.2 | TP-Link T1600G-28PS (TL - SG2424P, JetStream 24 portos gigabites L2 vezérelhető switch 4 SFP csatlakozással TL-SG5428 ), PoE | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Access Pointok
8.1 | Ubiquiti UniFi UAP-LR (nagy hatótávú, 802.11b/g/n 300Mbps), N2574 beltéri Access Point | 21 |  |  | 0 | 0
9 | Telefon hálózat
9.1 | Qf 50x4x0,4-es telefon törzskábel a BD1 és FD2 és FD3 rendező között | 150 |  |  | 0 | 0
9.2 | Qf 5x4x0,6-es telefon törzskábel a Szolgáltató és Tel.kp között, kültéri | 30 |  |  | 0 | 0
9.3 | Telefon törzskábel végződtetése ISDN patch panelra, Krone rendezőkre | 3 |  |  | 0 | 0
9.4 | Krone rendező, LSA-PLUS modulokkal 50 érpárra | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Szünetmentes áramforrások
10.1 | LEGRAND KEOR LINE RT 5000 VA 8 perc BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB + RS232 SNMP szlot vonali interaktív szünetmentes torony/rack (UPS) | 1 |  |  | 0 | 0
10.2 | 310047 LEGRAND KEOR LINE RT 2200 VA 8 perc BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB + RS232 SNMP szlot vonali interaktív szünetmentes torony/rack (UPS) | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Analóg Telefonközpont
11.1 | Analóg telefonközpont, min. 16 db digitális és 80 db analóg mellék, 4 analóg fővonal, 4 db ISDN 2 kezelése, alközponthoz csatlakozó mobilkijáró szükséges, tarifaszámláló szoftfverrel(együttműködik a Hostware-el), Pl, KX-TDE100CE IP bővítő kártyákkal | 1 |  |  | 0 | 0
11.2 | Digitális, kijelzős rendszerkészülék telefon alközpontokhoz | 1 |  |  | 0 | 0
11.3 | digitális irodai készülék (fehér, LCD, memóriával) | 16 |  |  | 0 | 0
11.4 | analóg készülék, LCD kijelzős, memóriával rendelkező, fehér készülék | 69 |  |  | 0 | 0
11.5 | telepítés, üzembehelyezés, dokumentálás | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Rendszerintegráció
12.1 | Dokumentáció, üzembe helyezés, installáció | 1 |  |  | 0 | 0
12.2 | Rendszerintegráció (a felhasználóval egyeztetett módon az aktív eszközök üzembehelyezése) | 1 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0
b e k s Kommunikációs Technika Kft. 4026 Debrecen, Péterfia u. 25 sz. Tel: 446-192, 20-734-366 Tel/Fax: 417-677

## behat
Behatolásjelző rendszer
Ssz | Megnevezés | Menny | Anyag eár | Díj eár | Anyag | Díj
1.1 | DSC NEO 2032, 8 (alaplapon)-32 zónáig bővíthető programozható központi egység, fémdoboz, DSC-YUASA 12-070 12V 7.0 Ah akkumulátor + 1db felügyelt Tápegység, szabotázsvédett fémdobozban. 3G 2080 GSM átjelző, TL2803G internetes átjelző, távoli diagnosztikai szoftver | 1 |  |  | 0 | 0 | IP modul
1.2 | HS2 LCD szöveges kezelő kijelző billentyűzet | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | DSC PK5500 LCD kezelő kijelző billentyűzet
1.3 | HSM 2108, 8 zónás bővítő modul szabotázsvédett, zárható fémdobozban, tápegységgel, akkumulátorral | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | DSC PC-5108 V2.0 8 zónás bővítő modul szabotázsvédett, zárható fémdobozban, tápegységgel, akkumulátorral
1.4 | DSC LC-100PI passzív infravörös mozgásérzékelő, LC-MBS infratartóval | 19 |  |  | 0 | 0 |  |  | DSC LC-104PI+MW passzív infravörös+mikro mozgásérzékelő, LC-MBS infratartóval
1.5 | DSC kültéri hangjelző | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | DSC kültéri hangjelző
1.6 | Lehúzható támadásjelző nyomógomb, memória nélkül, kulccsal visszaállítás | 1 |  |  | 0 | 0
1.7 | Cat5 UTP vezeték | 140 |  |  | 0 | 0 |  | 12230.4 | Cat5 UTP vezeték
1.8 | 6x0.22+S árnyékolt vagyonvédelmi vezeték | 700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6x0.22+S árnyékolt vagyonvédelmi vezeték
1.9 | 3x1,5 MT vezeték | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3x1,5 MT vezeték
1.10 | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | Szerelési segédanyagok
1.11 | Rendszerprogramozás, üzembe helyezés, távfelügyeleti csatlakoztatás, oktatás, megvalósulás | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | Rendszerprogramozás, üzembe helyezés, távfelügyeleti csatlakoztatás, oktatás, megvalósulás
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0

## CCTV
Videó megfigyelő rendszer
Ssz. | Megnevezés | Menny | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag | Díj
1 | Szerver
1.1 | Hikvision - DS-7732NI-I4 32 csatornás hálózati rögzítő, 256Mbps rögzítési, 256Mbps kliensirányú sávszélességH.265/H.264+/H.264/MPEG41 HDMI ki (3840x2160p), 1VGA ki (1920x1080p) 1/1 audio be/ki 2 USB 2.0, 1 USB 3.01 RS-485, 1 RS-232egyidejű többszálas visszajátszás mozgásérzékelés privát zónák szabotázs SMART16/4 alarm be/ki HDD nélkül (max. 4db) | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | Hikvision - DS-7716NI-I4, 16 csatornás hálózati rögzítő160Mbps rögzítési, 256Mbps kliensirányú sávszélességH.265/H.264+/H.264/MPEG41 HDMI ki (3840x2160p), 1VGA ki (1920x1080p)1/1 audio be/ki2 USB 2.0, 1 USB 3.01 RS-485, 1 RS-232egyidejű többszálas visszajátszásmozgásérzékelésprivát zónákszabotázsSMART16/4 alarm be/ki HDD nélkül (max. 4db) | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Western Digital 4TB 3,5'' Desktop 5400rpm, 64 MB puffer, SATA-600 - Purple | 4 |  |  | 0 | 0
2 | Kamerák
2.1 | Hikvision DS-2CD63C2F-IVS 12 MP 360° vandálbiztos IR Smart IP panorámakamera; – Lobbyba - 360 fokos | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | Hikvision DS-2CD2942F-IWS, 4 MP mini IR IP panorámakamera 186° látószöggel; folyosókra | 9 |  |  | 0 | 0
2.3 | DS-2CD2532F-I (2.8mm) 3 MP fix IR IP mini dómkamera egyéb beltéri helyekre | 16 |  |  | 0 | 0
2.4 | Hikvision DS-2CD2542FWD-IS –4 MP WDR fix IP mini IR dómkamera ÜLTÉRRE AZ OSZLOPOKHOZ Az épületen körbe kültérre | 9 |  |  | 0 | 0
2.5 | fali konzol kamerákhoz, kötődoboz | 5 |  |  | 0 | 0
2.6 | Kameratartóoszlopok, 4 m-es, elhelyezéssel | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Egyéb
3.1 | Video figyelő munkaállomás (Core i7, 1 TB HDD, 8 GB MB RAM, szükséges kiegészítőkkel, Win 8 vagy 10 op.rendszer) a Recepcióra | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | 24" ipari, lapos, monitor portára, megfigyelő számítógéphez | 2 |  |  | 0 | 0
3.3 | MT 3x1,5 vezeték | 100 |  |  | 0 | 0
3.5 | Csatlakozók, toldók, felszerelő kitek, konzolok, egyéb rezsianyagok | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | Installálás beállítás az igényeknek megfelelően, oktatás, megval. Dokumentáció | 1 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0

## belép
Beléptető rendszer
ssz | Megnevezés | Menny | Anyag eár | Díj eár | Anyag | Díj
1 | Adminisztrációs számítógép
1.1 | PC munkaállomás (számítógép + monitor +bill, egér), Windows 8.1 | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | USB-14-ETH Kártya író/olvasó PC-hez | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | ASSA ABLOY RFID kártyaíró egység USB csatlakozás a front office rendszerhez Vendég és dolgozó kártyák megírása | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 | ASSA ABLOY kézi programozó egység Zárak vésznyitása Belépési adatok kiolvasása a zárakból USB kapcsolat a számítógéppel | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 | Welcome WACCL-BA Beléptető kliens keretrendszer 1 PC-re | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 | Welcome WACM-MON monitor modul | 1 |  |  | 0 | 0
1.7 | Welcome WACM-TIM munkaidő nyilvántartó modul | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Hotelzárak
2.1 | Wireless ASSA ABLOY Spy Design rádiófrekvenciás zár RFID közelítő kártyás megoldás (MIFARE) - inox színben EUR bevésőzárral Vector kilinccsel | 39 |  |  | 0 | 0
2.2 | Intelligens energia kapcsoló | 39 |  |  | 0 | 0
2.3 | TESA Wireless HUB v3 | 6 |  |  | 0 | 0
3 | Ajtó vezérlés
3.1 | Elektromos zár ellendarab | 9 |  |  | 0 | 0
3.2 | Ajtótartó mágnes | 2 |  |  | 0 | 0
3.3 | KAC vésznyitó (zöld, két független kontaktussal rendelkező | 2 |  |  | 0 | 0
3.4 | Nyitás érzékelő | 11 |  |  | 0 | 0
3.5 | Ajtókábelezés | 11 |  |  | 0 | 0
3.6 | DON-14-MIF ajtóvezérlő beépített olvasóval. | 11 |  |  | 0 | 0
3.7 | ARN-14MIF Segédolvasó széles falidobozban | 2 |  |  | 0 | 0
3.8 | Welcome Beléptetőpont licenc | 11 |  |  | 0 | 0
3.9 | Beléptető rendszertápegység, független elektronika és zár táp, Bemenet 230V AC 2A, B6.0A kettős kismegszakító, Kimenet 2x12V DC, 2x4A DC terhelhetőségű, 1db 4.2Ah akkumulátor elektronika szünetmentesítésre (2A 30 perc, 4A 15 perc) 1db 4.2Ah akkumulátor elektromos zárak szünetmentesítésre (2A 30 perc, 4A 15 perc) Tűzjelző kontaktus fogadással, tűzjelzés esetén zár tápot szakítja. Alaphelyzetben zárt a kontaktus. Fehér falonkívüli fém doboz 330x260x90mm. | 2 |  |  | 0 | 0
3.10 | Tápegység Bemenet 230V AC 1A, Kimenet 1x12V DC, 4A DC terhelhetőségű, 4,2Ah akkumulátorral (áthidalási idő 2A 30 perc ideig), Tűzjelzés fogadására nem alkalmas! Fehér falonkívüli doboz 330x260x90mm. | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Központi vezérlő elemek, szoftverek, tápegység, informatikai eszközök
4.1 | ASSA ABLOY TESA szállodai beléptető szoftver Vendég és dolgozói kártyák írása Riportok készítése PMS integráció | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | Központi vezérlő + op. Rendszerrel, 19" rack szekrénybe építhető | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | MS SQL Express ingyenes, 10Gb adatbázis méret, CPU teljesítmény és memória korlát | 1 |  |  | 0 | 0
4.4 | Welcome Beléptető Szerver szoftver licensz | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Welcome Hatókör licenc | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Rádiófrekvenciás RFID kártya | 100 |  |  | 0 | 0
5 | Egyedi szoftver és hardver fejlesztések
5.1 | Hotel zár és Welcome beléptető rendszer illesztése | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | Hotel nyilvántartó sw modulok illesztése Front Office rendszerhez | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Egyéb költségek
6.1 | Szerelési segédanyagok, csatlakozók, szerelvények | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | Oktatás | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | Rendszer indítás, átadás | 1 |  |  | 0 | 0
6.4 | Egyéb telephelyen kívüli költségek | 1 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0
Megj: A 230V betápot az erősáramú, az UTP és PoE végpontok kiépítését az informatikai költségvetés tartalmazza!
Az energia kapcsoló kábelezését az erősáramú költségvetés tartalmazza!
A tápkábelezést a beléptetőpontok tápegységeihez MT 3x1.5 kábellel (védőföld vezetés is szükséges zavarvédelem miatt) az erősáramú költségvetés tartalmazza!

## FROFF
Front Office
Ssz. | Megnevezés | Menny | Anyag eár | Díj eár | Anyag | Díj
1 | számítógépek
1.1 | 755262-B21 HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 2.4GHz 8-core 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Server, 2x1 TB HDD Linux Ubuntu Server vagy Microsoft Windows 2003/2008 Server operációs rendsz Hálózati kártya 1 Gbps DVD meghajtó (telepítésekhez) | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | HP Irodai számítógép Intel Core i3 4 Gbyte RAM 500 GB HDD, Integrált VGA+LAN csatoló Intel TFT monitor 19"Optikai meghajtó billentyűzet, optikai egér Windows 8.1 | 3 |  |  | 0 | 0
1.3 | HP Irodai számítógép Intel Core i3 4 Gbyte RAM 500 GB HDD, Integrált VGA+LAN csatoló Intel TFT monitor 19"Optikai meghajtó billentyűzet, optikai egér Windows 8.1. 4 laser nyomtató. NAV engedéylezett pénztárgép | 3 |  |  | 0 | 0
1.4 | HP ZBook 15 G3 T7V37ES 15.6" FHD CI7/6700HQ-2.6GHz 8GB 500GB SSHD (+8GB cache) DVDRW AMD FirePro W5170M FreeDOS hordozható munkaállomás / Workstation | 5 |  |  | 0 | 0
1.5 | Samsung őnyomtató + Printer szerverPapírméret 80/80, 42 sor/sec | 4 |  |  | 0 | 0
1.6 | HP LaserJet Pro M125a (CZ172A) Nyomtató | 7 |  |  | 0 | 0
1.7 | Installálás | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Alkalmazói programok
2.1 | HostWare FRO Szállodai front office programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | HostWare FRO/tel Front office - telefon kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.3 | HostWare FRO/hat Front office - hotel aktív televízió opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | HostWare FRO/mag Front office - kártyás zárrendszer kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 | HostWare netRES Online disztribúció licenc | 1 |  |  | 0 | 0
2.6 | HostWare VEN Vendéglátás programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | HostWare VEN/lic Vendéglátás - pénztárgépenkénti licenc | 3 |  |  | 0 | 0
2.8 | HostWare VEN/kar vendéglátás - kártyás azonosítás opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.9 | HostWare VEN/kal Vendéglátás - kalkuláció opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.10 | HostWare VEN/aru Vendéglátás - áruforgalom kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.11 | HostWare VEN/fro Vendéglátás - front office kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.12 | HostWare VEN/fok Vendéglátás - főkönyv kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | HostWare ARU Áruforgalom programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.14 | HostWare REN Rendezvény nyilvántartás programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.15 | HostWare REN/ven Rendezvény - vendéglátás kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.16 | HostWare REN/fro Rendezvény - front office kapcsolat opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.17 | HostWare REN/sta Rendezvény - statisztika opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.18 | HostWare CRM CRM programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.19 | HostWare FOK Főkönyvi könyvelés programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.20 | HostWare FOK/vev Főkönyvi könyvelés - vevői folyószámla opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.21 | HostWare FOK/elo Főkönyvi könyvelés - külföldi előleg kezelés | 1 |  |  | 0 | 0
2.22 | HostWare FOK/sza Főkönyvi könyvelés - szállítói folyószámla opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.23 | HostWare FOK/pén Főkönyvi könyvelés - házipénztár opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | HostWare FOK/kim Főkönyvi könyvelés - kimenőszámla opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | HostWare FOK/lik Főkönyvi könyvelés - likvidáció opció | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 | HostWare TAR Tárgyi eszköz nyilvántartás programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.27 | HostWare ANY Anyag nyilvántartás programcsomag | 1 |  |  | 0 | 0
2.28 | Szoftver installálás | 1 |  |  | 0 | 0
2.29 | Oktatás | 1 |  |  | 0 | 0
2.30 | Kiszállási díj | 6 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0

## CATV
TV rendszer
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag | Díj
1.1 | GHV 930 helyi tápl. Házerősítő F csatlakozóval, 30 dBuV/100-104 dB | 4 |  |  | 0 | 0
1.2 | AFC1641, Leágazó 4-es 12dB kicsatolással | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 | VFC 0421 2-es osztó | 3 |  |  | 0 | 0
1.4 | VFC 0631 3-as osztó | 2 |  |  | 0 | 0
1.3 | VFC 1281 8-as osztó | 5 |  |  | 0 | 0
1.6 | F típusú csatlakozó RG6 | 42 |  |  | 0 | 0
1.7 | F típusú csatlakozó RG11 | 35 |  |  | 0 | 0
1.8 | Véglezárós fali szerelvény kis csillapítású (csillagpontos hálózathoz), átl. 1,5 dB, hozzávaló fedlappal, sorolókeretbe építhető, Valena tipus | 42 |  |  | 0 | 0
1.9 | RG11 koaxkábel acélmaggal | 150 |  |  | 0 | 0
1.10 | RG6 koaxkábel 3szorosan árnyékolt | 1450 |  |  | 0 | 0
1.11 | Zárható fém szekrény kábelbevezetőkkel 100*200*400 méretű (TVF, TV1, TV12, TV2, TV21, TV22, TV3, TV31, TV32), | 9 |  |  | 0 | 0
1.12 | MT3*1,5 kábel | 100 |  |  | 0 | 0
1.13 | Egyéb segédanyag (75 Ohmos lezáró - 6 db, csavar) | 1 |  |  | 0 | 0
1.14 | MÉDIA SZERVER (Multimédiás PC, DVD, 16 GB RAM, 4 TB HDD, 19" LCD monitor, op. Rendszer 8.1, és a szükséges kiegészítők) , TV hálózati Jelforrásnak | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | Beüzemelés, élesztés a szükséges RF mérések, dokuemntáció | 1 |  |  | 0 | 0
2 | TV készülékek
2.1 | Szobákba 71 cm-es, 28"-os Samsung led hotel televíziók (beépített settop boxal), hotel TV funkciókkal, a gyártó által kialakított kommunikációs csatlakozóval, HG28EE690 Samsung interaktív FHD led smart widget-es hotel televízió szabad internet keresővel | 40 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0

## HANG
AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREK
1. Épülethangosítási rendszer
Ssz. | Típus | Megnevezés | Menny | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag ö | Díj ö
1.1 | Core 110f | Épülethangosítási rendszer központi vezérlő processzor - 8 analóg bemeneti és 8 analóg kimeneti csatoran kapacitás helyi szinten; - további rugalmasan konfigurálható 8 analóg mik/vonal be- és/vagy vonal kimeneti csatornakapacitás; - további 128 be- és 128 kimeneti csatorna kezelése rendszer szitnten; - Nagy kapacitású digitális jelprocesszor, jelátviteli egység és rendszervezérlő/monitorozó a teljes épülethangosítási rendszerhez; - Legalább 130 óra (24 bit, 48kHz) hanganyag tárolása és egyidőben maximum 4 sávon történő lejátszása, akár LAN/WAN-on keresztül streamelve; - LAN/RS-232C interface - vezérlő és egyedi felhasználói felület készítő szoftverrel - további paraméterek ld. a műleírás szövegeben; - POTS telefon interfész; - 8x VoIP Softphone. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SPA4-100 | Installációs erősítő - Teljesítmény: 4x100W/8ohm; 12x350W/100V(70V); - SN (20 Hz-20 kHz): 100dB; - Frekvenciamenet (+-0,1dB): 20Hz - 20kHz; - Bemeneti érzékenység @ 8 ohms: 1.23V (+4 dBu); - Nettó tömeg: 2,5Kg. | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | SPA2-60 | Installációs erősítő - Teljesítmény: 2x60W/8ohm; 1x250W/100V(70V); - SN (20 Hz-20 kHz): 100dB; - Frekvenciamenet (+-0,1dB): 20Hz - 20kHz; - Bemeneti érzékenység @ 8 ohms: 1.23V (+4 dBu); - Nettó tömeg: 1,1Kg. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | SPA4-60 | Installációs erősítő - Teljesítmény: 4x60W/8ohm; 2x250W/100V(70V); - SN (20 Hz-20 kHz): 100dB; - Frekvenciamenet (+-0,1dB): 20Hz - 20kHz; - Bemeneti érzékenység @ 8 ohms: 1.23V (+4 dBu); - Nettó tömeg: 1,1Kg. | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 | PS-1600G | Programozható digitális bemondómikrofon pult, gégenyakas mikrofonnal - Redundáns Q-LAN csatlakotással; - 16 nyomógomb, 4 programozható funkciógomb; - 240x64 monokróm LCD kijelző, POE táplálás. | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 | TSC-7w | 7"-os színes, kapacitív érintőkijelző, AV rendszer vezérléséhez (Étterem, fitness) Audiovizuális rendszer vezérléséhez (hangerő, forrás választás, …) - Q-LAN csatlakozással; - 800x480 pixel felbontás; - POE táplálás. | 2 |  |  | 0 | 0
1.7 | GigaSwitch 8 | Switch digitális audio hálózat részére - Professzionális menedzselhető switch; - 8db 10/100/1000 Mbps port (RJ45 csatlakozók); - Visszajelző LED (üzemmód, csoport szín, Link állapot, PoE állapot, sebesség, táp, stb. kijelzéséhez); - AV technológiára optimalizált (pl. Yamaha), alacsony jitter; - Intuitív webes felület a switch programozásához és menedzseléséhez. | 1 |  |  | 0 | 0
1.8 | DN 300Z | Professzionális zenei bejátszó - 19" CD lejátszó, MP3, SD, SDHC, USB, Bluetooth vevő, AM/FM tuner; - Eltávolítható USB meghajtók és HDD-k, valamint SD/SDHC kártyák támogatása; - Vezeték nélküli audio lejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül; - CD-DA, MP3, WAV és AAC lejátszás; - 3,5mm Aux bemenet egyéb készülékek csatlakoztatásához; - AM/FM tuner különálló kimenettel, multi-room felhasználáshoz; - Aszimmetrikus RCA kimenet; - Kompakt IR távvezérlővel; - 1RU kialakítás eltávolítható rack fülekkel; - Eltávolítható tápcsatlakozó. | 1 |  |  | 0 | 0
1.9 | RKL-12U66PLZ-LOO | Rack szekrény erősítők részére - 12U magas 19" széles fém rack szekrény; - Zárható ajtóval; - Erősítő és hangközpont részére; - 10% tartalék hely bővítés céljára; - Kiegészítő szerelvényekkel, kompletten. | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 | PE-304 | Kétutas függesztett hangsugárzó - Teljesítmény: 30W/45W/100V; - Frekvenciamenet: 70 Hz - 20.000 Hz; - Érzékenység: 91dB; - Méret (Átm x Hossz): 186x251 mm. | 18 |  |  | 0 | 0
1.11 | AD-C4T | Zenei minőségű mennyezethangsugárzó - 2-utas álmennyezeti hangsugárzó; - Teljesítmény: 30W/15W/7,5W/100V 30W/16ohm; - Frekvenciamenet: 70 Hz - 20.000 Hz; - Érzékenység: 87dB; - Méret (beépítési/külső): 245/280 mm. | 4 |  |  | 0 | 0
1.12 | AD-C81Tw | Süllyeszthetősubwoofer - Álmennyezetbe süllyeszthető mélyhangsugárzó; - Teljesítmény: 100W/200W/8Ohm, 60W/100V; - Frekvenciamenet: 39 Hz - 184 Hz; - beépített szűrő (Xover); - Érzékenység: 92dB; - Méret (beépítési/külső): 291/321 mm. | 1 |  |  | 0 | 0
1.13 | AD-S6T | Kompakt 2 utas passzív hangfal - Hangszórók: 6" / 1,5" lengőtekercs LF vezető 1 "(25 mm) exit HF dome magassugárzó ; - Névleges teljesítmény: 60/30/15W100V; - Frekvenciamenet: 60 Hz - 20 kHz; - Érzékenység: 89 dB; - Maximum SPL: 110dB folyamatos, 116dB csúcs; - IP54-es kivitel; - Fali konzollal. | 5 |  |  | 0 | 0
1.14 | FAV-01 | Csatlakozó felület bemondómikrofon pult részére - Süllyesztett informatikai aljzat (2xRJ-45); | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | FAV-02..03 | Csatlakozó felület helyi hangosítás részére (Étterem, fitness) - Süllyesztett/falon kívüli audio csatlakozó, helyi hangforrás csatlakoztatásához (2xRCA); | 2 |  |  | 0 | 0
1.16 | H05VV-f 2x1,0 | Hangsugárzó kábel - Installációs hangsugárzó kábel, 2x1,0mm2 sodrott réz erű vezetővel, védőcsövezés nélkül | 450 |  |  | 0 | 0
1.17 | LIYCY 2x0.75 | Installációs mikrofon kábel - Árnyékolt jelkábel 2x0,5mm2 + szövött árnyékolással, védőcsövezés nélkül | 150 |  |  | 0 | 0
1.18 | FTP Cat5e | Árnyékolt rendszerkábel - Informatikai kábel 4x2x0,8 mm2 + árnyékolás, védőcsövezés nélkül | 200 |  |  | 0 | 0
1.19 |  | Perifériák szerelése | 1 |  |  | 0 | 0
1.20 |  | Gyengeáramú kábelek telepítése meglévő nyomvonalon - hangsugárzó kábelek; - mikrofon kábelek; - rendszerkábel kábelek. | 1 |  |  | 0 | 0
1.21 |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
1.22 |  | Rendszerbeüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem | 1 |  |  | 0 | 0
1.23 |  | Egyedi felhasználói felület programozása | 1 |  |  | 0 | 0
1.24 |  | Telephelyen kívüli költség (Kiszállás, állványbérlet, szállítás, …) | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 1. Épülethangosítási rendszer nettó összesen: |  |  |  | 0 | 0
2. Konferenciaterem AV rendszere
Ssz. | Típus | Megnevezés | Menny | Anyag egys.ár | Díj egys.ár | Anyag össz. | Díj össz.
Hangosítási rendszer
2.1 | Core 110f | Hangosítási rendszer központi vezérlő processzora - 8 analóg bemeneti és 8 analóg kimeneti csatoran kapacitás helyi szinten; - további rugalmasan konfigurálható 8 analóg mik/vonal be- és/vagy vonal kimeneti csatornakapacitás; - további 128 be- és 128 kimeneti csatorna kezelése rendszer szitnten; - Nagy kapacitású digitális jelprocesszor, jelátviteli egység és rendszervezérlő/monitorozó a teljes épülethangosítási rendszerhez; - Legalább 130 óra (24 bit, 48kHz) hanganyag tárolása és egyidőben maximum 4 sávon történő lejátszása, akár LAN/WAN-on keresztül streamelve; - LAN/RS-232C interface - vezérlő és egyedi felhasználói felület készítő szoftverrel - további paraméterek ld. a műleírás szövegeben; - POTS telefon interfész; - 8x VoIP Softphone. | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | TSC-7w | 7"-os színes, kapacitív érintőkijelző, AV rendszer vezérléséhez (Előadóterem) Audiovizuális rendszer vezérléséhez (hangerő, forrás választás, …) - Q-LAN csatlakozással; - 800x480 pixel felbontás; - POE táplálás. | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | iPad | iPad, mobil teremvezérlő felület - 7,9 hüvelykes képátlójú, LED-es háttér-világítású Multi-Touch kijelző IPS technológiával; - 1024 x 768 képpontos felbontás (163 ppi); - min 16GB tárhely; - Wi-Fi (802.11a/b/g/n); kétsávos (2,4 és 5 GHz). | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | GigaSwitch 8 | Switch digitális audio hálózat részére - Professzionális menedzselhető switch; - 8db 10/100/1000 Mbps port (RJ45 csatlakozók); - Visszajelző LED (üzemmód, csoport szín, Link állapot, PoE állapot, sebesség, táp, stb. kijelzéséhez); - AV technológiára optimalizált (pl. Yamaha), alacsony jitter; - Intuitív webes felület a switch programozásához és menedzseléséhez. | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 | SPA4-60 | Installációs erősítő - Teljesítmény: 4x60W/8ohm; 2x250W/100V(70V); - SN (20 Hz-20 kHz): 100dB; - Frekvenciamenet (+-0,1dB): 20Hz - 20kHz; - Bemeneti érzékenység @ 8 ohms: 1.23V (+4 dBu); - Nettó tömeg: 1,1Kg. | 1 |  |  | 0 | 0
2.6 | SS-CDR200 | CD lejátszó és rögzítő - USB/CF/SD-kártyás rögzítő, CD író/lejátszó; - Ps/2 vagy USB billentyűzet csatlakozás; - RS-232 vezérlés; - szimmetrikus XLR, aszimmetrikus RCA, koaxiális és S/PDIF hangcsatlakozás. | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | MX418S/ST800 | Professzionális gégecsöves mikrofon talppal - 45 cm hossz; - Iránykarakterisztika: cardioid; - Frekvenciamenet: 50-17000Hz; - Impedancia: 180 ohm. | 2 |  |  | 0 | 0
2.8 | ew 335 G3-A-X | UHF sokcsatornás rendszer kézi dinamikus mikrofonnal - RF frekvencia tartomány: 516-865 MHz; - 24 egyidejű frekvencia; - Frekvencia átvitel: 80-18000Hz; - Karakterisztika: cardioid; - Jel/Zaj viszony: >115 dB(A); - pc kontroll; - rack-esítő készlet. | 2 |  |  | 0 | 0
2.9 | PP2 | Fantomtáp adapter | 2 |  |  | 0 | 0
2.10 | ew 352 G3-A-X | UHF sokcsatornás rendszer fejmikrofonnal - RF frekvencia tartomány: 516-865 MHz; - 1680 választható frekvencia; - 24 egyidejű frekvencia; - Frekvencia átvitel: 80-18000Hz; - Jel/Zaj viszony: >115 dB(A); - pc kontroll; - rack-esítő készlet. | 2 |  |  | 0 | 0
2.11 | AEROBIX XL | Rack-be építhető élkeverő - 3 sztereó bemenet, 2 mikrofon bemenet; - állítható "auto talk over" funkció; - magas és mély hangszín szabályzó; - min/max hangerő beállítási lehetőség; - mobil pulpitusba szerelve. | 2 |  |  | 0 | 0
2.12 | AD-S4T | Kétutas hangsugárzó tartókonzollal - Frekvencia átviteli sáv: 68Hz-20kHz - Teljesítmény: 30W/100V; - 3 teljesítmény fokozat 30/15/7,5W/8Ohm; - Érzékenység (1W/1m): 87dB; - Fekete/Fehér kivitelben. | 8 |  |  | 0 | 0
2.13 | PE-304 | Kétutas függesztett hangsugárzó - Teljesítmény: 30W/45W/100V; - Frekvenciamenet: 70 Hz - 20.000 Hz; - Érzékenység: 91dB; - Méret (Átm x Hossz): 186x251 mm. | 2 |  |  | 0 | 0
2.14 | RKF-12U54 | Rack bútor techikai eszközök részére - 19" széles 12U magas rétegelt lemezből készült rack keret, bejátszók, központi egység, AV eszközök részére; - Kiegészítő szerelvényekkel, pult alá telepítve. | 1 |  |  | 0 | 0
2.15 | Egyedi | Technikai bútorzat élkeverő és vezeték nélküli mikrofonok részére (Mobil pulpitus) (19" széles 350mm mély rack-es eszközök fogadására alkalmas bútorba kerülő kiegészítők) - Rack sínek, csavarok, hálózati elosztók; A RACKES FOGADÓ KERET (BÚTOR) A BELSŐÉPÍTESZETNÉL KIÍRVA. | 2 |  |  | 0 | 0
2.16 | Legrand/Neutrik | Audiovizuális csatlakozók padlócsapdába szerelve (Előadóterem PAV-01) - 1xHDMI video extender aljzat (RJ-45), 1xHDMI video, 2x XLRf audio aljzat szerelvények; - villamos szerelvényekkel megegyező kivitelben. | 1 |  |  | 0 | 0
2.17 | Legrand/Neutrik | Audiovizuális csatlakozók padlócsapdába szerelve (Előadóterem PAV-02) - 2x XLRf audio aljzat szerelvények; - villamos szerelvényekkel megegyező kivitelben. | 1 |  |  | 0 | 0
2.18 | Legrand/Neutrik | Audiovizuális csatlakozó felület oldalfalon (Étterem FAV-02) - 1xHDMI video extender aljzat (RJ-45), 2x RCA audio aljzat szerelvények; - villamos szerelvényekkel megegyező kivitelben. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vizuáltechnika |  |  |  | 0 | 0
2.19 | P502H | Installációs PLD projektor (Előadóterem, étterem) - DLP technológia; - Fényerő: 5000 ANSI Lumen; - Felbontás: WUXGA (1920 x 1200); - 6000:1 kontraszt arány; - VGA/HDMI bemenetek; - RS-232, IR, DDC/CI, USB, LAN csatlakozás; - Tömeg: 5,5 kg. | 2 |  |  | 0 | 0
2.20 | CHIEF | Univerzális projektortartó - Teherbírás: 11kg | 2 |  |  | 0 | 0
2.21 | INLINE-Motor Strato, 16:9 | Motoros vetítővászon (Előadóterem) - Oldalfalra/mennyezetre szerelhető motoros vetítővászon; - matt fehér felület; - 16:9 képarány (300x170); - 310x235cm méret; - fekete sáv keret és kifutó nélkül. | 1 |  |  | 0 | 0
2.22 |  | Konzol vetítővászon mennyezetre történő rögzítéséhez | 1 |  |  | 0 | 0
2.23 | 98LS95A | 98" FulHD LCD kijelző (Osztott előadóteremi prezentációhoz) - 14,9mm keret; - IPS technológia; - 3840X2160 pixel felbontás; - 16:9 képarány; - 178/178 betekintési szög; - 8ms válaszidő; - 24/7 üzemre alkalmas; - beépített hangsugárzók 20W (2x10W); - csatlakozások: HDMI, DVI-D, RGB, RS232, LAN (ethernet), USB; - vezérlés LAN-on, RS232 porton és IR keresztül. | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | PSMH2482 | Fali konzol 98" LCD kijelzőhöz | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | INLINE-Motor Strato, 16:9 | Motoros vetítővászon (Étterem) - Oldalfalra/mennyezetre szerelhető motoros vetítővászon; - matt fehér felület; - 16:9 képarány (200x113); - 210x160cm méret; - fekete sáv keret és kifutó nélkül. | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 |  | Konzol vetítővászon mennyezetre történő rögzítéséhez | 1 |  |  | 0 | 0
2.27 | 65SE3KB | 65" FulHD Digital Signage LCD kijelző (Osztott előadóteremi prezentációhoz) - 11,9mm keret; - IPS technológia; - 1920X1080 pixel felbontás; - 16:9 képarány; - 178/178 betekintési szög; - 12ms válaszidő; - 18/7 üzemre alkalmas; - beépített hangsugárzók 20W (2x10W); - csatlakozások: HDMI, DVI-D, RGB, RS232, LAN (ethernet), USB; - vezérlés LAN-on, RS232 porton és IR keresztül. | 1 |  |  | 0 | 0
2.28 | Egyedi | Talpas állvány 65" kijelző részére | 1 |  |  | 0 | 0
2.29 | Egyedi | Tároló konténer 65" megjelenítő és konzol részére | 1 |  |  | 0 | 0
2.30 | Monoblox32 | Mobil vetítővászon - 218x123 matt fehér vetíthető felület; - alumínium, összecsukható váz; - 16:9 képarány; - hordtáskában. | 1 |  |  | 0 | 0
2.31 | M403H | PLD projektor - DLP technológia; - Fényerő: 4000 ANSI Lumen; - Felbontás:1920 x 1080 (Full HD); - 10000:1 kontraszt arány; - VGA/HDMI bemenetek; - RS-232, IR, USB, LAN csatlakozás; - Tömeg: 3,5 kg. | 1 |  |  | 0 | 0
2.32 | funMaster II | Mobil projektorállvány - professzionális, hordozható projektorállvány; - teleszkópos magasság állítás; - elforgatható polc a notebook számára; - két kerékkel ellátott láb alsó ráccsal; - hordozható kocsiként használható. | 1 |  |  | 0 | 0
2.33 | VAEXHDMI40IRS | HDMI extender (40m) - HDMI 1.4 (3D, ethernet, 4Kx2K) - HD Base-T alapú tömörítetlen jelátvitel 1db Cat5e/6 kábelen - Full HD jelátvitel akár 60m-en, 4Kx2K 40m-en - Infra, RS232 vezérlés - 2db tápegységgel | 3 |  |  | 0 | 0
2.34 | DN 500BD | Professzionális Blu-Ray lejátszó - Vezérelhető infra távirányítóval, RS-232C porton vagy IP címen keresztül; - A legtöbb Blu-Ray, DVD és audio CD formátummal kompatibilis; - USB meghajtó csatlakoztatása az előlapon képek és audio fájlok lejátszásához; - Koaxiális digitális és szimmetrikus XLR hangkimenetek; - 1RU kialakítás, eltávolítható rack fülek. | 1 |  |  | 0 | 0
2.35 | H05VV-f 2x1,0 | Hangsugárzó kábel - Installációs hangsugárzó kábel, 2x1,0mm2 sodrott réz erű vezetővel, védőcsövezés nélkül | 100 |  |  | 0 | 0
2.36 |  | Vezérlő kábelek - Erősáramú vezérlő kábelek motoros vászonhoz, világításhoz, sötétítő függönyhöz, ..; | 1 |  |  | 0 | 0
2.37 | LIYCY 2x0.75 | Installációs mikrofon kábel - Árnyékolt jelkábel 2x0,5mm2 + szövött árnyékolással, védőcsövezés nélkül | 150 |  |  | 0 | 0
2.38 | FTP Cat5e | Árnyékolt rendszerkábel - Informatikai kábel 4x2x0,8 mm2 + árnyékolás, védőcsövezés nélkül | 220 |  |  | 0 | 0
2.39 |  | Gyengeáramú kábelek telepítése meglévő nyomvonalon - hangsugárzó kábelek; - mikrofon kábelek; - rendszerkábel kábelek. | 1 |  |  | 0 | 0
2.40 |  | Perifériák szerelése | 1 |  |  | 0 | 0
2.41 |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
2.42 |  | Rendszerbeüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem | 1 |  |  | 0 | 0
2.43 |  | Egyedi felhasználói felület programozása | 1 |  |  | 0 | 0
2.44 |  | Telephelyen kívüli költség (Kiszállás, állványbérlet, szállítás, …) | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 2. Konferenciaterem AV rendszere nettó összesen: |  |  |  | 0 | 0
3. Digital Signage rendszer
Ssz. | Típus | Megnevezés | Menny | Anyag egys.ár | Díj egys.ár | Anyag össz. | Díj össz.
3.1 | 43SM5KB/HD223 | 43" LCD kijelző (Digital Signage megjelenítő) - 43" keskeny kávás IPS monitor; - 450 sd/m2 fémyerő; - FullHD natív felbontás (1920x1080); - Beépített hangsugárzó; - Beépített média lejátszó. | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | MSA1U/FHB3034 | Fali konzol LCD megjelenítők részére - Fix oldalfali konzol, kábeltartóval. | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | Lenovo | Vezérlő laptop (Digital Signage rendszer vezérléséhez) - Processzor típusa: Intel Core i5; - Memória mérete: 4 GB; - Kijelző mérete: 15.6"; - Processzor órajel: 2.2 GHz; - Kijelző felbontása: 1366 x 768; - szükséges szoftverekkel (win10, manager szoftver). | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 |  | Fali csatlakozó megjelenítők részére - Süllyesztett informatikai aljzat (2xRJ-45), Digital Signage végpontokhoz. | 1 |  |  | 0 | 0
3.5 |  | Lengő kábel készlet megjelenítőkhöz (HDMI; LAN; elosztó) | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 |  | Perifériák szerelése | 1 |  |  | 0 | 0
3.7 | FTP Cat5e | Árnyékolt rendszerkábel - Informatikai kábel 4x2x0,8 mm2 + árnyékolás, védőcsövezés nélkül | 10 |  |  | 0 | 0
3.8 |  | Gyengeáramú kábelek telepítése meglévő nyomvonalon - Informatikai kábelek. | 1 |  |  | 0 | 0
3.9 |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
3.10 |  | Rendszerbeüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 3. Digital Signage rendszer nettó összesen: |  |  |  | 0 | 0
4. Akadálymentesítés
Ssz. | Típus | Megnevezés | Menny | Anyag egys.ár | Díj egys.ár | Anyag össz. | Díj össz.
Recepció, Bár
4.1 | CLD1AC-CD | Pulktba épített induktív hurkos erősítő - Kompakt hurokerősítő, asztali mikrofonnal; Erősítő jellemzői: - Bemenet: 1 mikrofon, 1 mikrofon/ vonalszintű; - Terhelhetőség: 2,4 Arms (3,4A peak); - Frekvenciamenet: 80 Hz - 6,5 kHz +/- 1,5dB; - Automatikus hangerőszabályozás; - Fémveszteség korrekció; - Hiba visszajelző led az előlapon. | 2 |  |  | 0 | 0
4.2 |  | Pultba épített induktív hurok | 2 |  |  | 0 | 0
4.3 |  | Szerelési segédanyagok | 2 |  |  | 0 | 0
4.4 |  | Rendszerbeüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Előadóterem |  |  |  | 0 | 0
4.5 | ILD300 | Professzionális hurokerősítő - Fixen telepített induktív hurkos hangosítási rendszer, erősítővel; - Szimmetrikus mikrofon és vonalszintű bemenetek; - Beszédre optimalizált jelerősség kontroll - Terhelhetőség: 4,9 Arms (7A peak); - Frekvenciamenet: 80 Hz - 6,5 kHz; - Torzítás (THD+N): <0,2%; - Automatikus hangerőszabályozás; - Fém veszteség korrekció 0-3 dB oktávonként; - Hiba visszajelző ledek az előlapon (Túlterhelés, hőmegfutás, hurok szakadás vagy rövidzár). - CE és EMC minősítés, megfelel a IEC118-4 szabványnak, - Rack-esíthető kivitel. | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | MT 2x1 | Induktív hurok - 2x1mm2 sodrott réz erű kettő szigetelésű lapos vezető, munkadíjjal, csövezés nélkül. | 160 |  |  | 0 | 0
4.7 |  | Oldalfali csatlakozó mező - oldalfali süllyesztett csatlakozó felület induktív erősítő csatlakoztatatásához (1x speakon; 1x audio). | 1 |  |  | 0 | 0
4.8 |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
4.9 |  | Rendszerbeüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 4. Akadálymentesítés nettó összesen: |  |  |  | 0 | 0
5. Kivitelezés, tervezés, egyéb
Ssz. | Típus | Megnevezés | Menny | Anyag egys.ár | Díj egys.ár | Anyag össz. | Díj össz.
5.1 |  | Végleges kiviteli terv elkészítése (Magyar nyelven, 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban) | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 |  | Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése (Magyar nyelven, 3 nyomtatott és 1 elektronikus példányban) | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 |  | Betanítás - Leendő üzemeltetők betanítása egy alkalommal, jegyzőkönyv készítése. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 5. Kivitelezés, tervezés, egyéb nettó összesen: |  |  |  | 0 | 0
|  | AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREK NETTÓ MINDÖSSZESEN: |  |  |  | 0 | 0

## TŰZJ
Tűzjelzőrendszer Pangea
Ssz. | Tipus | Megnevezés | menny. | Anyag eá. | Díj eá. | Anyag | Díj
1.1 | B6-X2-CP, B6-BCU-X2, B6-PSU | BMZ Integrál IP CXF tűzjelző központ Mikroprocesszor vezérelt, Integral IP CXF alapkiépítés kivágással beépíthető kezelőmezőnek és jegyzőkönyvnyomtatónak (2 db visszatérő hurok analóg + 2 bővítés, címzett jelzésadók fogadására, relékkel, tápegységgel, kijelző hellyel, nyomtatóval), 2 db Akkumulátorral | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | B6-LXI2 | B6-LXI2 bővítő illesztőkártya (2 hurok) | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | B6-CII-HU | B6 kezelőmező MAP belső magyar | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Kommunikátor egység átjelzéshez (2xGPRS) | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Analóg érzékelők
2.1 | MTD533 | MTD-533X optikai, hő multiszenzoros érzékelő | 376 |  |  | 0 | 0
2.2 | USB 501-1 | USB502-1 normál érzékelő aljzat | 376 |  |  | 0 | 0
2.3 | LKM SET | Légcsatorna érzékelő LKM SET, LKM 593X érzékelővel | 8 |  |  | 0 | 0
3 |  | Különleges eszközök
3.1 | PIG | Parallelindikátorház | 155 |  |  | 0 | 0
3.2 | LPL BA-UPI | LPL parallelindikátor elektronika BA-UPI | 155 |  |  | 0 | 0
3.3 | FD805 R-N | FD805R, Prizmás vonali füstérzékelo, automatikus beállítás, 5-50m, Csuklós tartó készlettel | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Analóg kézi jelzésadók
4.1 | MCP535X-1 | MCP535 címezhető kézi jelzésadó piros, fényvisszaverő grafikai jezéssel ellátva, | 22 |  |  | 0 | 0
5 |  | Modulok
5.1 | BX-IOM | BX-IOM be/kimeneti modul 1 bemenet 1 kimenet | 4 |  |  | 0 | 0
5.2 | BX-REL4 | REL4 4 kim relé modul | 3 |  |  | 0 | 0
5.3 | BX-OI3 | BX-OI3 bemeneti modul | 4 |  |  | 0 | 0
5.4 | GEH MOD IP66 | Modul kártya doboz IP66 | 11 |  |  | 0 | 0
5.5 | MM SN PG16 | tömszelence Pg16-os | 50 |  |  | 0 | 0
6 |  | Hőkábel
6.1 | HDC-68 | 68oC-os hőérzékelő kábel | 480 |  |  | 0 | 0
6.2 | 100x100 műa. | Kötődoboz hőkábelhez (4 sorkap.+ 2x90Ohm) és lezárások | 9 |  |  | 0 | 0
6.3 |  | Hőérzékelő kábel rögzítő (30cm-ként) | 1700 |  |  | 0 | 0
7 |  | Sziréna
7.1 | CS200 | Sziréna CS 200, aljzattal | 70 |  |  | 0 | 0
7.2 | VTB32E | VTB32E hangfényjelző kültéri/vízálló kivitel | 7 |  |  | 0 | 0
8 |  | Szünetmentes tápegység
8.1 | BE-PSE03-P | Hálózati tápegység 24V/3A IP54 szekrényben, hőmérséklet érzékelővel | 2 |  |  | 0 | 0
8.2 | Akku18 | Akku 12V/18Ah | 2 |  |  | 0 | 0
9 |  | Kábelek
9.1 | JB Y/St/Y 2x0,8 | Piros árnyékolt Cu tűzjelzőkábel | 8000 |  |  | 0 | 0
9.2 | SR114H 1*2x1.0 E30 | Halogénm. tűzálló kábel 30 perces tűzállósággal | 1150 |  |  | 0 | 0
10 |  | Védőcsövek
10.1 | MÜIII 16 | MÜ III átm. 16, Védőcső vékonyfalú, kiépítése horonyvéséssel falba, elágazódobozokkal | 1200 |  |  | 0 | 0
10.2 | MÜIII 23 | MÜ III átm. 23, Védőcső vékonyfalú, kiépítése horonyvéséssel falba, elágazódobozokkal | 600 |  |  | 0 | 0
10.3 | MÜI16 | Mű I 16 merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve, Ø16 mm | 2500 |  |  | 0 | 0
10.4 | MÜI21 | Mű I 21 merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve, Ø 21 mm | 1000 |  |  | 0 | 0
10.5 |  | Minősített E30-as bilincs szabadon futó vezérlő vezeték rögzítésére a szabvány előírásai szerint (25 mm-es) | 6000 |  |  | 0 | 0
10.6 |  | Egyéb rezsianyagok | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Hő és füstelvezetés szerelvényei kábelei
11.1 |  | GEZE RWA 105NT SO 230 mm/0,9 A | 2 |  |  | 0 | 0
11.2 |  | GEZE K600F-OFV1 reteszeléssel 24V DC 1,4A | 1 |  |  | 0 | 0
11.3 |  | GEZE E 1500 S SO 1000 mm (14x4A) | 14 |  |  | 0 | 0
11.4 |  | GEZE Slimchain SO 800mm „A” (8x0,9 A) | 8 |  |  | 0 | 0
11.5 |  | GEZE ECdrive ACCU | 1 |  |  | 0 | 0
11.6 |  | GEZE MBZ300 N 24 RWA vezérlő központ, (24 A, 3 csoport) | 1 |  |  | 0 | 0
11.7 |  | GEZE MBZ CAN Modul | 2 |  |  | 0 | 0
11.8 |  | GEZE WM modul GC401RS - GC402WVS időjárás érzékelővel | 1 |  |  | 0 | 0
11.9 |  | GEZE MBZ300 N 72 RWA vezérlő központ, (72 A, 9 csoport) | 1 |  |  | 0 | 0
11.10 |  | GEZE FT4 RWA kapcsoló | 5 |  |  | 0 | 0
11.11 |  | GEZE LTA 24 AZ szellőztető kapcsoló | 1 |  |  | 0 | 0
11.12 |  | GEZE WM modul GC401RS - GC402WVS időjárás érzékelővel | 1 |  |  | 0 | 0
11.13 |  | HFR üzembe helyezés, programozás, átadás díja és oktatás, megvalósulási dokumentáció | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Kábelek
12.1 | SR114H 3*2,5 E90 | Halogénm. tűzálló kábel 90 perces tűzállósággal (GEZE kp és nyílászáró-vezérlők között), a megfelelő tűzálló kötődobozokkal | 250 |  |  | 0 | 0
12.2 | SR114H 6x0,8 E90 | tűzállóságú kábel GEZE kp és HFR vészkapcsoló, szellőztető között | 350 |  |  | 0 | 0
12.3 | SR114H 2x2x0,8 E30 | tűzállóságú kábel GEZE kp és HFR vészkapcsoló, szellőztető között | 100 |  |  | 0 | 0
12.4 |  | Minősített bilincs szabadon futó vezérlő vezeték rögzítésére a szabvány előírásai szerint (25 mm-es) - HFR kábelek | 2400 |  |  | 0 | 0
13 |  | Üzembe helyezés
13.1 |  | Tűzjelző üzembe helyezés, programozás, hatósági átadás díja és oktatás, megvalósulási dokumentáció | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0

## csövezés
Csövezés
Ssz. | Megnevezés | Menny | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag | Díj
1 | Gyengeáram Csövezés
1.1 | MÜ III 16, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, szerelt falba, vagy falhoronyba süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, Ø 23 mm | 1300 |  |  | 0 | 0
1.2 | MÜ III 23, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, szerelt falba, vagy falhoronyba süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, Ø 23 mm | 1200 |  |  | 0 | 0
1.3 | MÜ III 36, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, szerelt falba, vagy falhoronyba süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, Ø 36 mm | 100 |  |  | 0 | 0
1.4 | Mű I. 16 szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből,Ø 16 mm , falon kívüli szereléshez | 1400 |  |  | 0 | 0
1.5 | Mű I. 21 szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből,Ø 21 mm , falon kívüli szereléshez, bilincsekkel, kötődobozokkal | 1100 |  |  | 0 | 0
1.6 | Mű I. 29 szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből,Ø 29 mm , falon kívüli szereléshez, bilincsekkel, kötődobozokkal | 200 |  |  | 0 | 0
1.10 | OBO BETTERMAN RKS, vagy VERGOKAN KB típus Tűzihorganyzott acéllemez kábeltálca perforált kivitelben DIN és VDE 0639 szerint minősítve, korrózív és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 100x60 mm-es oldalmagassággal , gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkl, a közlekedőkre álmennyezet felé | 300 |  |  | 0 | 0
1.11 | OBO BETTERMAN RKS, vagy VERGOKAN KB típus Tűzihorganyzott acéllemez kábeltálca perforált kivitelben DIN és VDE 0639 szerint minősítve, korrózív és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 200x60 mm-es oldalmagassággal , gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkl, a közlekedőkre álmennyezet felé | 180 |  |  | 0 | 0
1.12 | Fali kiállás Ø 20 mm vastagfalú csővel kültéri kamerák részére | 7 |  |  | 0 | 0
1.13 | Szerelő nyílások elkészítése az építész engedélyével és a szakági kivitelezőkkel történt egyeztetésekkel,a tápegységek és egyéb eszközök számára | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Alépítmény
2.1 | Védőcső elhelyezése földárokban széthordással, karmanytús toldásokkal, PVC cső átm 40 mm , -0,8 m mélységben | 90 |  |  | 0 | 0
2.2 | Kábelárok ásás, a határvonalak kijelölésével, földkitermeléssel, visszatöltéssel, döngöléssel -0,8 m mélységben, 0.4 m árokszélességben | 45 |  |  | 0 | 0
2.3 | Meglévő akna és csőátvezetések felderítése | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | Szabványos fali áttörés és beállás épületbe, megfelelő mélységbe leállás (80 cm) - a megfelelő mennyiségú csővel | 3 |  |  | 0 | 0
2.5 | Az eredeti állapot helyre állítása pl. aszfalt, járda, vagy fal áttörése esetén. | 1 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0