## Összesítő
Árazatlan költségvetés kiírás
„A Modern Városok Program" keretében megvalósuló
„Pangea Ökocentrum"
(Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ)
Nyíregyháza - Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz: 15010/5
Fűtés- hűtés szerelés kiviteli munkáihoz
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztető berendezések, rendszerek | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Nyíregyháza, 2017.02. hó

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-004-009-0000000 | Kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 3256 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-004-011-0000000 | Kézi rozsdamentesítés, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön, könnyű rozsdásodás esetén | 236 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-004-061-0144011 | Korróziógátló alapozás, cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton | 3256 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-004-071-0144011 | Korróziógátló alapozás, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön | 236 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-008-104-0114112 | Tartályok, fülkék, hűtők, gyűjtők- vagy leválasztók hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelőlemezzel, ragasztással, egy rétegben NMC Insul-K lap tekercsben, falvastagság 9 mm | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-008-104-0114113 | Tartályok, fülkék, hűtők, gyűjtők- vagy leválasztók hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelőlemezzel, ragasztással, egy rétegben NMC Insul-K lap tekercsben, falvastagság 19 mm | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-008-171-0125037 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 22 mm | 757 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-008-171-0125038 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 28 mm | 445 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-008-171-0125041 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 35 mm | 382 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-008-171-0125043 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 42 mm | 401 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-008-171-0125045 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 48 mm | 81 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-008-171-0125048 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 60 mm | 235 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-008-171-0125051 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 76 mm | 202 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-008-171-0125053 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 9,0 mm, külső csőátmérő 89 mm | 92 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-008-171-0125054 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 6 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-008-171-0125055 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 10 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-008-171-0125105 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 22 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-008-171-0125107 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 28 mm | 501 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-008-171-0125109 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 35 mm | 138 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-008-171-0125110 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 42 mm | 152 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-008-171-0125112 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 48 mm | 74 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-008-171-0125115 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 60 mm | 228 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-008-171-0125118 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 76 mm | 123 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-008-171-0125120 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 89 mm | 141 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-008-171-0125122 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 108 mm | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 48-008-171-0125123 | Hűtés- és klímarendszerek hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő csőhéjjal, ragasztva, 160 mm külső csőátmérőig NMC Insul-K szigetelő csőhéj, falvastagság 19,0 mm, külső csőátmérő 159 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-008-181-0125205 | Klíma, fűtés, gőz- és szolár rendszerek hőszigetelése, szintetikus gumialapú csőhéjjal, ragasztva, 89 mm külső csőátmérőig NMC Insul HT szolár csőhéj, falvastagság 19 mm, külső csőátmérő 22 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-008-181-0125206 | Klíma, fűtés, gőz- és szolár rendszerek hőszigetelése, szintetikus gumialapú csőhéjjal, ragasztva, 89 mm külső csőátmérőig NMC Insul HT szolár csőhéj, falvastagság 19 mm, külső csőátmérő 28 mm | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővezetékek és szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-087-0000000 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig | 3492 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-102-0130317 | Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, fedéllel, fémből, szélesség: 150 mm Kültérben vezetett szolár vezetékek mechanikai védelmére | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-002-0210007 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 15 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, | 415 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1/2" simavégű
2 | 81-004-003-0210010 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 20 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, | 593 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3/4" simavégű
3 | 81-004-004-0210013 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 25 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, | 563 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1" simavégű
4 | 81-004-011-0210016 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 32 NÁ-40 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 5/4" simavégű | 510 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-011-0210019 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 32 NÁ-40 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 6/4" simavégű | 155 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-012-0210022 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 50 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 2" simavégű | 463 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-013-0210025 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 65 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 2 1/2" simavégű | 325 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-014-0210028 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 80 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 3" simavégű | 232 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-015-0210031 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 100 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 4" simavégű | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-016-0210034 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 125 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 5" simavég | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-004-017-0210037 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 150 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 6" simavégű | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-004-101-0310002 | Padlófűtés Pipelife 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, sortávolság: 0,10-0,30 m Pipelife oxigéndiffuziómentes padlófűtőcső, 20x2,0 6 bar, 90 C fok | 2184 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-151-0310201 | Pipelife fűtővezetéki ill, fűtőköri osztó - gyűjtő szerelése 1 - 12 áramkörig Pipelife térfogatáram mérővel szerelt osztó-gyűjtő, 4 fűtőkörre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-151-0310202 | Pipelife fűtővezetéki ill, fűtőköri osztó - gyűjtő szerelése 1 - 12 áramkörig Pipelife térfogatáram mérővel szerelt osztó-gyűjtő, 6 fűtőkörre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-151-0310203 | Pipelife fűtővezetéki ill, fűtőköri osztó - gyűjtő szerelése 1 - 12 áramkörig Pipelife térfogatáram mérővel szerelt osztó-gyűjtő, 8 fűtőkörre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-151-0310204 | Pipelife fűtővezetéki ill, fűtőköri osztó - gyűjtő szerelése 1 - 12 áramkörig Pipelife térfogatáram mérővel szerelt osztó-gyűjtő, 9 fűtőkörre | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-302-0327503 | Pipelife Radopress ötrétegű, alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió mentes térhálósított műanyag fűtési vezeték falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, acél-présgyűrűs vagy szorítógyűrűs (csavarzatos) csőkötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, | 891 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 NÁ Pipelife Radopress cső, 20x2,0 mm, 10 bar, 95 C fok
18 | 81-004-303-0327504 | Pipelife Radopress ötrétegű, alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió mentes térhálósított műanyag fűtési vezeték falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, acél-présgyűrűs vagy szorítógyűrűs (csavarzatos) csőkötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, | 353 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 NÁ Pipelife Radopress cső, 20x2,5 mm, 10 bar, 95 C fok
19 | 81-004-776-0327271 | Műanyag gégecső elhelyezése gégecső kék színben, 20x2 mm mérethez | 509 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-007-011-0242506 | Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, idomokkal, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 8 NÁ-ig, vegytiszta lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-007-012-0242512 | Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, idomokkal, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 12 NÁ-ig, vegytiszta lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-007-015-0242522 | Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, idomokkal, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 20 NÁ, félkemény vörösrézcső, F22 22 x 1 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-007-016-0000000 | Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, idomokkal, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 25 NÁ, félkemény vörösrézcső, F22 28 x 1 mm | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-064-0114036 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 65 NÁ NNY-10 NNY 40, Comap karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, NÁ65 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-069-0114038 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 80 NÁ NNY 16 - NNY 40 Comap karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, NÁ 80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-069-0142288 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 80 NÁ NNY 16 - NNY 40 szennyfogószűrő, acélöntvény, karimás, PN 40 DN 80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-071-0142505 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 100 NÁ NNY 10 - NNY 16 Karimás gumikompenzátor NA100 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-071-0142669 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 100 NÁ NNY 10 - NNY 16 szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 100 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-073-0240310 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 125 NÁ NNY 6 - NNY 16 Flamco Clean mágneses iszapleválasztó, NA125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-073-0240311 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 125 NÁ NNY 6 - NNY 16 Flamco mikrobuborékleválasztó NA125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-074-0142290 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 125 NÁ NNY 16 - NNY 40 szennyfogószűrő, acélöntvény, karimás, PN 40 DN 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-157-0140507 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 40 ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 16 DN 65 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-158-0140303 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 40 ISG 5.19 pillangószelep | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-158-0140508 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 40 ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 16 DN 80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-159-0140304 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 40 ISG 5.19 pillangószelep | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-159-0140509 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 40 ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 16 DN 100 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-160-0140305 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 10 - PN 40 ISG 5.19 pillangószelep | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-001-202-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Kazántöltő gömbcsap sárgaréz, matt, nikkelezett 1/2" | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-001-202-0180417 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Flamco Flexvent Super úszógolyós légtelenítő, 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-001-202-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Automatikus légtelenítőszelep sárgaréz-króm | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-001-222-0114001 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 1/2" | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-001-222-0130603 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 1/2" | 82 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-223-0110013 | Viessmann szolár levegő leválasztó automata légtelenítővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-223-0110404 | Viessmann szolár töltő -ürítő szerelvény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-001-223-0111023 | Viessmann Tyfocor-LS hőhordozó folyadék 25lit/db | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-001-223-0111513 | Viessmann Solar Divicion PS10 szivattyúállomás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-001-223-0113422 | Viessmann Vitosol 100 álló síkkolektor, lapostetőre telepíthető tartószerkezettel, csavarzatokkal, bekötőcsővel, légtelenítővel kompletten | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-223-0114002 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 3/4" | 103 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-223-0115672 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ membrános biztonsági szelep 2,5 bar lefúvatási nyomásra, PN 10, 120 C fok, 3/4" (1") | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-223-0130604 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 3/4" | 185 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-224-0114003 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 1" | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-224-0115544 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, bb 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-224-0115673 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ membrános biztonsági szelep 2,5 bar lefúvatási nyomásra, PN 10 120 C fok, 1" (1 1/4") | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-224-0130605 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 1" | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-224-0130776 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ szolár gömbcsap saválló acélból, belsőmenetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-224-0310003 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ, Gumikompenzátor 1" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-225-0114004 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 5/4" | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-225-0115545 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, bb 5/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-225-0130606 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 5/4" | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-001-225-0310004 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ, Gumikompenzátor 5/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-226-0114005 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 6/4" | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-226-0130607 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 6/4" | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-226-0310005 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ, Gumikompenzátor 6/4" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-001-227-0114006 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ Comap menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal, ürítés nélkül, Comap751, 2" | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-001-227-0115547 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, bb 2" | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-001-227-0130608 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ, 65 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 2" | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-001-227-0130719 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ, 65 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 2 1/2" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-001-227-0310006 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ, Gumikompenzátor 2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-001-228-0116736 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 80 NÁ, Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 3" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-001-317-0113512 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap, AMB 162 típ. motorral összeszerelhető, kvs=2,5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-001-317-0113531 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap, AMB 162 típ. motorral összeszerelhető, kvs=4,0 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 82-001-317-0115784 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Sauter BUN kétutú szabályzó szelep, kvs=2,5 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-001-318-0113532 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap, AMB 162 típ. motorral összeszerelhető, kvs=6,3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 82-001-318-0115785 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Sauter BUN kétutú szabályzó szelep, kvs=6,3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-001-318-1113513 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Sauter BUN kétutú szabályzó szelep, kvs=10 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-001-319-1113514 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ Sauter BUN kétutú szabályzó szelep, kvs=16 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-001-321-0113541 | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap, AMB 162 típ. motorral összeszerelhető, kvs=40 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-001-332-0113323 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Danfoss RLV-K univerzális szelep, beépített szelepes fűtőtestekhez, sarok kivitelű, 1/2"-3/4"A | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-001-332-0119002 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ, Herz lándzsás szelep, sarok kivitelű, 1/2"-3/4"A | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 82-001-337-0114699 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra, menetes csatlakozóval rögzítve, Danfoss RAE típusú termosztatikus szelepfej Herz szelepekhez M28x1,5 hollandis csatlakozóval | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-001-338-0113261 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, RAE5054 | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-004-040-0721013 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 4 - 80l, 50 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-004-040-0721015 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 4 - 80l, 80 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 82-004-040-0721121 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 4 - 80l, 80 literes szolár zárt tágulási tartály, 6,0 bar túlnyomásra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 82-004-041-0721025 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 81 - 400 l, 300 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-004-046-0720101 | Tágulási vagy táptartály elhelyezése és bekötése, Egyedi gyártású hűtési puffer tároló, NA650, L=1700, V=500 lit. 19 mm vtg. kaucsuk alapú hőszigeteléssel szigetelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-004-063-0460501 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 89x3,2 mm - 250 mm Légedény acélcsőből, 89 NÁ | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 82-004-105-0113561 | Villamos hajtómű szabályozó szelephez és keverőcsaphoz, felszerelve, de elektromos bekötés nélkül Danfoss csapmozgató motor HRB, csapokhoz, AMB 162 típusú, 220/230V, 50Hz | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 82-004-105-0113562 | Villamos hajtómű szabályozó szelephez és keverőcsaphoz, felszerelve, de elektromos bekötés nélkül Danfoss csapmozgató motor HRB, csapokhoz, AMB 182 típusú, 220/230V, 50Hz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-004-105-0113563 | Villamos hajtómű szabályozó szelephez, felszerelve, de elektromos bekötés nélkül Sauter meghajtó motor BUN szelepekhez, AVM típus | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 82-005-166-0120051 | Manométer elhelyezése, NA100 kerek, alsó csatlakozással, 1/2", 0-4 bar | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 82-005-167-0211006 | Hőmérő elhelyezése, NA100 kerek, hátsó csatlakozással, 1/2", 0-100 °C | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 82-005-167-0211010 | Hőmérő elhelyezése, NA100 kerek, hátsó csatlakozással, 1/2", -20 +60 °C | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 82-005-172-0000000 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Hidraulikus váltó, NA300, L=2000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 82-005-173-0000000 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Fűtési osztó, NA250, L=2100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 82-005-173-0000001 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Fűtési gyűjtő, NA250, L=2100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 82-005-173-0000002 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Légtelenítő vályú, NA100, L=1000 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 82-005-173-0000003 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Légtelenítő vályú, NA100, L=2100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 82-005-173-0000005 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, támasztó szerkezettel, bekötések és szerelvények nélkül, 50-300 NÁ között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, Szolár hűtőtest, NA100, L=1000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 82-007-001-0330041 | Nagyteljesítményű hőcserélő elhelyezése, Szerelt lemezes leválasztó hőcserélő, Q=350 kW, primer oldal 5/11°C, dp=18 kPa, 40%-os etilénglikol oldat, secunder oldal 7/12°C, dp=15 kPa, víz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 82-008-021-0160036 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csőkötéssel, 25 NÁ GRUNDFOS Alpha2L 25-60 fűtési keringtető szivattyú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 82-008-021-0160101 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csőkötéssel, 25 NÁ GRUNDFOS Magna1 25-60 fűtési keringtető szivattyú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 82-008-021-0160103 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csőkötéssel, 25 NÁ GRUNDFOS Magna1 25-80 fűtési keringtető szivattyú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-008-022-0160042 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csőkötéssel, 32 NÁ GRUNDFOS Magna1 32-120 fűtési keringtető szivattyú | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-008-023-0160401 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, karimás csőkötéssel, ellenkarimákkal, 32 NÁ GRUNDFOS Magna1 32-120F fűtési keringtető szivattyú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 82-008-024-0160046 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, karimás csőkötéssel, ellenkarimákkal, 40 NÁ GRUNDFOS Magna1 32-100F fűtési keringtető szivattyú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 82-008-026-0160431 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, karimás csőkötéssel, ellenkarimákkal, 65 NÁ GRUNDFOS Magna1 65-150F fűtési keringtető szivattyú | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 82-008-026-0160938 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, karimás csőkötéssel, ellenkarimákkal, 65 NÁ GRUNDFOS TPE 65-210/2 fűtési keringtető szivattyú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 82-012-007-0423161 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 1-soros konvektor lemezes, 11 típ. 600x 400 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 82-012-009-0423361 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 1 konvektorlemez borítással, 21K 600x 400 mm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 82-012-009-0423461 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 400 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 82-012-009-0423462 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 520 mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 82-012-009-0423463 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 600 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 82-012-009-0423464 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 720 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 82-012-009-0423465 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 800 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 82-012-009-0423466 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 920 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 82-012-009-0423467 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 22K 600x 1000 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 82-012-021-0000000 | Csőfűtőtest elhelyezése és bekötése, Törölköző szárító radiátor, 600x1250 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 82-012-038-0511101 | Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor tartó 1600 mm-ig | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 82-012-038-0511102 | Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor dugó és légtelenítő szett | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 82-016-001-0115271 | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 82-016-001-0115274 | Gázkazán szakszervíz által történő beüzemelése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 82-016-001-0115275 | Viessmann fűtés vezérlő automatika a Viessmann ajánlata szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 82-016-001-0115511 | Folyadékhűtő berendezés szakszervíz által történő beüzemelése | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 82-016-001-0115514 | Folyadékhűtő szivárgásvizsgálata | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 82-016-001-0115515 | Folyadékhűtő regisztrálása a Nemzeti Klimavédelmi Hatóság nyílvántartásába | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 82-016-006-0461103 | Felírati táblák elhelyezése, Sikla felírati tábla | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 82-016-045-0000000 | Kazánház illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 82-016-054-0000000 | Próbafűtés, padlófűtési körök beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 82-016-055-0000000 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 82-016-055-0000001 | Próbafűtés, Fan-Coil berendezések beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 82-016-111-0241051 | Hűtési primer rendszer feltöltése 40%-os etilén glikol oldattal | 1500 | lit | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztető berendezések, rends
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-012-002-0243511 | Oldalfali splitklíma berendezés elhelyezése; Daikin szerverhűtő klíma, Daikin RXS35K kültéri + Daikin FTX35 K beltéri egység | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 83-026-004-0410021 | Kompakt kültéri léghűtéses folyadékhűtő, axiálventilátorral, kompresszorral, 130,01-360 kW hűtőteljesítményig, Folyadékhűtő Daikin EWAQ170E-XR, 161 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-09-110- | Kapulégfüggöny elhelyezése, bekötése, Airvent COR-FTW-1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-027-002-0241011 | Klímakonvektor elhelyezése, lábon álló, burkolatos, frisslevegő csatlakozás nélkül, 4 csöves rendszer, Daikin FWL-DF-06 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-027-006-0241041 | Klímakonvektor elhelyezése, lábon álló, burkolat nélküli, frisslevegő csatlakozás nélkül, 4 csöves rendszer, Daikin FW 06 4P | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-027-026-0241081 | Klímakonvektor elhelyezése, mennyezeti, burkolat nélküli, frisslevegő csatlakozás nélküli, 4 csöves rendszer, Daikin FWE-CF-06 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-027-026-0241082 | Klímakonvektor elhelyezése, mennyezeti, burkolat nélküli, frisslevegő csatlakozás nélküli, 4 csöves rendszer, Daikin FWE-CF-07 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-027-026-0241083 | Klímakonvektor elhelyezése, mennyezeti, burkolat nélküli, frisslevegő csatlakozás nélküli, 4 csöves rendszer, Daikin FWE-CF-08 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-027-026-0241084 | Klímakonvektor elhelyezése, mennyezeti, burkolat nélküli, frisslevegő csatlakozás nélküli, 4 csöves rendszer, Daikin FWE-CF-10 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-027-067-0242371 | Klímakonvektor elhelyezése, burkolat nélküli, magasnyomású légcsatornázható, Daikin FWD10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-027-067-0242374 | Klímakonvektor elhelyezése, burkolat nélküli, magasnyomású légcsatornázható, Daikin FWD18 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 83-027-501-0250061 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, 4 csöves Fan-Coil szelepkészlet, Daikin FWE típusú berendezésekhez | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 83-027-501-0250062 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, 4 csöves Fan-Coil szelepkészlet, Daikin FWL típusú berendezésekhez | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 83-027-501-0250063 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, 4 csöves Fan-Coil szelepkészlet, Daikin FW típusú berendezésekhez | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 83-027-501-0250064 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, 4 csöves Fan-Coil szelepkészlet, Daikin FWD típusú berendezésekhez | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 83-027-501-0250065 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, Daikin FWL Fan-Coil berendezéshez, burkolat + lábgarnitura | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 83-027-501-0250071 | Klímakonvektor tartozékok elhelyezése, Daikin vezetékes fali távírányító | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 83-027-501-0250072 | Fan-Coil készülékek fűtés -hűtés oldali bekötése Gebo acélbordás bekötőcsővel | 66 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-011-001-0470314 | Csővezetékek, csőpárok, berendezések tartószerkezetei | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0