## Összesítő
Árazatlan költségvetés kiírás
„A Modern Városok Program" keretében megvalósuló
„Pangea Ökocentrum"
(Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ)
Nyíregyháza - Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz: 15010/5
Szellőzés szerelés kiviteli munkáihoz
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Szigetelés | 0 | 0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Szellőztető berendezések, rendszerek | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Nyíregyháza, 2017.02. hó

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-008-101-0114014 | Csővezeték, szögletes- vagy körkeresztmetszetű légcsatorna hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelőlemezzel, ragasztással, egy rétegben NMC INSUL-K lap tekercsben, falvastagság 13mm | 840 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővezetékek és szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 54-011-016-0921501 | Csőtartó beépítése, fix vagy csúszó kivitelben, a csőtartó tömege: 2 kg/db-ig Fix csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig | 860 | kg |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
3 | 81-002-083-0131521 | PVC-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, állmenyezteben, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 160 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 160x3.6 mm,1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos | 6 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-002-083-0131522 | PVC-KGEM-idom szerelése szabadon, állmenyezteben, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, 160 NÁ Kemény PVC KG idom NÁ 160 87°os könyökidom | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztető berendezések, rends
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
5 | 83-001-005-0810060 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatorna szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül; lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,7/ 1;4 nyomásfokozat | 725 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 83-001-025-0820410 | Négyszögkeresztmetszetű légcsatorna idomok szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül; lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,7/ 1;4 nyomásfokozat | 348 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 83-001-201-0830001 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - 150 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 80 mm | 22 | m |  |  | 0 | 0
8 | 83-001-201-0830002 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - 150 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm | 19 | m |  |  | 0 | 0
9 | 83-001-201-0830004 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - 150 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm | 38 | m |  |  | 0 | 0
10 | 83-001-202-0830007 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - 250 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 160 mm | 107 | m |  |  | 0 | 0
11 | 83-001-202-0830009 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - 250 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 200 mm | 55 | m |  |  | 0 | 0
12 | 83-001-202-0830011 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - 250 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 250 mm | 58 | m |  |  | 0 | 0
13 | 83-001-203-0830013 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 280 - 450 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 315 mm | 28 | m |  |  | 0 | 0
14 | 83-001-203-0830014 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 280 - 450 mm SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 350 mm | 7 | m |  |  | 0 | 0
15 | 83-001-302-0532007 | Hajlítható lemezcsövek szerelése, műanyagból, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - NÁ 250 mm Flexibilis műanyag cső, NÁ 160 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
16 | 83-001-371-0532221 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - NÁ 150 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 80 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0
17 | 83-001-371-0532222 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - NÁ 150 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 100 mm | 22 | m |  |  | 0 | 0
18 | 83-001-371-0532224 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - NÁ 150 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 125 mm | 51 | m |  |  | 0 | 0
19 | 83-001-372-0532227 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - NÁ 250 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 160 mm | 32 | m |  |  | 0 | 0
20 | 83-001-372-0532229 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - NÁ 250 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 200 mm | 27 | m |  |  | 0 | 0
21 | 83-001-372-0532231 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 160 - NÁ 250 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 250 mm | 127 | m |  |  | 0 | 0
22 | 83-001-373-0532233 | Hangcsillapított hajlítható lemezcsövek szerelése, alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 280 - NÁ 450 mm AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 315 mm | 44 | m |  |  | 0 | 0
23 | 83-001-401-0860400 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 80 mm | 40 | db |  |  | 0 | 0
24 | 83-001-401-0860401 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 83-001-401-0860402 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | 83-001-401-0860441 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm Kondezelvezető csővel | 2 | db |  |  | 0 | 0
27 | 83-001-401-0860461 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
28 | 83-001-401-0860462 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0
29 | 83-001-401-0860481 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
30 | 83-001-401-0860501 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/ 80/ 100 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | 83-001-401-0860502 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/100/100 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 83-001-401-0860505 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125/100/125 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
33 | 83-001-401-0860506 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125/125/125 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
34 | 83-001-401-0860612 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/ 80 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 83-001-401-0860614 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125/100 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 83-001-401-0860651 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
37 | 83-001-401-0860652 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 19 | db |  |  | 0 | 0
38 | 83-001-401-0860861 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 83-001-401-0860862 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
40 | 83-001-402-0860404 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 15 | db |  |  | 0 | 0
41 | 83-001-402-0860406 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 83-001-402-0860407 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 83-001-402-0860408 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm Madárvédő hállóval | 6 | db |  |  | 0 | 0
44 | 83-001-402-0860409 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm. Madárvédő hállóval | 6 | db |  |  | 0 | 0
45 | 83-001-402-0860444 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
46 | 83-001-402-0860445 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm Kondenz elvezető csővel. | 7 | db |  |  | 0 | 0
47 | 83-001-402-0860446 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 83-001-402-0860447 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 9 | db |  |  | 0 | 0
49 | 83-001-402-0860465 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
50 | 83-001-402-0860466 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 12 | db |  |  | 0 | 0
51 | 83-001-402-0860467 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 21 | db |  |  | 0 | 0
52 | 83-001-402-0860486 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | 83-001-402-0860487 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 | 83-001-402-0860513 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/100/160 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | 83-001-402-0860514 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/125/160 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
56 | 83-001-402-0860516 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/160/160 mm | 11 | db |  |  | 0 | 0
57 | 83-001-402-0860518 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/100/200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
58 | 83-001-402-0860519 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/125/200 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
59 | 83-001-402-0860520 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/160/200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
60 | 83-001-402-0860523 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/200/200 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
61 | 83-001-402-0860524 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/250/200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
62 | 83-001-402-0860526 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/160/250 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
63 | 83-001-402-0860530 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/250/250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 83-001-402-0860531 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/315/250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
65 | 83-001-402-0860532 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/355/250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 83-001-402-0860617 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/100 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
67 | 83-001-402-0860618 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
68 | 83-001-402-0860619 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/100 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 83-001-402-0860620 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/125 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
70 | 83-001-402-0860621 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/160 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
71 | 83-001-402-0860623 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
72 | 83-001-402-0860625 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/200 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
73 | 83-001-402-0860655 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 17 | db |  |  | 0 | 0
74 | 83-001-402-0860656 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
75 | 83-001-402-0860657 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 19 | db |  |  | 0 | 0
76 | 83-001-402-0860658 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm Visszacsapószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
77 | 83-001-402-0860691 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 AxB = 300x100 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
78 | 83-001-402-0860692 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 AxB = 300x150 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
79 | 83-001-402-0860701 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 AxB = 200x150 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
80 | 83-001-402-0860702 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 AxB = 300x200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
81 | 83-001-402-0860713 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 AxB = 300x200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
82 | 83-001-402-0860714 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 AxB = 350x200 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
83 | 83-001-402-0860715 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 AxB = 500x200 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
84 | 83-001-402-0860716 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 AxB = 600x200 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
85 | 83-001-402-0860801 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 200x150 mm L=150 Laza peremmel | 1 | db |  |  | 0 | 0
86 | 83-001-402-0860802 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 300x100 mm L=150 Laza peremmel | 6 | db |  |  | 0 | 0
87 | 83-001-402-0860803 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 300x100 mm L=200 Laza peremmel | 1 | db |  |  | 0 | 0
88 | 83-001-402-0860804 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 300x150 mm L=200 Laza peremmel | 1 | db |  |  | 0 | 0
89 | 83-001-402-0860805 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 300x200 mm L=150 Laza peremmel | 3 | db |  |  | 0 | 0
90 | 83-001-402-0860806 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 350x200 mm L=150 Laza peremmel | 4 | db |  |  | 0 | 0
91 | 83-001-402-0860807 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 500x200 mm L=150 Laza peremmel | 2 | db |  |  | 0 | 0
92 | 83-001-402-0860808 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 500x200 mm L=350 Laza peremmel | 1 | db |  |  | 0 | 0
93 | 83-001-402-0860809 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 600x200 mm L=150 Laza peremmel | 3 | db |  |  | 0 | 0
94 | 83-001-402-0860865 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
95 | 83-001-402-0860866 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
96 | 83-001-402-0860867 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 71 | db |  |  | 0 | 0
97 | 83-001-402-0860925 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-19 szellőző csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm Kifúvó fej 60° os letöréssel madárvédő hállóval | 18 | db |  |  | 0 | 0
98 | 83-001-402-0861031 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160 - 250 mm VF-22 aszimmetrikus keresztidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/80 mm | 18 | db |  |  | 0 | 0
99 | 83-001-403-0860408 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm Madárvédő hállóval | 18 | db |  |  | 0 | 0
100 | 83-001-403-0860468 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
101 | 83-001-403-0860469 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 350 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
102 | 83-001-403-0860488 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
103 | 83-001-403-0860534 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/200/315 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
104 | 83-001-403-0860535 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/250/315 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
105 | 83-001-403-0860537 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/315/315 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
106 | 83-001-403-0860541 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/250/350 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
107 | 83-001-403-0860626 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/160 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
108 | 83-001-403-0860627 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/250 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
109 | 83-001-403-0860628 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-08 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
110 | 83-001-403-0860658 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-10 pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm | 16 | db |  |  | 0 | 0
111 | 83-001-403-0860868 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280 - 450 mm VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm | 18 | db |  |  | 0 | 0
112 | 83-002-001-0110232 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 200/ 150 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
113 | 83-002-001-0110233 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 300/ 100 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
114 | 83-002-001-0110234 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 300/ 150 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
115 | 83-002-001-0110235 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 300/ 200 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
116 | 83-002-001-0110236 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 350/ 200 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
117 | 83-002-001-0110237 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 500/ 200 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
118 | 83-002-002-0110219 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 500/300 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
119 | 83-002-002-0110220 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 600/200 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
120 | 83-002-002-0110221 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT DR+S aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 800/200 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
121 | 83-002-002-0110222 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 500/ 400 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
122 | 83-002-002-0110223 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 900/ 250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
123 | 83-002-003-0110248 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 800/ 700 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
124 | 83-002-003-0110249 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 1050/ 250 mm | 16 | db |  |  | 0 | 0
125 | 83-002-003-0110250 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 1100/ 300 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
126 | 83-002-003-0110251 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 1200/ 500 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
127 | 83-002-003-0110252 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 1300/ 250 mm | 22 | db |  |  | 0 | 0
128 | 83-002-003-0110253 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,26 - 0,60 m2-ig AIRVENT DR aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 1600/ 250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
129 | 83-002-004-0000000 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/600x198/0/0/B00/0/WH | 1 | db |  |  | 0 | 0
130 | 83-002-004-0000001 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/750x198/0/0/B00/0/WH | 8 | db |  |  | 0 | 0
131 | 83-002-004-0000002 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/900x198/0/0/B00/0/WH | 23 | db |  |  | 0 | 0
132 | 83-002-004-0000003 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/1050x198/0/0/B00/0/WH | 28 | db |  |  | 0 | 0
133 | 83-002-004-0000004 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/1200x198/0/0/B00/0/WH | 2 | db |  |  | 0 | 0
134 | 83-002-004-0000005 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára; felületnagyság: 0,01 - 1,00 m2-ig TROX résbefúvó rácsbefogadó dobozzal, szabályzóval kompletten. VSD35-4-AK/1300x198/0/0/B00/0/WH | 1 | db |  |  | 0 | 0
135 | 83-002-051-0433151 | Négyszögkeresztmetszetű túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 m2-ig AIRVENT WSK túlnyomáskibocsátó zsalu, WSK S 16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
136 | 83-002-051-0433451 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 200/ 350 mm, RAL7034 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
137 | 83-002-052-0433456 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 500/ 350 mm RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
138 | 83-002-053-0433515 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,25 - 0,60 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 300/ 1500 mm, RAL7034 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
139 | 83-002-053-0433516 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,25 - 0,60 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 700/ 700 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
140 | 83-002-054-0433527 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,60 - 1,00 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 800/ 800 mm, RAL7034 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
141 | 83-002-054-0433528 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,60 - 1,00 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 700/ 1400 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
142 | 83-002-054-0433529 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,60 - 1,00 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 1000/ 800 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
143 | 83-002-054-0433530 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,60 - 1,00 m2-ig AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 1200/ 700 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
144 | 83-002-055-0433537 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 1,01 m2 felett AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 1200/ 1500 mm, RAL7034 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
145 | 83-002-055-0433538 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 1,01 m2 felett AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 1400/ 1400 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
146 | 83-002-055-0433539 | Négyszögkeresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 1,01 m2 felett AIRVENT YL esővédő fixzsalu, horg.acél házzal, és levéllel, dróthálóval, H/B = 2000/ 1200 mm, RAL1001 színre festve | 1 | db |  |  | 0 | 0
147 | 83-002-083-0114625 | Négyszögkeresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT PRQX befúvó álmennyezetbe építhető kivitelben, RAL 9010 festve, AxA = 400x400 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
148 | 83-002-083-0114627 | Négyszögkeresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT PRQX befúvó álmennyezetbe építhető kivitelben, RAL 9010 festve, AxA = 595x595 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
149 | 83-002-102-0114753 | Kiegészítő elemek felszerelése négyszögkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz; felületnagyság: 0,11 - 0,25 m2-ig AIRVENT TLS szabályozó doboz PRQX mennyezeti befúvókhoz, rácsoldali csatl. 400x400, csőoldali NÁ 160 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
150 | 83-002-103-0114754 | Kiegészítő elemek felszerelése négyszögkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz; felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT TLS szabályozó doboz PRQX mennyezeti befúvókhoz, rácsoldali csatl. 595x595, csőoldali NÁ 200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
151 | 83-002-103-0114755 | Kiegészítő elemek felszerelése négyszögkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz; felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT TLS szabályozó doboz PRQX mennyezeti befúvókhoz, rácsoldali csatl. 595x595, csőoldali NÁ 250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
152 | 83-002-111-0114572 | Kiegészítő elemek felszerelése körkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz, NÁ 350 mm-ig RAMA rögzítő hüvely, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 100 mm | 13 | db |  |  | 0 | 0
153 | 83-002-111-0114573 | Kiegészítő elemek felszerelése körkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz, NÁ 350 mm-ig RAMA rögzítő hüvely, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm | 27 | db |  |  | 0 | 0
154 | 83-002-111-0114574 | Kiegészítő elemek felszerelése körkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz, NÁ 350 mm-ig RAMA rögzítő hüvely, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 160 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
155 | 83-002-111-0114575 | Kiegészítő elemek felszerelése körkeresztmetszetű mennyezeti befúvókhoz, NÁ 350 mm-ig RAMA rögzítő hüvely, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
156 | 83-002-115-0220001 | Sugárfúvókák felszerelése légcsatornába, NÁ 350 mm-ig AIRVENT JET NA315 sugárfúvóka | 4 | db |  |  | 0 | 0
157 | 83-002-121-0114552 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LS elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 100 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0
158 | 83-002-121-0114553 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LS elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm | 25 | db |  |  | 0 | 0
159 | 83-002-121-0114554 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LS elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 160 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
160 | 83-002-121-0114555 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LS elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
161 | 83-002-121-0115912 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LF befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 9010, NA 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
162 | 83-002-121-0115913 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LF befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 9010, NA 125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
163 | 83-002-121-0115914 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LF befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 9010, NA 160 | 3 | db |  |  | 0 | 0
164 | 83-003-001-0432351 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 300/250 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
165 | 83-003-002-0432365 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 350/350 mm Kézi | 3 | db |  |  | 0 | 0
166 | 83-003-002-0432366 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 500/350 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
167 | 83-003-002-0432367 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 500/500 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
168 | 83-003-002-0432368 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 600/200 mm Kézi | 3 | db |  |  | 0 | 0
169 | 83-003-002-0432369 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 600/250 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
170 | 83-003-002-0432370 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 600/300 mm Kézi | 2 | db |  |  | 0 | 0
171 | 83-003-002-0432371 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 600/350 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
172 | 83-003-002-0432372 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 650/350 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
173 | 83-003-002-0432373 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,1 - 0,25 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 800/200 mm Kézi | 4 | db |  |  | 0 | 0
174 | 83-003-003-0432386 | Négyszögkeresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése, lemezcsatornára; felületnagyság: 0,25 - 0,60 m2-ig AIRVENT JK szabályozó zsalu, H/B = 500/900 mm Kézi | 1 | db |  |  | 0 | 0
175 | 83-003-041-0143051 | Körkeresztmetszetű csatlakozú tűzvédelmi csappatyú ill. zsalu felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig HELIOS BAE80 tűzvédelmi választó elem, NÁ 80 | 38 | db |  |  | 0 | 0
176 | 83-003-041-0143052 | Körkeresztmetszetű csatlakozú tűzvédelmi csappatyú ill. zsalu felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig HELIOS BAE100 tűzvédelmi választó elem, NÁ 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
177 | 83-004-001-0722022 | Körkeresztmetszetű hangtompító elhelyezése hvf - CD körkeresztmetszetű hangtompító, (egyszerű hangtompítás), hg. acéllemezből, NÁ 200 mm, 5 cm tömítőanyaggal, hangtompító hossza: 500 mm CD50/200 L=500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
178 | 83-004-101-0720001 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,10 m2-ig Hangtompító 400 x 250 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
179 | 83-004-101-0720002 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,10 m2-ig Hangtompító 500 x 200 mm L=600, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
180 | 83-004-101-0720003 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,10 m2-ig Hangtompító 500 x 200 mm L=1000, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
181 | 83-004-101-0720004 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,10 m2-ig Hangtompító 620 x 150 mm L=1000, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
182 | 83-004-102-0720002 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,11 - 0,25 m2-ig Hangtompító 500 x 450 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
183 | 83-004-102-0720003 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,11 - 0,25 m2-ig Hangtompító 500 x 500 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
184 | 83-004-102-0720004 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,11 - 0,25 m2-ig Hangtompító 620 x 350 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
185 | 83-004-102-0720005 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,11 - 0,25 m2-ig Hangtompító 700 x 350 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
186 | 83-004-103-0720004 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 450 x 940 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
187 | 83-004-103-0720005 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 500 x 800 mm L=1000, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
188 | 83-004-103-0720006 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 600 x 800 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
189 | 83-004-103-0720007 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 700 x 700 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
190 | 83-004-103-0720008 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 800 x 500 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
191 | 83-004-103-0720009 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 800 x 600 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
192 | 83-004-103-0720010 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 1100 x 300 mm L=300, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
193 | 83-004-103-0720011 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 1100 x 350 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
194 | 83-004-103-0720012 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 1300 x 350 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
195 | 83-004-103-0720013 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,26 - 0,50 m2-ig Hangtompító 1400 x 300 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
196 | 83-004-104-0720005 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,51 - 1,00 m2-ig Hangtompító 940 x 600 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
197 | 83-004-104-0720006 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,51 - 1,00 m2-ig Hangtompító 940 x 940 mm L=700, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
198 | 83-004-104-0720007 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,51 - 1,00 m2-ig Hangtompító 1000 x 500 mm L=1000, 50% | 2 | db |  |  | 0 | 0
199 | 83-004-104-0720008 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító szellőzővezetéki elem elhelyezése, tartószerkezettel, 1 m hosszú elem felületnagysága: 0,51 - 1,00 m2-ig Hangtompító 1000 x 600 mm L=1000, 50% | 1 | db |  |  | 0 | 0
200 | 83-004-151-0720081 | Négyszögkeresztmetszetű hangtompító könyökidom elhelyezése, tartószerkezettel; felületnagysága: 0,10 m2-ig Hangtompító könyökidom 200x5008200x500 L=250 nyakkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
201 | 83-006-015-0150003 | Fémházas radiál csőventilátor elhelyezése; járókerék átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG csőventilátor, fémházas, (230V), RS 125 L.3 Vel=180m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
202 | 83-006-015-0150009 | Fémházas radiál csőventilátor elhelyezése; járókerék átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG csőventilátor, fémházas, (230V), RS 200 Vell=500m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
203 | 83-006-601-0143012 | Kiegészítő elemek elhelyezése légcsatorna ventilátorhoz; járókerék átmérő: 250 mm-ig NA125 rezgéstompító kapcsoló bilincs, NÁ 125, | 2 | db |  |  | 0 | 0
204 | 83-006-602-0143015 | Kiegészítő elemek elhelyezése légcsatorna ventilátorhoz; járókerék átmérő: 280 - 355 mm-ig NA200 rezgéstompító kapcsoló bilincs, NÁ 200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
205 | 83-006-621-0142062 | Kiegészítő elemek elhelyezése csőventilátorhoz; járókerék átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG visszacsapó szelep RSK/LRK 125 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
206 | 83-006-621-0142065 | Kiegészítő elemek elhelyezése csőventilátorhoz; járókerék átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG visszacsapó szelep RSK/LRK 200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
207 | 83-006-661-0143062 | MAICO ER egycsöves szellőzőrendszer és tartozékainak elhelyezése; ház és motor elhelyezése falon kívüli kivitelben MAICO ER60VZ + ER-UP/G egycsöves szellőző, falon kívüli ház és motor | 42 | db |  |  | 0 | 0
208 | 83-007-001-0450002 | Léghevítő elhelyezése melegvíz fűtőközegre, előre elhelyezett tartószerkezetre, 1 - 2 soros kivitelben; felületnagyság: 0,20 m2-ig AIRVENT PGV 600x300-2-2,5 | 1 | db |  |  | 0 | 0
209 | 83-022-001-0000000 | Építőelemes klímaberendezések elhelyezése, ventilátoros szekrényelem; teljesítmény: 10 000 m3/h-ig L1 Előadó terem Vbe=5000m3/h, Vel=5000m3/h a mellékelt gépadatlap alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
210 | 83-022-001-0000001 | Építőelemes klímaberendezések elhelyezése, ventilátoros szekrényelem; teljesítmény: 10 000 m3/h-ig L2 Étterem Vbe=2500m3/h, Vel=2650m3/h a mellékelt gépadatlap alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
211 | 83-022-001-0000002 | Építőelemes klímaberendezések elhelyezése, ventilátoros szekrényelem; teljesítmény: 10 000 m3/h-ig L3 Konyha Vbe=4800m3/h, Vel=5500m3/h a mellékelt gépadatlap alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
212 | 83-022-001-0000003 | Építőelemes klímaberendezések elhelyezése, ventilátoros szekrényelem; teljesítmény: 10 000 m3/h-ig L4 Fittness Vbe=1100m3/h, Vel=1100m3/h a mellékelt gépadatlap alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
213 | 83-022-001-0000004 | Építőelemes klímaberendezések elhelyezése, ventilátoros szekrényelem; teljesítmény: 10 000 m3/h-ig L5 Foyer Vbe=6500m3/h, Vel=5500m3/h a mellékelt gépadatlap alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
214 | 83-022-001-0000005 | Légkezelő berendezések automatika elemei, vezérlő szekrényei kábelezéssel kompletten. Grof Automatika alapján | 5 | db |  |  | 0 | 0
215 | 83-062-001-0830211 | Rozsdamentes acél nagykonyhai páraelszívó ernyő, örvénykamrás zsírszűrővel AGRIKON EFFI típusjelű, indukciós rendszerű, falra szerelhető elszívóernyők, friss levegő befúvással nagykonyhai elszívó ernyő, rozsdamentes acélból EFFI-25-11, ANSUL tűzvédelmi rendszerrel | 2 | db |  |  | 0 | 0
216 | 83-063-001-0000001 | Légtechnikai rendszerek beszabályozása, beszabályozási jegyzőkönyv elkészítésével. | 9 | db |  |  | 0 | 0
217 | 83-063-001-0000002 | Szellőzés szerelési, munkák átadás - átvételi eljárásával kapcsolatos költségek Átadási dokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
218 | 83-063-001-0000003 | Szellőzés szerelési, munkák átadás - átvételi eljárásával kapcsolatos költségek Átadási eljárás lefolytatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
219 | 83-063-001-0000004 | Szellőzés szerelési, munkák átadás - átvételi eljárásával kapcsolatos költségek Kezelési utasítás készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
220 | 83-063-001-0000005 | Szellőzés szerelési, munkák átadás - átvételi eljárásával kapcsolatos költségek Kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | db |  |  | 0 | 0
221 | 83-063-001-0000006 | Szellőzés szerelési, munkák átadás - átvételi eljárásával kapcsolatos költségek D terv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0