## Záradék
Bíró és Társa Kft.
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/a. II/2.
Adószám: 11243461-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-061895
CIB Bank Zrt.:
11100702-75016014-01000003
biroestarsa@biroestarsa.hu
Név : Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1 |  | Kelt: 2017.02.
Szám 66/2016
A munka leírása: |  | Készítette : Bíró Károly
A „MODERN VÁROSOK PROGRAM” keretében megvalósítandó
„PANGEA ÖKOCENTRUM”
(Sóstói többfunkciós Oktatási Központ)
Közlekedés és külső vízi közművek kiviteli terve
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Útpályatartozékok készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 120060009196 | KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm | 17 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 210030014695 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 210030014884 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 363.89 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 210030015022 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m2 felett, bármely mélységnél | 228.96 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 210030015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 139.04 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 210030015361 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 224.85 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 210042613970 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 210082245153 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 210082245182 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 210080016234 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 139.04 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 210080016246 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 224.85 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 210110016762 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 210110016825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 220030017051 | Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza | 28.69 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 220030017424 | Szivárgó paplan technológiai lezárása, fóliával PVC perforált fólia 1 mm vtg. | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 220112884095 | Szivárgó rendszer építése földárokba tokos műanyag PP dréncsőből, csőidomok nélkül, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, DN 315 PIPELIFE PP PRAGMA dréncső 315 mm/6 m 120°, PPDREN315/6/120 | 28.69 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 530010600966 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 127.79 | m |  |  | 0 | 0
2 | 530010601041 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4, KGEM160/1M-EN | 20.44 | m |  |  | 0 | 0
3 | 530010601094 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x1000 mm SN4, KGEM200/1M-EN | 57.39 | m |  |  | 0 | 0
4 | 530010603794 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/110 mm, KGR160/110P | 13 | db |  |  | 0 | 0
5 | 530010604506 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/110 mm x 45°, KGEA200/110X45 | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 530010604523 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P | 3 | db |  |  | 0 | 0
7 | 530012941176 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 530012941285 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 250 mm, KGFP250/P | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 530010605455 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm WAVIN csatorna ágidom 45°, KGEA 250/110, CCG2511 | 4 | db |  |  | 0 | 0
10 | 530010605942 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 315 mm/160 mm x 45°, KGEA315/160X45R | 13 | db |  |  | 0 | 0
11 | 530012941324 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 315 mm, KGFP315/P | 24 | db |  |  | 0 | 0
12 | 530012942285 | Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 250 mm/1m, KDEM250/1M-ECO | 50.93 | m |  |  | 0 | 0
13 | 530012942416 | Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 300 mm/1m, KDEM300/1M-ECO | 86.98 | m |  |  | 0 | 0
14 | 530052845866 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig ELSŐ BETON tisztítóakna aknafenék, künetes (110-315) idom nélkül, | 17 | db |  |  | 0 | 0
80/50/10 cm
15 | 530052846016 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági mérettel ELSŐ BETON tisztítóakna aknamagasító, 80/100/10 cm | 17 | db |  |  | 0 | 0
16 | 530052846195 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm ELSŐ BETON tisztítóakna felsőszűkítő centrikus, 80/60/35/10 cm | 17 | db |  |  | 0 | 0
17 | 530051958063 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 REHAU 400 típusú univerzális aknafenék, PE anyagból, max. 4, gyárilag zárt bekötéssel, Csz.: 249620-001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 530050617206 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső REHAU aknamagasító elem PVC-ből, L= 600 mm, DN 315, Cikkszám: 175 852 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 530060617893 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
20 | 530071692222 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel POLYDUCT öntvény fedlap kerettel, terhelhetősége: 400 kN (nehéz kivitel), Ø600 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
21 | 530073852514 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, köralakú kivitel ø 600 méretben EURO-PURATOR - P-TOP víznyelőrács d=600 D400 kerek, Cikksz.: PUR-31400D | 13 | db |  |  | 0 | 0
22 | 530090619351 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 421 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 540052069514 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE100V032X2EN200K | 20 | m |  |  | 0 | 0
2 | 540052947452 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K | 48.61 | m |  |  | 0 | 0
3 | 540051959586 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm REHAU RAUGRIP ív PE 100-RC SDR 11/17 d 110 mm 90°, Csz.: 150074-001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 540060651685 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | 540061695460 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, visszacsapószelep és torlócsappantyú DN 500 méretig, DN 100-125 között ERHARD GG/1.4408/NBR anyagú, karimapár közé építhető visszacsapó szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
(ECR Klappe), NÁ 100, PN 10-16 Cikkszám: KVCS100
6 | 540160667233 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 540210667842 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100, epoxigyanta | 1 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100100
8 | 540210671225 | Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom, epoxigyanta | 2 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 610010674731 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 610030675194 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) | 95.4 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 620020677454 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 | 110 | m |  |  | 0 | 0
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
2 | 620020677580 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) | 50 | m |  |  | 0 | 0
földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
3 | 620030678950 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJS0714 | 330 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 620030679003 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364 | 196 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útpályatartozékok készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 680022338235 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000 | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 680022338695 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, | 3 | db |  |  | 0 | 0
fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 820022367665 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kombinált vízmérők elhelyezése, karimás kötéssel csatlakoztatva, ellenkarimák nélkül, hidegvízre, DN 100 ZENNER WPV-N DN100/20 Qn=60 m3/h 360 mm kombinált szárnykerekes vízmérő hidegvízhez (30°C), OMH hitelesítéssel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
vízszintes beépítésre, reed impulzusadó opcióval, 116205
2 | 820211029460 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1000 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001000S | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Környezetvédelmi berendezések,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 930013583962 | Ásványolaj-leválasztó berendezés szerelése, szelektív szűrési technika alkalmazása (földmunkák nélkül), víznyelőaknába helyezhető kivitel (víznyelőakna építése nélkül), határérték: 2 mg/l, élővízi befogadásra, 10 l/sec hidraulikai teljesítményig BÁRCZY - | 3 | db |  |  | 0 | 0
BSZ 3032 víznyelőbe helyezhető szelektív csapadékvíz olajkiszűrő berendezés beépített szennyfogóval, 6 liter/sec, BSZK 6700-26 szűrőtartó konzollal
2 | 930011222823 | Zsírfogó berendezés szerelése, polipropilén vagy polietilén tartályos berendezések, süllyesztett kivitelben, A15kN vagy B125kN terhelési osztályú szagzáró fedlapokkal, 4 l/s EURO-PURATOR - ECOLIP-K PP zsírfogó berendezés, süllyesztett, 4l/s, manuális | 1 | db |  |  | 0 | 0
ürítéssel, 125kN teherbírású BVA fedlapokkal, Cikksz.: FA-SF-P-SK-4/B
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0