## Záradék
Doppel Kft.
Név : NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
Cím : Nyíregyháza Állatpark |  | Kelt: 2017. év február
Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő |  | Szám : 42 / 2 / 2016.
Sóstói út - 15010/5 hrsz.
A munka leírása: |  | Készítette : Orosz Tamás
"PANGEA ÖKOCENTRUM" Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ
KÜLSŐ GÁZELLÁTÁS
GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSE és SZANÁLÁSA
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-000-0 | Csatlakozási pont kiépítése biztosított anyaggal, szakfelügyelet mellett - a TIGÁZ-DSO KFT részéről | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 172 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 0,1 m vastagságban csővezeték alá - 9,0 m3 útburkolat javítása ágyazatai réteg 32 m | 16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
* 0,2 m * 1,0 m = 7,0 m3
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 143 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.1.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93% | 86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.2.1 | Fejtett kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe Kiszoruló fejtett föld és bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, elhelyezése belül kijelölt helyen - 10,0 km-en belül Útalap és kavicságyazat - 20 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
m3 Közműépítésnél - 5 m3
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, hegesztett acélcső 2" | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-000-1.5 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PE) gáznyomócső, bármely méretben | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-001-5.1.6-0013514 | Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 80 / DN 50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-001-5.1.7-0013515 | Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 100 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 108.0 x 88.9 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-001-5.2.2-0013517 | Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méret felett, szűkítendő cső: DN 150 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 159.0 x 108.0 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54-001-6.1.6-0120727 | Elágazó idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 80 Melegen kihúzott T-idom, MSZ-29 csőből, A 37X, 89x3,2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 54-005-5.1-0110132 | PE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 54-005-5.2-0110135 | PE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 63x5,8 mm, SDR11 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-005-5.5-0110106 | PE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 160x9,1 mm, SDR17,6 | 92 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-005-6.1-0133753 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 90° könyök 32 mm, EK9032 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-005-6.1-0246503 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 32 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 54-005-6.1-0246583 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, elektrofúziós nyeregidom 160/32 mm SDR11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 54-005-6.2-0222246 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63 mm PIPELIFE PP könyök, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-005-6.5-0222242 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160 mm PIPELIFE PP könyök, 160 mm x 45°, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 54-005-6.5-0222248 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160 mm PIPELIFE PP könyök, 160 mm x 90° | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 54-016-1.2.2 | Hegesztett acélcső körvarratainak utólagos szigetelése, nyomáspróba után műanyag szigetelő szalaggal, 55 %-os átfedéssel, DN 150 méret | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-016-2.2.2 | Karimás kötés szigetelése, nyomáspróba után, műanyag szigetelő szalaggal, 55 %-os átfedéssel, DN 150 méret | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, műszaki felülvizsgálat elvégzése az elkészült rendeszeren | 143 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Technológiai, vegyi, olajipari
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-000-2.1.1.9 | Szerelvény bontása - meglévő szabályzó bontása a tartószerkezettel együtt - bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 56-001-2.1.1.1.1.2.4-0248010 | Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), cső elhelyezése csőidomok nélkül, (nyomáspróba külön tételben), szabadon vagy csatornába, elhelyezve, beállítva, St 37.0 MSZ-EN 10255 minőségben, NA 100 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
és NA 150
3 | 56-031-2.9.1.1-0260257 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése DN 50 / 1 " - KSZL-100 szabályzó elhelyezése falsíkra Szabályzó beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-003-2.1-0710010 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, út helyreállítása CKt-2 jelű keverékből, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) | 9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 61-003-2.3-0710010 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 32 m * 1,0 * 0,2 m = 7,0 m3 | 7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-2.2 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel 32 m *1,0 m * 0,35 = 12 m3 Bontott anyag felrakása, elszállítása, elhelyezése kijelölt helyen | 12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 63-103-1.1.1.1-0750001 | Egyéb utak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt réteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 alap aszfaltkeverékből - 5 cm vastagságban | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0