## Fedlap
VILL-TERV KFT.
4551 Nyíregyháza - Oros, Deák Ferenc utca 42.
Tel./Fax.: 42/480-244
A TOP-6. 1.4-15 Társadalmi Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében, a Nyíregyházi Állatpark látogató központjának fejlesztése - villanyszerelési munkáihoz.
Rácz Géza
villamos tervező
Nyíregyháza, 2017. január hó.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
2.1. ÁFA vetítési alap
2.2 27% ÁFA
3. A munka ára
Áramszolgáltatói hálózatfejlesztési hozzájárulás 69 kVA után 12.000 Ft/kVA
ÁFA 27 %.
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

## Állatpark főbejárat
Megnevezés | Mennyiség | Egység
Mü III. Ø16 mm műanyag gégecső, falba süllyesztve | 120 | fm
Mü III. Ø23 mm műanyag gégecső, falba süllyesztve | 160 | fm
Mü II. Ø 16 mm védőcső, falon kívül szerelve | 250 | fm
Mü II. Ø 21 mm védőcső, falon kívül, tartóra szerelve | 300 | fm
Mü II. Ø 29 mm védőcső, falon kívül, tartóra szerelve | 80 | fm
Mü II. Ø 36 mm védőcső, falon kívül, tartóra szerelve | 50 | fm
Betonflex Ø 20 mm. védőcső | 150 | fm
Betonflex Ø25 mm. Védőcső | 100 | fm
betonflex Ø32 mm. Védőcső | 120 | fm
Műanyag osztott parapetcsatorna, a jelölt szerelvények részére, asztal fölé jav. tip. LEGRAND DLP 195x65mm-es | 10 | m
VERGOKÁN 65x65 mm-es fém kábeltálca függesztő, toldó és sarokelemekkel | 380 | m
VERGOKÁN 100x65 mm-es fém kábeltálca függesztő, toldó és sarokelemekkel | 130 | m
VERGOKÁN 200x65 mm-es fém kábeltálca függesztő, toldó és sarokelemekkel | 100 | m
VERGOKÁN 300x65 mm-es fém kábeltálca függesztő, toldó és sarokelemekkel | 70 | m
Tűzálló kábeltartó szerkezet elhelyezése 1 szál kábel részére | 150 | m
NYY-J 2x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 200 | fm
NYY-J 3x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 2800 | fm
NYY-J 3x2,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 1550 | fm
NYY-J 4x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 280 | fm
NYY-J 5x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 100 | fm
NYY-J 7x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 380 | fm
NYY-J 5x2,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 50 | fm
NYY-J 5x6 mm2. Vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 60 | fm
NYY-J 5x10 mm2. Vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 60 | fm
NYY-J 4x25 mm2. Vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 150 | fm
NAYY-J 4x150 mm2. kábel földárokba fektetve | 145 | fm
NAYY-J 4x240 mm2. kábel földárokba fektetve | 6 | fm
(N)HXH-E90 4x1,5 mm2-es tűzálló kábel | 40 | fm
(N)HXH-E90 3x2,5 mm2-es tűzálló kábel | 110 | fm
Kábelvégkiképzés, hőre zsugorodó végelzáróval, 4x25 mm2 | 10 | db
Kábelvégkiképzés, hőre zsugorodó végelzáróval, 4x150 mm2 | 4 | db
Kábelvégkiképzés, hőre zsugorodó végelzáróval, 4x240 mm2 | 4 | db
MR-1 kV. 1,5 mm2. tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 1200 | fm
MR-1 kV 2,5 mm2 tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 800 | fm
MT-1 kV 3x1,5 mm2 tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 120 | fm
MT-1 kV 5x1,5 mm2 tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 50 | fm
Mkh 1 kV 4 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 130 | fm
Mkh 1 kV 6 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 100 | fm
Mkh 1 kV 10 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 50 | fm
LiYCY-1 kV. 4x1,5 mm2. vezeték tartószerkezetre szerelve | 60 | fm
"A" jelű főelosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
"B" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
"K" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
"M" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
Fan-Coil Relé doboz OBO dobozba épített 3x230 V-os két váltóérintkezős FINDER relével | 2 | klt
500 VA-es 15 perces " jelű szünetmentes tápegység jav. Tip. ABB | 1 | klt
2x58W-os por- és páramentes fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STAR 258 EVG-vel (SIMOTRADE) fényforrással | 7 | db
1x58W-os por- és páramentes fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STAR 158 EVG-vel (SIMOTRADE) fényforrással | 16 | db
1x58 W-os prizmás fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STM 158 EVG-vel (SIMOTRADE) fényforrással | 2 | db
1x80 W-os aszimmetrikus tükrös fénycsőarmatúra jav.tip. MA-180 COMPASS fényforrással | 4 | db
Egyedi idomacél tartószerkezet aszimmetrikus lámpatestek részére | 1 | klt
4x18 W-os parabolatükrös fénycsőarmatúra, álmennyezetbe szerelve jav. tip. STALG 418 DP (SIMOTRADE) fényforrásal | 34 | db
3x18 W-os parabolatükrös fénycsőarmatúra, álmennyezetbe szerelve jav. tip. STALG 318 DP (SIMOTRADE) fényforrással | 31 | db
4x18 W-os tükrös fénycsőarmatúra, mennyezetre szerelve jav. tip. STF 418 V (SIMOTRADE) fényforrással | 4 | db
1x18 W-os prizmás fénycsőarmatúra tükör fölé szerelve jav. tip. 7BF170-AVR66018P dugaszolóaljzattal (REFLECT) fényforrással | 8 | db
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest jav. tip. ST-EL20 8 W-os, 1,5 h-s, készenléti piktogrammal, oldalfalra illetve mennyezet alá szerelve szm: 2,5 m. (SIMOTRADE) fényforrással | 17 | db
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest jav. tip. ST-EL65 8 W-os, 1,5 h-s, készenléti piktogrammal, oldalfalra illetve mennyezet alá szerelve, IP65 védettséggel, szm: 2,5 m. (SIMOTRADE) fényforrással | 2 | db
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest jav. tip. ST-EL20 8 W-os, 1,5 h-s, készenléti piktogram nélkül, oldalfalra illetve mennyezet alá szerelve (SIMOTRADE) fényforrással | 13 | db
21 W-os mennyezeti lámpatest jav. tip. BRIO 2DBR 21 WH fényforrással | 8 | db
38 W-os mennyezeti lámpatest jav. tip. BRIO 2DBR 38 WH fényforrással | 6 | db
Mennyezeti függeszték, E27 15 W-os kompaktcsővel, a tulajdonos által kiválasztott típusban | 3 | db
Mennyezeti vízmentes lámpatest, E27 15 W-os kompaktcsővel jav. tip. 060492 (LEGRAND) | 4 | db
16 W-os lámpatest, oldalfalra szerelve jav. tip. BRIO 2DBR 16 WH fényforrással | 2 | db
30 W-os álmennyezetbe süllyeszthető LED lámpatest (panel) jav. tip. FOSNOVA | 60 | db
20 W-os álmennyezetbe süllyeszthető LED lámpatest (panel) jav. tip. FOSNOVA | 15 | db
10 W-os álmennyezetbe süllyeszthető LED lámpatest (panel) jav. tip. FOSNOVA | 4 | db
50 W-os útvilágító LED lámpatest tartókarra szerelve jav.tip.: CLAUDIA CLIP44 (HOFEKA) | 3 | db
50 W-os LED fényvető mennyezet alá szerelve jav. tip. LEDVANCE FLOODLIGHT LED 50W (OSRAM) | 7 | db
II. s falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. SNEIDER | 7 | db
II. s süllyesztett kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 12 | db
II. s süllyesztett vízmentes kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 2 | db
Csillár süllyesztett kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 18 | db
Váltó süllyesztett kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 4 | db
Kettős váltó süllyesztett kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 5 | db
Süllyesztett vízmentes váltó kapcsoló jav.tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 2 | db
Kereszt süllyesztett kapcsoló jav. tip. ASPORA fehér . (SNEIDER) | 1 | db
Süllyesztett nyomógomb lámpajellel jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 20 | db
Falon kívüli vízmentes kapcsoló III. s. 20A-es jav. tip. KKMO 6002 | 3 | db
Falon kívüli vízmentes kapcsoló III. s. 40 A-es jav. tip. KKM2 6002 | 3 | db
II. s+f falon kívüli vízmentes dugaszoló aljzat jav. tip. fehér (SNEIDER) | 19 | db
II. s+f süllyesztett dugaszoló aljzat jav. tip. ASPORA fehér (SNEIDER) | 205 | db
180º-os mozgásérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa mellé szerelve, IP54 jav. tip. JUNG ST | 15 | db
Padlócsatlakozó 3xII.s+f. Mosaic csatlakozóval jav. tip. 0896 25 (LEGRAND) | 2 | klt
Akadálymentes WC SZETT jav. tip. SCHRACK ELSO SIGMA - 1 db nyugtázóval, - 1 db hang-és fényjelzővel, - 2 db zsinóros húzóval, vezetékeléssel, beüzemeléssel, komplett | 1 | klt
GFK tip. Alkonykapcsoló | 1 | db
Beüzemelés | 1 | klt
Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése | 48 | db
Érintésvédelmi, megvilágítási és villámvédelmi mérések, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 4 példányszámban | 1 | klt
Gépek, berendezések, csatlakozók, fémszerkezetek EPH csatlakozásának bekötése | 126 | m
Kábelárok ásás, 0,7 m mélyen, 0,40 m árokszélességig | 295 | m
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 45 | m
Kábeljelző szalag elhelyezése | 45 | m
Felfogó összekötő vezeték Ø10 mm-es horganyzott köracélból | 175 | m
Levezető vezeték Ø10 mm-es horganyzott köracélból | 30 | m
Felfogórúd Ø 16 mm-es horganyzott köracélból 2 m. hosszúságú túlnyúlással | 12 | db
Rúdföldelő átm. 25 mm-es horganyzott köracélból 3 m. hosszú | 17 | db
Villámvédelmi mérőpont kialakítás | 16 | klt
Szalagföldelő átm. 12 mm-es horganyzott köracélból | 250 | fm
Felfogóvezeték tartószerkezet fémlemez álló korchoz | 175 | db
Levezető vezeték tartószerkezet falba, illetve esőcsatorna ejtővezetékéhez rögzítve | 30 | db
Hő- és füstelvezető rendszer jav. tip. GEZE 1 db. Automatika központ, 1 db. Kupolanyitó motor bekötéssel, motor nélkül 3 db. ajtó, illetve ablaknyitó motor bekötéssel, motor nélkül 3 db. Kézi működtetővel, beüzemeléssel, komplett | 1 | klt
Motor és készülékbekötés | 86 | db
Meglévő fogyasztásmérő szekrény bővítése 3 db. NHII. Biztosító aljzattal kültéri szekrénnyel | 1 | klt
Csatlakozás gépészeti, technológiai és meglévő elosztókhoz | 5 | db
ÖSSZESEN:
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN: