## Összesítő
Árazatlan költségvetés kiírás
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című pályázat keretében a
Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út, Állatpark Hrsz.:15010/2
Víz-csatorna szerelés kiviteli munkáihoz
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld és sziklamunka | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Nyíregyháza, 2017.01. hó

## Irtás, föld és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-03-049-0000000 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2-nél nagyobb szelvénynél, I-II. talajosztály | 17 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-03-200-0000000 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 17 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
3 | 48-08-211-0125524 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 40 mm-es névleges csőátmérőig NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: HS - 22/9 | 189 | m |  |  | 0 | 0
4 | 48-08-211-0125525 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 40 mm-es névleges csőátmérőig NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HS - 28/9 | 75 | m |  |  | 0 | 0
5 | 48-08-211-0125526 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 40 mm-es névleges csőátmérőig NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: HS - 35/9 | 80 | m |  |  | 0 | 0
6 | 48-08-211-0125527 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 40 mm-es névleges csőátmérőig NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: HS - 42/9 | 18 | m |  |  | 0 | 0
7 | 48-08-212-0125528 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 50-125 mm-es névleges csőátmérő között NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 48 mm, R: HS - 48/9 | 12 | m |  |  | 0 | 0
8 | 48-08-212-0125530 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 50-125 mm-es névleges csőátmérő között ARMSTRONG Accotube HS csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: HS - 60/9 | 11 | m |  |  | 0 | 0
9 | 48-08-212-0125531 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 50-125 mm-es névleges csőátmérő között NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: HS - 76/9 | 54 | m |  |  | 0 | 0
10 | 48-08-212-0125532 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 50-125 mm-es névleges csőátmérő között NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 9 mm, külső csőátmérő 89 mm, R: HS - 89/9 | 7 | m |  |  | 0 | 0
11 | 48-08-212-0125554 | Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, falvtg. 4 - 5 - 9 - 13 mm, 50-125 mm-es névleges csőátmérő között NMC Sanflex 9mm csőhéj, falvastagság 13 mm, külső csőátmérő 114 mm, R: HS - 114/13 | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővezetékek és szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
12 | 54-011-016-0921501 | Csőtartó beépítése, fix vagy csúszó kivitelben, a csőtartó tömege: 2 kg/db-ig Csőtartó 2,00 kg/db-ig | 328 | kg |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
13 | 81-01-002-0120007 | Horganyzott acélcsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 15 NÁ Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 1/2" simavégű | 25 | m |  |  | 0 | 0
14 | 81-01-003-0120010 | Horganyzott acélcsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 20 NÁ-25 NÁ Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3/4" simavégű | 2 | m |  |  | 0 | 0
15 | 81-01-005-0120022 | Horganyzott acélcsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 50 NÁ Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 2" simavégű | 11 | m |  |  | 0 | 0
16 | 81-01-006-0120025 | Horganyzott acélcsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 65 NÁ Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 2 1/2" simavégű | 54 | m |  |  | 0 | 0
17 | 81-01-007-0120028 | Horganyzott acélcsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 80 NÁ Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3" simavégű | 8 | m |  |  | 0 | 0
18 | 81-01-852-0329004 | PPr műanyag csővezeték hideg- és melegvízre szabadon, faliékhez rögzített tartószerkezetre szerelve, polifúziós hegesztésű kötésekkel, csőidomokkal akaszos nyomáspróbával, 25 NÁ (Dk=40 mm) PPr vízcső 4 m-es szálban, 40x6,4 mm. | 18 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-01-853-0329005 | PPr műanyag csővezeték hideg- és melegvízre szabadon, faliékhez rögzített tartószerkezetre szerelve, polifúziós hegesztésű kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, 32 NÁ (Dk=50 mm) PPr vízcső 4 m-es szálban, 50x8,4 mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0
20 | 81-01-861-0329001 | PPr műanyag csővezeték hideg- és melegvízre, falhoronyba, vagy padlószerkezetbe szerelve, polifúziós hegesztésű kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, 15 NÁ (Dk=20 mm, (Dk=25 mm) PPr vízcső 4 m-es szálban, 20x3,4 mm, 20 bar | 164 | m |  |  | 0 | 0
21 | 81-01-861-0329002 | PPr műanyag csővezeték hideg- ésmelegvízre, falhoronyba, vagy padlószerkezetbe szerelve, polifúziós hegesztésű kötésekkel, csőidomokkal szakaszos nyomáspróbával, 15 NÁ (Dk=20 mm, (Dk=25 mm) PPr vízcső 4 m-es szálban, 25x4,2 mm, 20 bar | 80 | m |  |  | 0 | 0
22 | 81-01-862-0329003 | PPr műanyag csővezeték hideg- és melegvízre, falhoronyba, vagy padlószerkezetbe szerelve, polifúziós hegesztésű kötésekkel, csőidomokkal szakaszos nyomáspróbával, 20 NÁ (Dk=32 mm) PPr vízcső 4 m-es szálban, 32x5,4 mm, 20 bar | 80 | m |  |  | 0 | 0
23 | 81-01-871-0329241 | PPr műanyag vízvezeték csőkötéseinek szerelése csőidomokkal, illetve szerelvényekkel polifúziós hegesztésű kötésekkel, egycsatlakozású csőidom, illetve szerelvény hegesztett kötéssel, 15 NÁ belső menetes falikorong NA20 | 36 | db |  |  | 0 | 0
24 | 81-01-862-0329248 | PPr műanyag vízvezeték csőkötéseinek szerelése csőidomokkal, illetve szerelvényekkel polifúziós hegesztésű kötésekkel, egycsatlakozású csőidom, illetve szerelvény hegesztett kötéssel, 32 NÁ belső menetes csatlakozó, 50x11/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 81-02-061-0000000 | KM-PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 20 NÁ | 58 | m |  |  | 0 | 0
26 | 81-02-061-0000001 | KM-PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 25 NÁ | 65 | m |  |  | 0 | 0
27 | 81-02-062-0131112 | KM-PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 32 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1.8x2000 mm simavégű | 18 | m |  |  | 0 | 0
28 | 81-02-071-0131002 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 32 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű | 12 | m |  |  | 0 | 0
29 | 81-02-073-0131004 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 50 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mm tokosvégű | 75 | m |  |  | 0 | 0
30 | 81-02-076-0131007 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 100 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű | 50 | m |  |  | 0 | 0
31 | 81-02-077-0131008 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 125 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 125x2.5x2000 mm tokosvégű | 12 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
32 | 82-01-202-0110707 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ, Töltő-ürítő szelep 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-01-202-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Biztonsági lefúvó szelep, Ple=6bar, 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-01-202-0180417 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ, Nyomásmérő óra 1/2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-01-222-0115582 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Cafnis gömbcsap bb 1/2" | 23 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-01-222-0115622 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ, Visszacsapó szelep bb 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-01-223-0115564 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, Cafnis gömbcsap DN 20, 3/4" | 5 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-01-223-0140013 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Sárgaréz visszacsapószelep 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-01-224-0115565 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, Cafnis gömbcsap, DN 25, 1" | 4 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-01-224-0115624 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Visszacsapó szele, bb 1" | 2 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-01-227-0115568 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ, 65 NÁ Cafnis gömbcsap bb 2" | 10 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-01-227-0115627 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ, 65 NÁ, Visszacsapó szelep, bb 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-01-228-0115570 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 80 NÁ, 100 NÁ, Cafnis gömbcsap, bb 3" | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-04-021-0321211 | Melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, előre beépített támaszra, felszereléssel, fekvő vagy álló kivitelben, 6 vagy 10 bar üzemnyomásra, 200l indirekt fűtésű indirekt HMV tároló 1 hőcserélős | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-04-040-0721011 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 4 - 80 l Reflex Refix DE33* literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035 | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-08-022-0160111 | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csőkötéssel,32 NÁ GRUNDFOS UP 15-14 BA használati melegvíz keringtető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-09-002-0000000 | Falikút kiöntő elhelyezése és bekötése, acéllemezből vagy öntöttvasból, kifolyószeleppel, bűzelzáróval, tartozékokkal, hideg-meleg vízre. Alpine Kiöntő AG. Contra505 fehér zománc szürke szegély 505X330mm, Viega búraszifon fehér műanyag 6/4" Nr. 119270 -5725, MOFÉM kifolyószelep légbeszívóval 1/2"-3/4" 19 l/s, Rozetta 612205 5mm magas 1/2 krómozott HAAS Nr. 2089 | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-09-003-0212011 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csapteleppel, bűzelzáróval, tartozékokkal, egy medencés, bútorba beépített, álló csapteleppel, sarokszeleppel Acéllemez mosogató. Teka mosogató E-modell 465.465 1 medence szifon és rögzítő készlettel, Kludi Maris álló egykarosmosogató csaptelep 389630581 | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-09-003-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csapteleppel, bűzelzáróval, tartozékokkal, egy medencés, bútorba beépített, álló csapteleppel, sarokszeleppel Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, egymedencés + csöpögtető. Teka mosogató EBM45 1 medence 1 cseptálca 860X435 szifon és rögzítő készlettel, Kludi MARIS álló egykaros mosogató csaptelep 389630581 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-09-018-0112631 | Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, tartalék elzárószeleppel, bűzelzáróval, hideg-meleg vízre, mosdó csapteleppel porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér. Alföldi Mosdó 60 cm 3 csaplyukkal furt Nr. 4191 60, Kludi-MARIS egykaros mosdó csaptelep láncos NA15 Nr. 383800581, VIEGA csőszifon szelep nélkül 5/4" réz, SAINT leeresztőszelep dugóval 5/4" Nr. 30 003 00, Star sarokszelep 1/2"-3/8" rozettával krómozott. | 5 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-09-018-0112634 | Mozgáskorlátozott Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, tartalék elzárószeleppel, bűzelzáróval, hideg-meleg vízre, mosdó csapteleppel porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, pasztell. Vitra Vera 503 Dönthető porcelán mosdó, Hidraulikus mosdó döntőberendezés Vera5 03-as mosdóhoz MOKO-900100, Presto 7000 csaptelep hosszúkaros MOKO-710001, flexibilis szifon, Star sarokszelep 1/2"-3/8" | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-09-031-0120081 | Zuhanyozó berendezés elhelyezése és bekötése, keverő csapteleppel, flexibilis vagy fix zuhany- csővel, zuhanyrózsával, zuhanytálcával, padló feletti bűzelzáróval porcelán sarok zuhanytálca, oldalhosszúság 90 cm. Acéllemez zuhanytálca 90X90X15cm fehér, Viega zuhanytálca szifon leeresztőszeleppel 6/4"x40104030 6888.19, Kludi MARIS egykaros zuhanycsaptelep 388420581, Kludi Logo 1S zuhany garnitura (600mm fali ruddal, 1600mm gégecsővel) 68160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-09-036-0120058 | Mozgáskorlátozott WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel, alsó kifolyású kivitelben porcelán mélyöblítésű WC csésze 6 l alsó kifolyású, fehér,, WC-ülőkével, fehér. WC mozgáskorlátozotaknak elől nyitott fali WC 70cm (MOKO699700), WC ülőke mozgáskorlátozott WC-hez (MOKO-422800) | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-09-039-0110201 | WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC-ülőkével, nyomógombos öblítő szeleppel, tartozékokkal, hátsó kifolyású kivitelben porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével, fehér. Alföldi 6l falra szerelhető mélyöblítésű WC 4056-59-01 fehér SAVAL, MKW-Universal Eco-WC ülőke fedéllel, fehér műanyag zsanér S470V021, Geberit DuofixBasic fali WC szerelőelem, Delta20 nyomólap | 4 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-09-049-0111521 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése és bekötése, öblítőcsővel, beömlőívvel, tartalék elzáró sarokszeleppel, bűzelzáróval, nyomógombos öblítéssel, vizelde elválasztó fallal porcelán vizelde fehér, GOLEM Antivandal leszívó rendszerű vizelde érzékelővel Nr.8430700004831, Tápegység max 3 berendezéshez H8950710000001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-09-073-0110001 | HL 136N Szifon | 3 | db |  |  | 0 | 0
57 | 82-09-073-0110002 | HL 71 Padlóösszefolyó | 4 | db |  |  | 0 | 0
58 | 82-09-073-0110003 | HL 138 Klímaszifon | 2 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-09-073-0110004 | HL 903 légbeszívó szelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-09-073-0410141 | HL 21 Kondenz tölcsér szifon | 2 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-09-073-0410151 | HL 510 NPr Padlóösszefolyó | 3 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-09-105-0211202 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, falba süllyesztve, előre kialakított fülkébe A fali tűzcsapszekrény típusa P-AD. 650x650x285 30m-es alaktartó tömlővel, sugárcsővel komletten. | 3 | db |  |  | 0 | 0
63 | 82-09-182-0000000 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep, 20 NÁ | 4 | db |  |  | 0 | 0
64 | 82-09-201-0335561 | Vizes szerelvények kétoldalon menetes csatlakozású tartozékainak felszerelése, 15 NÁ egyenes, falhoronyba szer. csempeszelep rövid orsóval,védőhüvellyel,bb. 1/2" csempeszelep fogantyú. | 11 | db |  |  | 0 | 0
65 | 82-13-014-0000000 | Vízszűrő, - visszamosható szűrőbetéttel - elhelyezése és bekötése kétoldalon menetes csatlakozással, 50 NÁ BWT Europafilter RS2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
66 | 82-13-062-0555082 | Vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, egyoszlopos, elhelyezése és vízoldali bekötése menetes csatlakozással, 25 NÁ csatlakozó mérettel, Mobil 30 CWG vagy ezzel egyenértékű. | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 82-16-001-0116055 | Piperetárgy elhelyezése, egy-három helyen felerősítve szappantartó (zuhanyzóba), csavarozható. RAMI Nr.955 rozsdamentes szappantartó, csavarozható. | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 82-16-001-0116061 | Piperetárgy elhelyezése, egy-három helyen felerősítve porcelán szappantartó gombos. Rami - 3001 Rozsdamentes acél falra szerelhető folyékony szappan adagoló. 1000ml űrtartalommal. | 6 | db |  |  | 0 | 0
69 | 82-16-001-0116561 | Piperetárgy elhelyezése, egy-három helyen felerősítve Intimbetét szemetes. Szeméttartó egészségügyi betétekhez, 6,5 literes természetes selyem szatén felület. | 5 | db |  |  | 0 | 0
70 | 82-16-001-0190551 | Piperetárgy elhelyezése, egy-három helyen felerősítve ruha és törölköző akasztó. Alföldi/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér 4645 00 01. | 1 | db |  |  | 0 | 0
71 | 82-16-003-0221015 | Szappan és papíradagolók elhelyezése, falra szerelt és süllyesztett kivitelben Kéztörlőpapír adagoló fém, hajtogatott papírhoz. RAMI Nr.4005 Rozsdamentes kéztőrlőpapír adagoló. | 6 | db |  |  | 0 | 0
72 | 82-16-003-0223042 | Szappan és papíradagolók elhelyezése, falra szerelt és süllyesztett kivitelben falra szerelhető WC papír adagoló, fedéllel, egytekercses. Falra szerelhető góliát toalettpapír tartó, zárható, fehér színben, MERIDA MODULAR | 5 | db |  |  | 0 | 0
73 | 82-16-003-0223045 | Falra szerelhető WC kefe tartóval. TEKA WC kefe tartóval műanyag fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-16-008-0000000 | Üvegezett keret elhelyezése, 6mm vastag élcsiszolt fali tükör, B&K 600X400cm | 5 | db |  |  | 0 | 0
75 | 82-19-321-0344121 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
76 | 82-19-321-9999902 | Csővezeték fertőtlenítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
77 | 82-19-321-9999903 | Víz,-csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
78 | 82-19-321-9999904 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárással kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
79 | 82-19-321-9999905 | Átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
80 | 82-19-321-9999906 | Kezelési utasítás készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
81 | 82-19-321-9999907 | Kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
82 | 82-19-321-9999908 | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, Vízminta vétel, mintavételi jegyzőkönyv beszerzése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
83 | 82-19-321-9999909 | D-tervek készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0