## GÁZELLÁTÁS
NYÍREGYHÁZA ÁLLATPARK LÁTOGATÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSE
Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő Sóstói út 15010/2 hrsz.
FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSE ÉS SZANÁLÁSA
|  | Munkanem száma és megnevezése | Anyag összege | Díj összege
|  | 12 Felvonulási létesítmények | 0 | 0
|  | 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
|  | 53 Közműcsatorna-építés | 0 | 0
|  | 54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
|  | 61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
|  | 62 Kőburkolat készítése | 0 | 0
|  | Munkanemek összesen: | 0 | 0
|  | Anyag és díj összesen |  | 0
|  | ÁFA 27 % |  | 0
|  | BRUTTÓ ÖSSZESEN |  | 0
12 Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-000-0 | Csatlakozási pont kiépítése biztosított anyaggal, szakfelügyelet mellett - a TIGÁZ-DSO KFT | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 0,25 m vastagságban | 11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.1.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93% | 24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.2.1 | Fejtett kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe Kiszoruló fejtett föld és bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, elhelyezése belül kijelölt helyen - 10,0 km-en belül Útalap és kavicságyazat - 20 m3 Közműépítésnél - 5 m3 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
53 Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.4.1-0131644 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, PIPELIFE PVC tokos csatornacső 90x3,2x5000 mm - védőcsőnek | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0110132 | PE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11, PE100G032X3EN200S | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-005-6.1-0133753 | PE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 90° könyök 32 mm, EK9032 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-005-6.1-0246583 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós ET-idom 32 mm SDR11, T32PE100SDR11 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-005-6.1-0246623 | KP nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós végelzáró 32 mm SDR11, PE100K032SDR11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-007-3.2.1 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 10-65 (vezeték)/DN 90 (védőcső) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-003-2.1-0710010 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, út helyreállítása CKt-2 jelű keverékből, cement kötőanyagú homokos kavics | 9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
62 Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-001-3.2 | Térkő burkolat bontása, betonágyazattal - bontott anyag tárolása helyben | 44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-002-2.3-0610164 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-12-0618291 | Térburkolat készítése a gázvezeték felett - 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, meglévő bontott anyag felhasználásával | 44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0