## Főössz
Építtető:
Nyíregyházi Megyei Jogu Város Önkormányzata
Cím :
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1
A munka leírása:
„A TOP – 6.1.4-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat keretében, a Nyíregyházi Állatpark Látogatóközpontjának fejlesztése
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Sóstói u.
F Ő Ö S S Z E S Í T Ő
HÓPÁRDUC KIFUTÓ
# | a munka megnevezése: | nettó: | 27 % ÁFA: | bruttó:
1 | Építészet: | 0 | 0 | 0
2 | Statika: | 0 | 0 | 0
3 | Elektromos: | 0 | 0 | 0
HÓPÁRDUC KIFUTÓ Ö S S Z E S E N: |  | 0 | 0 | 0
Dátum:
aláírás

## 1. ÉPÍTÉSZ Záradék
Építtető:
Nyíregyházi MJV Önkormányzat
Cím : |  | Kelt: 2017. év 06. hó 08. nap
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Hópárduc kifutó építése
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## 1.0 Összesítő
# | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
2 | Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
3 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
4 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
5 | Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
6 | Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
7 | Ácsmunka | 0 | 0
8 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
9 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
10 | Bádogozás | 0 | 0
11 | Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
12 | Felületképzés | 0 | 0
13 | Kert- és parképítési munka | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0

## 1.1 Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-7.2 | Ideiglenes energiaellátás: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.2 Dúcolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 1140 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.3 Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-6.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és | 1800 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.4 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-001-4.1.2 | Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-002-1.2 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között | 220 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 285 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, | 95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.2.1 | Fsz-i (talaj) aljzat kialakítás | 475.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.5 Falazás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200400 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/250 mm, | 71.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.6 Fém- és könnyű épületszerk
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-6.3 | Kifutó lefedése acélrács lefedéssel | 485.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.7 Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-001-1.4-0680041 | Fa tetőszerkezetek félnyeregtető kialakítással, fűrészelt fából, 0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 123 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-003-2.1.3 | Vörösfenyő rönk oszlopok indító acél szerkezettel d=30 cm 6m magas | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-004-1.1 | Deszkázás fémlemez fedés alá | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-004-1.2 | Fa deszka fedés készítése, 2,5 cm átfedésben rakott deszkázat, 10/15 vázszerkezet, vékonylazúros felületkezeléssel, 15/15-ös talpszelemenekkel, | 63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 35-007-1.1-0680041 | Vörösfenyő rönkfal készítése 25 cm vtg. Vb talpgerendához rögzítve, félbevágott rönkökből, | 253.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-007-1.1-0680042 | Vörösfenyő rönkfal készítése félnyereg előtető alatt, 25 cm vtg. Vb talpgerendához rögzítve, kb 20 cm átmérőjű rönkökből, 17,4 m hosszban | 34.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.8 Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.2.1.1.1-0414717 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban | 240 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-005-1.2.1.1.1-0414751 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-005-21.1.1.2-0414302 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel | 655 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-007-9.1.1-0414722 | Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban | 585 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.9 Hideg- és melegburkolatok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-051-1.1.2.3.1.1-0217018 | Fsz.-i (műgyanta burkolatú) padlószerkezet | 45.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.10 Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-001-2.1.2-0147014 | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése alumínium lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm korctávolság felett AMMOR | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-1.1-0147122 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alu lemezből, AMMOR 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-002-11.1-0147182 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alu lemezből, AMMOR 100-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-10-70-20 | 3.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-4.1.1.3-0995010 | Falszegély és tetőszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély alu lemezből, AMMOR, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-10.1.1.2-0995013 | Kétvízorros falfedés, kifutó fal tetején, egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés alu lemezből, AMMOR 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 65 cm | 103.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.11 Fém nyílászáró és lakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-23.1.1-0137001 | Acél tartószerkezetű kifutó kerítés betétek , (horganyzott acél zártszelvény vázszerkezet statikában szerepel), 40x40x2 hullámrács | 55.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-003-21.1-0990107 | Horganyzott acél tokszerkezetű , 2x1 cm rag. bizt. Üvegezésű üvegfal 300/200 Konsz. jel : 1 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-003-21.1-0990107 | Horganyzott acél tokszerkezetű , 2x1 cm rag. bizt. Üvegezésű üvegfal 150/200 Konsz. jel : 2 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-002-1.1.1.1-0134076 | Hőhidas alu szerk. ablak , 1rtg 5 mm-es ablak, 120/60 Konsz. jel : 3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 45-001-4.1.1.1-0131640 | Gondozói rész belső fém ajtó, horganyzott acél szerkezetű, tömör egyszárnyú, 90/200 Konsz. jel : 4 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45-001-4.1.2.1-0131660 | Gondozói rész belső fém ajtó 180/210, horganyzott acél szerkezetű, tömör kétszárnyú, Konsz. jel : 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 45-004-12.2 | Mozgatható (felfelé húzható) átjáró ajtó acél szerkezet box-ok között horganyzott acél, 80/100 cm, két oldalon 1-1 mm-es horganyzott acéllemez betéttel, a mozgató sodrony horganyzott acél köpenycsőben vezetve, súber mozgatás helyét lásd az É2 jelű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rajzon, Konsz. jel : 6
8 | 45-004-12.2 | Mozgatható (oldalra húzható) átjáró ajtó acél szerkezet box-ok között horganyzott acél, 80/100 cm, két oldalon 1-1 mm-es horganyzott acéllemez betéttel, a mozgató sodrony horganyzott acél köpenycsőben vezetve súber mozgatás helyét lásd az É2 jelű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rajzon, Konsz. jel : 7
9 | 45-004-12.2 | Mozgatható (oldalra húzható) átjáró ajtó acél szerkezet box-ok között horganyzott acél, 80/100 cm, két oldalon 1-1 mm-es horganyzott acéllemez betéttel, a mozgató sodrony horganyzott acél köpenycsőben vezetve, súber mozgatás helyét lásd az É2 jelű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rajzon, Konsz. jel : 8
10 | 45-004-12.1 | Boksz elválasztó acél rács. 90/200 cm-es egyszárnyú ajtóval, horganyzott acél tokszerkezet, 40x40x2 hullámrács 180/225 cm Konsz. jel : 9 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 45-004-12.1 | Boksz elválasztó acél rács. 2 db 90/200 cm-es egyszárnyú ajtóval, 80/100 oldalra húzható súberrel horganyzott acél tokszerkezet, 40x40x2 hullámrács 300/295/250 cm Konsz. jel : 10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 45-004-12.1 | Elkülönítő acél egyszárnyú ajtó, horganyzott acél tokszerkezet, 40x40x2 hullámrács 110/200 cm Konsz. jel : 11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.12 Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-011-15.1.1.1-0151322 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen | 345.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.13 Kert- és parképítési munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-002-1.5.4-0631010 | Kifutóban sziklák elhelyezése, negyed, fél- és 1 m3-es szabálytalan alakú kövek | 30 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 91-011-6.1-0196501 | Földmedrű tó (vízfolyás kialakítása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 STATIKA Záradék
Steel-Soft Kft.
3916 Bodrogkeresztúr, Iskola köz 11.
Iroda:4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21
Adószám: 12690024-2-15
Cégjegyzékszám: 05-09-025140
Bankszámlaszám:
11744003-29915013-00000000
Név :Nyíregyháza, Állatpark
Cím : |  | Kelt: 2017. január
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Hópárduc kifutó építése
Statikai költségvetés
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## 2.0 Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Mélyalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 2.1 Zsaluzás és állvány
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-3 | Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel | 28.61 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig | 16.06 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-002-1.2.2 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magasság között | 329.55 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-004-21.1.2.1.2.1 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3 m magasságig | 11.06 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-004-21.2.1.1.1.1 | Gerendazsaluzás, 40-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, Talpgerenda | 108.73 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 15-004-31.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 15.62 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 15-902-1.2.1-0024001 | BÉRLETI DÍJ kétoldali falzsaluzásnál, függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig Szerelt táblás zsaluzat (2 m2-nyi elem) bérleti díj/Hó | 16.06 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 15-902-1.2.2-0024002 | BÉRLETI DÍJ kétoldali falzsaluzásnál, függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magasság között Szerelt táblás zsaluzat (2 m2-nyi elem) bérleti díj/Hó | 329.55 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 15-904-21.1.2.1.2.1-0024027 | BÉRLETI DÍJ gerendazsaluzásnál, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3 m magasságig Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó | 11.06 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 15-904-21.2.1.1.1.1-0024030 | BÉRLETI DÍJ gerendazsaluzásnál, 40-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó | 108.75 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.2 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály | 11.83 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-8.1.1.1.3 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban | 62.65 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-004-4.1.2-0120189 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 26.94 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.3 Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 5.73 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.4 Mélyalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 24-001-31.1.1.1 | Vasbeton dugóalap furatainak készítése, 3 m mélységig, átmérő 600 mm | 18.72 | m |  |  | 0 | 0
2 | 24-001-31.1.1.1-0000001 | Vasbeton dugóalap furatainak készítése, 3 m mélységig, átmérő 400 mm | 140.1 | m |  |  | 0 | 0
3 | 24-001-41.1.2.1-0242810 | Dugóalapok és dugófejek betonozása, 3 méteres mélységig, statikailag méretezett vasalással, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 7,5 finomsági modulussal | 51.93 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.5 Helyszíni beton és vasbeton
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.1-0220012 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben, BSt500S 6 mm | 0.037 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.902 | t |  |  | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 3.653 | t |  |  | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 0.88 | t |  |  | 0 | 0
5 | 31-001-1.2.2-0221004 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 16 mm | 1.073 | t |  |  | 0 | 0
6 | 31-011-3.3.2-0242210 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 2.37 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 31-011-3.3.3-0241210 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 64.14 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 31-021-1.3.1-0242210 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 1.29 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 31-021-1.3.1-0242211 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Talpgerenda | 15.61 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 31-021-2.3.1-0242210 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 2.34 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.6 Előregyártott épületszerk
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2.7 Fém- és könnyű épületszerk
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-1.1.2 | Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 20,01-30,0 kg/m2 tömeg között, Galvanizált felülettel | 8.008 | t |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 3. ELEKTROMOS Fedlap
VILL-TERV KFT.
4551 Nyíregyháza - Oros, Deák Ferenc utca 42.
Tel./Fax.: 42/480-244
A TOP-6. 1.4-15 Társadalmi Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében, a Nyíregyházi Állatpark látogató központjának fejlesztése - villanyszerelési munkáihoz.
Rácz Géza
villamos tervező
Nyíregyháza, 2017. január hó.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
|  |  | 0 | 0
1. Építmény közvetlen költsége |  |  | 0 | 0
2.1. ÁFA vetítési alap |  |  | 0
2.2 27% ÁFA |  |  | 0
3. A munka ára |  |  | 0
Áramszolgáltatói hálózatfejlesztési hozzájárulás 69 kVA után 14.400 Ft/kVA |  |  | 0
Villanyszerelés + közműszolgáltatói hozzájárulás : |  |  | 0
ÁFA 27 %. |  |  | 0
ÖSSZESEN: |  |  | 0
MINDÖSSZESEN: |  |  | 0

## 3.1 Elektromos
Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Mü III. Ø16 mm műanyag gégecső, falba süllyesztve | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Ø 63 mm-es Betonflex védőcső falba süllyesztve, illetve földárokba helyezve | 15 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
NYY-J 3x1,5 mm2 vezeték tartószerkezetre szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 25 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
NAYY-J 4x25 mm2. kábel földárokba fektetve | 130 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelvégkiképzés, hőre zsugorodó végelzáróval, 4x25 mm2 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mkh 1 kV 4 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 3 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Mkh 1 kV 6 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 12 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Mkh 1 kV 10 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
"H" jelű főelosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett 600x600x300 mm-es szekrényből, IP 54 védettséggel, készre szerelve, komplett Beleszerelve: 1 db. NH000/NOLG 35 A-es biztosító, 1 db. 40 A-es főkapcsoló, 5 db. "B" illetve "C" 10 A-es kismegszakító, 3 db."C" 16 A-es kismegszakító, 4 db. "1" "T2" fokozatú túlfeszültséglevezető, 2 db. II.s+f. vízmentes dug. aljzat, 1 db. III.s+N+F vízmentes dug. aljzat, 1 db. FI40/4 40 A-es, 30 mA-es áramvédő relé | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2x58W-os por- és páramentes fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STAR 258 EVG-vel (SIMOTRADE) fényforrással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Vízmentes ütésálló lámpatest E-27 10 W-os LED izzóval, mennyezet alá, illetve oldalfalra szerelve jav. Tip. 062415 (LEGRAND) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55s. szm. (LEGRAND) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Csillár falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55s. szm. (LEGRAND) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s süllyesztett vízmentes kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
180º-os mozgásérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa mellé szerelve, IP54 jav. tip. JUNG ST | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Padlócsatlakozó 3xII.s+f. Mosaic csatlakozóval jav. tip. 0896 25 (LEGRAND) | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Érintésvédelmi, megvilágítási és villámvédelmi mérések, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 4 példányszámban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Gépek, berendezések, csatlakozók, fémszerkezetek EPH csatlakozásának bekötése | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárok ásás, 0,7 m mélyen, 0,40 m árokszélességig | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábeljelző szalag elhelyezése | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogó összekötő vezeték Ø10 mm-es horganyzott köracélból | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Levezető vezeték Ø10 mm-es horganyzott köracélból | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogórúd Ø 16 mm-es horganyzott köracélból 2 m. hosszúságú túlnyúlással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rúdföldelő átm. 25 mm-es horganyzott köracélból 3 m. hosszú | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Villámvédelmi mérőpont kialakítás | 7 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Szalagföldelő átm. 12 mm-es horganyzott köracélból | 125 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogóvezeték tartószerkezet fémlemez álló korchoz | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Levezető vezeték tartószerkezet falba, illetve esőcsatorna ejtővezetékéhez rögzítve | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Meglévő Viktóriaházi főelosztóhoz való csatlakozás tűzvédelmi főkapcsoló elébe beépítendő: NH000/NOLG 40 A. biztosítóhoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0
27% ÁFA: |  |  |  |  | 0
MINDÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0