## Főösszesítő
Szakág megnevezése | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft]
1. Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0
2. Vízellátás | 0 | 0
3. Szennyvízelvezetés | 0 | 0
4. Közlekedés | 0 | 0
Mindösszesen: | 0 | 0

## Csapadékvíz
s. sz | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | A + D összesen
1. | Csapadékvíz elvezetés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Meglévő beton csapadékvíz csatorna és aknák bontása és törmelék elszálíltása | 38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, E+S nagytáblás dúcolással 0,80-2,00 m árokszélesség között | 240 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld elszállítása, illetve deponálása visszatöltéshez | 205 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Közmű feltárása kézi erővel, kitermelt föld elszállítása | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel, kézi erővel, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba réteges elterítéssel gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben és út tükörig kívüli szelvényrészben | 120 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 120 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 93% | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | KGEM (SN8) tokos műanyag csatornacső (D250 KG-PVC) építése 15 cm homok ágyazatra | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső építése (D200 KG-PVC), KGFP befalazó idommal, 15cm homokágyazatra | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső építése (D160 KG-PVC) 15 cm homok ágyazatra | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső alaptest szivárgó bekötőcsatorna (D160 KG-PVC) építése 15 cm homok ágyazatra | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | D40 PE80V SDR17,6 ürítő nyomóvezeték építése 15cm homok ágyazatra | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | DN 80/60 cm-es beton tisztítóakna DN600 öntöttvas fedlappal, 250 kN terhelésre, befalazó idomokkal, műanyag bevonatú acél aknahágcsóval, átlagmélység 1,2m | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 50×50 cm-es monolitbeton víznyelőakna építése részletterv szerint homokos-kavics ágyazatra, D400 KN teherbírású víznyelőráccsal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 15cm szélességű monolitbeton folyóka építése 20 cm vastagságú C20/25 betonágyazatra, C250kN teherbírású ráccsal | 32 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 30cm szélességű íves kialakítású monolitbeton folyóka építése 15 cm homokos-kavics ágyazatra | 22 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Szakfelügyelet közmű üzemeltetőktől | 3 | ó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Gravitációs csatorna vízzárósági vizsgálata | 143 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Megépített vezetékek nyíltárkos bemérése | 143 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Vízellátás
s. sz | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | A + D összesen | Változás
2. | Vízellátás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | vízvezeték és vízmérőakna bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld elszállítása | 132 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel, kézi erővel, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 50 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba réteges elterítéssel gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 93% | 50 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyag csőből D90mm, 15 cm homokágyazatra | 52 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyag csőből D50 mm, 15 cm homokágyazatra | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyag csőből D40 mm, 15 cm homokágyazatra | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyag csőből D32 mm, 15 cm homokágyazatra | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 1,5x1,5 m-es monolit vb. Vízmérőhely kialakítása csomópont terv szerinti szerelvényekkel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | kerticsap építése földalatti csapszekrényben elhelyezve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Meglévő önkormányzati út bontása, helyreállítása műszaki leírás szerinti pályaszerkezettel | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Szakfelügyelet közmű üzemeltetőktől | 3 | ó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Nyomvonaljelző fektetése , 20 cm széles műanyag szalagból vezeték fölött elhelyezve | 198 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, DN 200 mm átmérőig | 198 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Vízvezeték nyíltárkos bemérése bármilyen méretben | 198 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.6 | Telken kívüli közműkiváltások (ivóvízvezeték kiváltás) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, vízszintes pallózással 0,80-2,00 m árokszélesség között | 348 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.2 | Közmű feltárása kézi erővel, kitermelt föld elszállítása | 55 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.3 | Munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld elszállítása | 119 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.4 | Homokos kavics ágyazat készítése 15-20 cm vtg., 120°-os beágyazással | 18 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.5 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel, kézi erővel, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 61.2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.6 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba réteges elterítéssel gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 81 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 81 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 93% | 61.2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.9 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyagcsőből D 110 mm | 108 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.10 | Vízvezeték szerelése PE100V SDR17 műanyagcsőből D 32 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.11 | DN80 ff.tűzcsap szerelése szerelvényekkel (DN100 ff. tűzcsap+ beépítési készlet), részletterv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.12 | Védőcső szerelése D225 KM-PVC műanyag csőből+ 1 db csőtörésjelző beépítése | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.13 | Védőcső szerelése D90 KM-PVC műanyag csőből | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.14 | Csatlakozás meglévő DN100 acny. Vezetékhez, DN 100 MULTI JOING idomokkal csomóponti terv szerint | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.15 | DN100/25 megfúróidom | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.16 | Szakfelügyelet közmű üzemeltetőktől | 12 | h |  |  | 0 | 0 | 0
36.1.5 | ELMARADÓ TÉTEL! 1 fő geodéta helyszínen tartása szükség szerint (út és parkolóépítéshez, közműhöz is)
36.6 | Távközlési hálózat kiváltás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.1. | kábelárok létesítés, földmunka végzése | 102 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.2. | útátfúrás (vakond) | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.3. | Sz2 szekrény építés | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.4. | PE-T110 mm-es csövek fektetése (normál) | 240 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.5. | Qv kábelek fektetése | 159 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.6. | Qv kábelek bontása | 91 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.7. | Qv kábelek behúzása védőcsőbe | 173 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.8. | PE-T40 mm-es csövek behúzása | 176 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.9. | Fve 1x12B optikai kábel behúzása | 2010 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.10. | optikai kábel bontása | 1980 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.11. | MCS1 műanyag csatorna felszerelés | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.12. | oszlop állítása egyes betonlábbal | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.13. | oszlop állítása kettős betonlábbal | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.14. | huzalkötél építése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.15. | oszlop, támfa bontása betonlábbal | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.16. | huzalkötél bontás | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.17. | oszlop, támfa bontása betonláb nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.18. | többlet betonláb bontása | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.19. | Ql 1x4/06 légkábel építés | 6 | o.köz |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.20. | Ql 1x4/06 légkábel áthelyezés | 7 | o.köz |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.21. | Ql légkábelek építése (> Ql5x4) | 8 | o.köz |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.22. | Ql légkábelek bontása | 21 | o.köz |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.23. | felvezetés építése oszlopra (PE-T40) | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.24. | felvezetés bontása oszlopról | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.25. | Ef. beltéri vezeték kiváltása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.26. | kábelek szerelése (élő) | 180 | érp. |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.27. | új, elágazó kötés lezárása Qv kábelen | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.28. | kábelek bekötése kifejtési ponton | 145 | érp. |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.29. | átkötések készítése | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.30. | átkötések bontása | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.31. | optikai szálak kötése (élő) | 24 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.32. | optikai szálak mérése | 24 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.33. | optikai kábelen kötés bontása - lezárása | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.34. | ED 2 falidoboz építése | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.35. | EOD 1 elosztódoboz építése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.36. | LKB 32 légkábelbúra építés | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.37. | földelés készítése oszlopon | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.38. | Quante 10x2 NLV modulok felszerelése | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.39. | modulok bontása | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.40. | kábelvégelzáró szekrény, búra bontás | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.41. | Qv 5x4/06 kábel ára | 58 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.42. | Qv 10x4/06 kábel ára | 183 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.43. | Qv 25x4/06 kábel ára | 91 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.44. | Ql 10x4/06 kábel ára | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.45. | Ql 15x4/06 kábel ára | 175 | m |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.46. | tb. oszlop 6,5 m sótelítésű ára | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.47. | tb. oszlop 7,0 m sótelítésű ára | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.48. | ef típusú feszített betonláb ára | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.49. | XAGA200-43/8-250 elágazó kötéslezáró ára | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36.6.50. | XAGA200-55/12-250 elágazó kötéslezáró ára | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0

## Szennyvíz
s. sz | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | A + D összesen | Változás
3. | Szennyvízelvezetés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, E+S nagytáblás dúcolással 0,80-2,00 m árokszélesség között | 120 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld elszállítása | 95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel, kézi erővel, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Szemcsés talaj (Dmax=20 mm) visszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba réteges elterítéssel gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 93% | 45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső építése (D200 KG-PVC), KGFP befalazó idommal, 15cm homokágyazatra | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső építése (D160 KG-PVC), KGFP befalazó idommal, 15cm homokágyazatra | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | KGEM-SUPER (SN8) tokos műanyag csatornacső építése (D110 KG-PVC), KGFP befalazó idommal, 15cm homokágyazatra | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | DN 80/60 cm-es beton tisztítóakna DN 600 öv. fedlappal 250 kN terhelésre, befalazó idomokkal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Gravitációs szennyvízcsatorna vízzárósági vizsgálata | 74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Megépített vezetékek nyíltárkos bemérése | 74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Szakfelügyelet közmű üzemeltetőktől | 3 | ó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Közlekedés
s. sz | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | A + D összesen | Változás
4. | Közlekedés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Előkészítő és bontási munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ideiglenes munkaterület elkorlátozása, forgalomszabályozás tervezése, engedélyeztetése, végrahajtása a munkaterületen (előirányzat) | 1 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Bevágás készítése útépítéshez kitermelt föld elszállítása 10 km-en belül | 195 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Földfeltöltés készítése bevágásból származó anyagból (10%-kal növelve), tömörítése gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával | 20 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Útburkolatalapok készítése |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Tükör készítése simítóhengerléssel, kiegészítő kézi munkával | 740 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | M56 mechanikai stabilizációs útalap készítése beton térkő burkolathoz | 143 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Homokos-kavics talajjavító és fagyvédő réteg készítése min. 25 cm vastagságban útburkolathoz | 150 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kőburkolatok készítése |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Betonkő burkolat készítése 8 cm vtg-ban 3cm zúzott homok ágyazatra útburkolathoz (Leier, vagy azonos műszaki tartalom) | 715 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | 10cm kiállású beton útszegélysor építése kerékvetőhöz mon. betongerendába, homokos-kavics fagyvédő réteggel, cementhabarcs hézagolással | 17 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | süllyesztett beton útszegély építése mon. betongerendába, homokos-kavics fagyvédő réteggel, cementhabarcs hézagolással | 162 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | beton kerti szegélysor építése mon. betongerendába, homokos-kavics fagyvédő réteggel, cementhabarcs hézagolással tervezett járdaburkolathoz | 98 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Úttartozékok építése |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Végleges közúti jelzőtáblák elhelyezése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Végleges közúti jelzőtáblák számára alumínium oszlopok elhelyezése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0