## Záradék
Megrendelő:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Munka megnevezése:
BENCS VILLA
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54. Hrsz.:2185
FŰTÉS-HŰTÉS RENDSZER
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 112 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 112 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125037 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 12,0 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: AF-2-022
2 | 80-001-1.4.1.1.1-0125039 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-2-028
3 | 80-001-1.4.1.1.1-0125041 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-2-035
4 | 80-001-1.4.1.1.1-0125045 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 48 mm, R: AF-2-048
5 | 80-001-1.4.1.1.1-0125051 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,0 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: AF-2-076
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-0327052 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
(horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 10 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO9-R18-RO
2 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-0327063 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
(horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 13 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 20x2, Rendelési szám: 50-ISO13-R20-BL
3 | 81-004-1.3.3.2.1.1.3-0327116 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
(horonyvésés külön tételben), DN 20 HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-R26-BL
4 | 81-004-1.3.3.2.1.1.4-0327115 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
(horonyvésés külön tételben), DN 25 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 32x3, Rendelési szám: 25-ISO4-32RO
5 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110107 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110110 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110113 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-1.4.1.1.1.5-0110116 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-1.4.1.1.1.6-0110119 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 40 Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0131261 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Acélcső MSZ 29-86 A 37X 76,1x2,9 mm | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-005-1.2.2.1.1-0331689 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálóshő- és lépéshangszigetelő lemezzel,szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,10 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
120 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009228
12 | 81-013-1.1-1000001 | 200x200 mm-es kezelőnyílás elhelyezése álmennyezetben | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.2.1-0114001 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-014
2 | 82-001-7.2.1-0114090 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA-COMPACT-P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-7.2.1-0114091 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA-COMPACT-P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-7.2.1-0115542 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN15, G | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=3,80, vörösöntvény szelepházzal, 1072004
5 | 82-001-7.2.1-0116239 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ VUA-50 termosztatikus szabályozó szelep csőradiátorhoz, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/2" ( falból )
6 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00
7 | 82-001-7.3.1-0114002 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-020
8 | 82-001-7.3.1-0115543 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072006
9 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0018-00
10 | 82-001-7.4.1-0114003 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-025
11 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008
12 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
13 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
14 | 82-001-7.6.1-0114005 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-040
15 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012
16 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00
17 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2 1/2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
18 | 82-001-13.2-0343820 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Honeywell 2-utú keverőszelep, (motorrral), 6,5mm löket, 3/4", külső menet, kónuszos, 2-120°C, PN16, (kvs=4) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-001-13.4-0343746 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 Honeywell 2-utú keverőszelep, (motorral), 6,5mm löket, 5/4", külső menet sík tömítés, 2-130°C, PN16, (kvs=16) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-16.2.5-0113201 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 UCS-1 szelepgarnitúra | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-17.1.1-0113261 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G5054, RAE 5054, 8-28°C | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-004-6.1.1.1-0721013 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-050
23 | 82-004-9.1-0460501 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 57x2,9 mm - 200 mm 89x3,2 mm - 250 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 89 DN | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-005-17.1.1-0212016 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 160 mm benyúlással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-005-20.1.1-0114376 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, acélból, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, átm.89 - l=1400mm
27 | 82-005-31.5-0346331 | SPIROVENT bronz mikorbuborék leválasztó, vízszintes, 6/4"-belső menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-005-31.5-0346332 | SPIROVENT bronz iszapleválasztó, vízszintes, 6/4"-belső menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-007-5.2-0620302 | Lemezes hőcserélő egység Q=40kW ( nyáron:8/13oC/ 7/12oC-télen:45/50oC/45/40oC)) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463
31 | 82-008-3.1.4.1.1-0127711 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos 25/1-10 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, PN10, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1~230V, C:2103615
32 | 82-008-3.1.4.1.2-0125703 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32 Wilo-Stratos 30/1-6 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1~230V, C:2090449
33 | 82-008-3.1.4.1.3-0125708 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40 Wilo-Stratos 40/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kombikarimával, 1~230V, C:2090454
34 | 82-012-3.2.1.4-0425754 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
648 W
35 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
973 W
36 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1297 W
37 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1621 W
38 | 82-012-3.2.1.6-0426060 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2267 W
39 | 82-012-3.2.1.6-0426062 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1200 mm, fűtőteljesítmény: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2720 W
40 | 82-012-3.2.1.6-0426064 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1400 mm, fűtőteljesítmény: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3174 W
41 | 82-012-12.2.3.1 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, Dunaferr Plussz csőradiátor, 1200/600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-012-12.2.3.1-0000100 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, Dunaferr Plussz csőradiátor, 1800/600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-012-21.1 | MINIB COIL-HCM4 pipe padlókonvektor elhelyezése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-013-16-0320771 | Épületgépészeti szabályozó rendszer, gázkazán és levegő/víz hőszivattyú, osztó négy körrel, 3 kevert körel. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-003-1.1.1.1-0232941 | Klímakonvektorok, parapetes 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig SABIANA MVB-CRC 63 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 84-003-1.1.1.1-0232951 | Klímakonvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig SABIANA VARISMA FLY CVP-2 oldalfali fan-coil berendezés | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 84-003-1.1.1.1-0232961 | Klímakonvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig SABIANA VARISMA FLY CVP-3 oldalfali fan-coil berendezés | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 84-003-1.1.1.1-0232971 | Klímakonvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig SABIANA VARISMA FLY CVP-4 oldalfali fan-coil berendezés | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0