## Munka1
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
23. Síkalapozási munka
1., | 23-03-004 | Beton sávalap készítése
szivattyús technológiával C16/20-X0b(H)-24-F3 min. betonból
|  | 16.9 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
2., | 23-03-004 | Vb. lemezalap készítése (liftakna)
szivattyús technológiával C20/25-XC2-16-F3 min. betonból
|  | 0.78 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
3., |  | Kibetonozott zsalukő fal N-20/25
20 cm vastag, C12/15-X0b(H)-16-F3 min. beton
|  | 20 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
4., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 8mm, szálban
|  | 0.07 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 0 | 0
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 8mm, szálban
|  | 1.41 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
2., | 31-01-002 | Betonacél szerelés 8-10 mm átmérőig
|  | B 500B min. |  |  | 10mm, szálban
|  | 0.29 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
3., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 12mm, szálban
|  | 0.19 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
4., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 16mm, szálban
|  | 0.04 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
5., | 31-01-003 | Betonacél szerelés 12-20 mm átmérőig
|  | B 500.B min. |  |  | 20mm, szálban
|  | 0.72 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
6., | 31-01- | Betonacél szerelés
fi8/15/15 hegesztett háló
B 500.B min.
|  | 1.03 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
7., | 15-01-011 | Oszlopzsaluzás
állandó keresztmetszetű, négyszögű
80 cm oldalméretig
|  | 12.05 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
8., | 15-01-001 | Falzsaluzás készítése kétoldali,
függőleges vagy ferde,sík felülettel
(lifakna süllyeszték)
|  | 4.13 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
9., | 15-01-001 | Falzsaluzás készítése kétoldali,
függőleges vagy ferde,sík felülettel
(liftakna falak)
|  | 109.3 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
10., | 15-02-002 | Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal
tagozattal vagy tagozat nélkül
2,01-4,00 m magasságig
|  | 5.15 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
11., | 15-02-008 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal
4,00 m magasságig
|  | 54.72 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
12., | 31-11-03 | Vasbetonfal készítése; 13-24 cm falvastagságig
szivattyús technológiával C20/25-XC1-16-F3 min. betonból
(liftakna)
|  | 8.8 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
13., | 31-21-023 | Sík vagy bordás vasbeton lemez készítése;
15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság felett
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 10.96 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
14., | 31-21-023 | Sík vagy bordás vasbeton lemez készítése;
15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság alatt
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
(trapézlemez kibetonozása)
|  | 13 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
15., | 31-11-013 | Vasbeton tartó (gerenda) készítése;
750 cm2 felett C20/25-XC1-16-F3 min. betonból
|  | 0.54 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
16., | 31-11-062 | Oszlop, pillér készítése vasbetonból;
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 1.37 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
17., | 15-02-028 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása
alátámasztó állvánnyal, 4méter magasságig
|  | 28.78 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
18., | 31-21- | Vasbeton lépcső készítése
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 4.31 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
19., | 31-21-0 | Vasbeton koszorú készítése
bármely keresztmetszettel,
C20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból.
|  | 6.06 | m3 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
20., | 15-02-006 | Koszorúzsaluzás készítése
párkány nélkül.
|  | 12.33 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
21., |  | Zsaluzatban elhelyezett hőszigetelés 5 cm vastagságban
|  | 4.11 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
22., |  | Zsaluzatban elhelyezett hőszigetelés 11 cm vastagságban
|  | 13.22 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 0 | 0
ssz. | tételszám |  | tételkiírás |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
34. Acélszerkezetek
1., |  | Tetőszerkezet acélkereteinek gyártása, szerelése
zárt 150/150x6 szelvények
2 rtg. alapozó mázolás
S235 min. acél
|  | 4.67 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
2., | 15-03-017 | Székállás acél keretelemek alátámasztására,
4,00 m magasságig
Üzemben gyártott egységek helyszíni hegesztésekor, továbbá
Trapézlemez kibetonozásakor a meglévő födém alatt
|  | 210 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
3., |  | Trapézlemez fektetése meglévő fafödémen
elhelyezett lépéshanggátló rétegre
Hoesch HP85 v=0,75 mm, horganyzott
(mennyiség átfedés nélkül)
|  | 124 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
4., | 34- | Utólagos nyíláskiváltás készítése tömör tégla falazatban
|  | U80 acélgerendák felhasználásával |  |  |  | (4U80)
Tüzvédő bevonattal, követelmény REI30
S235 min.
|  | 8.01 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
5., | 34- | Utólagos nyíláskiváltás készítése tömör tégla falazatban
|  | U140 acélgerendák felhasználásával |  |  |  | (4U140)
Tüzvédő bevonattal, követelmény REI30
S235 min.
|  | 2.5 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
6., | 34- | Utólagos nyíláskiváltás készítése tömör tégla falazatban
|  | IPE360 acélgerendák felhasználásával |  |  |  | (2IPE360)
Tüzvédő bevonattal, követelmény REI30
S235 min.
|  | 5.8 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
7., | 34- | Utólagos nyíláskiváltás készítése tömör tégla falazatban
|  | IPE240 acélgerendák felhasználásával |  |  |  | (2IPE240)
Tüzvédő bevonattal, követelmény REI30
S235 min.
|  | 4.8 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
8., | 34- | Utólagos nyíláskiváltás készítése tömör tégla falazatban
|  | IPE160 acélgerendák felhasználásával |  |  |  | (2IPE160)
Tüzvédő bevonattal, követelmény REI30
S235 min.
|  | 4.9 | fm | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
9., |  | Acél áthidalók felületkezelése
1 rtg. rozsdagátló alapozó+ tűzvédő bevonat
A tűzvédő bevonat rétegvastagságát a gyártó v. forgalmazó
határozza meg
Követelmény: REI30, kritikus hőmérséklet: 570°C
|  | 47.1 | m2 | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
10., |  | Külső lépcső acélszerkezetének gyártása, szerelése
U240 és 220x4 lemez
2 rtg. alapozó + 2 rtg. fedőmázolás
Színe selyemfényű fekete
S235 min. acél
|  | 0.55 | t | a: | 0 | 0
|  |  |  | d: | 0 |  | 0
|  | ÖSSZESEN |  |  |  | 0 | 0
Bencs Villa
felújítása, átalakítása
Nyíregyháza, Sóstói út 54.
Statikai költségvetés
Munkanem összesítő
Msz. | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | anyag ktg. | díj
[6 empty] | összege | összesen
23; | Síkalapozási munka: |  |  |  |  | 0 | 0
31; | Helyszíni beton- és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0
34; | Acélszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0
| Anyag+díjköltség |  |  |  |  | 0
| ÁFA 27% |  |  |  |  | 0
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0