MŰSZAKI LEÍRÁS

#### NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓI ÚT 54., HRSZ.: 2185

#### bencs villa épületének felújítása és átalakítása

#### KÖRNYEZETRENDEZÉS, KERTÉPÍTÉSZET

#### Kertépítészeti kiviteli terv

Megrendelő:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Tervező: 		Lipcsei Ágnes

Okl. táj- és kertépítész mérnök

K1-15-0299/15-20

Tervszám: 2016/732.

2016. JÚNIUS

FELZETlap

Tervező:

| Lipcsei Ágnes Okl. táj- és kertépítész mérnök K-1-15-0299/15-20 | ……………………………………… |
| --- | --- |

| Nyíregyháza, 2016. június |  |
| --- | --- |

TARTALOMJEGYZÉK

CÍMLAP										1

FELZETLAP									2

TARTALOMJEGYZÉK									3

TERVEZŐI NYILATKOZAT – ÁLTALÁNOS							4

TERVEZŐI NYILATKOZAT – SZAKTERÜLETI						5

TERVEZŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA							6

MŰSZAKI LEÍRÁS									7

ELŐZMÉNYEK									7

ALAPADATOK									7

KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ							7

FAKIVÁGÁS-, FAVÉDELEM							10

BONTÁSOK, FELÚJÍTÁSOK							13

KERÍTÉSEK								14

UTAK, BURKOLATOK, LÉPCSŐK, TÁMFALAK					15

NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS						17

BERENDEZÉSEK								25

TERVLAPOK									27

#### Nyíregyháza – Sóstói út 54., hrsz.: 2185

Bencs Villa épületének felújítása és átalakítása - Környezetrendezés, kertépítészet

Kertépítészeti kiviteli terv	2016/732.

KK/1		helyszínrajz, Állapotfelvétel					1:250

KK/2		BONTÁSI-, FAKIVÁGÁSI TERV						1:500

KK/3		KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ						1:250

KK/4		KITŰZÉSI TERV							1:250

KK/5		NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV						1:250

KK/6		LÉPCSŐ ÉS TÁMFAL RÉSZLETTERVE					1:50

TERVEZŐI NYILATKOZAT - ÁLTALÁNOS

Alulírott kijelentem, hogy – Nyíregyháza, Sóstói út 54., hrsz 2185 - Bencs Villa épületének felújítása és átalakítása  - Környezetrendezési, kertépítészet – terveinek készítése során az 1997. évi LXXVIII. törvény , valamint a 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet tárgyra vonatkozó előírásait betartottuk.

A felelős tervező neve:

…………………………..

Lipcsei Ágnes

Okl. táj- és kertépítész mérnök

K-1-15-0299/15-20

4400 Nyíregyháza

Kiss E. u. 30/A

Építési tevékenység: zöldfelület rekonstrukció, kertépítés

Dokumentáció megnevezése: Kertépítészeti kiviteli terv

Építtető megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A tervezett építési tevékenység…

Helye: Nyíregyháza város belterülete

Ingatlan címe, hrsz: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54., hrsz: 2185

Rövid leírás: Lásd az Előzmények, lapadatok és a Kertépítészeti koncepció fejezeteket!

Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítés: tudomásom szerint sem az épület, sem környezete nem védett

Fenti tervező nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. Továbbá az égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában nem egyeztettem az érintett kéményseprő – ipari közszolgáltatóval, mert a fenti tervezés tárgyát nem érinti.

- Tudomásom szerint a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.

- Tudomásom szerint a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást, szerkezetet, eljárást vagy számítási módszert nem alkalmaztam.

- Nyilatkozom továbbá, hogy az adott tervezési feladatra a tervezés során teljes körűen azonos módszert alkalmazott a bevont szakági tervező (amennyiben szükséges) a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására.

- Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c) - h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtörtént, az egyeztetések tartalma a követelmények teljesítésének módja a műszaki leírásban rögzített.

- A jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció típusát és számát ahol szükséges szerepeltettük.

- A megrendelő tájékoztatása szerint az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény, terület azbesztet nem tartalmaz.

- Felülírott, mint tervező jogosultságomat a névjegyzéki nyilvántartási szám feltüntetését is tartalmazó névjegyzéki bejegyzést, illetve annak megújítását bizonyító döntés egy csatolt másolati példányával igazolom.

Nyíregyháza, 2016. június

TERVEZŐI NYILATKOZAT - SZAKTERÜLETI

TŰZVÉDELMI Tervezői NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy jelen terv készítése során jelen tervezési feladat tárgyát képező létesítmények tűzvédelmi osztályba sorolása a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és előírások szerint nem szükséges.

MUNKAVÉDELMI Tervezői NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a jelen Kertépítészeti engedélyezési tervdokumentáció terveinek készítése során megfeleltünk a terv kiadásának idején hatályos munkavédelmi követelményeket megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak. Felhívom a megrendelő és jelen tervből kivitelezést végző figyelmét arra, hogy valamennyi munkavégzés során (felvonulás – előkészítés – bontás – építés - takarítás) a munkavédelmi követelményeket megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelő munkavégzés és ezek betartása, valamint a kivitelező saját munkavédelmi szabályzatának betartása kötelező és a kivitelező feladata.

Felhívom továbbá a kivitelező figyelmét arra, hogy az elvégzett közmű egyeztetések nem helyettesítik a kivitelezés elkezdését megelőző közmű nyomvonal kitűzéseket, melyeket a közmű gazdával (szolgáltatóval) kell elvégeztetni a kivitelezés megkezdése előtt. Az érintett és kitűzött közművek nyomvonala mentén 1-1 m-es körzetben csak kézi földmunka végezhető – amennyiben az érintett közmű gazda (szolgáltató) másképp nem rendelkezik.

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak. A szükséges szakhatósági (kezelői) egyeztetést elvégeztük – amennyiben a tárgy vonatkozásában szükséges volt.

…………………………..

Lipcsei Ágnes

Okl. táj- és kertépítész mérnök

K-1-15-0299/15-20

4400 Nyíregyháza

Kiss E. u. 30/A

Nyíregyháza, 2016. június

TERVEZŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

ELŐZMÉNYEK

A Bencs Villa környezetének rendezésével a B5 Építészstúdió Kft. közvetítésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bízta meg társaságunkat. A tervezés megkezdése előtt Mogyorósi Judit turisztikai szakértővel és Orémusz Maja intézmény vezetővel tisztáztuk az épület- és környezet rekonstrukcióra vonatkozó alapvető turisztikai- és működtetési elvárásokat, szándékokat. A környezet rendezéséről, a kert jelenlegi állapotáról tervelőzmény tudomásunk szerint nincs.

ALAPADATOK

Tervezési alapadatként megkaptuk a terület geodéziai felmérését, valamint az épületrekonstrukció munkaközi terveit. A tervlapokon feltüntetett belső út és parkoló helyszínrajzát alapadatként vettük át a fent megnevezett építész tervező irodától.

A tervezési terület cca. 0,3 ha, azaz több, mint 3000 m2.

KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A KERTÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓ TURISZTIKAI TEMATIKÁJA HELYI KERT- ÉS VÁROSTÖRTÉNETI ALAPOKON

A Sóstói úti villasor egyik impozáns épülete a Bencs Villa. Az épület az egykori polgármester lakhelye volt - itt élt családjával dr. Bencs Kálmán, a villa építtetője és névadója. Bencs Kálmán Bencs László legkisebb fia volt, aki 1918-ban lépett apja nyomdokaiba. Ekkor választották polgármesterré.

Bencs Kálmán 1884-ben született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd jogi tanulmányokat folytatott és Kolozsvárott lett a jogtudományok doktora. Előbb ügyvédi irodában dolgozott, majd joggyakornoki minőségben lépett a város szolgálatába.

Dr. Bencs Kálmánnak polgármesterként az volt a célja, hogy Nyíregyházát a modern városok sorába emelje. Hivatalba lépése után első sikere a város és a megye első szakirányú középiskolájának, a felső kereskedelmi iskolának (ma Széchenyi István Szakközépiskola) a megnyitása volt. A Károlyiakkal kötött örökváltság 100. évfordulóján, 1924 őszén országos mezőgazdasági, ipari és kulturális kiállítást szervezett. Másfél héten át Nyíregyháza látta vendégül az országot, amely ekkor kapta meg – elsősorban a parkjainak köszönhetően – a virágos jelzőt. Az ő idejében épült fel a Pénzügyi Palota (ma a Jósa András Múzeum épülete), a megyei rendőrkapitányság, egy új kétemeletes kórházi pavilon, a Luther-ház és a katolikus bérház. Sóstón hidegstrand létesült és megtörtént a később kiépített repülőtér alapozása is. Városirányító és városszépítő munkáját a kormányzó 1924-ben Magyar Királyi Kormányfőtanácsosi cím adományozásával ismerte el. 1934. december 27-én hivatalba menet halt meg szívszélhűdésben.

A Bencs család villája 1927-ben épült. A második világháborút követően előbb tüdőszanatórium volt, majd óvoda lett. 1989-től tanszálloda, a város vendégháza. Napjainkban a kultúra és a művészetek otthona.

Ilyés Gábor helytörténész nyomán

A Sóstói úti villasor kialakulásának korszaka a XIX-XX. századfordulótól az I. Világháború kitöréséig terjedő időszak. A Sóstói úti villasor a nyíregyházi jómódú polgárok nyaralóhelye volt eredetileg. A legrégebbi - részben még ma is látható patinás épületek - a kb. 140 éve álló sóstói Svájci lak mintájára épültek, melyeken túlnyomórészt keresztgerendás téglafalakat láthatunk, elől egy meglehetősen nagy terasszal. A tetőt általában faragott oszlopok tartják, a deszka tornác mintái kivágott szívek, tulipánok stb.

A nyaraló épületek többsége kis alapterületű, manzárdos (kétszintes) villa. Vékony falak, csak a konyhai használatra épült kémény - az idényszerűség bizonyítékai. Az egykori nyaralók ma már átépítve, bővítve, téliesítve állnak. A háború előtti időszak épületei - köztük a Bencs Villa - már állandó lakásként épült.

A Sóstói úton, a régi Bencs-telken Bencs László legkisebb fia - Dr. Bencs Kálmán - bankkölcsön segítségével építkezett.

A városszépítő Bencs Kálmán fejlett művészi érzékkel kezdte el a közterek és a Sóstó szobrokkal történő díszítését. A központilag is támogatott ínségmunkák segítségével létesült a sóstói „hideg" strand, akkor született meg a repülőtér gondolata is. Az idősebb Bencs Kálmán nevéhez fűződik a város egyedülálló zöldfelületi rendszerének megalapozása. Bencs halálával (1934) a nagyratörő városrendezési tervek alábbhagytak.

Dr. Margócsy József helytörténész nyomán

A kertben elhelyezett információhordozókon a villasor történetét, a villakertek tipikus növényanyagát kívánjuk bemutatni, helyet hagyva egyes dendrológiai értékek kitáblázásának is három nyelven - azaz latinul - magyarul és angolul.

A KERTÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓ MŰSZAKI, KERTÉPÍTÉSZETI VONATKOZÁSAI:

Kerítések

A kerítések a Megbízó építész tervező iroda kompetenciájába tartoznak.

Burkolatok

A tervezési területen kis- és nagy elemes térkőből terveztünk burkolatokat.

A Sóstói úti előkert térburkolata, mely körbeöleli a villát is tervezőirodánk kompetenciája volt. A hátsó (Botond utca felőli) parkoló és rendezvénytér burkolatát, az arra vonatkozó adatokat a közlekedési szakági terv tartalmazza.

A villa közvetlen környezetében LEIER Castrum natúr füstantracit térkövet terveztünk 8 cm vastag kivitelben cementtel stabilizált, szórt és szórt, tömörített alépítményen (KK/3 tervlap szerint Térburkolat '4', 614 m2).

Ugyanezen szín jelenik meg hátul a parkolótól indulva és a rendezvénytér rasztereit adva (KK/3 tervlap szerint Térburkolat '3') 185 m2-en. Ez utóbbi burkolat mennyiség és alépítmény a közlekedésépítési szakági munkarészben szerepel, akár csak az a tervlap szerint Térburkolat '2'-ként jelzett terület (247 m2), mely LEIER Castrum natúr riolitsárga, 8 cm vastag térkőből létesül a rendezvénytér nagy felületein.

A parkoló felszíneket 8 cm vastag, szürke színű LEIER Piazza térkőből terveztük a Technikai útmutató M-010 jelű rakatképe szerint (KK/3 tervlap szerint Térburkolat '1' 250 m2). Ez utóbbi burkolat egyéb műszaki, minőségi, mennyiségi paramétereit is a közlekedési szakági munkarész tartalmazza.

A parkoló szegélyét a közlekedésépítési szakági terv tartalmazza, akár csak a burkolatok magassági vonalvezetését és a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldását. Az általunk tervezett burkolatok szegélye min. 1,5 mm vastag, 30 cm széles horganyzott lemez, vagy a választott térburkolat színéhez illeszkedő maximum 50 cm hosszúságú sorszegély kő süllyesztett kivitelben, beton alapgerendába fogva. Ugyanezen szegély előírt a rendezvénytér körül is. A terven szereplő összes süllyesztett szegély hossza 514 m, melyből 141 m a közlekedési szakági tervben előírt, mert az a rendezvénytérhez tartozó műszaki építmény.

Lépcsők, támfalak

A meglévő támfalakat bontjuk, új lépcsősor és pofafalak létesülnek a területen. A lépcsők LEIER CASTRUM 60x36x12 cm méretű lépcsőblokk füstantracit melírozott színben, a lépcsők pofafala a térburkolattal harmonizáló színű és kivitelű LEIER ARCHITEKTURA kerti elem feketemárvány natúr színben Kant fedlappal feketemárvány natúr színben.

Vízarchitektúra

A vízarchitektúra oroszlános hátfala és medencéje helyszíni felmérés alapján mint helyreállító jellegű szakipari (kőműves, festő, burkoló, műköves) munka felújítandó.

A közlekedésépítési-, vízellátási és csapadékvíz elvezetési szakági terv új vízbekötés és vízelvezetés terveit tartalmazza. A rekonstrukció kapcsán az új bekötések kiépítésére csak akkor van szükség, ha a közmű feltárások során a meglévő infrastruktúra felújítása gazdaságtalannak, nem kivitelezhetőnek bizonyul. A rekonstruált kút vízgépészeti berendezéseit elektromos árammal ellátó rendszer rekonstrukciójáról, vagy új energia ellátásról szintén gondoskodni kell.

Csapadékvíz elvezetés

A területen jelentős felszínt burkoltunk, e felszínek csapadékvíz elvezetéséről zártan. de telken belül kell gondoskodni. A keskeny járdák, sétányok felszíni vízelvezetése történhet a zöldfelületek felé történő lejtetéssel, az 1,8 m-es szélességet meghaladó térburkolatok felszíni csapadékvizeit öntöttvas betétes vonal menti folyóka rendszerek és víznyelők segítségével kell összegyűjteni és koncentráltan eljuttatni a befogadóba, vagy a telken belül kialakított átmeneti tárolóba, szikkasztóba. A csapadékvíz elvezetésről önálló szakági terv készült.

Növényalkalmazás

Tervünk jelentős irtási munkát tartalmaz, mert az utóbbi évtizedek jó szándékú, de hozzá nem értő örökzöld erdő telepítésétől a rekonstrukció során meg szeretnénk válni. Úgy gondoljuk, hogy a betelepítés szakmaiatlan volt és a felújítás most lehetőség a szakmai alapokon nyugvó újragondolásra. A terület keleti oldalán lévő platánokat, hársakat stb. minden eszközzel meg kell tartani és meg kell védeni a jövőben is.

A tervezett növényállomány háromszintes, intenzív telepítési sűrűségű, konténeres kertészeti anyaggal kivitelezendő.

A növénytelepítés műszaki-, technológiai részleteiről egy későbbi fejezetben írunk még.

Csapadékvíz utánpótlás, vízellátás

Süllyesztett csapszekrényes kerti locsolócsap hálózat létesül a területen vonatkozó szakági terv szerint. A kert 20 m-es tömlőhosszal beöntözhető.

Díszvilágítás, elektromos energia ellátás

A kert díszvilágításáról modern lámpatestekkel (17 db), 2 db épület homlokzatot megvilágító fényvetővel, valamint burkolatba épített, átjárható világítással (14 db) gondoskodunk. Kiviteli terv szinten szükséges a kert elektromos energia ellátásának, belső elektromos hálózatának; a rendezvénytér elektromos energia ellátásának és a rekonstruált kút vízgépészetének működését biztosító energiaellátás megtervezése.

Kerti berendezések, felszerelések

A kertben öntött alumínium lábas, trópusi fa támlás padokat, támlás karfás székeket helyeztünk el.

A Sóstói út közterületi zöldfelületén és az É-i - várhatóan lépcsős - feljáró mellett belső világítással felszerelt modern információs tábla kapott helyet. A közterületi tábla magára a villára, a belső hirdető felület pedig a villabeli aktuális programra, továbbá a helyi villák és villakertek történetére hívná fel a figyelmet a kihelyezett információ révén. A rendezvényteret feltáró keleti kapu mellett kerékpártámaszokat helyeztünk el. A kert dendrológiai értékeire egyedi, 3 nyelvű felirattal ellátott (magyar, latin, angol) növénytáblák híják fel a figyelmet.

FAKIVÁGÁS-, FAVÉDELEM

A KÖZTERÜLETEKEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA ÉS PÓTLÁSA

- a 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet a fás szárú növények védelméről -

szerint

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

- A kivágás indoka:

A területen szükséges fakivágásokat a Bencs Villa környezetének kertépítészeti rekonstrukciója teszi szükségessé.

A kivágásra javasolt egyedekről lásd a vonatkozó helyszínrajzot is! (KK/2 BONTÁSI-, FAKIVÁGÁSI TERV 1:500)

- Az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozata csatolandó. (A városi főkertész, vagy más pillanatnyilag jogosult hatósági személy hozzájárulását e dokumentum alapján kell beszerezni!)

- Az érintett közterület neve: Nyíregyháza, Sóstói út 54.

Helyrajzi száma: 2185

Helyszínrajz: Lásd jelen tervdokumentáció KK/1. és KK/2 sz. tervlapjait!

- A fás szárú növény darabszáma, faja, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérője:

| Ssz. | Latin név | Magyar név | Mellmag-i törzs D ( | Állapot értékelése teendők | K! Kivágandó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 30 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 50 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 30 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 20 | Kiritkult, zavaró egyed, mely gátolja a közlekedést, kivágását a rekonstrukció indokolja botanikailag (nem tájba illő, nem illeszkedik a stíluskorszakhoz), egészségi állapotát tekintve | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 20 |  | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 20 |  | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 20 |  | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 20 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 20 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 10 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 10 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Thuja occidentális | nyugati tuja | 10 | magról vetett, kiritkult, szétlazult, csonka egyed | K! |
|  | Acer sp. | cukorjuhar | 40 | csonka, sérült, koránál és fajánál fogva széltörésre hajlamos egyed, kivágandó | K! |
|  | Platanus sp. | platán | 50 | értékes fa egyed, ifjítandó, tisztítandó |  |
|  | Platanus sp. | platán | 40 | értékes fa egyed, ifjítandó, tisztítandó |  |
|  | Tilia sp. | hárs | 20 | értékes fa egyed, a parkoló építés miatt sajnos kivágandó. | K! |
|  | Platanus sp. | platán | 70 | értékes fa egyed, ifjítandó, tisztítandó |  |
|  | Acer sp. | cukorjuhar | 20 | egészséges, fiatal egyed, de széltörésre hajlamos, a parkoló építés miatt sajnos kivágandó | K! |
|  | Acer sp. | cukorjuhar | 10 | egészséges, fiatal egyed, de széltörésre hajlamos, a parkoló építés miatt sajnos kivágandó | K! |
|  | Acer sp. | cukorjuhar | 400 | egészséges egyed, de széltörésre hajlamos, megmarad, ifjítandó, tisztítandó szükség szerint |  |
|  | Prunus sp. | szilva | 10 | megmaradó fiatal, egészséges egyed, a rendezvény tér építése miatt kivágandó |  |
|  | Platanus sp. | platán | 60 | értékes fa egyed, ifjítandó, tisztítandó |  |
|  | Tilia sp. | hárs | 10 | értékes fa egyed, ifjítandó, tisztítandó |  |
|  | Prunus cerasifera 'Nigra' | vérszilva | 10 | koncepciótlanul telepített, görbe törzsű, torz, az értékesebb hársat zavaró egyed. kivágandó | K! |
|  | Betula sp. | nyír | 10 | koncepciótlanul telepített, torz, törésre hajlamos egyed, kivágandó | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 40 | Exponált helyen lévő, egészséges örökzöld |  |
|  | Picea abies | közönséges luc | 30 | Az új sétány vonalvezetésébe eső egyed, kivágandó | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 20 | Az új sétány vonalvezetésébe eső egyed, kivágandó | K! |
|  | Picea abies | közönséges luc | 30 | Exponált helyen lévő, egészséges örökzöld |  |
|  | Magnolia sp. | Liliomfa | 10 | Exponált helyen lévő egészséges bokorfa |  |
|  | Bizonytalan |  | 20 |  | K! |
|  | Bizonytalan |  | 30 |  | K! |
|  | Thuja occidentális 'Smaragd' | nyugati tuja | 10 | oszlopos örökzöld, egészséges, az épület felújítást ellehetetleníti, ezért kivágandó | K! |
|  | Thuja occidentális 'Smaragd' | nyugati tuja | 10 | oszlopos örökzöld, egészséges, az épület felújítást ellehetetleníti, ezért kivágandó | K! |

Megjegyzés:

Az épület D-i oldalánál álló tujasor (25 m hosszú sorban) kivágandó. Meg még máshol is. Összesen 58 m (kb. 1 db/2m, azaz 29 db).

Összes kivágandó törzsátmérő: 500 cm (23 db)

Megmaradó fa, melynek törzse körbekalodázással védendő: 9 db (9 x 8 m2 palánk = 72 m2)

Jelen terv szerint telepítendő fák darabszáma: 25 db (min. 16-os törzskörméretű fák telepítése tervezett (=5 cm), azaz lombhullató fák telepítése révén 130 cm elveszett törzskörméret pótlódik.

A maradék 370 cm törzsátmérőben elveszett zöldfelületi érték pótlása az alábbiak tervezett telepítése révén valósulhat meg:

- elterülő örökzöld - 9 db

- szoliter cserje - 14 db

- sövény 445 m2 – min. 2 db/m2 = 890 db (tervezett egyedszám: 1566 db)

- talajtakaró - 216 m2 – min. 3 db /m2 = 648 db (tervezett egyedszám: 578 db)

- évelő - 68 m2 – min. 6 db/m2 = 408 db (tervezett egyedszám: 274 db)

- A kivágás kivitelezésének részletes leírása csatolandó.

A fakivágás tartalmazza a tartóágak levágásakor és a törzs döntésekor a biztonsági védőtávolság betartását, védőőr vagy lekerítés alkalmazását, a tuskóirtásához szükséges burkolatbontást, a tuskóirtást, legallyazást és darabolást, a nyitott gödör elkerítését, a kitermelt növényi részek, talaj és törmelék elszállítását gépkocsival, lerakással együtt, a terveknek megfelelően a gödör szükség szerinti feltöltését, terület helyreállítását.

A kivágandó fák eltávolítását a következő módszerekkel javaslom: kisméretű fák (törzskörméret 20 cm alatt, magasság 5 m alatt) esetében döntéssel, közép- és nagyméretű fák esetében (20 m magasságig) emelőkosaras autóról; amennyiben a fát emelőkosaras autóval nem lehet megközelíteni, kivágására alpinista technológia alkalmazását javaslom.

A fakivágások tuskókiemeléssel, vagy tuskórotálással fejeződnek be. A javasolt fakivágási technológia megválasztása a kivitelezővel folytatott egyeztetés után véglegesítendő. A fakivágást a tuskó gépi kiemelése követi, majd a kitermelt részek (gallyak, törzsek, tuskók) elszállítása. A tuskókiemelés után a kikerülő termőföldet vissza kell tölteni és a hiányzó mennyiséget pótolni kell. A teljes építést és közműkiváltást megelőző előkészítő munkák része a Kérelem Favédelmi-, fakivágási- és fapótlási terve alapján megmaradó fák védelme. A favédelem a teljes lombkorona és gyökérvédelemre kiterjed az építés ideje alatt, az altalaj minimum heti egyszeri öntözésével. A megmaradó fák 2x2 méteres kalodával védendők, min. 2 m magasságig ápolásuk és védelmük érdekében.

- A pótlásra vonatkozó nyilatkozat, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével, csatolandó.

Kérem figyelembe venni jelen tervdokumentáció Növényalkalmazás, telepítés fejezetét! A fakivágás révén elveszett zöldfelületi érték pótlása a szerint történik.

Mellékletek:

A b., c., e., és f. pontok szerint:

- Hozzájáruló nyilatkozat

- Helyszínrajz

- Kivágás kivitelezésének leírása

- Pótlásra vonatkozó nyilatkozat

A kérelmező aláírása:

……………………………………………………………………………………………………………………

Dátum:………………………………………………………………………………………………………………

BONTÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

| Ssz. | Munka leírása: | Mennyiség: |
| --- | --- | --- |
| BONTÁSOK: |  |
|  | Drótfonatos kerítés bontása építész tervezői kompetencia | - |
|  | Lábazatos kerítés bontása (Sóstói út) építész tervezői kompetencia | - |
|  | Lábazatos kerítés bontása (Botond utca) építész tervezői kompetencia | - |
|  | Kiselemes térkő burkolat bontása ebből térkő: ebből szórt alépítmény (25 cm): | 366 m2 22 m3 92 m3 |
|  | Süllyesztett kerti szegély bontása ebből szegélyelemek: ebből beton alapgerenda: | 387 m 4 m3 4 m3 |
|  | Beton szegély bontása törmelék: | 118 m 5 m3 |
|  | Járólap burkolat bontása törmelék: | 64 m2 16 m3 |
|  | Beton burkolat bontása törmelék: | 81 m2 17 m3 |
|  | Gyepbeton burkolat bontása törmelék: | 132 m2 33 m3 |
|  | Beton folyóka bontása törmelék: | 17 m 1 m3 |
|  | Kandeláberek bontása törmelék: | 25 db 1 m3 |
|  | Szalonnasütő bontása törmelék: | 1 db 1 m3 |
|  | Zászlótartó rudak bontása törmelék: | 3 db 1 m3 |
|  | Kivágandó lombhullató fa törmelék: | 23 db 29 m3 |
|  | Kivágandó örökzöld (becslés) törmelék: | 29 db 29 m3 |
|  | Irtandó lombhullató sövény, örökzöld sövény ... törmelék: | 233 m2 45 m3 |
|  | Gyepnyesés (4 cm mélységig) törmelék: | 1988 m2 79 m3 |
|  | Meglévő pavilon áthelyezése törmelék: | 1 db 0 m3 |
|  | Maradó fák körbe kalodázása | 9 db |
|  | Szökőkút bontása törmelék: | 1 db 2 m3 |
| ÖSSZES TÖRMELÉK: | 259 m3 |

KERÍTÉSEK

| Ssz. | Munka leírása: |
| --- | --- |
| KERÍTÉSEK |
|  | Új lábazatos kerítés építése kapukkal majdani kiviteli terv szerint - Sóstói út Építész tervezői kompetencia |
|  | Új lábazatos kerítés építése kapuval majdani kiviteli terv szerint - Botond utca Építész tervezői kompetencia |
|  | Drótfonatos kerítések építése idomacél oszloprendszeren feszített kivitelben (É-i és D-i oldalon egyaránt telekhatárra történő visszahelyezéssel) Építész tervezői kompetencia |

UTAK, BURKOLATOK, LÉPCSŐK, TÁMFALAK

| Ssz. | Munka leírása: | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| BURKOLATOK |  |
|  | Térburkolat építése LEIER Castrum natúr 5 és 8 cm vastag térkövekből terv szerint (lásd KK/3 tervlap) Térburkolat '4' - előkert és Bencs-villa környezete - füstantracit (A 8 cm vastag térburkolat helyét, mely 297 m2 a KK/4 jelű tervlapon tüntettük fel.) A következő (zárójeles) burkolatok a közlekedési szakági tervben szerepelnek: (Térburkolat '3' - raszterek a rendezvénytéren és a parkolóban - füstantracit 185 m2; Térburkolat '2' - rendezvénytér felületei - riolitsárga 247 m2; Térburkolat '3' - parkoló - LEIER Piazza 8 cm vastag, szürke Technikai útmutató M-010 jelű rakatképe szerint 250 m2) Alépítmény (614 m2): Munkaárok: Rétegrend: 8 (5) cm térkő burkolat 3 cm Z 0/4 ágyazó réteg 15 cm CKT stabilizált burkolatalap 15 cm homokos kavics védőréteg, vagy M22 tr( 95 % 50 cm tömörített altalaj tr( 85 % | 614 m2 614 m2 251,7 m3 49,1 m3 18,4 m3 92,1 m3 92,1 m3 307 m3 |
|  | Süllyesztett kerti szegély készítése min. 1,5 mm vastag 30 cm széles horganyzott acél szegély szalagból beton alapgerenda megtámasztással, vagy térburkolat színe szerint kiválasztott Leier sorszegély kőből (max. 50 cm hosszú/elem) Tervezői megjegyzés: További azonos kivitelű szegély épül (141 m) a közlekedési szakági terv szerint a rendezvénytér burkolata körül. Alépítménye: Munkaárok: Beton alapgerenda: | 369 m 4 m3 4 m3 |
|  | Útszegély készítése beton alapgerenda megtámasztással LEIER Quartz 40x20x15 cm Tervezői megjegyzés: Közlekedési szakági terv szerint létesül a parkoló körül. | 0 m |

| Ssz. | Munka leírása: | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| LÉPCSŐK, TÁMFALAK |
|  | Monolit elemes lépcső építése LEIER CASTRUM 60x48x12 és 24x48x12 cm méretű lépcsőblokk elemekből füstantracit melírozott színben. Lépcsőfokok a felújított szökőkút két oldalán 2 x 9 lépcsőfok, 1 lépcsőfok = 2 db 60 cm méretű és 1 db 24 cm méretű elem az elemek között 1,5 cm-es fúgával fektetve; összesen 36 db nagy elem és 18 db kis elem (az egymást követő lépcsőfokok építésekor a rövid elem váltakozóan kerül a jobb, illetve a bal szélre) Tervlap szerint: KK/6 - Lépcső és támfal részletterve Alépítmény: min. C16 vasbeton alépítmény munkaárok | 10 m2 (2 x 5 m2) 7,2 m3 7,2 m3 |
|  | Lépcső pofafalak építése LEIER ARCHITEKTURA kerítéselemekből feketemárvány natúr színben; LEIER Kant fedlappal, feketemárvány natúr színben Tervlap szerint: KK/6 - Lépcső és támfal részletterve Alépítmény: min. C16 beton alépítmény (4 x 1,1 m3) munkaárok | 6,3 m2 (4 x 1,56 m2) 4 x 4 fm = 16 fm (4,0 m2) 4,4 m3 4,4 m3 |
|  | Támfal építése LEIER ARCHITEKTURA kerítéselemekből feketemárvány natúr színben; Változó magasságban (2-4 sorban) LEIER Kant fedlappal, feketemárvány natúr színben Tervlap szerint: KK/6 - Lépcső és támfal részletterve Alépítmény: min. C16 beton alépítmény (40x80 cm) munkaárok | 15 fm (9,1 m2) 15 fm (3,8 m2) 4,8 m3 4,8 m3 |
|  | 'Gyeppad' létesítése 2 sorban rakott LEIER ARCHITEKTURA kerítéselemekből feketemárvány natúr színben; LEIER Kant fedlappal, feketemárvány natúr színben Alépítmény: min. C16 beton alépítmény (40x80 cm) munkaárok | 13 fm (5,2 m2) 13 fm (3,3 m2) 4 m3 4 m3 |

NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS

- Talaj előkészítés

      - Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 m3-es ültető gödörbe; cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m3 ültető gödrökbe; fák,fenyők és magas örökzöldek 1x1x1 m3-es ültető gödrökbe. )

      - Marha szerves trágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 db)

      - Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE

- Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése

      - Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés)

      - Beiszapolás

      - Ültetés, teljes feltöltés

      - Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül)

      - Lombhullató fák kötözése és karózása 1 db karóval. A karó min. 6 cm átmérőjű, telített fenyő, vagy egyéb keményfa, teljes keresztmetszetű (nem felezett), közterületi beépítésre alkalmas szálkamentes kivitelű, műszaki és esztétikai minősége I. o. A karó mindig az uralkodó szélirány felőli oldalon legyen! Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy fakötöző készlettel, parittyával történjen.

- Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése

      - Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés)

      - Beiszapolás

      - Ültetés, teljes feltöltés

      - Öntözés

- Gyepesítés

      - Gyomirtás

      - Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (20 kg/m2)

      - Netlon háló terítése.

      - Humuszterítés

      - Gereblyézés, magágy készítés

      - Fűmag és komposzt keverékének kiszórása

      - Hengerezés

      - Öntözés

A területen vetéses szórás helyett a gyepszőnyeg terítést javaslom.

A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok.

A növénytelepítés kizárólag konténeres növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 2x iskolázott, földlabdás, faiskolai példányok. Törzs körméretük min. 16 cm. A telepítésre javasolt konténeres cserjék mérete min. 40/60 cm, a talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek minimális magassága 1,5 méter, az elterülő örökzöldek hajtáshosszának minimális mérete 60 cm.

| Ssz. | Munka leírása: | Mennyiség: |
| --- | --- | --- |
| NÖVÉNYZET: |  |
|  | Lombhullató fa | 25 db |
|  | Elterülő örökzöld | 9 db |
|  | Szoliter cserje | 14 db |

|  | Sövény (vált. db/m2) | 445 m2 1152 db |
| --- | --- | --- |
|  | Díszfű (óriás) | 6 db |
|  | Talajtakaró (vált. db/m2) | 216 m2 578 db |
|  | Évelő (vált. db/m2) | 68 m2 274 db |
|  | Gyep | 1600 m2 |

| Ssz. | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
|  | Fa karók és kötöző anyag – min. 1 db karó /fa ( min 60 mm, hegyezett, gőzölt, csiszolt, szálkamentes gömbfa, min. 3 cm széles fa kötöző szalag, vagy parittya | 25 db |
|  | ( 60 mm bordás drén az ültetőgödrök aljára és a behelyezett földlabda oldalához tekerve 20 cm-es terepszint feletti kivezetéssel (1,5-2 m/fa, fenyő) | 50 m |
|  | Helyszínre hozandó termőföld részleges talajcseréhez | 50 m3 |
|  | Elszállítandó degradált termőföld | 50 m3 |
|  | Talajfertőtlenítő 30 dkg/m3 | 10 kg |
|  | Fűmag, opcionális, de nem javasolt 6 dkg/m2 | 96 kg |
|  | Gyepszőnyeg opcionális, de erősen javasolt | 1600 m2 |
|  | Netlon háló | 2000 m2 |
|  | Kerti BAUPLAST műanyag speciális szegélyszalag fektetése a gyep és betelepített felületek szétválasztásához süllyesztett, nem látszó kivitelben | 340 m |
|  | Kertépítészeti dekor mulcs a telepítés közein, ellenőrzött kéreg őrleményből 7 cm vastagságban. (Figyelem: minél nagyobb a kéreg őrlemény, annál nehezebb a vastagságot betartani. Ha nem finomra őrölt kertészeti dekor mulcs terítés történik, akkor jelentősen megnőhet a beültetett felszínek takarásához szükséges mulcs mennyisége. Erdészeti durva kéreg apríték felhasználása esetén a származást és minőséget igazolni kell. | 1050 m2 73 m3 |
|  | Süllyesztett csapszekrényes kerti locsolócsapok kiépítése külön szakági terv és kapcsolódó költségvetés alapján történik. |

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

| SSz. | Latin név | Magyar név | Méret | Darabsz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FÁK |
|  | Acer platanoides 'Fassens's Black' Acer platanoides 'Deborah' | Korai juhar, vörös levelű Tarka levelű juhar | 12/14 12/14 | 1 1 |
|  | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Oszlopos jegenye gyertyán | 12/14 | 7 |
|  | Prunus fruticosa 'Globosa' | Gömb cseplesz | 300/350 | 9 |
|  | Tilia tomentosa 'Szeleste' | Szeleste hárs | 12/14 | 6 |
|  | Tilia platyphyllos | Nagylevelű hárs | 12/14 | 1 |
| ÖSSZESEN | 25 db |
| CSERJÉK |
|  | Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | Törpe gömb puszpáng (3 db/m2) | 40/60 K 3L | 303 |
|  | Cornus alba 'Variegata' | Fehértarka levelű som (3 db/m2) | 40/60 | 63 |
|  | Deutzia hybrida 'Mont Rose' | Gyöngyvirágcserje (2 db/m2) | 30/40 K 3L | 38 |
|  | Hypericum inodorum 'Rheingold' | Szagtalan orbáncfű (2 db/m2) | 30/40 K 3L | 22 |
|  | Photinia x fraseri 'Red Robin' | Korall berkenye | 30/40 K 3L | 10 |
|  | Prunus laurocerasus 'Mari | Törpe babérmeggy (1 db/m2) | 40/60 FL 2xi | 4 |
|  | Ligustrum ovalifolium | Télizöld fagyal (4 db/m2) | 40/60 | 816 |
|  | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | Kerti gyöngyvessző (4 db/m2) | 60/80 K 3L | 220 |
|  | Weigela florida 'Mont Rose' | Rózsalonc (3 db/m2) | 30/40 K 3L | 90 |
| ÖSSZESEN MIN. | 1566 db |
| TALAJTAKARÓK |
|  | Cotoneaster dammeri 'Eichholz' | Szőnyeg madárbirs (2 db/m2) | 30/40 K 2L | 106 |
|  | Hypericum calycinum | Talajtakaró örökzöld orbáncfű (3 db/m2) | 30/40 K 2L | 21 |
|  | Jasminum nudiflorum | Téli jázmin (3 db/m2) | 30/40 K 2L | 117 |
|  | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Kék szőnyeg boróka (3 db/m2) | 30/40 K 3L | 12 |
|  | Lonicera pileata | Talajtakaró lonc (3 db/2m2) | 30/40 K 2L | 54 |
|  | Pachysandra terminalis | Japán kövérke (5 db/m2) | 30/40 K 2L | 30 |
|  | Pinus mugo 'Gnom' | Törpe fenyő (3 db/m2) | 30/40 K 3L | 21 |
|  | Rosa 'The Fairy' | Talajtakaró rózsa (3 db/m2) | 30/40 K 3L | 30 |
|  | Spiraea x japonica 'Golden Princess' | Sárga levelű törpe gyöngyvessző (3 db/m2) | 30/40 K 2L | 147 |
|  | Vinca major 'Variegata' | Tarka meténg (4 db/m2) | 30/40 K 2L | 40 |
| ÖSSZESEN MIN. | 578 db |
| ÖRÖKZÖLDEK |
|  | Juniperus x media 'Gold Coast' | Terülő arany levelű boróka | 80/100 2xi | 9 |
| ÖSSZESEN MIN. | 9 db |
| ÉVELŐK |
|  | Alchemilla mollis | Palástfű (6 db/m2) | 35/45 K 2L | 30 |
|  | Echinops banaticus 'Taplow Blue' | Bánsági szamárkenyér (4 db/m2) | CS 9x9 | 20 |
|  | Echinacea purpurea 'Magnus' | Bíbor kúpvirág (6 db/m2) | CS 9x9 | 36 |
|  | Geranium x magnificum | Pompás gólyaorr (4 db/m2) | CS 9x9 | 12 |
|  | Hemerocallis fulva | Sásliliom (4 db/m2) | CS11x11 | 44 |
|  | Lavandula officinalis | Kerti levendula (6 db/m2) | 15/30 K 2L | 42 |
|  | Miscanthus sinensis 'Gracilimus' | Japán díszfű | 15/30 K 2L | 6 |
|  | Nepeta cataria Nepeta x faassenii | Illatos macskamenta (4 db/m2) | CS9x9 | 24 |
|  | Pennisetum alopecuroides | Tollborzfű (4 db/m2) | CS9x9 | 44 |
|  | Rudbeckia hirta | Kúpvirág (4 db/m2) | CS9x9 | 16 |
|  | Salvia officinalis | Orvosi zsálya (6 db/m2) | CS9x9 | 24 |
| ÖSSZESEN MIN. | 274 db |

BERENDEZÉSEK

| Ssz. | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
|  | Támlás pad – mmcité Miela LME151 - alumíniumöntvény konstrukció, ülőke és támla fadeszkákból | 6 db |
|  | Kerti szék – mmcité Miela LME152 - alumíniumöntvény konstrukció, ülőke és támla fadeszkákból | 4 db |
|  | Információs tábla – mmcité IF130m - RAL 7016, porszórt | 3 db |

|  | Kerékpártámasz, mmcité STE 210 RAL 7016, porszórt | 6 db |
| --- | --- | --- |
|  | Egyedi kivitelű, kültéri, rögzített, három nyelvű növény jelölő táblák kihelyezése | 8 db |
| Közterületként használt rekreációs célú zöldfelületen a bútorok rögzítése kötelező. Rögzítés beton pontalapokban a burkolaton nem látszó és a felhasználók által nem oldható módon, gyártói utasítás szerint. |

VILÁGÍTÁS

| Ssz. | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
|  | Fényvető – Big White Adjust QRB111 - falfelület megvilágítására | 2 db |
|  | Burkolatba épített világítás – Big White DASAR WHITE, vagy SEMMELROCK Outdoor Pro (hidegfehér LED; gépjárművel átjárható) | 14 db |
|  | Világító oszlop– BIG WHITE SQUARE POLE 90 | 17 db |
|  | Kapcsolódó költségvetésünk csak a fényforrások beszerzési árát tartalmazza. Minden egyéb anyag, díj (a hálózat kiépítés és a szerelés kapcsán) külön szakági terv alapján költségelt és építendő. |

TERVLAPOK

#### Nyíregyháza – Sóstói út 54., hrsz.: 2185

Bencs Villa épületének felújítása és átalakítása - Környezetrendezés, kertépítészet

Kertépítészeti kiviteli terv	2016/732.

KK/1		helyszínrajz, Állapotfelvétel					1:250

KK/2		BONTÁSI-, FAKIVÁGÁSI TERV						1:500

KK/3		KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ						1:250

KK/4		KITŰZÉSI TERV							1:250

KK/5		NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV						1:250

KK/6		LÉPCSŐ ÉS TÁMFAL RÉSZLETTERVE					1:50

…………………………………………

Lipcsei Ágnes Okl. táj- és kertépítész mérnök K-1-15-0299/15-20

Nyíregyháza, 2016. június