## Fűtés szerelés
| Fűtés szerelés |  |  |  | Anyag | Díj | x Anyag | x Díj
1 | K-tétel | Rendszer kizárása, ürítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-131 | Radiátor szelep bontása | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-131 | Radiátor visszatérő bontása | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-131 | Automata légtelenítő bontása | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-111 | Menetes szerelvény leszerelése 1/2 " gömbcsap bontása | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-651-112-012-25-51421 | Termosztatikus fűtőtestszelep, felszerelve, HEIMEIER V-exakt típusú, előbeállítással, egyenes vagy sarok, nikkelezett kivitelben 1/2" 3512-02.000 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-652-216-001-25-11212 | Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelepre felszerelve, HEIMEIER K típusú, beépített érzékelővel, lopásvédelemmel ellátott gyűrűvel, 6-28°C 6020-00.500 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-656-312-002-25-13421 | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, HEIMEIER Regulux típusú, egyenes kivitelben 1/2" bm. 0352-02.000 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K-tétel | Radiátorkötés átalakítása | 64 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-612-121-110-11-13174 | Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 1100 mm hosszúsággal, ht:2473 Watt | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-612-000-600-11-13191 | Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-uNI típusú, 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-651-112-012-25-51421 | Termosztatikus fűtőtestszelep, felszerelve, HEIMEIER V-exakt típusú, előbeállítással, egyenes vagy sarok, nikkelezett kivitelben 1/2" 3512-02.000 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-652-216-001-25-11212 | Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelepre felszerelve, HEIMEIER K típusú, beépített érzékelővel, lopásvédelemmel ellátott gyűrűvel, 6-28°C 6020-00.500 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-656-312-002-25-13421 | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, HEIMEIER Regulux típusú, egyenes kivitelben 1/2" bm. 0352-02.000 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-411-102-002-01-11101 | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsek nélkül, felületvédelem nélkül 1/2" | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-411-103-003-01-11101 | 3/4" | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-411-104-004-01-11101 | 1" | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 47-401-004-001-05-91180 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton könnyű rozsdásodás esetén | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 47-424-002-800-05-12150 | Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX TISZAKORR típusú, alapozófestékkel vörös | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 47-444-002-001-05-12510 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX ASTRALIN típusú, zománcfestékkel fehér | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 47-464-002-001-05-12510 | Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, SUPRALUX ASTRALIN típusú, zománcfestékkel fehér | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-821-001-001-01-21101 | Fix csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, sima és vályús csőalátámasztások, csőtartó keretek típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, alapmázolva, beépítve. 0,01- 1,00 kg/db súlyig | 180 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-121-102-001-72-22213 | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Top típusú, 1/2" 28515 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-121-202-002-24-15301 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os 113-0007-00 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | Csatlakozás a meglévő fűtési rendszerhez | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K-tétel | Rendszer töltése, légtelenítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-999-211-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-999-224-004 | próbafűtés, radiátorok beszabályozása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-999-241-001 | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-999-241-002 | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0

## Víz- csatorna
| Víz- csatorna |  |  |  | Anyag | Díj | x Anyag | x Díj
1 | K-tétel | Rendszer kizárása, ürítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-tétel | Zuhanyzók bontása | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-211 | Falikút, mosdó, kézmosó szakszerű bontása | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-211 | Bontott falikút, mosdó, kézmosó visszaszerelése | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-213 | WC csésze szakszerű bontása | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-213 | Bontott WC csésze visszaszerelése | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-215-221-001-47-19131 | Falon kívüli WC vízöblítő tartály alsó pozícióba szerelhető, kifolyócső nélkül, álló WC csészéhez felszerelve. Anyaga: fújt HDPE műanyag. VALSIR Perk típusú, állítható öblítési vízmennyiség 9/6 liter, stop gombos VS846101 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-213-000-001-01-11935 | WC ülőke, krómozott csuklópánttal, Gyermek WC-hez | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-213-911-121-01-11311 | Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivitelben hátsó kifolyású,fehér 4031 59 01 sz. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-217-111-001-01-17111 | Zuhanytálca acéllemezből, kívül-belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló domborításokkal, csapteleppel, bűzzárral, tartozékokkal felszerelve, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-212-911-112-01-11203 | Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, sarok kivitelben bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 45x36 cm fehér 414545 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-241-111-201-55-51201 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, csapteleppel, leeresztő bűzelzáróval, sarokszelepekkel, falikorongokkal, kompletten felszerelve TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-213-111-201-55-53211 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, padlón álló kivitelben, felszerelve, öblítő tartállyal, falikoronggal, ülőkével kompletten TH 421I típ. hátsó kifolyású | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-261-154-004-11-11221 | Termosztatikus keverőegység, 30-48°C melegvíz előállításához, falon kívül felszerelt szekrényben elhelyezve és felszerelve BK 02513 típ. 1" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-282-332-050-41-00607 | Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL310NPr jelű, PE DN 50/75/110 HL310NPr | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-231-106-050-01-91011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K-tétel | Vízesblokkok meglévő csatornacsöveinek bontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-241-110-110-01-92011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-241-111-125-01-92011 | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-241-112-160-01-92011 | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-514-022-016-53-31021 | Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-mentes, többrétegű műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül. Anyaga: polipropilén UPONOR-UNIPIPE típusú, tekercsben szállított csővel átm. 16x2.00 (200m tek.) 1013371 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-830-021-018-71-87020 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre, 9 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K-tétel | Meglévő szennyvízhálózat kamerás vizsgálata, szükség szerint mosatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | Csatlakozás a meglévő víz- és szennyvíz hálózathoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-999-111-002 | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-999-111-004 | vezetékrendszer fertőtlenítése ANTSZ vízminta | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-999-121-002 | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0

## Szellőzés
| Szellőzés |  |  |  | Anyag | Díj | x Anyag | x Díj
1 | K-tétel | Konyhai elszívó ventilátor tartószerkezettel, felszerelve HELIOS MBW 200/6 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-tétel | Légfűtő ventilátor falra szerelhető kivitelben, tartószerkezettel HELIOS SH09 (9,0 kW) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-tétel | Egyedi gyártású nagykonyhai elszívó ernyő saválló lemezből átm. 160-as csőcsatlakozással felszerelve 1300x1000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-111-001-010-21-11202 | Spirálkorcolt könnyű lemezcső horganyzott acélszalagból, AIRVENT SP-AIR típusú, borda nélkül lv=0,50 mm átm. 100 mm SP-AIR 100/0.5-1000 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-111-002-016-21-11202 | átm. 200 mm SP-AIR 160/0.5-1000 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-113-022-016-21-12111 | Könyökidom, préselt, 90°-os, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 01-KP90 típusú, NA 200 01.160-KP90 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-521-211-001-51-10003 | Egycsöves radiális ventilátor egység, visszacsapó csappantyúval, szűrővel, (külön tételben kiírt süllyesztett kivitelű ventillátorházzal), felszerelve, HELIOS M1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-211-231-031-01-16111 | Ajtórács festett acélból, átlátást megakadályozó rögzített betételemekkel, ajtó vagy épületszerkezet síkjára szerelhető kivitelben, felszerelve, 300 x 75 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-252-221-015-21-10003 | Túlnyomás kibocsátó zsalu négyszög keresztmetszetű, műanyagból, robbanásbiztos kivitelben, felszerelve, AIRVENT WSK...EX típusú, WSK-10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-113-012-016-21-12711 | Végdugó SP-AIR csőbe horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 65-D/C típusú, NA 200 65.160-D/C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | Tartószerkezet | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K-tétel | Vésések, fal és födém áttörések | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 83-991-001-001 | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 83-991-001-004 | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 83-991-011-001 | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 83-991-011-004 | kezeléssel kapcsolatos kioktatás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0