## Nyíregyháza Sóstóhegyi u kerékp
TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. kerékpárút kialakítása miatt elektromos kiváltások
| Megnevezés | Mennyiség | Egység
| Feszmentesítés KIF kábel | 6 | DB
Földkábel hálózat
Szolgáltatás
| KÁBEL BONT.14KG/M ÁROK CSATORNÁBOL | 519 | FM
| KÖZTÉRI ELOSZTÓSZEKRÉNY BONTÁSA BETON . | 2 | DB
| BUJTATÁS VIZSZ.FÜGG. I-II.SULYCSOP.KÁBE | 6 | DB
| FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 398.37 | M3
| KÁBEL BONT.2KG/M ÁROK CSATORNÁBOL | 58 | FM
| FEDOTÉGLA FEDLAP CSATORNA FEDLAP BONTÁS | 12 | FM
| KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 57 | FM
| MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 602 | FM
| KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K | 7 | DB
| BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 33 | DB
| KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 15 | DB
| KIF.KÁB.FEKT.240MM2-IG | 520 | FM
| KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG | 15 | DB
| KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL | 2 | DB
| BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE | 6 | DB
| VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 77.5 | FM
| KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 9 | DB
| KIF.ZSUG.LEÁG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-I | 13 | DB
| MÜANYAG FEDLAP ELHELYEZÉS KÁBELÁROKBA | 485 | FM
| HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 37.28 | M3
| JELZOKO LÉTESÍTÉSE FÖLDMUNKÁVAL | 4 | DB
| RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 1 | DB
| KIF KÁBEL HUROKELL. MÉRÉS, JKV. KÉSZÍTÉ | 4 | DB
Anyag
| Kábeljelölő | 106 | DB
| Szalag kábeljelző | 2.408 | TEK
| Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri | 4 | KLT
| KIF-KÁBEL NAYY-J 4X150SM 1KV | 545 | M
| Végelz. 1kV beltéri 4x50-150 mm2 | 3 | DB
| ÖK 1kV 4x50-150mm2 +csav.hüv | 7 | KLT
| Elosztószekrény Kábeles 6x400A | 1 | DB
| Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos | 1 | DB
| Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" | 2 | DB
| Keretföldelés 1X1m | 1 | DB
| Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A | 3 | DB
| Bizt. aljzat szak. függ. 3X400A | 3 | DB
| Cső KPE D160x9,1 SDR 17,6 PE80 védő | 9 | M
| Leág. gyűrű 1kV 4x150/6-70mm2 SM/RM/SE | 13 | DB
| Leág.ÖK műgy. 1kV 4x95-150/4X16-95mm2 | 13 | DB
| Kábel fedlap műanyag | 485 | DB
| KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV | 87 | M
| ÖK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hüv. | 8 | KLT
| BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-II 50A / gG | 3 | db
| Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő | 34 | M
| Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 1 | DB
| Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm | 1 | DB
| Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm | 1 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 1 | DB
| KIF-KÁBEL NAYY-J 4X50SM 1KV | 11 | M
| Cső műa. osztott,pattintható 160/150véd | 34.5 | M
| Homok | 37.28 | M3
| Jelzőkő | 4 | DB
Vegyes
| Kitűzési alapdíj | 1 | ESET
| Kitűzés | 4 | PONT
| Földkábel bemérése | 653 | M
| Geod. kiszállási díj | 1 | DB
| Földkáb. fogy. csat. bemérése | 13 | DB
| Hirdetés (50 ügyfél) | 1 | DB
| Biztonság és egészségvéd. terv | 1 | DB
| Szakfelügyelet | 6 | DB
| Fénytechnikai mérés | 1 | DB
| Oszlopelhelyezés díja ( új ) | 4 | DB
| Forgalom szab. kitáblázás | 1 | DB
Közvilágítás
Szolgáltatás
| LÁMPAVEZ BONTÁS 1X3,3X1 SZÁL VÉDOCSOBOL | 24 | FM
| LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL | 2 | DB
| LÁMPATEST BONTÁS TARTOROL | 2 | DB
| OSZLRA TÖRT BIZT FEL-ÉS LEJUT KOSARAS G | 4 | DB
| LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU | 6 | DB
| LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR | 6 | DB
| LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS | 82 | FM
| VB.KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA 8M-TÖL | 4 | DB
| OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 265.2 | TKM
| SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B | 4 | DB
| RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 2 | DB
| VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 35.5 | FM
| FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 42.525 | M3
| KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS | 0.01 | KM
| ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG CSUP V.SZIG VEZETORE | 2 | DB
| SZAKASZBIZT.SZEKR.FELSZERELÉS | 1 | DB
| BIZT.SZEKR.BEKÖT CSUPASZ VEZETÉK | 1 | KLT
| LE- ÉS FELSZ. VÉDOCSO FELSZERELÉS | 1 | DB
| KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 62 | FM
| MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 62 | FM
| KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K | 9 | DB
| KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG | 2 | DB
| KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL | 1 | DB
| BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE | 3 | DB
| BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 7 | DB
| KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 3 | DB
| KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 10 | DB
| BURK.BONT,ASZF.5CM-TOL,BET 10CM FELETT | 15 | M2
| BURK.VÁGÁS ASZF.5CM-TÖL,BETON 10CM-TÖL | 30 | FM
| ALAPBETON 25CM-IG KÉSZITÉS | 15 | M2
| ASZF.BURK.HELYREÁLL. 6+4 CM VAST-IG | 15 | M2
| HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 2.56 | M3
Anyag
| Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló | 82 | M
| Lámpaoszlop Vasbeton L 9,8 | 4 | DB
| Feler.elem 4-70004/1 B támlemez N121 | 4 | DB
| Támlemez Vasbeton TC | 4 | DB
| Rúdcsavar tüzihorganyzott M20x450mm | 8 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M20mm | 16 | DB
| Alátét lapos tüzihorganyzott M20mm | 8 | DB
| Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147 | 8 | DB
| Lámpakar acél N382 B-21 7-70002 A1200mm | 4
| Lámpatest NA 70W ZAFIR12 PC | 4 | DB
| Fényforrás NA csőbúrás duplakis.cső 70W | 4 | DB
| Szerelvénylap közv.lptesthez 1 bizt.4x3 | 4 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M10mm | 4 | DB
| Alátét rugós tüzihorganyzott M10mm | 4 | DB
| Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 2 | DB
| Huzal horganyzott D8 mm | 1.6 | M
| Cső műa. osztott,pattintható 160/150véd | 5.5 | M
| SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV | 10 | M
| Leág.szorító AL/AL16-120/16-120csup/csu | 2 | DB
| Szakaszszekrény 1/160 1+1 csatlakozás | 1 | DB
| Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos | 2 | DB
| Szabadvezeték AASC 50 mm2 | 0.53 | KG
| Kábelsaru alu. 50mm2 10,5D földeléshez | 1 | DB
| Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13D | 1 | DB
| Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x30mm | 2 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 2 | DB
| Alátét rugós tüzihorganyzott M12mm | 2 | DB
| Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" | 2 | DB
| Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek | 0.176 | TEK
| Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs | 6 | DB
| Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz | 4 | DB
| Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő | 32 | M
| Csősapka 2-70509/1 N264 | 1 | DB
| Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő | 2 | M
| KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV | 80 | M
| Kábeljelölő | 11 | DB
| Szalag kábeljelző | 0.248 | TEK
| Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri | 9 | KLT
| ÖK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hüv. | 2 | KLT
| Elosztószekrény Kábeles 3x400A | 1 | DB
| Keretföldelés 1X1m | 1 | DB
| Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A | 3 | DB
| Biztosító betét NH-00 35A / gR | 1 | DB
| Rövidrezárósín NM/2 400A | 6 | DB
| Lámpakar B 31 | 2 | DB
| Beton (anyag+szállítás) | 1.5 | M3
| Aszfalt (anyag+szállítás) | 1.5 | M3
| Homok | 2.56 | M3
2017-10-02