## Záradék
Név : Bujtosi Városliget m6
Készítette:
Dr. Márkus Gábor
MG Építész Kft.
A munka leírása:
Bujtos Városliget
Készült: 2018. március 6.
A kivitelezéshez biztosítandó felvonulási létesítményeket, továbbá a kivitelezés előtt és közben felmerülő organizációs költségeket, az ajánlatadónak a teljes költségbe kell beleépíteni.
Költségbecslés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítés | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közlekedésépítési munkák | 0 | 0
Kiegészítő tevékenységek | 0 | 0
Szabadidő és sportlétesítmények | 0 | 0
Kamera | 0 | 0
Lámpa | 0 | 0
Gépészet | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 |  | Szakfelügyelet | 5 | költség |  |  | 0 | 0
3 |  | Védelembe helyezés tervezése | 1 | költség |  |  | 0 | 0
4 |  | Védelembe helyezés szükség szerint folyóméterenként 40 cm szélességgel számolva | 105.6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Írtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-001-009 | Gyepnyesés 4 cm mélységig | 6641.2 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 21-001-013.1 | Füvesítés sík felületen KITE pázsit fűmagkeverékkel | 1590 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 21-001-013.1 | Füvesítés sík felületen KITE pázsit fűmagkeverékkel, gyepfelújító jeleggel | 12870 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 21-002-001 | Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, illetve gyökérzettel átszőtt talaj termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 4034.2 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-006 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban | 1477.289 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-005 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gép erővel | 8796.2 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-002 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen, 95% | 2638.86 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-011-011 | Építési törmelék salak konténeres elszállítása, lerakása, megrendelő által kijelölt telephelyre 10,0 m3-es konténerbe | 47.62 | db |  |  | 0 | 0
9 | 21-011-011 | Munkahelyi depóniából építési törmelék salak konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 476.2 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | GÉPÉSZET - VÍZ 2720/3 és 2525/45 telekre |  |  |  |  | 0 | 0
| 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-004-4.2.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Fejtett föld tolása és elteregetés 20 m-ig | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-008-1.1.3 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közlekedésépítési munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-001-001 | Salak útpálya bontása, szegéllyel | 4762 | m2 |  |  | 0 | 0
0
2 |  | Parkosított zöldterület és berendezéseinek bontása és áthelyezése | 32 | db |  |  | 0 | 0
0
3 | 62-002-021.3 | Burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakítása, 100 cm-es elemekből, Semmelrock kerti szegély, 100x25x5 szürke beton megtámasztással, alapárok kiemeléssel | 5747 | m |  |  | 0 | 0
0
4 | 62-002-001.4 | Burkolatszegélyek, kiemelt szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással | 45 | m |  |  | 0 | 0
0
5 | 62-002-002.3 | Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával és megtámasztással | 862 | m |  |  | 0 | 0
0
6 | 62-003-006 | Térburkolathoz útépítési zúzottkő M56 mechanikailag stabilizált alapréteg 20 cm vastagságban | 6677.9 | m2 |  |  | 0 | 0
0
7 | 62-003-006 | Térburkolathoz homokos kavics ágyazat 10 cm | 6677.9 | m2 |  |  | 0 | 0
0
8 | 62-003-006 | Gumiburkolat alá M56 mechanikai stabilizáció készítése 20 cm vastagságban | 88.3 | m2 |  |  | 0 | 0
0
9 | 62-003-006 | Kavics fix rétegrend alá m56 mechanikai stabilizció készítése 10 cm-ben | 467 | m2 |  |  | 0 | 0
0
10 | 62-003-006 | Futópálya alá M56 mechanikai stabilizáció 27 cm | 1563 | m2 |  |  | 0 | 0
0
11 | 62-003-051.2 | Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop Grande Kombi zúzalékágyra fektetve | 1031 | m2 |  |  | 0 | 0
0
12 | 62-003-051.2 | Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop egyedi minta szerint zúzalékágyra fektetve | 1208 | m2 |  |  | 0 | 0
0
13 | 62-003-051.2 | Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop 3. minta szerint zúzalékágyra fektetve | 4438.9 | m2 |  |  | 0 | 0
0
14 | 92-001-001.4 | Esésvédő öntött anyagában színezett gumiburkolat +5 cm 2/4 alátétlemez | 88.3 | m2 |  |  | 0 | 0
0
15 | 92-021 | Polytan-M réteg futókörre | 1563 | m2 |  |  | 0 | 0
0
16 | 63-103-001 | Vízáteresztő aszfaltréteg VRA-8 | 1563 | m2 |  |  | 0 | 0
0
17 |  | Kavics-fix panel | 467 | m2 |  |  | 0 | 0
0
18 |  | Kavics feltöltés + túltöltés 12/25 mm | 467 | m2 |  |  | 0 | 0
0
19 |  | Szintbeállító gyűrű és tartozékainak elhelyezése aknafedlap alá | 12 | db |  |  | 0 | 0
20 |  | Kiegyenlítő aszfaltréteg max. 4 cm magasságig a László utca alatt | 159 | m2 |  |  | 0 | 0
21 |  | Fák körül vízáteresztő stabilizált burkolat | 5.31 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tevékenységek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Megmaradó fák kalodázása | 327 | db |  |  | 0 | 0
2 |  | Megmaradó fák kezelése | 327 | db |  |  | 0 | 0
3 | 91-001-002.2 | Gödörásás facsemete ültetéshez, termőfölddel felöltés, szerves trágyázás | 84 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 91-003-001.1 | Facsemete ültetés 3 oldali kikarózással
|  | TILIA TOMENTOSA 'SZELESTE' | 36 | db |  |  | 0 | 0
|  | PRUNUS x EMINENS 'UMBRACULIFERA' | 17 | db |  |  | 0 | 0
|  | CRATAEGUS MONOGYNA 'STRICTA' | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | ALNUS GLUTINOSA | 13 | db |  |  | 0 | 0
5 |  | Sövénycserje telepítése
|  | LIGUSTRUM OVALIFOLIUM | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | VIBURNUM 'PRAGENSE' | 44 | db |  |  | 0 | 0
|  | HIBISCUS SYRIACUS ’LADY STANLEY’ | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | HIBISCUS SYRIACUS ’BLUE BIRD’ | 22 | db |  |  | 0 | 0
|  | HIBISCUS SYRIACUS ’WOOD BRIDGE' | 28 | db |  |  | 0 | 0
|  | HIBISCUS SYRIACUS ’JEANNE D'ARC' | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | CORNUS ALBA 'KESSELRINGII' | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | CORNUS ALBA 'SIBIRICA' | 20 | db |  |  | 0 | 0
|  | CORNUS ALBA 'WESTON BIRT' | 13 | db |  |  | 0 | 0
|  | CORNUS STOLONIFERA 'FLAVIRAMEA' | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | CORNUS SANGUINEA 'VIRIDISSIMA' | 11 | db |  |  | 0 | 0
|  | PYRACANTHA COCCINEA 'KASAN' | 50 | db |  |  | 0 | 0
|  | FORSYTHIA x INTERMEDIA | 10 | db |  |  | 0 | 0
|  | BUDDLEIA DAVIDII 'ROYAL RED' | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | BUDDLEIA DAVIDII 'EMPIRE BLUE' | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | BUDDLEIA DAVIDII 'FASCINATION' | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | PYRACANTHA COCCINEA 'ORANGE GLOW' | 24 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Alacsony fedőcserjék ültetése
|  | SPIRAEA CINEREA 'GREFSHEIM' | 28 | db |  |  | 0 | 0
|  | SYMPHORICARPOS DOORENBOSII 'WHITE HEDGE' | 56 | db |  |  | 0 | 0
|  | SPIRAEA NIPPONICA 'SNOWMOUND' | 27 | db |  |  | 0 | 0
|  | VIBURNUM x BURKWOODII | 22 | db |  |  | 0 | 0
|  | LAUROCERASUS OFFICINALIS 'OTTO LUYKEN' | 44 | db |  |  | 0 | 0
|  | HYPERICUM HOOKERIANUM | 20 | db |  |  | 0 | 0
|  | RIBES ALPINUM 'SCHMIDT' | 64 | db |  |  | 0 | 0
|  | POTENTILLA FRUTICOSA 'JACKMAN' | 70 | db |  |  | 0 | 0
|  | BERBERIS CANDIDULA | 60 | db |  |  | 0 | 0
|  | BERBERIS FRIKARTII | 30 | db |  |  | 0 | 0
|  | JASMINUM NUDIFLORUM | 30 | db |  |  | 0 | 0
|  | HYPERICUM HOOKERIANUM | 48 | db |  |  | 0 | 0
|  | JASMINUM HUMILE | 15 | db |  |  | 0 | 0
|  | LONICERA x XYLOSTEUM 'CLAVEY'S DWARF' | 16 | db |  |  | 0 | 0
|  | JASMINUM FRUTICANS | 56 | db |  |  | 0 | 0
|  | DEUTIA SCABRA 'PLENA' | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | LONICERA NITIDA 'ELEGANT' | 40 | db |  |  | 0 | 0
|  | SYMPHORICARPOS CHENAULTII 'HANCOCK' | 14 | db |  |  | 0 | 0
|  | PHOTINIA FRASERI 'LITTLE RED ROBIN' | 112 | db |  |  | 0 | 0
|  | KERRIA JAPONICA 'PLENIFLORA' | 85 | db |  |  | 0 | 0
7 |  | Talajtakaró cserje ültetése
|  | HYPERICUM CALYCINUM | 64 | db |  |  | 0 | 0
|  | EUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GOLD' | 36 | db |  |  | 0 | 0
|  | EUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GAIETY' | 20 | db |  |  | 0 | 0
|  | AMYGDALUS NANA 'KATI' | 44 | db |  |  | 0 | 0
|  | COTONEASTER HORISONTALIS | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | LONICERA PILEATA | 56 | db |  |  | 0 | 0
|  | BERBERIS THUNBERGII 'ATROPURPUREA NANA' | 32 | db |  |  | 0 | 0
|  | LAUROCERASUS OFFICINALIS 'ZÖLD SZŐNYEG' | 15 | db |  |  | 0 | 0
|  | SPIRAEA x BUMALDA 'FROEBELLII' | 25 | db |  |  | 0 | 0
|  | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 32 | db |  |  | 0 | 0
|  | COTONEASTER DAMMERI VAR. RADICANS | 25 | db |  |  | 0 | 0
8 | 91-005-002.4.5 | Cserjék alatti mulcs terítése | 1200 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 91-004-002.3. | Ágyásszegély készítése | 477 | m |  |  | 0 | 0
10 |  | Évelők egynyári növények ültetése | 665 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 91-008-006 | Friedl támfal beton alappal, Dörken szigetelő lemezzel | 185 | m2 |  |  | 0 | 0
12 |  | Öntözőrendszer | 1 | költség |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szabadidő, sport és berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Utcai beton építmények, pad 2, beton alap készítésével együtt | 45 | db |  |  | 0 | 0
2 |  | Utcai fém építmények, szemétgyüjtő, beton alap készítésével együtt | 23 | db |  |  | 0 | 0
3 |  | Röpladba háló tartó + háló, beton alap készítésével együtt | 2 | készlet |  |  | 0 | 0
4 |  | Piknik pad, beton alapkészítésével együtt | 16 | készlet |  |  | 0 | 0
5 |  | Stég helyszínrajzon jelölt helyen, szerkezettel, alapozással, elhelyezéssel együtt értelmezve | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Tűzrakóhely és pad, beton alapkészítésével együtt | 6 | készlet |  |  | 0 | 0
7 |  | Tanösvény típus 1, beton alapkészítésével együtt | 1 | kts |  |  | 0 | 0
8 |  | Tanösvény típus 2, beton alapkészítésével együtt | 1 | kts |  |  | 0 | 0
9 |  | Tanösvény típus 3, beton alapkészítésével együtt | 1 | kts |  |  | 0 | 0
10 |  | Tanösvény típus 4, beton alapkészítésével együtt | 5 | kts |  |  | 0 | 0
11 |  | Trambulin,beton alapkészítésével együtt | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 |  | Kapu 1, beton alapkészítésével együtt | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 |  | Kerékpártároló Mmcite Bikepark, beton alapkészítésével együtt | 8 | db |  |  | 0 | 0
14 |  | Hídszerkezet statikai állékonyságának viszgálata, szükség szerint eredeti állapotba történő helyreállítása | 1 | költség |  |  | 0 | 0
15 |  | Acélfelületek előkészítése régi festék eltávolítása, rozsdamentesítés, szennyeződések eltávolítása, | 1 | költség |  |  | 0 | 0
16 |  | Híd tüzihorganyzás, festés | 1 | költség |  |  | 0 | 0
17 |  | Híd fa burkolat cseréje | 1 | költség |  |  | 0 | 0
18 |  | Mosdó - a 2766/2-es telken elhelyezendő mosdó költségei beleértve a mosdóhoz tartozó gépész és elektromos költségvetési tételeket (külön költségvetésben részletezve az egyes tételek) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## kamera
Nyíregyháza, Bujtosi Városliget - TÉRFIGYELŐ KAMERÁK BEÉPÍTÉSE
VILLAMOS MUNKÁK
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
A kiírásban szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helíyettesítés esetén az ajánlat adónak kell bizonyítani a megfelelőséget.
MEGFIGYELŐ KAMERÁK
Kamerák felszerelése az Áramszolgáltatói közvilágítási oszlopokra, a tápegység csatlakoztatása a közvilágítási hálózatra - kiépítés beüzemelés műszaki leírás szerint
EGY KÉSZLET KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSA:
A. | KAMERA, TARTOZÉKOKKAL és ELŐRE ÖSSZESZERELT VEZÉRLŐ DOBOZZAL
1. |  | kamera tartó | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | rögzítő elem | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | HIKVISION DS-2CD4A35F-IZ kamera | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Stilo Sínre szerelhető moduláris dugalj (tápegység csatlakoztatására) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Stilo Kismegszakító 1C 16A 6kA STI561 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. |  | 3G Wireless Industrial Router, VPN Support | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. |  | ESD-SP Ubiquiti 1000Mbit ethernet surge protector | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. |  | Mean Well DRC-60A két kimenetes tápegység és akkumulátor töltő | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. |  | 12 V 12 Ah zselés akkumulátor, Yuasa | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. |  | műanyag kültéri fali szekrény 400x300x200 mm RAL7035 IP66 IP66 szerelőlappal, külső GSM antennával. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
B. ÉRINTÉSVÉDELEM
1. |  | Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1kV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készíttetése, | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
C. KÁBELEK, VÉDŐCSÖVEK
1. |  | Erősáramú kábelek
Tipus: NYY-J 0,6/1 kV
1.1 |  | 3x2,5 mm2 berendezések bekötésére | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Védőcsövek
2.1 |  | Vastagfalú védőcsövek, átm. 25/19 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D. EGYÉB MUNKÁK
1. |  | Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-711 szerint, minősítő írat készítésével. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
|  | EGY KÉSZLET KÖLTSÉGE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÖSSZESEN KÉSZÜL: | 3 | klt.
|  | MINDÖSSZESEN: | 3 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lámpa
Nyíregyháza, Bujtosi Városliget - KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK CSERÉJE
VILLAMOS MUNKÁK
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
A kiírásban szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helíyettesítés esetén az ajánlat adónak kell bizonyítani a megfelelőséget.
KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
LÁMPATEST CSERÉVEL
Az új lámpák felszerelése az Áramszolgáltatói közvilágítási oszlopokra, - kiépítés beüzemelés műszaki leírás szerint
EGY LÁMPATEST CSERE KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSA:
1. |  | Közvilágítási lámpatest LED fényforrással. Tipus: … | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Erősáramú kábel berendezések bekötésére Tipus: NYY-J 0,6/1 kV - 3x1,5 mm2 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | Vastagfalú védőcső, átm. 25/19 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Szerelési apróanyagok (zsugorcsövek, rögzító elemek stb.) | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1kV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6. |  | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készíttetése, | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
7. |  | Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-711 szerint, minősítő írat készítésével. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
|  | EGY KÉSZLET KÖLTSÉGE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÖSSZESEN KÉSZÜL: | 42 | klt.
|  | MINDÖSSZESEN: | 42 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GÉPÉSZET
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2525/45 telekhez
1 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 Öntöző vízmérő akna | 1 | db |  |  | 0 | 0
1 | 54-005-5.1 | Ivóvíz vezeték leágazás kiépítése / vízvezeték gerinctől a vízmérőig/. / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 54-005-2.1 | Szennyvíz bekötés kiépítése / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 0 | db
3 | 54-005-5.1-0110043 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176032200K | 5 | m |  |  | 0 | 0
1 | 82-002-2.1.2.1.1.1.1-0346761 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, NA 13 vízmérő | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.1.2-0115218 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, PN16, DN10, 3/8" bm.,kvs=8,8, (-10...+100)°C, nikkelezett sr. szelepházzal, 1078003 | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.1.2-0115561 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz fagycsap | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-10.1 | PE/ hga gyorskötő idom DN25/3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | 2720/3 telekhez |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 | 1 | db |  |  | 0 | 0
1 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 Öntöző vízmérő akna | 1 | db |  |  | 0 | 0
1 | 54-005-5.1 | Ivóvíz vezeték leágazás kiépítése / vízvezeték gerinctől a vízmérőig/. / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 54-005-2.1 | Szennyvíz bekötés kiépítése / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 0 | db
3 | 54-005-5.1-0110043 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176032200K | 5 | m |  |  | 0 | 0
22 | 82-002-2.1.2.1.1.1.1-0346761 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, NA 13 vízmérő | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-001-7.1.2-0115218 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, PN16, DN10, 3/8" bm.,kvs=8,8, (-10...+100)°C, nikkelezett sr. szelepházzal, 1078003 | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-001-7.1.2-0115561 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz fagycsap | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-001-10.1 | PE/ hga gyorskötő idom DN25/3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen |  |  |  |  | 0 | 0