## Záradék
Név : Nyilvános mosdó 2766/2 M4
Készítette:
Dr. Márkus Gábor
MG Építész Kft.
A munka leírása:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bujtosi Városliget rehabilitációja - Bujtosi Vásosliget - mosdó
Költségbecslés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítés | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Berendezés | 0 | 0
Épületgépészet | 0 | 0
Erősáram | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-002 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, 0,8 m magasságig | 28.681 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-004-031.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 14.964 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-001-003 | Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-902-001.2.1-0024001 | BÉRLETI DÍJ kétoldali falzsaluzásnál, függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó | 36.163 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-902-001.2.1-0024001 | BÉRLETI DÍJ kétoldali falzsaluzásnál, függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 15-012-006.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel 6,00 m munkapadló magasságig | 109.7 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1 | Folyamatos statikus közreműködés | 1 | költség |  |  | 0 | 0
2 |  | Megvalósulási terv készítése | 1 | költség |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Írtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-001-009.1 | Gyepnyesés, elbontással 4 cm mélységig I-III. oszt. talajban | 100.12 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 21-002-001 | Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 17.724 | m3 |  |  | 0 | 0
0
3 | 21-003-006.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. Talajban, dúcolás élkül | 17.458 | m3 |  |  | 0 | 0
0
4 | 21-003-007 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. Talajban, gépi erővel, kézi kiegészítő munkával, alapterület: 10-01-50,0 m2 között | 29.246 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-011 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel | 12.534 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-005 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel talajosztály: I-VI. | 100.12 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-002 | Tömörítés, döngölés, gépi erővel kis felületen | 30.036 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-011-011 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 21-011-011 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 22-003-001.1-0133085 | Szivárgó kavicságyazat készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 TT, KŐKA, Alsózsolca, épületrészek lábazata mentén | 0.4854 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 21-011-007.2 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsbólkavicságyazat készítése | 6.267 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 22-003-001.1-0133085 | Szivárgó kavicságyazat készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 TT, KŐKA, Alsózsolca, épületrészek lábazata mentén | 0.6834 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | 21-011-007.2 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsbólkavicságyazat készítése | 6.267 | m3 |  |  | 0 | 0
Gépész
14 | 21-003-5.1.1.3. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
15 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
16 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 35 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-004-4.2.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-011-002.1.1 | Fejtett föld tolása és elteregetés 20 m-ig | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-008-1.1.3 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
| 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 35 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-003.1 | Vasbeton gerendaalap készítése helyszínen kevert betonból | 4.05 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 23-003-003.2 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert betonból | 7.482 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 23-003-003.3 | Vasbeton pontalap, oszlopok alapozása, helyszínen kevert betonból | 1.3 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-001.2.1.1 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 8 mm | 0.115 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-001-001.2.1.2 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 14 mm | 0.24 | t |  |  | 0 | 0
5 | 31-001-002 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe | 0.3 | t |  |  | 0 | 0
6 | 31-021-002 | Vasbeton koszorú készítése C25/30 | 1.8705 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 31-032-004.1 | Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből | 29.01 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 31-030-011 | Vasalt aljzat készítése 15 cm vastagságban | 5.5335 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságvan, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 73.29 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-001-001.1 | Fa szarufa | 1.72 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 35-001-001.2 | Fogópárok, talp és taréjgerenda és egyéb fa elemek | 0.8136 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 35-001-001.3 | Ellenléc | 0.28177 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 35-005-001.1.1-0211008 | Faforgácslap elhelyezése; vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára, vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x25 mm méretű | 96.3426 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 35-005-001.1.2-0211008 | Faforgácslap elhelyezése; vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen, vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x25 mm méretű | 20.87 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 35-002-003 | Belső oldali párafékező fólia 15 cm-es átfedéssel, kétoldalon tapadó ragasztószalaggal | 96.3426 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 35-002-004 | Páraáteresztő alátétfólia 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) | 96.3426 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 35-002-004 | Extrém kis oáraátbocsátási ellenállású alátétfólia Dörken Delta Tekt-S | 33.79 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 35-004-001 | Deszkázás kültéri borításként, tetőre | 59.08 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 35-004-001.2 | Ereszdeszkázás ereszlemez alá | 13.7604 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 35-001-001.4 | Fa tartóoszlopok rétegelt ragasztott tartóból | 1.25 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 35-004-001 | Fa homlokzatburkolat tartóváza | 33.79 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 35-004-001 | Favázra rögzített kiszellőztetett fa homlokzatburkolat | 33.79 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-001.1.1 | Belső vakolatok, előrekevert gyári szárazhabarcsból, oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, kerámia falazott felületre | 174.402 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-003-002.1.1 | Belső vakolatok, mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű habarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságbangipszkarton felületre | 73.8778 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-003-011.1 | Belső vakolatok, oldalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, kézi felhordással | 248.2798 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-005-001 | Kiegyenlítő alapvakolat készítése vázkerámia falazaton | 30.88 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 36-005-021.2.6.2 | Homlokzatvakolatok, előkevert gyári habarcsból, vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel - CAPATECT SH-Reibputz vékonyvakolat, fehér | 28.018 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-002-004-0418101 | Vakolás és rabicolás, előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz, vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel - Capatect Putzgrund vakolatalapozó | 30.88 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-011-006-0191001 | Rabicok készítése, üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde, íves felületen - Capatect 650 üvegháló, szőtt 4x4 mm, narancs, 50 m2 | 30.88 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-007-009.2-0418298 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból - CAPASTONE A díszítő lábazati vakolat | 2.862 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-051-002 | Kültéri vakolóprofil elhelyezése pozitív sarokra | 6.92 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-023 | Válaszfal szerkezetek 15 cm CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve | 51.8376 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 39-003-001 | Szerelt nagytáblás gipszkarton borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. Gipszkarton lemezből | 31.2117 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-001.1.1 | Felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, falra hidegburkolat alá, falazott felületen | 34.705 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-011-001.1.2 | Felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, falra hidegburkolat alá, gipszkarton felületen | 59.1742 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-022-001.1.3.2.1.2 | Padlóburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, porcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. Ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel | 28.05 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-012-001.1.2.2.1.2 | Falburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen,kenhető szigetelésre, gres, porcelán lappal, ragasztva, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. Ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel - Zalakerámia NAZCA | 89.3192 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-012-001.1.2.2.1.2 | Falburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen,kenhető szigetelésre, gres, porcelán lappal, ragasztva, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. Ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel - Zalakerámia NAZCA F-62002 | 4.56 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-001-010.1 | RHEINZINK lécbetétes lemezfedés horganyzott acélból, 10 fok tetőhajlásszög felett. "standard" 650x0,65 mm vtg | 96.3426 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 43-001-010.2 | RHEINZINK lécbetétes lemezfedés horganyzott acélból, homlokzatburkolatként | 20.87 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 43-001-002.2.8 | Szellőző alátétszőnyeg fektetése titáncink lemezből készült fémlemezfedés alatt | 117.2126 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 43-002-011.1 | Párkányba süllyesztett csatorna szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, RHEINZINK standard felületű, kiegészítő szerelvényekkel | 22.934 | m |  |  | 0 | 0
5 | 43-003-001.1.1 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig, RHEINZINK QUALITY ZINC minősítésű titáncink lemezből 0m vtg., kiterített szélesség: 201-250, RHEINZINK standart felületű | 22.934 | m |  |  | 0 | 0
6 | 43-002-013.1 | Lefolyócső szrelése négyszöög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből | 11.8 | m |  |  | 0 | 0
7 | 43-002-042.3.1 | Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács szerelése tetőnél és csatornáknál, horganyzott acéllemezből, RHEINZINK horganyzott acél lombfogó kosár | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 43-002-042.1.1 | Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kívül, felerősítéssel, négyszög szelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével, minősített ötvözött horganylemezből, RHEINZINK standard felülettel | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 43-003-002.1.1 | Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig, RHEINZINK QUALITY ZINC minősígű titáncink lemezből szegély 0,7 mm tvg., kiterített szélesség: 301-350, RHEINZINK standard felületű | 40.734 | m |  |  | 0 | 0
10 | 43-003-003.1.1 | Gerincfedés szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig, RHEINZINK standard felülettel | 11.467 | m |  |  | 0 | 0
11 | 43-003-008.1.1 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 20 cm | 4.8 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-011 | Hőhídmentes, alumínium ajtó, Aj-01 jelű, konszignáció szerinti | 4 | db |  |  | 0 | 0
2 | 45-002-002 | Hőhídmentes alumínium ablak, Ab-01 jelű, konszignáció szerinti | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-001 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák, oldalfalak, mennyezetek | 73.8778 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-010-002 | Alapozások belső-, homlokzati festésekhez Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen oldalfalon, mennyezeten | 73.8778 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-011-015 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített felületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Caparol Extra diszperziós belső falfesték, fehér, oldalfalon, mennyezeten | 73.8778 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-001.1.1.1.2 | Talajnedvesség, rétegvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) | 36.89 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-002-001.3.1 | Talajnedvesség, rétegvíz elleni szigetelés; Padlószigetelés, | 36.89 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 48-002-001.4 | Talajnedvesség, rétegvíz elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, | 24.94 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-014-004.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarcssal, glettvassal vagy simítóval felhordva | 11.078 | m2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5 | 48-014-007.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarcssal, glettvassal vagy simítóval felhordva | 28.05 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 48-007-001.1.2 | Magastető hő- és hangszigetelése; szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, 150 mm vastagságban | 38.2932 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 48-007-001 | Magastető hő- és hangszigetelése; szaruzat feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése ellenléc-alátét rögzítéssel, kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, 50 mm vastagságban | 39.1932 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 48-007-021.1.1.1-3092699 | Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 200 mm | 30.88 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 48-007-021.1.1.7.1-0092667 | Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, légréses kialakítással, homlokzatra vagy réteges falra, szálas szigetelőanyaggal, ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol kasírozással 150 mm | 33.79 | m2 |  |  | 0 | 0
0
10 | 48-007-021.21.1 | Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva, egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, lábazati hőszigetelés | 24.94 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 48-007-021.1.1.1-0092692 | Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 50 mm | 7.482 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 48-007-041.1.1.1.2 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, 100 mm vastagságban | 36.89 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 48-007-041 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, vasalt aljzat alá, extrudált polisztirolhab lemezzel, 200 mm vastagságban | 36.89 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 48-021-001.63.2.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák (habosított termékek)ragasztásos rögzítése, cementbázisú ragasztóanyaggal | 82.128 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 48-021-001.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 285.94 | db |  |  | 0 | 0
16 | 48-005-001 | Csapadékvíz elleni szigetelés | 96.3426 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 48-002-001.39.1.1 | Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, PE építési fólia | 36.89 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-1.1.1 | Vandálbiztos berendezések elhelyezése "Fali rozsdamentes vandálbiztos vizelde. Kompatibilis a piacon lévő összes szabványos keretrendszerrel. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szaténfény. Rozsdamentes acél vastagság: 1.2mm. Hátsó vagy felső víz bemenet. Süllyesztett vízszintes szenyvízkivezetés. Tartozék 1 ½ ""-os csapdával, rögzítő elemekkel és lopásmegelőző TORX biztonsági csavarokkal CE jelzéssel Megfelel az EN 13407 európai szabványnak 2 literes öblítéshez Súly : 7,5 kg " | 2 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0
2 | 82-009-6.1-0114531 | "Fali mosdó, 620x505mm. Megfelelő modell a csökkent mozgásképességű emberek számára. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,2 mm a tálhoz és 1,5 mm a surroundhez. A lekerekített élek megakadályozzák a sérülést. Ø 35 mm-es központi lyukkal. 1 ¼ ""-os hulladékgal, túlcsordulás nélkül, CE-jelzéssel ellátott rögzítő elemekkel szállítva Megfelel az EN 14688 európai szabványnak Súly: 5kg." | 1 | db | 1.42 |  |  | 0 | 0
3 | 82-009-11.5.1.2-0371003 | "Fali WC. Kompatibilis a piacon elérhető összes szabványos keretrendszerrel. Elegáns és egyszerű kialakítás. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,5 mm Egy darabból préselt WC-tál, varrásmentes az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. A WC-tál felületét lekerekített élekkel polírozzák a könnyebb tisztítás érdekében. Vízszintes vízbevezetés: Ø 55mm Vízszintes szennyvízelvezető nyílás: Ø 100mm Víztakarékos: 4L vagy több vízzel működik. Homályos serpenyő. Előrefúrt lyukak a WC-ülés rögzítéséhez. Rozsdamentes acél kupakkal ellátva, WC-ülés nélkül. A rozsdamentes acéllemez keretnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Tartozék rögzítőlemezzel és 6 lopásgátló TORX biztonsági csavarral. CE jelzéssel. Megfelel az EN 997 európai szabványnak a 4L színárnyalathoz. Súly: 11kg. " | 3 | db | 1.6 |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-11.5.1.2-0391141 | "Fali WC. Kompatibilis a piacon elérhető összes szabványos keretrendszerrel. Elegáns és egyszerű kialakítás. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,5 mm Egy darabból préselt WC-tál, varrásmentes az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. A WC-tál felületét lekerekített élekkel polírozzák a könnyebb tisztítás érdekében. Vízszintes vízbevezetés: Ø 55mm Vízszintes szennyvízelvezető nyílás: Ø 100mm Víztakarékos: 4L vagy több vízzel működik. Homályos serpenyő. Előrefúrt lyukak a WC-ülés rögzítéséhez. Rozsdamentes acél kupakkal ellátva, WC-ülés nélkül. A rozsdamentes acéllemez keretnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Tartozék rögzítőlemezzel és 6 lopásgátló TORX biztonsági csavarral. CE jelzéssel. Megfelel az EN 997 európai szabványnak a 4L színárnyalathoz. Súly: 11kg. " | 1 | db | 1.6 |  |  | 0 | 0
5 | 82-009-12.1-0117096 | "WC-ülőke fedél nélkül. A polietilén vandálbiztos modelljei könnyen tisztíthatók. Szín: fekete. 304 rozsdamentes acél csuklópántokkal. S21 és SHARK WC modellek esetén. Felerősítő elemekkel szállítva" | 4 | db | 0.25 |  |  | 0 | 0
6 | 82-009-5.1-0112641 | "Fali dupla mosdókagyló, 1.200x500mm. A hátlemez védi a fal fröccsenését és javítja a higiéniát. A medence belső átmérője: 310 mm. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagsága: 1,5 mm. A lekerekített élek megakadályozzák a sérülést. Központi csapnyílással, Ø 35mm. 1 ¼ ""-os hulladékkal, túlcsordulás nélkül, CE-jelzéssel ellátott tartókkal és rögzítőelemekkel szállítva Megfelel az EN 14688 európai szabványnak Súly: 15kg " | 2 | db | 1.58 |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-19.3.1-0313466 | "Elektronikus mosdócsptelep: Akkumulátoros, beépített 223 6V-os lítium elem. Csökkentett stagnáló mágnesszelep és elektronikus egység a keverő testébe integrálva. Az átfolyási sebesség 3 l / min, 3 bar, beállítható 1,5 és 6 l / perc között. Méret-ellenállású áramláskiegyenlítő. Pangó víz elleni öblítés (~ 60 másodperc az utolsó használat után 24 óránként). Az aktív infravörös jelenlétérzékelő érzékelő a csonk végén optimalizálja a felismerést. Krómozott, tömör réz test. A kupakot 2 rejtett csavarral helyezze el. PEX flexibilis F3 / 8 ""szelepekkel, szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, rögzítés két rozsdamentes acél rúddal megerősítve . Oldalhőmérséklet-szabályozás állítható maximális hőmérséklet-korlátozóval. 10 éves garancia." | 5 | db | 0.93 |  |  | 0 | 0
8 | 82-009-16.3.1-0321412 | "Vizeldekeret W. 430mm a vizeldékhez: Fekete epoxi bevonatú acél keret falra szerelhető kivitelben. Rögzítés a teherhordó padlókhoz és falakhoz mellékelt rögzítőcsavarokkal. Állítható tartókar 100 - 280 mm-től. A keret magassága 0 és 200 mm között állítható. Ø 50mm-es talajcső vízálló tömítéssel. Előre szerelve. Megfelel az NF D12-208 szabványnak. Kompatibilis a falburkolatokkal 13 - 120mm. Ellátva TEMPOMATIC 4 F1 / 2"" közvetlen flush elektronikus szelep: 230 / 6V hálózatról (kábel és a transzformátor szállítjuk). Fényes, rozsdamentes acéllemez 145 x 145mm beágyazott elektronika. Ütésálló Infravörös jelenlét érzékelő. Vízálló visszaugró házban. Öblítés 10 másodperces jelenlét után. 3 program (az öblítés mennyisége beállítható a vizelde típusától függően) Magasfrekvenciás üzemmód (kizárólag a DELABIE-hoz) A 0,15 L / s 3 bar-nál előre beállított áramlási sebesség A higiénikus szükséglet minden 12 vagy 24 órában kiürül (vagy ki) az utolsó használat után: megakadályozza a visszahúzást , Ø 35 mm-es csatlakozó alátéttel (standard vizeletürítő szelepekhez). Műszaki jellemzők: lásd TEMPOMATIC vizelde ref. 430PBOX-430016. 10 éves garancia." | 2 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0
9 | 82-009-13.1-0118041 | "Önhordó keretrendszer W. 350mm falihorganyzott WC-hez: Fekete epoxi bevonatú acél keret. A keret magassága 0 és 200 mm között állítható (1 méteres jelöléssel). Ø 32 mm-es öblítőcső Ø 55 mm-es csatlakozóalátéttel. Ø 100mm-es talajcső vízálló tömítéssel, 2 beállítási pozícióval. Előre szerelve. Megfelel az NF D12-208 szabványnak. Gipszkartonhoz 26 - 70mm. TEMPOMATIC F1 ""közvetlen elektronikus öblítőszeleppel szerelve: Rozsdamentes acéllemez 320 x 220mm Shockproof infravörös jelenlétérzékelő érzékelő Az áramlást a felhasználó kézzel vagy a felhasználó elhagyja Az időáramlás ~ 7 mp 3 - 12 mp 230 / 12V-os transzformátor, Stopcock és térfogatáram / térfogatáram beállító Az érzékelési távolságot a telepítő beállíthatja Műszaki jellemzők: lásd TEMPOMATIC hivatkozás 463326. 10 éves garancia." | 4 | db | 0.4 |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-31.2-0110915 | Rozsdamentes szifontakaró, rongálás lopás megelőzésére. | 5 | db | 0.75 |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-32-0120234 | "ECO egyenes fogó a csökkent mozgásképességű emberek számára. Ø 25 mm-es cső, 600 mm-es központok. Fényes polírozott rozsdamentes acélcső. Látható rögzítőelemek, falra rögzítve egy 3 lyukú lemezzel." | 1 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
12 | 82-009-32-0181166 | "Alapvető lenyíló fogantyú Ø 32mm, a csökkent mozgásképességű emberek számára. Polírozott szatén 304 rozsdamentes acélcső. Hossz: 850mm. Cső vastagság: 1.2mm. Látható rögzítők, amelyeket egy 6 lyukú lemezzel falra rögzítettek. CE jelzéssel." | 1 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
13 | 82-016-1.1.9-0318742 | "Fali WC-eke kefe nélkül. Bakteriosztatikus fényes polírozott 304 rozsdamentes acél. Falra szerelhető modell lopásgátlóval rögzítéshez. Robusztus modell. Könnyen tisztítható: a műanyag edény felülről eltávolítható. Műanyag edény tartályból: elkerülhető, hogy a WC-kefék a maradék vízben ülve kerüljenek, és a következő használat során csökkenti a fröccsenés veszélyét. Rozsdamentes acél test 1 mm vastag. Méretek: Ø 90mm x 330mm" | 4 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
14 | 82-016-3.1-0221028 | "Jumbo toalettpapír adagoló. Nagy modellmodell 200 méteres tekercsekhez. Egyrészes csuklós fedél az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. Zárral. Szintszabályozás. Méretek: Ø 225mm, mélység 125mm. 304 rozsdamentes acél, fényes polírozott felület. Háttámlával." | 4 | db | 0.2 |  |  | 0 | 0
15 | 82-016-1.2.3-0110011 | "Négyszögletes, ""tükör"" polírozott bakteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Rozsdamentes acél 1 mm vastag. Öntapadós. Törhetetlen. Méretek: 1 x 600 x 400 mm." | 3 | db | 0.8 |  |  | 0 | 0
16 | 82-016-2.1-0221001 | "Fali szappanadagoló puha tapintású működéssel. Vandálbiztos modell zárral és standard DELABIE kulcsal. Egyrészes csuklós fedél az egyszerű karbantartásért és a higiénia javításáért. Nyomógomb soft-touch művelettel. Antiblokkolás: egyszeri adag egy présnél, még akkor is, ha a gombot hosszabb ideig megnyomják. Hulladékgátló, nem csepegtető (vízálló) szivattyú adagoló. A tartály megakadályozza a szappan hosszú távú stagnálását. Az ablak lehetővé teszi a szappanszint ellenőrzését. Fehér epoxi bevonatú. Rozsdamentes acél vastagság: 1mm. Kapacitás: 1 liter. Méretek: 90 x 105 x 252 mm. A növényi alapú folyékony szappan esetében, amelynek maximális viszkozitása 3000 mPa.s." | 5 | db | 0.2 |  |  | 0 | 0
17 | 82-016-2.2-0190099 | "Automatikus kézi szárító. Vandálbiztos modell. Automatikusan aktiválható optikai cella segítségével. 360 ° -os forgó fúvóka. Fémvastagság: 1,2 mm. Fehér, zománcozott öntött acélborítás. Méretek: 210 x 280 x 220 mm. Súly: 3,5 kg. Teljesítmény: 2.000W.50-60 Hz. Légáramlás: 95 l / sec. Alacsony zajszint: 68 dBA. II. Osztályú maximális biztonság (kettős szigetelésű elektromos készülék), IP23. CE, TÜV GS. Garancia: 3 év." | 3 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
18 | 82-009-17.1-0130624 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10 | 16 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-7.4.2-0090009 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN25, km., G1 1/4xG1 1/4, DIN ISO 228 szerint, lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208908 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0
20 | 82-001-7.3.2-0090008 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN20, km., G1xG1, DIN ISO 228 szerint, lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208906 | 4 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0
21 | 82-004-1.3-0353214 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között, HAJDU Z - 120 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 120 literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113 | 1 | db | 6.06 |  |  | 0 | 0
22 | 82-002-2.1.2.1.1.1.1-0346761 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, NA 13 vízmérő | 1 | db | 0.49 |  |  | 0 | 0
23 | 82-001-7.1.2-0115218 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, PN16, DN10, 3/8" bm.,kvs=8,8, (-10...+100)°C, nikkelezett sr. szelepházzal, 1078003 | 1 | db | 0.45 |  |  | 0 | 0
24 | 82-001-7.1.2-0115561 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 gömbcsap, víz fagycsap | 1 | db | 0.45 |  |  | 0 | 0
25 | 82-001-10.1 | PE/ hga gyorskötő idom DN25/3/4" | 2 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0
26 |  | papírtörlő tartó - DELABIE 6601 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0
27 |  | nyomógomb - GEBERIT SIGMA 20 | 4 | db |  |  |  | 0 | 0
28 |  | falra szerelhető szemetes - DELABIE DEL510461P | 3 | db |  |  |  | 0 | 0
29 |  | akasztó - DELABIE 4043P | 4 | db |  |  |  | 0 | 0
30 |  | fali felhajtható pelenkázó - SIMEX rozsdamentes acél előlappal | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Erősáram
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
A kiírásban szereplő típusok meghatározzák a műszaki színvonalat. Helíyettesítés esetén az ajánlat adónak kell bizonyítani a megfelelőséget.
A. ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK
NM jelű BETÁP ÉS FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNY
1. |  | Ügyintézés, az Áramszolgáltatónak fizetendő díjak nélkül, - mérőhely kiépítése; az áramszolgáltatónál rendszereasített oldalfalra szerelhető egytarifás 3 fázisú elszámolási fogysztásmérővel. Javasolt típus : HENSEL szekrény. Mért oldalon piros karú tűzeseti lekapcsoló beépítésével - terv szerint | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | NF jelű FŐELOSZTÓ BERENDEZÉS | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2. |  | Elosztó-berendezés a V1 számú dokumentáció szerint, Tipus: Schnieder Electric; PRIZMA G+ - zárható lemez ajtóval - mérete:600x600x250mm
B. VILÁGÍTÁS
Az alábbi lámpatestek fényforrással, felszerelve, beüzemelve,
ajánlat kérhető: RIOLámpastúdió Kft. - Pataky Gergely +36 30 396 6377
pataky.gergely@lampastudio.hu
1. |  | Osram - VFP900-G2-830 LED szalag, 12,2W/m, 900lm/m, 3000K, CRI80, 24V, IP66, 4965mm hossz, 11mm széles , 2 tápegységgel - KÜLTÉRRE | 4 | db |  |  | 0 | 0
2. |  | Osram - VFP900-G2-830 LED szalag, 12,2W/m, 900lm/m, 3000K, CRI80, 24V, IP66, 4965mm hossz, 11mm széles, tápegységgel - Ffi.-WC | 0.4 | db |  |  | 0 | 0
3. |  | Osram - VFP900-G2-830 LED szalag, 12,2W/m, 900lm/m, 3000K, CRI80, 24V, IP66, 4965mm hossz, 11mm széles, tápegységgel - Női-WC | 0.4 | db |  |  | 0 | 0
4. |  | Osram - VFP900-G2-830 LED szalag, 12,2W/m, 900lm/m, 3000K, CRI80, 24V, IP66, 4965mm hossz, 11mm széles, tápegységgel - Akm.-WC | 0.2 | db |  |  | 0 | 0
5. |  | LEDS-C4 Cosmos 12W LED 3000K CRI80 1290lm IP65 fehér mennyezetre szerelhető lámpatest különböző színű, cserélhető dekor optikával - WC-k-be | 8 | db |  |  | 0 | 0
6. |  | Disano 961 Hydro LED 38W 4000K 5400lm CRI80 IP66 mennyezetre szelrelt lámpatest - GÉGÉSZETI helyiségbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. |  | Salitech PRISMA OK1L Led-es kijáratmutató, oldalfalra szerelhető, készenléti, 1 h áthidalási idővel, IP65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
C. FÖLDELÉS, ÉRINTÉSVÉDELEM
1. |  | Érintésvédelmi földelő készítése; rúdföldelő leverése munkagödörből, 1,5" x 2m -es tüzihorganyzott acélcső, | 1 | db |  |  | 0 | 0
2. |  | Csatlakozás földelő rúdra átm. 10mm-es horganyzott köracéállal | 6 | m |  |  | 0 | 0
3. |  | Védővezető elhelyezése, EPH gerinchálózat bevezetése az EPH csomóponthoz- kötödobozban csatlakoztatva az acél földelő vezetőre; M-1kV Cu 16 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 3 | m |  |  | 0 | 0
4. |  | Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1kV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 35 | m |  |  | 0 | 0
5. |  | EPH csatlakozó pont kialakítása a főelosztó mellett. Tip: OBO EPH sín | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
6. |  | EPH kötések csőhálózaton | 4 | db |  |  | 0 | 0
7. |  | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készíttetése, | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
D. KÁBELEK, VÉDŐCSÖVEK
1. |  | Erősáramú kábelek
Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek,
előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel,
szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.
Tipus: NYY-J 0,6/1 kV
1.1 |  | 4x6 mm2 betáp | 8 | m |  |  | 0 | 0
1.3 |  | 3x2,5 mm2 | 93 | m |  |  | 0 | 0
1.5 |  | 3x1,5 mm2 | 160 | m |  |  | 0 | 0
1.7 |  | 4x1 mm2 | 23 | m |  |  | 0 | 0
2. |  | Védőcsövek
2.1 |  | KPE védőcső átm.80mm- aljzatbetonba beépítve | 16 | m |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Vastagfalú védőcsövek, süllyesztett szereléssel. Oldalfalban felállások mélyített (60mm) süllyesztődobozban végződtetve. átm. 25/19 mm | 230 | m |  |  | 0 | 0
2.4 |  | mint előző tétel, de átm. 32/25 mm | 65 | m |  |  | 0 | 0
E. SZERELVÉNYEK
Világítási szerelvények, a szükséges tartozékokkal, szerelődobozzal, FEHÉR színben SEDNA vagy azzal egyenértékű kivitelben.
1. |  | kétsarkú kapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve. | 7 | db |  |  | 0 | 0
2. |  | dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve. IP44 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Egyéb szerelvények
Biztonsági leválasztó kapcsolók, gépészeti berendezések csatlakoztatásához.
3. |  | rotációs, ki-be kapcsoló; - 250V-16A -2s oldalfalra felszerelve, beüzemelve. | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. |  | Nővérhívó berendezés; MS WC jelzőberendezés szettben, +1 hang/fény jelzőveL, akkumulátorozott táppal. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
5. |  | Programozható padló termosztát; tip: BVF 601 - programozható, napi 4 ciklus, 16A kapcs. Telj. Levegő+Padló szenzorral, Gyerezáras kivitel | 1 | db |  |  | 0 | 0
F. MEGFIGYELŐ KAMERÁK
1. |  | Dahua PFB203W Water-proof Wall Mount Bracket | 2 | db |  |  | 0 | 0
2. |  | Dahua PFA152-E Pole Mount Bracket | 2 | db |  |  | 0 | 0
3. |  | Dahua IPC-HDBW8232E-Z 2MP Starlight IR Dóm hálózati IP kamera | 2 | db |  |  | 0 | 0
4. |  | Stilo Sínre szerelhető moduláris dugalj (tápegység csatlakoztatására) | 2 | db |  |  | 0 | 0
5. |  | Stilo Kismegszakító 1C 16A 6kA STI561 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6. |  | 3G Wireless Industrial Router, VPN Support | 2 | db |  |  | 0 | 0
7. |  | ESD-SP Ubiquiti 1000Mbit ethernet surge protector | 2 | db |  |  | 0 | 0
8. |  | Mean Well DRC-60A két kimenetes tápegység és akkumulátor töltő | 2 | db |  |  | 0 | 0
9. |  | 12 V 12 Ah zselés akkumulátor, Yuasa | 2 | db |  |  | 0 | 0
10. |  | WSM fém fali szekrény 300x300x210 RAL7035 IP66 IP66 szerelőlappal, külső GSM antennával. | 2 | db |  |  | 0 | 0
G. EGYÉB MUNKÁK
1. |  | Előirányzat az ideiglenes áramellátás biztosítására az építkezés ideje alatt, áramvédő kapcsolóval, dugaljakkal, közüzemi díjak nélkül. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2. |  | Födém és faláttörések helyreállítása, tűzzárás azonos legyen az eredeti szerkezettel. | 4 | klt. |  |  | 0 | 0
3. |  | Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-711 szerint, minősítő írat készítésével. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | ÖSSZESÍTÉS: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépész
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-005-34.2-0242101 | Előregyártott (konfekcionált) műagyag aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, DN 400, KGA tisztítóalkna - DN 315 öntöttvas fedlap / betongallérban CA031 - fedlappal egybeépített teleszkópcső - teleszkóp tömítőgyűrű CAPX4031 - D400 PVC aknafalcső CCCMB641 - DN 400 aknafenékelem | 3 | db | 8 |  |  | 0 | 0
2 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 | 1 | db | 4.5 |  |  | 0 | 0
3 | 53-005-28.1.1-0645533 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig, LEIER VA 100/62,5/120 L+H beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS3488 LEIER AF BL 60/3 lépésálló bordáslemez fedlap, Cikkszám: HUTX4947 Öntöző vízmérő akna | 1 | db | 4.5 |  |  | 0 | 0
1 | 54-005-5.1-0110042 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE80V025X2EN300K | 65 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
2 | 54-005-3.2-0130803 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: DN 125-150 között, PIPELIFE PVC KM tokos nyomócső 160 mm x 4,0 mm x 6000 mm, KM160/6M6B | 65 | m | 0.08 |  |  | 0 | 0
3 | 54-005-5.1 | Ivóvíz vezeték leágazás kiépítése / vízvezeték gerinctől a vízmérőig/. / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 54-005-2.1 | Szennyvíz bekötés kiépítése / NYÍRSÉGVÍZ Zrt kivitelezésében / | 1 | db | 0.14 |  |  | 0 | 0
5 | 54-005-5.1-0110043 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176032200K | 5 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
1 | 81-002-4.1.2.2.3-0234243 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 160, PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő idom 160 mm/110 mm , KAR160/110 | 1 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
2 | 81-002-3.2.3.3.6-0231053 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/50 mm x 45°, KAEA110/050X45P | 2 | db | 0.67 |  |  | 0 | 0
3 | 81-002-3.2.3.3.6-0231055 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KAEA110/110X45P | 2 | db | 0.67 |  |  | 0 | 0
4 | 81-002-3.2.3.3.3-0231046 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/50 mm x 45°, KAEA050/050X45P | 3 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0
5 | 81-002-3.2.3.3.3-0231044 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/32 mm x 45°, KAEA050/032X45P | 2 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0
6 | 81-002-3.2.3.2.3-0231092 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 50 mm/32 mm, KAR050/032P | 3 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.3.2.1-0231011 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 32 mm 45°, KAB032X45P | 2 | db | 0.21 |  |  | 0 | 0
8 | 81-002-3.2.3.2.1-0231021 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 32 mm 87°, KAB032X87P | 16 | db | 0.21 |  |  | 0 | 0
9 | 81-002-3.2.3.2.3-0231013 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45P | 6 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0
10 | 81-002-3.2.3.2.3-0231023 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 87°, KAB050X87P | 4 | db | 0.28 |  |  | 0 | 0
11 | 81-002-3.2.3.2.6-0231026 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 100 mm 87°, KAB110X87P | 4 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0
12 | 81-002-3.2.3.2.6-0231016 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 110 mm 45°, KAB110X45P | 8 | db | 0.43 |  |  | 0 | 0
13 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 20 | m | 0.77 |  |  | 0 | 0
14 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 10 | m | 0.47 |  |  | 0 | 0
15 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 15 | m | 0.37 |  |  | 0 | 0
16 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0326024 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig, HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 ℃, 16x2, Rendelési szám: 100-016MR | 160 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
17 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327103 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15, HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 ℃, 20x2, Rendelési szám: 100-200216 | 15 | m | 0.11 |  |  | 0 | 0
18 | 81-001-1.3.2.4.2.2-0370674 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 4-6 körig, PIPELIFE RADOPRESS WATT 5 körös osztó gyűjtő, FT-V5A | 2 | db | 1.52 |  |  | 0 | 0
19 | 81-001-1.3.2.4.2.2-0370675 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 4-6 körig, PIPELIFE RADOPRESS WATT 6 körös osztó gyűjtő, FT-V6A | 1 | db | 1.52 |  |  | 0 | 0
1 | 71-021-11.2.4-0313054 | Beltéri felületek elektromos fűtése, járólap temperáló fűtése, szabályzás nélkül, 3,5 m² felületen, BVF HMAT 150 SERIES fűtőszőnyeg 3,5 m2-n | 2 | db | 0.67 |  |  | 0 | 0
2 | 71-021-11.2.3-0313053 | Beltéri felületek elektromos fűtése, járólap temperáló fűtése, szabályzás nélkül, 3,5 m² felületen, BVF HMAT 150 SERIES fűtőszőnyeg 3,5 m2-n | 2 | db | 0.5 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen | [5 empty] | 0 | 0