## Záradék
Bartherv Bt.
Név : Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Cím : Nyíregyháza |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Kossuth tér 1. |  | Szám :.............
4400 |  | KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka : Nyíregyháza, Benczúr tér |  | Készítette :.....................
rekonstrukciója szennyvíz vezeték építése
Készült:TERC VIP 2017.03 ÖN rendszerében ÉNGY tételek alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-006-3.2 | Biztonsági védőkorlát készítése, elhelyezése,bontása vízszintes | 38.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 34.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén,kooperációk | 10 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-021-1.1.1 | Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 30 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 38.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 57.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 40.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 40.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 16.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 57.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-8.2.1-0120123 | Talajjavító réteg készítése bányakavicsból Nyers homokos kavics | 16.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-009-1.5 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 80 cm | 19.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-001-31.5.1.3-0131526 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm | 7.61 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-001-31.5.1.3-0136203 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 150, Csz.: 161 308, hossz.: 6m | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-001-31.5.1.4-0131535 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm | 10.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-005-1.2.1-0641201 | DN 80 beton tisztítóakna gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 80 cm, 100 cm magasságig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-005-31.3-0137035 | DN 400 műanyag bekötőakna | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 53-007-5.3-0413008 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel aknafedlap Ø 600 mm, szellőzőnyílás nélkül, D 400 kN terhelési osztályra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 19.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-103-1.1 | Aszfalt burkolat bontás, helyreállítás közművezeték építés után alappal, ágyazattal | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0