## Nyháza Bessenyei tér térvilágít
TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Nyháza, Bessenyei tér térvilágítás
| Megnevezés | Mennyiség | Egység
Bessenyei tér térvilágítás / térvil.
Szolgáltatás
| LÁMPAOSZL.BONT.8M-IG FÖLDBOL ALAPRÓL | 5 | DB
| FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 488.14 | M3
| SZERELVÉNYLAP BONTÁS | 5 | DB
| LÁMPAVEZ BONTÁS 1X3,3X1 SZÁL VÉDOCSOBOL | 25 | FM
| LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL | 5 | DB
| LÁMPATEST BONTÁS TARTOROL | 5 | DB
| LÁMPAKAR ÉV-I VEZ.BONT. VEZ.CSERE ESETÉ | 5 | DB
| KÁBEL BONT.14KG/M ÁROK CSATORNÁBOL | 188 | FM
| FEDOTÉGLA FEDLAP CSATORNA FEDLAP BONTÁS | 188 | FM
| BELTÉRI ÉS SZABADTÉRI VÉGELZ. BONTÁS | 8 | DB
| KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 1655 | FM
| MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 1405 | FM
| KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV | 178 | DB
| KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL | 6 | DB
| BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE | 19 | DB
| BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 17 | DB
| VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 80 | FM
| KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 20 | DB
| KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 168 | DB
| RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 13 | DB
| KIF.ZSUG.LEÁG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-I | 33 | DB
| HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 112 | M3
| VB.KZV.OSZLOP ÁLLÍTÁSA 8M-IG | 37 | DB
| OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 2817 | TKM
| SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B | 28 | DB
| FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 7 | M3
| BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV | 7.15 | M3
| RÚD-,KER.FÖLDELÉS FÖLDMUNKÁVAL,ELL.MÉRÉ | 1
Anyag
| KABEL NYY-J 4X16RE mm2 FEK | 765 | M
| Kábeljelölő | 234.165 | DB
| Szalag kábeljelző | 5.62 | TEK
| Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri | 130 | KLT
| Elosztószekrény Kábeles 4x400A | 6 | DB
| Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos | 6 | DB
| Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" | 6 | DB
| Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A | 18 | DB
| Biztosító betét NH-0 20A / gR | 15 | DB
| Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő | 80 | M
| Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 7 | DB
| Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm | 6 | DB
| Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm | 6 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 6 | DB
| Leág. gyűrű 1kV 4x50/6-50mm2 SM/RM/SE | 3 | DB
| Leág.ÖK műgy. 1kV 4x95-150/4X16-95mm2 | 3 | DB
| Rúdföldelés D20mm 6 fm | 12 | DB
| Kismegszakító 6A B"" | 14 | DB
| Lámpaoszlop Vasbeton L 5,6 | 28 | DB
| KABEL NYY-J 3X2,5RE mm2 FEK | 890 | M
| Biztosító betét NH-00 25A / gR | 2 | DB
| Kismegszakító 4A C"" | 2 | DB
Rezsianyag
Vegyes
| Tömítés | 16
| Homok | 112
| Korintosz lámpa alapozási vasalat | 40 | DB
| Korintosz Maxi 36W led 4m | 40 | DB
| GURO EKM 1261 szerelvémylap felfűzéshez | 35 | DB
| Beton | 7.15
| RayGel leágazó kötés -24-M5 | 78 | DB
| Impact Medio HIT CE 70W lámpa | 7 | DB
| Impacz 29 MT UB 70W | 3 | DB
| Ground Medei Sec 3W LED 120fok | 30 | DB
| 230/12 V tr. 200W | 1 | DB
| EGLO 93482 Lamedo 1x2,5 W | 48 | DB
| RayGel szerelés | 78 | DB
| GURO EKM 1261 szerelvénylap felfűzéshez | 5 | DB
Energia ellátás
| Mértelen csatl. kábel 4x50 mm2 lefektetve | 10 | m
| 1db. Szabadtéri 3F direkt mérés talajba ásható | 1 | db
| irányított fúrás 110mm-s védőcsővel | 8 | m
| Mért csatl. Kábel 4x25 mm2 lefektetve | 60 | m
Nyíregyháza, 2018.01.26.