## Nyháza Benczúr tér térvilágítás
TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Nyháza, Benczúr tér térvilágítás
| Megnevezés | Mennyiség | Egység
Benczúr tér térvilágítás / térvil.
Szolgáltatás
| KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 538 | FM
| MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 538 | FM
| KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV | 49 | DB
| KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG | 2 | DB
| KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL | 2 | DB
| BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE | 6 | DB
| BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 9 | DB
| KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 43 | DB
| RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 1 | DB
| FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 138.58 | M3
| BURK.BONT,ASZF.5CM-TOL,BET 10CM FELETT | 4 | M2
| BURK.VÁGÁS ASZF.5CM-TÖL,BETON 10CM-TÖL | 16 | FM
| ASZF.BURK.MARÁS 5CM, 0-10M SZÉLESSÉGIG | 4 | M2
| ALAPBETON 25CM-IG KÉSZITÉS | 4 | M2
| ASZF.BURK.HELYREÁLL. 6+4 CM VAST-IG | 4 | M2
| HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 32.48 | M3
| VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 38 | FM
| KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 41 | DB
| KIF.ZSUG.LEÁG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-I | 3 | DB
| VB.KZV.OSZLOP ÁLLÍTÁSA 8M-IG | 17 | DB
| OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 1440.75 | TKM
| SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B | 17 | DB
| RÚD-,KER.FÖLDELÉS FÖLDMUNKÁVAL,ELL.MÉRÉ | 4
| B OSZL.4KN/10M-IG FÖLDMUNKA NÉLKÜL | 17 | DB
| BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV | 5.1 | M3
Anyag
| KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV | 3 | M
| Kábeljelölő | 89.666 | DB
| Szalag kábeljelző | 2.152 | TEK
| Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri | 49 | KLT
| ÖK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hüv. | 2 | KLT
| Elosztószekrény Kábeles 3x400A | 1 | DB
| Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos | 2 | DB
| Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" | 2 | DB
| Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A | 6 | DB
| Biztosító betét NH-00 35A / gR | 6 | DB
| Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 1 | DB
| Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm | 1 | DB
| Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm | 1 | DB
| Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 1 | DB
| KIF-KÁBEL NYY-J 4X16RE 1KV | 364 | M
| Elosztószekrény Kábeles 4x400A | 1 | DB
| Biztosító betét NH-00 20A / gR | 1 | DB
| Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő | 8 | M
| Leág. gyűrű 1kV 4x50/6-50mm2 SM/RM/SE | 3 | DB
| Kismegszakító 6A B"" | 6 | DB
| Rúdföldelés D20mm 6 fm | 1 | DB
| Szerelvénylap közv.lptesthez 1 bizt.4x5 | 17 | DB
| Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő | 30 | M
| KABEL NYY-J 3X2,5RE mm2 FEK | 200 | M
Rezsianyag
Vegyes
| Beton (anyag+szállítás) | 0.4
| Aszfalt (anyag+szállítás) | 0.4
| Homok | 32.48
| Tömítés | 7.6
| Impact 29 MT UB 70W | 6 | DB
| Impact lámpa telepítés | 6 | DB
| Korintosz maxi 36W led 4m alapvasalatta | 17 | DB
| Guro EKM 1261 szerelvénylap 2kábelhez | 17 | DB
| Beton | 5.1
Energia ellátás
| Mértelen csatl. kábel 4x50 mm2 lefektetve | 20 | m
| 1db. Szabadtéri 3F direkt mérés talajba ásható | 1 | db
| irányított fúrás 110mm-s védőcsővel | 8 | m
| 3ák-ös kábelszekrény NH00 aljzattal | 1 | db
| Mért csatl. Kábel 4x25 mm2 lefektetve | 170 | m
| E.ON csatlakozási dij | 1 | klt
| megvalósulási dokumentáció készitése | 1 | klt
Nyíregyháza, 2018.01.26.