## ALAP
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE
(HRSZ.: 6038)
Automata öntözőrendszer
Megnevezés | Menny. | Szüks. | Egységár |  | Nettó ár |  | Összesen
| egys. | menny. | anyag | díj | anyag | díj | (nettó)
Vezérlés TORO
TORO Evolution D4, 4 zónás kültéri vezérlő, 16 zónáig bővíthető | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TORO Evolution D4, 12 zónás bővítő modul | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TORO TRS esőérzékelő | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Mágnesszelepek
TORO EZ-FLO PLUS mágnesszelep 1” KM | db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
TORO EZ-FLO PLUS mágnesszelep 1” KM mennyiségszabályzóval | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
TORO Szóró- és öntözőfejek, 1/2"B menetes csatlakozással
570-Z4P 10 cm kiemelkedésű szórófej | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
TORO spray típusú fúvókák
570-12H fúvóka | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
570-8H fúvóka | db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Rotoros öntözőfejek
TORO Mini 8. 1/2"-os rotoros öntözőfej 5 db fúvókával (5-10 m közötti szórástávolság) | db | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
T5P-RS 12 cm kiemelkedésű, 40°-360°-ig fokozatmentesen állítható, rotoros öntözőfej | db | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
Idomok csepegtető öntözéshez
Csepegtetőcső rögzítő tüske D20 csőhöz | db | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
Gyorskötős könyök D 20-as | db | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
Gyorskötős toldás D 20-as | db | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Gyorskötős T D 20-as | db | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
Gyorskötős végdugó D 20 | db | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
Gyorskötős végződés D 20 x 3/4" külső menetre | db | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
PRF-100-RBY Szűrő- nyomáscsökkentő egyben 1", 2.8 bar, 75 micron | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Aknák
MIDI 10'' kerek szelepakna Plastica | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
STANDARD 12'' szögletes szelepakna Plastica | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
JUMBO szögletes szelepakna Plastica | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények - gyorskötő idomok KPE csövekhez
Csőmegfúró bilincs D 32 x 3/4" | db | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
Csőmegfúró bilincs D 40 x 3/4" | db | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Toldókarmantyú D 25 | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Toldókarmantyú D 32 | db | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Toldókarmantyú D 40 | db | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
Toldókarmantyú D 50 | db | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Egyenes szűkítőkarmantyú D 40 x D 32 | db | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
Átmenet D 50 x 6/4" külső menetre | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Átmenet D 32 x 3/4" belső menetre | db | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
Átmenet D 32 x 1" belső menetre | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Átmenet D 40 x 1" belső menetre | db | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Átmenet D 50 x 6/4" belső menetre | db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Könyök D 32 | db | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Könyök D 40 | db | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Könyök D 50 | db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Könyök D 32 x 3/4'' belső menetes | db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Könyök D 40 x 1'' belső menetes | db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Egál T-idom D 32 | db | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
Egál T-idom D 40 | db | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
Egál T-idom D 50 | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
T-idom D 40 x D 32 x D 40 | db | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
T-idom D 50 x D 32 x D 50 | db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
T-idom átmenet D 40 x 5/4" x D 40 belső menetre | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
T-idom átmenet D 50 x 6/4" x D 50 belső menetre | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Funny Pipe csatlakozás 1/2 " 90°-os | db | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
Funny Pipe csatlakozás 3/4 " 90°-os | db | 176 |  |  | 0 | 0 | 0
DURA hollanderes idomok
Dura könyök elem 1”K x 1”B | db | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Dura T elem 1”K x 1”B x 1”B | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Dura kereszt elem 1”K x 1”B x 1”B x 1”B | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Galvanizált idomok
Golyóscsap 1" KB | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Golyóscsap 6/4" BB | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Galvanizált közcsavar 6/4" KK | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Szűkítő közdarab 5/4" x 1" KB | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Szűkítő közdarab 6/4" x 1" KB | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Galvanizált karmantyú 6/4" | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Galvanizált könyök 6/4" BB | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Galvanizált T-idom 6/4" | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Műanyag idomok
Műanyag szűkítő 3/4x1" KB | db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Egyéb
3M vízhatlan kábeltoldó | db | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
Teflon - gáz | db | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Esőérzékelő tartóoszlop 3 m-es | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3/4" golyós altalajcsap | db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Alumínium csapszekrény 405 | db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Csövek
Funny Pipe jellegű cső (fejbekötő cső) | fm | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
D 25 KPE védőcső | fm | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
D 32 - P6 KPE cső | fm | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
D 32 - P10 KPE cső | fm | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
D 40 - P6 KPE cső | fm | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
D 50 - P10 KPE cső | fm | 370 |  |  | 0 | 0 | 0
D20 Csepegtetőcső (2 liter / óra/ 33 cm) | fm | 4050 |  |  | 0 | 0 | 0
LPE cső D20 Mg-i P3,2 | fm | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
D 110 PVC cső | fm | 126 |  |  | 0 | 0 | 0
Vezetékek
YSLY-JZ 3x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 4x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 5x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 7x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 10x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 12x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 14x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
YSLY-JZ 16x1,5 mm2 kábel 300/500 V | fm | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Összesen (nettó): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Áfa ( 27% ) : | [6 empty] | 0
Munkanem összesen (bruttó): | [6 empty] | 0
Budapest, 2017. szeptember