## Záradék
Bartherv Bt.
Név : Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Cím : Nyíregyháza |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Kossuth tér 1. |  | Szám :.............
4400 |  | KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka : Nyíregyháza, Bessenyei tér |  | Készítette :.....................
rekonstrukciója vízvezeték építése
Készült:TERC VIP 2017.03 ÖN rendszerében ÉNGY tételek alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-006-3.2 | Biztonsági védőkorlát készítése, elhelyezése,bontása vízszintes | 41.4 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 48.4 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén,kooperációk | 10 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 36 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 13.9 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 14.4 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 14.4 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 5.1 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 13.9 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-011-8.2.1-0120123 | Talajjavító réteg készítése bányakavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom | 5.1 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-005-35.2.2-0242003 | Előregyártott (konfekcionált) műanyag vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvényekkel és vízórával, DN 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 20.7 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 20.7 | m |  |  | 0 | 0
3 | 54-005-1.1-0130004 | KPEP10 nyomócső szerelése ragasztott kötésekkel, idomokkal, külső csőátmérő: 32 mm | 15.19 | m |  |  | 0 | 0
4 | 54-005-1.1-0130007 | KPE P10 nyomócső szerelése ragasztott kötésekkel, idomokkal, külső csőátmérő: D63 mm | 5.51 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.1.1 | FF100 tűzcsap Szerelvények leszerelése, DN 100 méretig | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-002-3.4.1.1.2.1-0110551 | Vízmérő elhelyezése, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), karimás kötéssel csatlakoztatva, ellenkarimák nélkül, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 50 BECKER Sensus WS Dynamic WSD-Qn 15 DN 50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Woltmann-rendszerű nagyvízmérő, vízszintes beépítésre, 50 fok, PN16, 15 m3/h
3 | 82-009-20.1.1-0313633 | Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, ivókút és tartozékainak felszerelése, | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-021-11.2-0420076 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Mohácsi Vasöntöde földfeletti tűzcsap 1,5 m, FF-100-00C, szükséges idomokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0