## Záradék
Éltechno Kft.
Név :Őzike Bölcsőde
Cím : 4400 Nyíregyháza, |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Vécsey köz 31 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
épületgépészeti felújítás
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 680 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 680 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.2.2.1-0126122 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 240 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280
2 | 80-001-1.3.2.2.1-0126128 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 240 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006281
3 | 80-001-1.3.2.2.1-0126135 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 380 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006282
4 | 80-001-1.3.2.2.1-0126142 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 240 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006283
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 280 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0326024 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés | 224 | m |  |  | 0 | 0
külön tételben), DN 12-ig HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 ℃, 16x2, Rendelési szám: 100-016MR
3 | 81-001-1.3.2.1.1.2.2-0327109 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15 HENCO RIXc többrétegű | 16 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO4-R18-RO
4 | 81-001-1.3.2.1.1.2.2-0327118 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15 HENCO RIXc többrétegű | 16 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 20x2, Rendelési szám: 50-ISO4-R20-RO
5 | 81-001-1.3.2.1.1.2.3-0327116 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20 HENCO RIXc többrétegű | 44 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-R26-BL
6 | 81-001-1.3.2.1.1.2.4-0327115 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 25 HENCO Standard többrétegű | 48 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 ℃, 32x3, Rsz: 25-ISO4-32-RO
7 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327295 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong hosszú | 42 | db |  |  | 0 | 0
16x1/2", réz, Rendelési kód: 4P-1604
8 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327455 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS egyenes | 38 | db |  |  | 0 | 0
csatlakozó, hollandis (oldható) km 16x1/2", réz, Rendelési kód: 26P-1604
9 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327286 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS falikorong rövid | 4 | db |  |  | 0 | 0
20x1/2", réz, Rendelési kód: 2P-2004
10 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327404 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS egyenes csatlakozó | 18 | db |  |  | 0 | 0
km 20x1/2", réz, Rendelési kód: 17P-2004
11 | 81-001-1.3.2.1.2.2.1-0327291 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong átmenő | 6 | db |  |  | 0 | 0
16x1/2"x16, réz, Rendelési kód: 3P-160416
12 | 81-001-1.3.2.1.2.2.2-0326173 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO-szintetikus présidom | 4 | db |  |  | 0 | 0
T-idom középen belső menetes, 20x1/2"x20, Rendelési szám: 13PK-200420BP
13 | 81-001-1.3.2.1.2.3.2-0327331 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS T-idom középen | 4 | db |  |  | 0 | 0
szűkített 20x16x20, réz, Rendelési kód: 10P-201620
14 | 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327335 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS T-idom középen | 12 | db |  |  | 0 | 0
szűkített 26x20x26, réz, Rendelési kód: 10P-262026
15 | 81-002-3.2.1.1.2-0130970 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M | 18 | m |  |  | 0 | 0
16 | 81-002-3.2.1.1.3-0130971 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M | 12 | m |  |  | 0 | 0
17 | 81-002-3.2.1.1.6-0130975 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M | 8 | m |  |  | 0 | 0
18 | 81-002-3.2.1.2.4-0130984 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M | 12 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 36 | m |  |  | 0 | 0
20 | 81-002-4.1.1.2.2-0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
SN4, KGEM125/1M-EN
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 340 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 120 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 36 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-3.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 7 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 7 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-3.8 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-000-3.10.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fűtési tágulási tartály elbontása emeleten 1000 liter felett | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok festés miatt le- és felszerelése | 50 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 46 | db |  |  | 0 | 0
bar, Kód: 113-0007-00
13 | 82-001-7.2.2-0133071 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM gáz gömbcsap 1/2" hőhatásra záró szeleppel, fix KB menettel, Kód: 113-0074-35 | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 8 | db |  |  | 0 | 0
bar, Kód: 113-0018-00
15 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 8 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 113-0034-00
16 | 82-009-1.2-0371181 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő, Fali vödör-kiöntő mosogató, Természetes selyem szatén felület, Kód:705110200 | 5 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-009-5.1-0112751 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér | 8 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-009-5.1-0112793 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) gyermek porcelán mosdó fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-009-5.1-0117311 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, 625x490 mm; leeresztőszelep és szifon nélkül, | 1 | db |  |  | 0 | 0
Cikkszám: BKTH400ITV
21 | 82-009-8.3.1-0319022 | Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA klasszikus kád, 150x70 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-009-10.6-0319172 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó M-Akryl ( fehér ) kapaszkodó | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-009-11.1.1.1-0117411 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, | 1 | db |  |  | 0 | 0
lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH425
26 | 82-009-11.1.1.1-0451151 | Bilikiöntő csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben bilikiöntő porcelán álló, laposöblítésű, alsó kifolyású, | 3 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-009-11.1.2.1-0110201 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 7 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-009-12.2.2-0135123 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-009-13.1-0118042 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MUREX falon kívüli pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, magasan szerelhető, fehér, öblítőcső nélkül, Cikkszám: V862901 | 3 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 3 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-19.1.1-0318043 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM Junior egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, zuhanyszettel kód: 151-0021-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-19.2.1-0318780 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forr. elleni véd.-mel, kr. állítható fali tartóval, kézizuhannyal, kód: 153-0047-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-009-19.3.2-0318047 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 20 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-009-19.5.1-0318041 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00 | 12 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-009-21.1-0135007 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács | 8 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
39 | 82-009-21.1-0232406 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése ACO EG 150 padlóösszefolyó, sima hálós ráccsal, 150x150 mm, alacsony profilú, teleszkópos állítású, Ø 75 mm csonk, bűzzárral, Rend.sz.: 97308 | 4 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 8 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 18 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-009-32-0391316 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Green Clean - Egyenes kapaszkodó, 2 pontban rögzített, rozsdamentes acél, AISI 304, cső falvastagsága 1,5 mm, selyem matt, csőátmérő 32 mm, csavartakaró gyűrűvel, Méretek: 450 | 2 | db |  |  | 0 | 0
mm, GCB45S
43 | 82-009-32-0391337 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Green Clean - Felhajtható kapaszkodó, acél, cső falvastagsága 1,5 mm, fehér, csőátmérő 32 mm, WC-papír tartóval, Méretek: 800 mm, GCBA80B | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-009-32-0391343 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Green Clean - Fix, U-alakú kapaszkodó, WC-papír tartó nélkül, acél, cső falvastagsága 1,5 mm, fehér, csőátmérő 32 mm, Méretek: 800 mm, GCBU80BN | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-010-1.2 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, külö technológiai eszközlistában | 4 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-011-1.1.1.1.2-0240055 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variowater 1/2" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652 | 18 | m |  |  | 0 | 0
47 | 82-011-1.1.2.1.2-0240001 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variogas 1/2" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0691 | 4 | m |  |  | 0 | 0
48 | 82-016-1.1.8-0115511 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01 | 18 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 7 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-016-1.2.2-0380132 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, papírtartó SCA Hygiene Products TORK WC ülőketakaró tartó, Elevation dizájn, ABS műanyag, 31,5x42,3x5,8 cm, fehér, Cikkszám: 344080 | 7 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-016-1.2.3-0220602 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül B&K dönthető tükör, 500x700 mm-es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók részére, Cikkszám: BKTH350T | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-016-1.2.3-0220605 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül B&K rozsdamentes tükör 500x400x0,8 mm-es, elektropolírozott lemezből, Cikkszám: BK13602 | 12 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-016-2.1-0318734 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben MOFÉM Fiesta szappanadagoló, rögzítő szettel, kód: 501-1022-00 | 24 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-016-3.1-0380008 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK Xpress Multifold kéztörlő adagoló, Elevation dizájn 400 lap ABS műanyag, 44,4x30,2x10,2 cm, fehér, Cikkszám: 552000 | 18 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-016-3.1-0380178 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK SmartOne tekercses toalettpapír-adagoló, Elevation dizájn, ABS, 26,9 x 26,9 x 15,7 cm, fekete, Cikkszám: 680008 | 7 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-016-4.3-0220689 | Hulladékgyűjtő elhelyezése padlóra helyezett kivitelben B&K pedálos hulladékgyűjtő, fedéllel, rozsdamentes acél, fényes, matt, karimával, kivehető műanyag betéttel, 12 l, Cikkszám: BKH0040242 | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.2-0831007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 160 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
2 | 83-001-2.1.3-0831013 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 315 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 83-001-2.2.2-0530526 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt, kettősfalú spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, belső cső: NÁ 200-315 mm között AEROPRODUKT hőszigetelt SPIKO cső, 25 mm-es THERWOOLIN szigeteléssel, | 3 | m |  |  | 0 | 0
belső/külső=horg./horg, NÁ 315 mm, Csz.: APSPIKOHO25HGHG315
4 | 83-001-2.3.3.1-0863737 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott | 2 | db |  |  | 0 | 0
acéllemezből, 315 mm
5 | 83-001-2.3.3.2-0864580 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom AIRVENT C/C koncentrikus szűkítő idom, csőből - csőbe, horganyzott | 1 | db |  |  | 0 | 0
acéllemezből, d1/d2 = 315/ 160 mm
6 | 83-001-2.3.3.4-0864430 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, légrács felvételére alkalmas idom AIRVENT légrács felvételére alkalmas idom, | 3 | db |  |  | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, d1/A*B = 315/500*200 mm
7 | 83-001-2.3.3.7-0863413 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, csővégelzáró elem AIRVENT végdugó préselt, csőbe hengerített, horganyzott | 1 | db |  |  | 0 | 0
acéllemezből, NÁ 315 mm
8 | 83-001-2.3.3.9-0863613 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali | 1 | db |  |  | 0 | 0
hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT betétkúpos kifúvófej, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm
9 | 83-002-1.1.3.1-0110535 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m²-ig AEROPRODUKT CSD-V aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 225/ 525 mm, Csz.: APCSDV225525 | 3 | db |  |  | 0 | 0
10 | 83-002-1.3.1.2-0434122 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között SIG Air Handling négyszög keresztmetszetű galvanizált acél esővédő zsalu, BLR-S 600 x 300, Csz.: A070552600300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 83-006-2.1.4.2-0150305 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, hangtompított, járókerék-átmérő: 200 mm felett Airvent ventilátor, szigetelt, szögletes fémházas, (230V), CAB 315 rezgéstompítóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 83-011-2.2.3-0471764 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, trapézlemezhez rögzítve, DN 280-450 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI 315 M8/M10, Csz.: 386492 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0