## Záradék
"ŐZIKE BÖLCSÖDE" VÉCSEY KÖZ 31
5 sz. bölcsöde Hrsz.: 6465/1 |  | Kelt: 2018 év. 02 hó.15.nap
Szám :.............
Nyíregyháza |  | KSH besorolás:4321
Vécsey u. 31 |  | Teljesítés:20.. év...........hó...nap
Készítette :.....................
Készült: TERC NORMATÍVÁK alapján terv szerint
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. |  | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 330630094836 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 120 | m |  |  | 0 | 0
2 | 330630094841 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | 330630095056 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 50 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-091-21.1.1-2110002 | Horonyvésés helyreállítása vakoló habaccsal M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 120 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. |  | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 710000695684 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 120 | m |  |  | 0 | 0
2 | 710000695706 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 80 | m |  |  | 0 | 0
3 | 710000695832 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 150 | m |  |  | 0 | 0
4 | 710000695982 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett | 12 | db |  |  | 0 | 0
5 | 710000695672 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 710000695696/k | Szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, leszerelése, és visszaszerelése | 112 | db |  |  | 0 | 0
7 | 710000695711 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 710000695735 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 710000695752 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 12 | db |  |  | 0 | 0
10 | 710000696081 | Hőkészülékek leszerelése, tűzhelyek, sütők | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 710000696115 | Egyéb leszerelések, földkábel tartozékok leszerelése (végelzárók, összekötők, elágazók) | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 710000696173 | Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése | 3 | db |  |  | 0 | 0
13 | 710010697020 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 20 mm, Kód: GPVC 20 | 40 | m |  |  | 0 | 0
14 | 710011697550 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 25 mm, Kód: GPVC25O | 80 | m |  |  | 0 | 0
15 | 710010697124 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS flexibilis védőcső, átmérő 16 mm, Cikkszám: 2316 H100 | 20 | m |  |  | 0 | 0
16 | 710012733301 | Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 20-29 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D25, Cikkszám: 1425HFPP F50 | 8 | m |  |  | 0 | 0
17 | 710010699003 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz üreges falba, ömlesztett kiszerelés, D68 mm, R: 9063-31 | 32 | db |  |  | 0 | 0
18 | 710012449120 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig LEGRAND elágazódoboz 160 D 160x105x40mm, fedéllel (Kat.szám:089373) | 15 | db |  |  | 0 | 0
19 | 710012450256 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 32x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030017) | 130 | m |  |  | 0 | 0
20 | 710012450290 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030027) | 80 | m |  |  | 0 | 0
21 | 710011266061 | Műanyag padlófeletti csatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm felett Műanyag padlófeletti csatorna, 60x40 mm | 32 | m |  |  | 0 | 0
22 | 710011266073 | Műanyag padlófeletti csatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm felett Műanyag padlófeletti csatorna, 60x60 mm | 8 | m |  |  | 0 | 0
23 | 710020716612 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 25 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) Z/S | 140 | m |  |  | 0 | 0
25 | 710022736644 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x2,5 mm2 | 112 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-002-17.1-0339189 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x4 mm2 | 16 | m |  |  | 0 | 0
27 | 71-002-17.1-0339233 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x6 mm2 | 32 | m |  |  | 0 | 0
28 | 710020717721 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 145 | m |  |  | 0 | 0
29 | 710020717733 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 125 | m |  |  | 0 | 0
30 | 710020717774 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 135 | m |  |  | 0 | 0
31 | 710020717883 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 45 | m |  |  | 0 | 0
32 | 710020717963 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x16 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 8 | m |  |  | 0 | 0
33 | 71-002-71.2.1-0330010 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, EPH BEKÖTÉS 10-16 mm2 10 mm2 réz VS kábelsaru | 62 | db |  |  | 0 | 0
34 | 710020725213 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm2 16 mm2 réz VS kábelsaru | 6 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-005-1.1.1.4-0570131 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kettős nyomó, rugós bekötés, fehér, 10AX, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH1100121 | 6 | db |  |  | 0 | 0
36 | 710050734783 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 BERKER AQUATEC kapcsoló, kétpólusú, IP44, Cikkszám: B00307205 | 8 | db |  |  | 0 | 0
37 | 710053636971 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér (Kat.szám:782366) | 8 | db |  |  | 0 | 0
38 | 710052458905 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel fehér (Kat.szám:774394) | 21 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-005-1.11.1.1.1-0570241 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, csapfedeles - IP44, fehér, 16A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH3100321 | 18 | db |  |  | 0 | 0
40 | 710053636363 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782373) | 4 | db |  |  | 0 | 0
41 | 710053636460 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, kombináció (előszerelt munkaállomás) LEGRAND Forix IP20 falon kívüli 4-es sorolású munkaállomás fehér (Kat.szám:782494) | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 710070772794 | Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T103/75 KL 1 tokozott szakaszolókapcsoló, 3 sarkú | 4 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-009-1.3.5-0633930 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, FM JELŰ fogyasztás mérő elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-009-1.3.5-0633930 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, KE JELŰ konyhai elosztó szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 710070774971 | Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, MENNEKES 930099/FK TIPUSÚ megrendelésre ( ULTIMA KFT ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
46 | 710070774983 | Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, MENNEKES 920002 /FK MEGRENDELÉSRE ( ULTIMA KFT ) | 11 | db |  |  | 0 | 0
47 | 710070775024 | Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, MENNEKES 920018 ( ULTIMA KFT ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-009-1.3.5-0633930 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, SZ1 JELŰ | 4 | db |  |  | 0 | 0
49 | 710103748980 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1422 RD; 22W / 1980lm mennyezeti LED-es lámpatest, melegfehér (3000K), átm: 235mm, működtetővel Csz:4817 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 710103748980 | LED TRI PROFF IP65 VÉDETT VÍZMENTES LÁŰMPATEST | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | 710102532040 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, kompakt fénycsöves LEGRAND G5 tartalékvilágítási lámpatest 11 W standard,készenléti üzemmódú ,1h,500 lm (Kat.szám:061744) | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-012-1.1-0210021 | Gázüzemű főzőkészülék elektromos szikráztatató bekötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-012-1.2-0210245 | Villamos háztartási GÉPEK elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: | 5 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-012-2.4-0211034 | Villamos SZELLŐZŐ ventilátor elhelyezése bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-012-2.4-0211034 | Meglévő Villamos SZELLŐZŐ ventilátor le és visszaszerelése elhelyezése bekötéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
56 | 710120816263 | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító MEDICLINICS JUNIOR infrás kézszárító, fehér ABS (műa.) burkolattal, Rendelési szám: B&K M88A | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 710130819083 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-6", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057558 | 32 | db |  |  | 0 | 0
58 | 710130819306 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 16 | db |  |  | 0 | 0
59 | 710130819376 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-6", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057558 | 18 | db |  |  | 0 | 0
60 | 710130819485 | Elektromos szigetelő gumiszőnyeg elhelyezése Gumipadlólemez 6 mm vastag | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
61 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
62 | 71-005-1 | ELSO/SIGMA ELSO NOVA típusú mozgássérült WC-hez nyugtázó nyomógomb (sz.m.:1,30m padló felett) ELSO/SIGMA ELSO NOVA típusú mozgássérült WC-hez hang és fényjelző készülék, bejárati ajtó felett, kívül. ELSO/SIGMA ELSO NOVA típusú mozgássérült WC-hez vészjelző-, segítség kérő zsinoros nyomógomb (sz.m.: 0,8m - re , a jelző zsinor +0,2m-re lelógatva) ELSO/SIGMA ELSO NOVA típusú transzformátor 230/24V. Elhelyezése: az ajtónál. | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 |  | ELEKTROMOS RENDSZER ÖSSZEHOZÁSA | 1 | klt |  |  | 0 | 0
64 | K | Fogyasztásmérő szekrény átalakítása új mérőhelyek kialakításával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0