## Záradék
Éltechno Kft.
Név : Micimackó Bölcsőde
Cím : 4400 Nyíregyháza, |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Stadion utca 13 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
épületgépészeti felújítás
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 282 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 282 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.2.2.1-0126122 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 24 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280
2 | 80-001-1.3.2.2.1-0126128 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 24 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006281
3 | 80-001-1.3.2.2.1-0126135 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 30 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006282
4 | 80-001-1.3.2.2.1-0126142 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj | 22 | m |  |  | 0 | 0
alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006283
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 40 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0326034 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés | 48 | m |  |  | 0 | 0
külön tételben), DN 12-ig HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 10 bar, 95 ℃, 16x2RIXc, Rendelési szám: 100-R16MR
3 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326035 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés | 16 | m |  |  | 0 | 0
külön tételben), DN 15 HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 10 bar, 95 ℃, 20x2, Rendelési szám: 100-R20MR
4 | 81-001-1.3.2.1.1.2.2-0327109 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15 HENCO RIXc többrétegű | 60 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO4-R18-RO
5 | 81-001-1.3.2.1.1.2.3-0327116 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20 HENCO RIXc többrétegű | 74 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-R26-BL
6 | 81-001-1.3.2.1.1.2.4-0327115 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 25 HENCO Standard többrétegű | 48 | m |  |  | 0 | 0
PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 ℃, 32x3, Rsz: 25-ISO4-32-RO
7 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327284 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong rövid | 18 | db |  |  | 0 | 0
16x1/2", réz, Rendelési kód: 2P-1604
8 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327295 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong hosszú | 25 | db |  |  | 0 | 0
16x1/2", réz, Rendelési kód: 4P-1604
9 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327401 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS egyenes | 32 | db |  |  | 0 | 0
csatlakozó km 16x1/2", réz, Rendelési kód: 17P-1604
10 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327455 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS egyenes | 25 | db |  |  | 0 | 0
csatlakozó, hollandis (oldható) km 16x1/2", réz, Rendelési kód: 26P-1604
11 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327404 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS egyenes csatlakozó | 6 | db |  |  | 0 | 0
km 20x1/2", réz, Rendelési kód: 17P-2004
12 | 81-001-1.3.2.1.2.2.1-0327291 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong átmenő | 4 | db |  |  | 0 | 0
16x1/2"x16, réz, Rendelési kód: 3P-160416
13 | 81-001-1.3.2.1.2.2.2-0327363 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS T-idom bm | 4 | db |  |  | 0 | 0
20x1/2"x20, réz, Rendelési kód: 13P-200420
14 | 81-002-3.2.1.1.2-0130970 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M | 18 | m |  |  | 0 | 0
15 | 81-002-3.2.1.1.3-0130971 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M | 12 | m |  |  | 0 | 0
16 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 12 | m |  |  | 0 | 0
17 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 12 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 40 | db | 0 | 0
2 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 30 | db | 0 | 0
3 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 9 | db | 0 | 0
4 | 82-000-3.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók | 4 | db | 0 | 0
5 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 1 | db | 0 | 0
6 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 1 | db | 0 | 0
7 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 1 | db | 0 | 0
8 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 4 | db | 0 | 0
9 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok festés miatt le- és felszerelése | 36 | db | 0 | 0
10 | 82-001-6.2.8-0111211 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kerti locsolószelep 1/2" tömlővéggel, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 111-0001-00 | 2 | db | 0 | 0
405 alu csapszekrénnyel
11 | 82-001-7.2.1-0121076 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes szelep vízellátásra, 1/2", Csz: UH13301 | 12 | db | 0 | 0
12 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 1 | db | 0 | 0
13 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 16 | db | 0 | 0
bar, Kód: 113-0007-00
14 | 82-001-7.2.2-0133071 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM gáz gömbcsap 1/2" hőhatásra záró szeleppel, fix KB menettel, Kód: 113-0074-35 | 2 | db | 0 | 0
15 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 8 | db | 0 | 0
bar, Kód: 113-0018-00
16 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 8 | db | 0 | 0
Kód: 113-0034-00
17 | 82-009-1.2-0344202 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból B&K rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, leeresztőszeleppel 500x700x850 mm, H-M vizes csapteleppel, | 1 | db | 0 | 0
Cikkszám: BK05502000000007
18 | 82-009-1.2-0371181 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő, Fali vödör-kiöntő mosogató, Természetes selyem szatén felület, Kód:705110200 | 1 | db | 0 | 0
19 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 5 | db | 0 | 0
20 | 82-009-5.1-0112751 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) gyermek porcelán mosdó, fehér | 2 | db | 0 | 0
21 | 82-009-5.1-0112793 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) porcelán gyermekmosdó, fehér | 2 | db | 0 | 0
22 | 82-009-5.1-0117311 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, 625x490 mm; leeresztőszelep és szifon nélkül, | 1 | db | 0 | 0
Cikkszám: BKTH400ITV
23 | 82-009-8.3.1-0319021 | Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, gyermek fürdőkád kétszintes (ülőszint) 110x70 cm | 1 | db | 0 | 0
24 | 82-009-9.2.2.1-0318920 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig M-Akryl ZENO 80 akryl zuhanytálca szögletes, 80x18x5,5 | 1 | db | 0 | 0
25 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, | 2 | db | 0 | 0
26 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 | 1 | db | 0 | 0
27 | 82-009-11.1.1.1-0117411 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, | 1 | db | 0 | 0
lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH425
28 | 82-009-11.1.1.1-0451151 | Bilikiöntő csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben bilikiöntő porcelán álló, laposöblítésű, alsó kifolyású, | 1 | db | 0 | 0
29 | 82-009-12.1-0011800 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Gyermek WC-ülőke, fehér | 2 | db | 0 | 0
30 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 4 | db | 0 | 0
31 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 4 | db | 0 | 0
32 | 82-009-13.1-0118042 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MUREX falon kívüli pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, magasan szerelhető, fehér, öblítőcső nélkül, Cikkszám: V862901 | 1 | db | 0 | 0
33 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 4 | db | 0 | 0
34 | 82-009-19.1.1-0318200 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM JUNIOR egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. kézizuhannyal kód: 151-0012-02 | 1 | db | 0 | 0
35 | 82-009-19.2.1-0318042 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00 | 2 | db | 0 | 0
36 | 82-009-19.3.2-0318047 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 7 | db | 0 | 0
37 | 82-009-19.5.1-0318041 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00 | 10 | db | 0 | 0
38 | 82-009-19.8.1-0313161 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910 | 1 | db | 0 | 0
39 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 3 | db | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
40 | 82-009-21.1-0232371 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése ACO EG 150 padlóösszefolyó, perforált ráccsal, 150x150 mm, alacsony profilú, Ø 110 mm csonk, bűzzárral, Rend.sz.: 97211 | 2 | db | 0 | 0
41 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 5 | db | 0 | 0
42 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 2 | db | 0 | 0
43 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 9 | db | 0 | 0
44 | 82-009-32-0181169 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 800 mm, fehér, Cikkszám: TH831L | 1 | db | 0 | 0
45 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L | 1 | db | 0 | 0
46 | 82-009-32-0181195 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K hajlított kapaszkodó balos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér, Cikkszám: THMASL | 1 | db | 0 | 0
47 | 82-009-32-0181203 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: BKTHM60W | 1 | db | 0 | 0
48 | 82-010-1.2 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, külön technológiai eszközlistában | 2 | db | 0 | 0
49 | 82-011-1.1.1.1.2-0240055 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variowater 1/2" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652 | 12 | m | 0 | 0
50 | 82-011-1.1.2.1.2-0240001 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variogas 1/2" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0691 | 4 | m | 0 | 0
51 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 5 | db | 0 | 0
52 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 2 | db | 0 | 0
53 | 82-016-1.2.2-0380132 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, papírtartó SCA Hygiene Products TORK WC ülőketakaró tartó, Elevation dizájn, ABS műanyag, 31,5x42,3x5,8 cm, fehér, Cikkszám: 344080 | 2 | db | 0 | 0
54 | 82-016-1.2.3-0220602 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül B&K dönthető tükör, 500x700 mm-es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók részére, Cikkszám: BKTH350T | 1 | db | 0 | 0
55 | 82-016-1.2.3-0220605 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül B&K rozsdamentes tükör 500x400x0,8 mm-es, elektropolírozott lemezből, Cikkszám: BK13602 | 5 | db | 0 | 0
56 | 82-016-2.1-0318734 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben MOFÉM Fiesta szappanadagoló, rögzítő szettel, kód: 501-1022-00 | 14 | db | 0 | 0
57 | 82-016-3.1-0380008 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK Xpress Multifold kéztörlő adagoló, Elevation dizájn 400 lap ABS műanyag, 44,4x30,2x10,2 cm, fehér, Cikkszám: 552000 | 8 | db | 0 | 0
58 | 82-016-3.1-0380178 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK SmartOne tekercses toalettpapír-adagoló, Elevation dizájn, ABS, 26,9 x 26,9 x 15,7 cm, fekete, Cikkszám: 680008 | 2 | db | 0 | 0
59 | 82-016-4.3-0220689 | Hulladékgyűjtő elhelyezése padlóra helyezett kivitelben B&K pedálos hulladékgyűjtő, fedéllel, rozsdamentes acél, fényes, matt, karimával, kivehető műanyag betéttel, 12 l, Cikkszám: BKH0040242 | 4 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  | 0 | 0