## Záradék
Név :Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Cím :4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. |  | Kelt: 2018 év 04 hó 08 nap
A munka leírása: |  | Készítette :.Hepp Viktor
MTMI Élményközpont kialakítása Nyíregyházán.
Meglévő épület felújítása és átalakítása.
4400 Nyíregyháza, Báthory utca 20. 6266/1. hrsz.
Készült:villanyszerelési munkáira
Pályázatos, belső felújítással érintett
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 210110016716 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 182 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 710000695832 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 710000695844 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 710000695672 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 710000695696 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 710000695711 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 710000695735 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 710011697385 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 710011697390 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 710011697400 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 710011697412 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 710011697630 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 710010709544 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6047611
13 | 710010709561 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6047638
14 | 710020716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
15 | 710020716653 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
16 | 710020716665 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
17 | 710020717573 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
18 | 710020717585 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
19 | 710020717682 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 7x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
20 | 710020717721 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1950 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
21 | 710020717733 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1650 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
22 | 710020717745 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
23 | 710020717750 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
24 | 710020717762 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
25 | 710020717774 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
26 | 710020717883 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
27 | 710020717895 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
28 | 710020720576 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,01 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-002-52.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x16 mm2 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 710020720925 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm2 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 710020726460 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 710020726540 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 0.5 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 710053191086 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) egypólusú Siemens DELTA 1P nyomó betét, Csz.:5TD2120 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 710053191101 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú Siemens DELTA 2P kapcsoló betét, Csz.:5TA2112 | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-005-2.51.4-0640004 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétáramkörös (csillár) Siemens DELTA credőny kapcsoló betét, Csz.:5TA2159 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 710053191142 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) alternatív (váltó) Siemens DELTA váltó kapcsoló betét, Csz.:5TA2156 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 710053191331 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Siemens DELTA I-SYSTEM 2P+F dugalj, titánfehér, Csz.:5UB1511 | 128 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 710053191585 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, függőleges Siemens DELTA line 1-es keret, titánfehér, Csz.:5TG2551-0 | 192 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-007-4.1 | padlócsatlakozó elhelyezése kompletten 12 modulos 8db 240V-os csatlakozó aljzattal, 4db dupla inf fogadó kerettel | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 710070771753 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-007-11.2.1.3-0313954 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, GANZ KK KKM2-40-6006 Tűzvédelmi kiűtő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 710070774913 | Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, kis méretben, 5 pólusú csatlakozó aljzattal GANZ KK CsK 5082-000 csatl.-komb., 1 db CEE 5p 32 A, 1 db egyfázisú 16 A aljzattal, 1 db 4p 40 A 30 mA áram-védőkapcsolóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-009-1.1.4-0634651 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység FE jelű elosztó 3x63A 120 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
modul kompletten
44 | 71-009-1.1.4-0634652 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység K jelű elosztó 3x25A 40 modul | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kompletten
45 | 71-009-1.1.4-0634654 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység P jelű elosztó 3x32A 60 modul | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kompletten pincei elosztó
46 | 710090789791 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm felett HENSEL Mi 72869-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 600 x 750 mm, mint Mi 72863, de fogyasztói elosztókkal, EAN: 5999010930924 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-010-3.5-0143628 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben 60x60-as mennyezetbe építhető | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-010-3.5-0143629 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben 60x60-as mennyezetbe építhető IP54 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-010-3.5-0143631 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben 30x60-as | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-010-3.5-0143640 | Oldalfali dekoratív lámpatest elhelyezése LED fel - le világító pincébe LED 15W | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-010-3.5-0143642 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése álmennyezetbe vizes helyiségbe 10W LED IP54 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-010-3.5-0143644 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése álmennyezetbe vizes helyiségbe 8W LED IP54 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-010-12.11.2.2.6 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, süllyesztett kivitelben, LED-es 8W 1.5h | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 710130819071 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057523 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 710130819376 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-6", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057558 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 710130819444 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 5/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-013-9-0000002 | Gépészeti berendezések bekötése kompletten | 30 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-K tétel | Áramszolgáltatói ügyintézés építtetői meghatalmazás alapján | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 7-K-tétel | Áramszolgáltatói csatlakozási alapdíj 3x80 A-re meglévő 3x16 A-ről | 189 | A | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 720012653680 | Kommunikációs akadálymentesítés; Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása, terek hangosításához, telepíthető fix kivitelben, 101-200 m2 területi lefedettség között Fix telepítésű hurokerősítő, max. 200 m2 (~1:1 arányú tér) / 240 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
m2 (~2:1 arányú tér), 380 mm (szélesség) x 80 mm (magasság) x 220 mm (mélység), 3.74kg tömeg (erősítő), ~230V, 50 Hz tápellátás, 3 pólusú XLR audio (line-in) bemenet (imp.: 6k8 +/- bemenet és a test között, érzékenység: 200mV-2.5V RMS szimm. /
aszimmetrikus), 3 pólusú XLR mikrofon bemenet (Imp.: 6k8 +/- bemenet és a test között, érzékenység: 1-8mV szimmetrikus, Fantomtáp: 12V kapcsolható ki/be), 4 pólusú Weidmüller BL5. 04/08 sorolható lapegységek bemenet (Imp.: >10k, Érzékenység: 500mV - 6V
RMS szimmetrikus), szabályozható audio (line-in), mikrofon bemenet és hurok kivezérlés erősség, "Fémkompenzáció" szabályozási lehetőséggel, bekapcsolás (1 LED), hurok áramerősség (5 LED) és dinamikakompresszor intenzitás (2 LED) visszajelzés, kiváló 20Hz
- 14kHz +/- 3dB sávszélesség és 1..17:1-es automatikus dinamikakompresszor tartomány, egység tartalma: hurokerősítő, telepítési és beállítási útmutató, Cikkszám: GS-I 200F
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0